# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenţi şi consumabile de laborator, pentru anul 2024

prin procedura de achiziție: Cererea ofertei de preț.

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Cantemir

- IDNO: 1003603150382

- Adresa: or. Cantemir, str.Testemiţanu 1

- Numărul de telefon/fax: 0 273-22448

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srcantemir@mail.ru

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ___________________________________________________________________________

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Un de măs | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | Lotul 1: Reagenţi pentru investigaţii biochimice, p/u analizatorul biochimic automat A – 15 cu tipul de sistem închis. (Certificat de compatibilitate) |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | ASAT (GOT ) Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent, | ml | 10000 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l.Hemogl. până la 3,8 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 100 pina la 250 ml | 21100 |
|  | 33100000-1 | ALAT(GPT) Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent, | ml | 10000 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l.Hemogl. până la 3,8 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 100 pina la 250 ml | 21100 |
|  | 33100000-1 | Fosfotaza alcalină Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent, | ml | 1000 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l.Hemogl. până la 2,0 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 20 pina la 50 ml | 2700 |
|  | 33100000-1 | LDH Total Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator, | ml | 500 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l. Lipemie- triglicerid până la 21 g/l. Flacoane de 20 ml | 950 |
|  | 33100000-1 | Alfa - amilaza Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent, | ml | 10000 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l. Lipemie până la 11 g/l. Flacoane de la 50 pina la 100 ml | 99400 |
|  | 33100000-1 | Creatin chinaza Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent, | ml | 50 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 1,1 mmol/l. Lipemie până la 600 mg/dl. Flacoane de 50 ml | 700 |
|  | 33100000-1 | Gamma- GT Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent, | ml | 500 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l.Hemogl. până la 4,5 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 50 pina la 125 ml | 1990 |
|  | 33100000-1 | Calciu Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator, | ml | 500 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l.Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Magneziu pina la 8 mmol/l Flacoane de la 50 pina la 100 ml | 750 |
|  | 33100000-1 | Fier Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator, | ml | 500 | Bilir. până la 1,0 mmol/l.Hemogl. până la 1,1 g/l. Lipem-trigliceride până la 21 g/l. Cupru pina la 6,5 mmol/l. Zinc pina la 0,06 mmol/l. Flacoane de la 50 pina la 100 ml | 2500 |
|  | 33100000-1 | Proteină totală, Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator, | ml | 6000 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l. Hem. 5,5 g/l.Lipemie- triglicerid până la 11 g/l. Flacoane de la 50 pina la 100 ml | 5100 |
|  | 33100000-1 | Albumină- Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator | ml | 500 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l.Hemogl. până la 50 g/l. Lipemie până la 5,6 g/l.Magn. 8 mmol/l. Flacoane de la 50 pina la 100 ml | 530 |
|  | 33100000-1 | Proteină în urină. Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator | ml | 100 | Flacoane de la 50 pina la 100 ml | 270 |
|  | 33100000-1 | Glucoză. Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator | ml | 12000 | Acid asc. până la 0,9 mmol/l,Bilir. până la 0,9 mmol/l.Hemogl. până la 5 g/l. Lipemie până la 20 g/l. Flacoane de la 100 pina la 250 ml | 7200 |
|  | 33100000-1 | Acidul uric. Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator | ml | 4000 | Bilir. până la 0,18 mmol/l.Hemogl. până la 1,1 g/l. Lipemie-triglic. până la 21 g/l. Flacoane de la 20 pina la 50 ml | 6960 |
|  | 33100000-1 | Bilirubina totală Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent | ml | 8000 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l..Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie până la 21 g/l Flacoane de la 100 pina la 250 ml | 7680 |
|  | 33100000-1 | Bilirubina directă Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent | ml | 7000 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l..Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie până la 11 g/l Flacoane de la 50 pina la 250 ml | 7140 |
|  | 33100000-1 | Bilirubina standart | ml | 100 | Flacoane 5 ml | 6100 |
|  | 33100000-1 | Cholesterol total Lichid stabil gata pentru folosire,monoreagent cu calibrator | ml | 8000 | Acid asc. până la 0,3 mmol/l,Bilir. până la 0,35 mmol/l.Hemogl. până la 2,1 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 50 pina la 250 ml | 12300 |
|  | 33100000-1 | LDL cholesterol Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent | ml | 500 | Acid asc. până la 3,0 mmol/l,Bilir. până la 0,9 mmol/l.Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie-trigliceride până la 11 g/l. Flacoane de 50 ml | 13040 |
|  | 33100000-1 | HDL cholesterol Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator | ml | 500 | Flacoane de la 50 pina la 100 ml | 7760 |
|  | 33100000-1 | Trigliceride Lichid stabil gata pentru folosire,monoreagent | ml | 7000 | Acid asc. până la 0,35 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l.Hemogl. până la 2,6 g/l. Lipemie până la 21 g/l. Flacoane de la 50 pina la 100 ml | 12320 |
|  | 33100000-1 | Urea, cinetica Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator | ml | 10000 | Acid asc. până la 1,7 mmol/l,Bilir. până la 0,97 mmol/l.Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie-trigliceride până la 21 g/l. Flacoane volum 125 ml | 21500 |
|  | 33100000-1 | Creatinină Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator | ml | 10000 | Acid asc. până la 0,35 mmol/l,Bilir. până la 0,7 mmol/l.Hemogl. până la 5,5 g/l. Lipemie-trigliceride până la 21 g/l. Flacoane volum 50-100 ml | 6000 |
|  | 33100000-1 | Control ser Normal Liofilizat, uşor solubil în apă bidistilată | ml | 400 | Flacoane cu volumul 5 ml | 24350 |
|  | 33100000-1 | Control ser Patologic Liofilizat, uşor solubil în apă bidistilată | ml | 400 | Flacoane cu volumul 5 ml | 24350 |
|  | 33100000-1 | Control ser Liofilizat, uşor solubil în apă bidistilată | ml | 400 | Flacoane cu volumul 5 ml | 24350 |
|  | 33100000-1 | Material pentru controlul calităţii determinării proteinei în urină cu 3 nivele | ml | 50 | Lichid stabil gata pentru folosire, flacoane cu volumul 10 ml | 993 |
|  |  | Calibratori | ml | 400 |  | 24344 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 363477 |
| 2. |  | Lotul 2: Cercetarea sistemului de hemostază pentru Coagulomentru Coatron X Pro (Certificat de compatibilitate) |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Set Tromboplastină, lichidă gata de lucru | set | 3 | Set flacon 10x10 ml, cu stabilitatea reagentului timp de 30 zile după deschidere | 9720 |
|  | 33100000-1 | Plasma de control normal 7 parametri | ml | 2 | Set flacon 1x 1 ml | 270 |
|  | 33100000-1 | Plasma de control patologică 7 parametri | set | 2 | Set flacon 1x 1 ml | 290 |
|  | 33100000-1 | Set pentru determinarea fibrinogenului | set | 1 | Set flacon 10 x2 ml | 1750 |
|  | 33100000-1 | IBS buffer pentru fibrinogen | set | 3 | Set flacon 1x125 ml | 1350 |
|  | 33100000-1 | Calibrator pentru determinarea fibrinogenului | set | 1 | Set flacon 1x1 ml | 350 |
|  | 33100000-1 | Cuve de reacție | buc | 5000 | cu codul de bare de la producător | 7500 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 21230 |
| 3. |  | Lotul 3: Reagenţi şi consumabile pentru analizatorul hematologic automat 5 DIF, H60 EDAN, (Certificat de compatibilitate) |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Soluţie de diluent | canistre | 20 | Canistre 20 litri | 26000 |
|  | 33100000-1 | Soluţie de lizare | ml | 10000 | Flacon cu volumul 500 ml | 42000 |
|  | 33100000-1 | Soluţie de spălare | ml | 500 | Flacon 50 ml | 3600 |
|  | 33100000-1 | Control hematologic | set | 4 | Flacon cu volumul 2 ml | 7200 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 78800 |
| 4. |  | Lotul 4: Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Sânge, urobilinogen, bilirubina, proteina, greutatea specifică, pH, glu-coza, nitriţi, leucocite. | set | 12 |  | 1100 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 1100 |
| 5. |  | Lotul 5: Consumabile p/u analizatorul biochimic automat A – 15, cu tipul de sistem închis. (Certificat de compatibilitate) |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Cuva pentru ser | set | 6 | 2 ml, 1000 buc/set | 2800 |
|  | 33100000-1 | Rotor de reacţie | set | 20 | 10 buc/set | 32900 |
|  | 33100000-1 | Soluţie concentrată de spălare | set | 2 | 100 ml/set | 3020 |
|  | 33100000-1 | Soluţie concentrată de sistem | set | 2 | 1000 ml/set | 2540 |
|  | 33100000-1 | Soluţie de spălare | set | 2 | 1000 ml/set | 1820 |
|  | 33100000-1 | Stativ | buc | 1 | Metalizat, pentru 24 cuve de 2 ml/cuvă | 2060 |
|  | 33100000-1 | Stativ | buc | 1 | Metalizat, pentru 10 reactive | 2060 |
|  | 33100000-1 | Lampă | buc | 1 | Fotomerică pentru A-15 6 V | 800 |
|  | 33100000-1 | Garnitură | buc | 1 | Pentru pompa de dozare | 1200 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 49200 |
| 6. |  | Lotul 6: Reagenţi şi consumabile pentru analizatorul hematologic automat BC-30s (Certificat de compatibilitate) |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Soluţie de diluent | litri | 140 | Canistre 20 litri | 6000 |
|  | 33100000-1 | Soluţie de lizare | ml | 5000 | Flacon cu volumul 500 ml | 11750 |
|  | 33100000-1 | Control hematologic | set | 3 | Flacon cu volumul 3ml | 6400 |
|  | 33100000-1 | Soluție de spălare | ml | 5760 | Flacon cu volumul 960 ml | 2560 |
|  | 33100000-1 | Hîrtie termo | buc | 50 | 50 mm | 800 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 27510 |
| 7. |  | Lotul 7: Reagenţi şi consumabile pentru analizatorul hematologic automat Emerald (Certificat de compatibilitate) |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Soluţie de diluent | litri | 120 | Canistre 10 litri | 18000 |
|  | 33100000-1 | Soluţie de lizare | ml | 6000 | Flacon cu volumul 1000 ml | 9000 |
|  | 33100000-1 | Control hematologic | set | 2 | Flacon cu volumul 3ml | 3600 |
|  | 33100000-1 | Soluție de spălare | ml | 20000 | Flacon cu volumul 1000 ml | 30000 |
|  | 33100000-1 | Soluție concentrată de hipoclorid 0,5% | ml | 1000 | Flacon cu volumul 1000 ml | 600 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 61200 |
| 8. |  | Lotul 8: Reagenți și consumabile pentru analizatorul Stat Profile Prime Plus (Certificat de compatibilitate) |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Sensor card | set | 8 | Set -100 teste | 30800 |
|  | 33100000-1 | Calibrator cartridge | set | 8 | Set – 100 teste | 33120 |
|  | 33100000-1 | Flacon control 1,2,3 nivele | set | 2 | 10 flacoane x 3 ml | 2800 |
|  | 33100000-1 | Flacon control 4,5 nivele | set | 2 | 10 flacoane x 3 ml | 2800 |
|  | 33100000-1 | Reference sensor | buc | 2 |  | 6820 |
|  | 33100000-1 | Sensor card – BLANK RENAL | buc | 2 |  | 3212 |
|  | 33100000-1 | Hîrtie pentru printer | buc | 15 |  | 375 |
|  |  | Total pe lot |  |  |  | 79927 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 682444 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: bunurile se vor livra de la 20.04.2024-31.12.2024,  la comandă.

- Termenul de valabilitate a contractului: pînă 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):_______________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): __________________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | Obligatoriu |
| 2 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderiisau extras | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului. | Obligatoriu |
| 3 | Certificate de atribuire a contului bancar | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | Obligatoriu |
| 4 | Certificate de la FISC | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | Obligatoriu |
| 5 | Certificate de conformitate/compatibilitate la produse | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | Obligatoriu |
| 6 | Specificația tehnică | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului.. | Obligatoriu |
| 7 | Specificația de formare a prețului | confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | Obligatoriu |
| 8 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție public, ofertantul desemnat cîștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Obligatoriu pentru cîștigător |
| 9 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de Participant | Obligatoriu |
|  | Notă: | Documentele de calificare menționate mai sus se depun obligatoriu pe M tender la etapa de depunere a ofertei. Conform ar. 33 al. 14 lit. i) al Legii nr.131/03.07.2015 pe oferta electronică se va aplica semnătura electronică |  |

- Garanția pentru ofertă - cuantum 1 % din suma totală a ofertei.

- Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform Anexei nr. 9 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021             sau

- Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

IMSP Spitalul Raional Cantemir

Or. Cantemir, str. Testemițanu 1

IDNO: 1003603150382

Banca: MF – Trezoreria Regională Cahul-Cantemir

Cod bancar: TREZMD2X

IBAN: MD69TRPCCJ518430C00117AA cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la licitația nr._____ din _____”

- Garanția de bună execuție a contractului: garanția bancară sau transfer pe contul Beneficiarului, cuantumul – 5% din valoarea ofertei cu TVA.

Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

IMSP Spitalul Raional Cantemir

Or. Cantemir, str. Testemițanu 1

IDNO: 1003603150382

Banca: MF – Trezoreria Regională Cahul-Cantemir

Cod bancar: TREZMD2X

IBAN: MD69TRPCCJ518430C00117AA cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr._____ din _____”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): _________________

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valută: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț, fără TVA, corespunderea cerinţelor tehnice, de compatibilitate şi de calificare.

Ofertele la care Documentele de calificare vor fi ascunse în Mtender se solicită imediat în termen de o zi , în caz contrar nu vor fi evaluate, ci descalificate conform art.17 al. 5, 69 al. 6 al Legii nr.131/03.07.2015

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]conform platformei SIA RSAP

- pe: [data]conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: ____________________________________________________________

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):________________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:___________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu |
| facturarea electronică | Acceptă |
| plățile electronice | Prin transfer bancar, în decurs de 30 zile, din data livrării. |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: ______________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.