Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Cazane pe gaze naturale (centrale termice) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Cazane pe gaze naturale (centrale termice), 24 kW |  |  |  | - Tip cazane: de perete - Caracteristici: - existența a două circuite, - cameră de ardere închisă, - sistem electronic automat de aprindere, - evacuare forțată a gazelor de ardere, - reglare electronică a puterii de încălzire și ACM, - pompă de circulație cu trei viteze, - rezervor de expansiune încorporat. - în set, cu coșuri de fum coaxiale cu lungimea de minim 1 m. Termenul de garanție a cazanelor va fi de minim 24 luni din data montării. |  |  |
| 1.2. Cazane pe gaze naturale (centrale termice), 35 kW |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Servicii de demontare/montare a cazanelor pe gaze naturale (centrale termice) vechi/noi |  |  |  | # Servicii de demontare/montare a cazanelor pe gaze naturale (centrale termice) vechi/noi |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Cazane pe gaze naturale (centrale termice) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unita tea de măsu ră | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42113390-4 | 1.1. Cazane pe gaze naturale (centrale termice), 24 kW | buc. | 2 | ** |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului. | MD97VI00000 2224212555MDL |
|  | 1.2. Cazane pe gaze naturale (centrale termice), 35 kW | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Servicii de demontare/montare a cazanelor pe gaze naturale (centrale termice) vechi/noi | serviciu | - |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Locul livrării și demontării/montării bunurilor:

- Cazane pe gaze naturale (centrale termice), 35 kW: SCT Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina, 8, SCT Cahul, mun. Cahul, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, 13,

- Cazane pe gaze naturale (centrale termice), 24 kW: SÎUD Căușeni, or. Căușeni, str. A.Mateevici, 3A, SCT Fălești, or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 38.

** În prețul ofertei se va include separat:

- preţul pentru bunurile solicitate, inclusiv pentru cheltuielile de transport,

- prețul pentru serviciile de demontare/montare a cazanelor pe gaze naturale (a centralelor termice) vechi/noi, inclusiv pentru materiale utilizate pentru conectare (la gaz şi la apă).

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________