| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ _______ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Achiziționarea echipamentului electric (lanterne). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 1 – Echipament electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Lanternă cu LED, portabilă, rezistentă la acțíuni mecanice, puterea minimă 10W-15W-20W, cu acumulator reâncărcabil(acumultor +încărcător), cu funcții de schimbare flux lumină, de la rețeaua 220V, autonomie minim 6ore-8ore, IP54-65, 6500K | buc. | 200 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către “TERMOELECTRICA” S.A. Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către “TERMOELECTRICA” S.A. |  |  | Până la 90 de zile din data facturării Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Lanternă СВГ-6 sau analog antiexplozivă rezistent la explozii , pentru a fi utilizat ca dispozitiv individual de iluminat în lucrările subterane, inclusiv cele periculoase pentru gaz și praf, unde este permisă utilizarea lămpilor de cap numai cu nivelul de protecție împotriva exploziilor "RV". Nivelul și tipul protecției împotriva exploziilor PB ExdibsI X Sursa de alimentare: Baterie reîncărcabilă cu încărcător Spectrul de emisii alb Durata funcționării continue, nu mai puțin de: în modul principal 8- 12 ore; în modul eco - 36 h | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Lanternă projector LED , IP54-65, cu funcții de schimbare flux lumină | buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |