#### ANUNȚ DE PARTICIPARE

#### privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației

#### de proiect pentru ”Reparația capitală a aripii stângi a blocului spitalicesc din str.Costiujeni 5/1, or.Codru, mun.Chișinău”, din  cadrul IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”,  prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (servicii), Repetat

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”.

- IDNO:1003600132121

- Adresa: Republica Moldova, Chişinău, bd. Ștefan cel Mare 163

- Numărul de telefon/fax: 0-22-24-21-77 / 0-22-79-41-11

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: tomaciorba@ms.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficialăde la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71200000-0 | Conform anexei nr. 23 |  |  | Conform anexei nr. 22 | Conform SIA RSAP |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 745586,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.Nu se admite.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

- În termen de 150 zile calendaristice, după semnarea și înregistrarea contractului.

- Metoda și condițiile de plată vor fi:

- Achitarea se va efectua în termen de 30 zile calendaristice din momentul semnării procesului verbal de executare a serviciilor şi a facturii fiscale.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Garanția pentru ofertă în valoare de 2% conform anexei nr.9 sau ordin de plată care confirmă transferul în contul instituției | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat a contului bancar | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 7 | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind experiența similară, conform anexei nr.12, original confirmat prin semnătura electronică. Operatorul economic trebuie să demonstreze lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 9 | Programul propus (metoda de lucru şi graficul de execuţie) | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | CV – urile și certificatele de atestare ale personalului propus anexate, necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 11 | Notă | Vizitele la șantier vor fi organizate la solicitarea ofertanților, până la termenul limită de depunere a ofertelor | Nu obligatoriu |
| 12 | Notă | Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 6 zile, după expirarea termenului de așteptare. În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, după caz, oferta va fi însoţită de o garanţie pentru ofertă emisă de o bancă comercială conform anexei nr.9din documentația standard  sauaranţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, cuantumul 2%, conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plăţii:IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”

- Denumirea Băncii:BC’Moldindconbank’S.A. fil.Centru

- Codul fiscal: 1003600132121

- Contul de decontare: MD47ML022510000000001219

- Contul bancar: MOLDMD2X309

- Adresa poştală a băncii: mun.Chişinău,str.Armenească , 38

- Notă Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorităţii contractante,cuantumul 5 %,  conform următoarelor date bancare:

- Beneficiarul plăţii:IMSP SCBI ”Toma Ciorbă”

- Denumirea Băncii: BC’Moldindconbank’S.A. fil.Centru

- Codul fiscal: 1003600132121

- Contul de decontare: MD47ML022510000000001219

- Contul bancar: MOLDMD2X309

- Adresa poştală a băncii: mun.Chişinău,str.Armenească , 38

- Notă Garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică Conform SIA RSAP

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși a procedurii negociate), după caz:nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):oferta va fi depusă o singură dată.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta MD.

- Sursa de finanţare:BUGETUL DE STAT.

- Criteriul de evaluareaplicatpentruatribuireacontractului: cel mai mic preț, fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:Nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice.

- Loculdeschideriiofertelor:Conform SIA RSAP, Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicăriloranterioareînJurnalulOficial alUniuniiEuropeneprivindcontractul (contractele) la care se referăanunțul respectiv (dacăestecazul):Nu se aplică.

- Încazulachizițiilorperiodice, calendarul estimat pentrupublicareaanunțurilor viitoare: Nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel deanunţ: Nu a fost publicat.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumireainstrumentuluielectronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunereaelectronică a ofertelorsau a cererilor de participare | Da |
| Sistemuldecomenzielectronice | Nu |
| Facturareaelectronică | Da |
| Plățileelectronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: Lucia Pîrțînă ________________    L.Ș.

| Anexa nr.22 la Documentația standard nr._____ Anexa nr.23 din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. |
| Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Producătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Servicii. Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru ”Reparația capitală a aripii stângi a blocului spitalicesc”; Conform caietului de sarcini anexat. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Denumirea procedurii de achiziție:. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Servicii. 71200000-0; Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru ”Reparația capitală a aripii stângi a blocului spitalicesc”; Bucată; 1; 745586,00.. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

CAIET DE SARCINI

Pentru proiectare

- Obiectul: Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru ”Reparația capitală a  aripii stângi a blocului spitalicesc din str.Costiujeni 5/1, or.Codru, mun.Chișinău”, din  cadrul IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Toma Ciorbă”,  prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (servicii), Repetat

- Administratorul alocațiilor bugetare: Bugetul de stat.

- Termenul limită de executare a serviciilor: 120 zile calendaristice, după semnarea și înregistrarea contractului.

- Descrierea generală:

  - Amplasarea: str.Costiujeni, 5/1, or.Codru,  mun.Chișinău, Republica Moldova.

  - Faza de proiect: proiect de execuție.

  - Conținutul-cadru al documentației de proiect: volum complet și anume:

    - SAC-Solutii Arhitectural-Constructive.

    - IVC-Incalzirea ,Ventilarea și Condiționarea.

    - REI-Retele Electrice interioare.

    - SI-Semnalizarea de Incendiu.

    - TS-Comicații telefonice și de semnalizare.

    - TH-Tehnologia.

    - RAC-Rețele interioare de  alimentare cu apă și canalizare.sdsd

    - A-Automatizarea (conform compartimentelor necesare).

    - Deviz.

    - Memoriu explicativ.

    - Raportul unic de verificare.

1.4. Informații și proiectare

Capacitatea etajelor reconstruite:

1.4.1.Etajul 5 (conform explicațiilor pentru încăperi)

1.4.2.Etajul 4 (conform explicațiilor pentru încăperi)

1.4.3.Etajul 3 (conform explicațiilor pentru încăperi)

1.4.4.Etajul 2 (conform explicațiilor pentru încăperi)

Cantitate și tipul de încăperi:

1.4.5.Etajul 5 (secție pentru hepatitele virale)

1.4.6.Etajul 4 (secție de boli diareice)

1.4.7.Etajul 3 (secție de diagnostic, pentru patologii infecțioase)

1.4.8.Etajul 2 (Unitatea de primiri urgențe (UPU tip C) și a secției de terapie intensivă și

reanimare)

1.5. Sarcini și Responsabilități: Compania de proiectare va fi responsabila pentru realizarea următoarelor sarcini:

1.5.1.obținerea tuturor avizelor necesare (în comun cu beneficiarul).

1.5.2.obținerea condițiilor tehnice de racordare la rețelele edilitare (apa/canalizare/electricitate

/etc.) (în comun cu beneficiarul).

1.5.3. efectuarea măsurărilor releveu.

1.5.4. compartiment tehnologic.

1.5.5.elaborarea compartimentelor de baza ale proiectului de execuție (soluții arhitecturale,

rezistența).

1.5.6. proiectarea sistemului de încălzire și ventilare.

1.5.7.proiectarea rețelelor de apă și canalizare interioare.

1.5.8.proiectarea rețelei de comunicații (telefonie, internet).

1.5.9.proiectarea rețelelor interioare de energie electrica.

1.5.10.proiectarea sistemelor de pază și siguranța anti incendiară, supraveghere video.

1.5.11.elaborarea documentației de deviz.

1.5.12.Raportul unic de verificare a Documentaţiei de proiect și a documentației de deviz.

1.5.13.Coordonarea și aprobarea proiectului cu autoritățile de resort.

1.5.14.alte lucrări necesare pentru implementarea cu succes a proiectului în conformitate cu Legea

nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții.

1.6. Cerințe generale:

1.6.1.Ieșirile de urgență sunt pe ambele părți ale coridorului și o copertină închisă pentru

staționarea temporară a ambulanței.

1.6.2.Amenajarea teritoriului adiacent în preajma clădirii a instituției.

1.6.3.Prevederea uni ascensor, pentru pacienți în exeteriorul clădirii.

1.6.4.Toate ușile vor fi din aluminiu sau analog. Lățimea ușilor trebuie să fie de cel puțin 1,20

Și toate ușile trebuie să se închidă independent.

1.6.5.Toate suprafețele podeaua și a pereților trebuie să fie ușor de curățat și rezistente la

dezinfectant.

1.6.6.În toate încăperile trebuie să fie instalate lavoare în apropierea ușilor de intrare.

1.6.7.Trebuie să existe suficiente prize în toate zonele de lucru, care sunt conectate la circuite

independente.

1.6.8.Sistemele tehnice de securitate, astfel cum ar fi sistemele de alarmă de incendiu,

marcajele de bordură, sistemele de stingere a incendiilor trebuie să respecte reglementările

locale.

1.6.9.Aerul exterior este aspirat de o unitate centrală de ventilație. Unitatea de ventilație este

utilizată pentru filtrarea, încălzirea și răcirea aerului de alimentare pentru camere.

1.6.10.Sistemul funcționează complet automat fără intervenție manuală.

1.6.11.Proiectarea ventilației și a aerului condiționat se bazează pe standardele internaționale.

1.7.Finisajul pereţilor  interior:

1.7.1Finisajul încăperilor se va efectua conform cerinţelor normative în vigoare, inclusiv şi

conform cerinţelor sanitare-igienice.

1.8.Geamurile şi uşile exterioare:

1.8.1Profil de aluminiu, sticlă „Termopan” în conformitate cu normativele în vigoare. Se vor

aplica în proiect materiale, tehnologii moderne pentru elemente de închidere. Se vor utiliza

numai materiale certificate sau agrementate.

1.8.2.Uşa de acces se va prevedea cu sisteme de protecție ”anti-vandal” și card-acces control.

1.9.Izolaţiile, hidrofuge, fonice şi termice vor fi prevăzute conform normativelor în vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca să asigure parametrii necesari de conservare a energiei.

1.10.Parametri de calcul a elementelor constructive.

1.11.Seismicitatea – standardele naţionale în construcţii.

1.12.Structura de rezistenţă pentru edificii existente:

- Fundaţia - continuă, monolită.

- Pereţii supraterani – material existent.

- Cadre - elemente prefabricate sau existente.

- Planşee, scări - beton armat monolit sau elemente prefabricate.

- Pereţii despărţitori – cărămidă, bloc de ipsos și cotileț.

La necesitate vor fi excluse sau incluse și alte cerințe.

- Soluţiile tehnice pentru infrastructura edilitară

1.5.1.Alimentarea cu energie electrica: de prevăzut executarea reţelelor electrice şi corpurilor de iluminat, conform normativelor sanitar-igienice și în construcţii, condiţiilor tehnice pentru racordare şi cerinţelor Certificatului de urbanism.

1.5.2. Comunicaţii telefonice: de prevăzut legătura telefonică, semnalizarea de pază şi incendiu, supraveghere video, conform normativelor în construcţii.

1.5.3.Comunicaţii internet: de prevăzut legătura internet prin fibră optică, reţeaua internă pentru a asigura interconexiunea computerelor şi echipamentului periferic, conform  normativelor în construcţii.

1.5.4.Alimentare cu apă şi canalizare: proiectare reţelelor din interiorul clădirii a apeductului şi canalizaţie conform normelor în vigoare.

- apa caldă – centralizat.

- canalizarea din interiorul clădirii de executat din ţevi de tip plastic.

- evacuarea apelor reziduale prin sistem centralizat de canalizare.

- apeductul din interiorul clădirii din ţevi din polipropilen pentru apă potabilă.

1.5.5.Încălzire şi ventilare:

- apa caldă – centralizat.

- proiectarea reţelelor din interiorul clădirii de racordare la reţele de încălzire centralizată.

- încălzirea şi ventilarea conform normativelor sanitare.

- sistema de încălzire cu radiatoare cu suprafeţe netede.

- menţinerea temperaturii în spaţii de muncă conform normativelor sanitare;

La necesitate vor fi excluse sau incluse și alte cerințe.

Condiții Speciale

1. Serviciile de proiectare se consideră a fi finalizate doar după ce proiectul (inclusiv devizele) sunt verificate și aprobate.

2. Proiectantul ca asigura ridicările topografice, geologia, expertiza tehnică a clădirii.

Devizul de cheltuieli

| Nr. | Caracterizarea intreprinderii, cladirii, edificiului sau aspectul lucrarilor | Nr. părților, capitol., tabelelor și a punct de indicat. la capit. culeg. de prețuri pentru lucr. de proiect. și cercetare in construcție | Calcul costului a+bx% sau volumul lucrarilor de constructți montaj X% | Costul (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ridicare topografica |  |  |  |
|  | Lucrarile de masurare a cladirei existente | Lucrările de măsurare,cercetare și proiectari a reparațiilor capitale a cladiilor. tabelul 8 C-14,100-indexarea prețurilor DC și DT din 21.12.2007 C -1,15 cladire administr. C-0,5-volumul de lucru, tab 6. C-0,2- volumul de lucru |  |  |
| 2 | V-14780,0 m3 h-3,5m nivel |  |  |  |
|  | II cat. lucrar. |  |  |  |
|  | II cat. cladire |  |  |  |
|  |  | Tabelul 12 |  |  |
| 3 | Lucrarile de cercetare a cladirii existente V-14780 m3, h-3,5m II cat. lucrar. II cat. cladire | C-14,100-indexarea preturilor DC și DT din 21.12.2007 C -1,15 cladire administr. C-14,100-indexarea prețurilor DC și DT din 21.12.2007 C-0,8-nota 3, 4, C-0,7- |  |  |
|  |  | volumul de lucru |  |  |
|  | Proiect de executie |  |  |  |
|  | Replanificarea incaperilor, |  |  |  |
|  | retelelor ingineresti | NCM L.02.11-1:2013 |  |  |
| 4 | S-3300m2 Compartimente: ME, SA, PG, PC, TH, CBA îvc, AIVC,EL, IEI/EEF, SI, | tabelul 25 p.3 C -0,85 -proiect de execuție C-0,50-volumul de lucru C-1 ,2- recortstrucția |  |  |
|  | POC, Deviz |  |  |  |
|  | Automatizarea instalațiilor de | Compartiment. 60 tab. 60-5 C - 1.1 - proiect de executie C - 21,200 - indexarea pret. din l.02.2017 C-0.4- volumul de lucru |  |  |
| 5 | semnalizare de stingere a incendiilor S-3300 m2 |  |  |  |
| 6 | Masurari de protecție antiincendiu MASI |  |  |  |
| 7 | Retele computer | Compartiment 37 tabel 37-20, p,18 37-20 p. I 8 C -1.25 -proiect de execuție |  |  |
| 8 | Design interior | 1 m2=15 euro (1 euro -20,00 MDL) C- 0,25-volumul de lucru |  |  |
| 9 | Raport unic de verificare | Conform CP L,01,12-2013 |  |  |
| 10 | Total fara TVA |  |  |  |
| 11 | TVA20% |  |  |  |
| 12 | Total deviz |  |  |  |