|  |  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1580196001157 din 3 febr 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Servicii de deservire tehnică a sistemelor de semnalizare antiincendiu |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea serviciilor |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Servicii |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
| 50413200-5 | Panou de recepție și control antiincendiar PC 1832 Panou de recepție și control antiincendiar PC 585 Tastatura LCD5501 Tastatura PC5108 Sursa autonomă de alimentare „D ANTON” Detector de fum Detector de fum Buton antiincendiar manual Sonerie antiincendiară |  |  | 1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiincendiar, verivicarea lipsei de deteriorări mecanice,coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminiscente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiinccndiar; 6. Lucrări profilactice; |  |  | Actele normative în vigoare |
| 50413200-5 | Panou de recepție și control antiincendiar PC 1832 Tastatura LCD5501 Tastatura PC5108 pentru 8 zone Sursa autonomă de alimentare РИП12УЗА Detector de incendiu si fum Buton antiincendiar manual Sonerie antiincendiară stroboscopică Sonerie antiincendiară |  |  | 1. Lichidarea defectelor apărute; 2. Investigarea părților componente a sistemului antiinccndiar, verivicarea lipsei de deteriorări mecanice, coroziei; 3. Controlul funcționării, reparația butoanelor, indicatoarelor luminiscente; 4. Controlul sursei de bază și suplimentare de alimentare și verificarea trecerii automate de la sursa direct la sursa alternativă de curent; 5. Verificarea funcționării părților componente ale sistemului antiincendiar; 6. Lucrări profilactice |  |  | Actele normative în vigoare |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________