Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Confecții din tablă zincată

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 57x100 mm |  |  |  | - diametrul țevii Ø 57 mm, - strat termoizolant grosimea δ=100 mm, - grosimea tablei zincate 0,5 mm, - lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l. |  |  |
|  | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 76x100 mm |  |  |  | - diametrul țevii Ø 76 mm, - strat termoizolant grosimea δ=100 mm, - grosimea tablei zincate min 0,5 mm, - lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l. |  |  |
|  | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 89x100 mm |  |  |  | - diametrul țevii Ø 89 mm, - strat termoizolant grosimea δ=100 mm, - grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, - lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l. |  |  |
|  | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 108x100 mm |  |  |  | - diametrul țevii Ø 108 mm, - strat termoizolant grosimea δ=100 mm, - grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, - lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l. |  |  |
|  | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 159x100 mm |  |  |  | - diametrul țevii Ø 159 mm, - strat termoizolant grosimea δ=100 mm, - grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, - lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l. |  |  |
|  | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 530x100 mm |  |  |  | - diametrul țevii Ø 530 mm, - strat termoizolant grosimea δ=100 mm, - grosimea tablei zincate min. 0,5 mm, - lungimea tuburilor metalice min. 1 m/l. |  |  |
|  | Cot din tablă zincată 90° Ø 57x100 mm (fălțuit) |  |  |  | - diametrul țevii Ø 57 mm, - strat termoizolant grosimea δ=100 mm, - grosimea tablei zincate min. 0,5 mm. |  |  |
|  | Cot din tablă zincată 90° Ø 530x100 mm (fălțuit) |  |  |  | - diametrul țevii Ø 530 mm, - strat termoizolant grosimea δ=100 mm, - grosimea tablei zincate min. 0,5 mm. |  |  |
|  | Cot din tablă zincată 90° Ø 108x100 mm (fălțuit) |  |  |  | - diametrul țevii Ø 108 mm, - strat termoizolant grosimea δ=100 mm, - grosimea tablei zincate min. 0,5 mm. |  |  |
|  | Cot din tablă zincată 90° Ø 159x100 mm (fălțuit) |  |  |  | - diametrul țevii Ø 159 mm, - strat termoizolant grosimea δ=100 mm, - grosimea tablei zincate min. 0,5 mm. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Confecții din tablă zincată

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Confecții din tablă zincată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44300000-3 | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 57x100 mm | m.l. | 500,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic la depozitul entității contractante [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 zile calendaristice, în urma primirii comenzii cu precizarea tipului, cantității și dimensiunilor produsului solicitat. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 76x100 mm | m.l. | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 89x100 mm | m.l. | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 108x100 mm | m.l. | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 159x100 mm | m.l. | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Segment tubular din tablă zincată (fălțuit) Ø 530x100 mm | m.l. | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot din tablă zincată 90° Ø 57x100 mm (fălțuit) | buc. | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot din tablă zincată 90° Ø 530x100 mm (fălțuit) | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot din tablă zincată 90° Ø 108x100 mm (fălțuit) | buc. | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cot din tablă zincată 90° Ø 159x100 mm (fălțuit) | buc. | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: