Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Aparate de aer condiționat

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție___Valoare Mică____________________________________
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _IMSP Institutul de Cardiologie _________

- IDNO:__1003600150061_____________________________________________

- Adresa:__Testemitanu29/1___________________________________

- Numărul de telefon/fax: 022 256-123, 73-36-00_____________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: _ icachizitii@gmail.com , icardiologie.md ___________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico- Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Denumire pozitie | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Echipament de condiționare | Aparat de aer condiționat (de perete) | buc. | 8 | Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 12000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-25~24.Clasa energetica A++,Garantia minimum 24 luni |  |
| 1.2 | Echipament de condiționare | Aparat de aer condiționat (de perete) | buc. | 4 | Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 9000 BTU,iarnă/vară,Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-25~24.Clasa energetica A++,Garantia minimum 24 luni |  |
| 1.3 | Echipament de condiționare | Aparat de aer condiționat (de perete) | buc. | 1 | Aparat de aer conditionat DC INVERTER, 24000 BTU,iarnă/vară, Agent frigorific R32,U=220V,Diapazonul de temperaturi de lucru racire/incalzire-15~50/-25~24. Clasa energetica A++,Garantia minimum 24 luni |  |
| 1.4 | Lucrari de demontare | Aparat de aer condiționat (de perete) | buc | 2 | Demontarea bl. Interior,bl.exterior de pe perete din beton, 9000-24000 BTU |  |
| 1.5 | Lucrari de montare | Aparat de aer condiționat (de perete) | buc | 4 | Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 9000 BTU |  |
| 1.6 | Lucrari de montare | Aparat de aer condiționat (de perete) | buc. | 8 | Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 12000 BTU |  |
| 1.7 | Lucrari de montare | Aparat de aer condiționat (de perete) | buc. | 1 | Montarea bl. Interior,bl.exterior pe perete din beton, 24000 BTU |  |
| 1.8 | Echipament de condiționare | Console (suporturi) | perechi | 1 | Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 24000 BTU |  |
| 1.9 | Echipament de condiționare | Console (suporturi) | perechi | 11 | Suporturi pentru fixarea bl.exterior pentru 9000- 12000 BTU |  |
| 1.10 | Echipament electric | Cablu canal | m/l | 60 | Cablu canal 60x60x2000mm |  |
| 1.11 | Echipament de condiționare | Traseu frigorific din cupru (izolate),3/8 | m/l | 60 | presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm |  |
| 1.12 | Echipament de condiționare | Traseu frigorific din cupru (izolate),1/4 | m/l | 60 | presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm |  |
| 1.13 | Echipament de condiționare | Traseu frigorific din cupru (izolate),1/2 | m/l | 5 | presiunea max. de lucru 44 bari,grosimea peretelui 0,9mm |  |
| 1.14 | Echipament electric | Cablu PVC 3*2,5 | m/l | 5 | Cablu electric PVC 3*2,5 |  |
| 1.15 | Echipament electric | Cablu PVC 4*1,5 | m/l | 60 | Cablu electric PVC 4*1,5 |  |
| 1.16 | Echipament electric | Fisa electrica | buc | 12 | Fifa electrica cu impamintare 16-A |  |
| 1.17 | Echipament electric | Cablu PVC 3*1,5 | m/l | 60 | Cablu electric PVC 3*1,5 |  |
| 1.18 | Echipament tehnică sanitară | Tiava (metaloplast) d-16 | m/l | 60 | Tiava pentru drenaj din metaloplast d-16 |  |
| 1.19 | Elemente de fixsare | Diblu cu surub din metal 12/100 | buc | 50 | Diblu cu surub 10/120 pentru fixarea suporturilor |  |
| 1.20 | Elemente de fixsare | Diblu cu surub din metal 8*60 | buc | 120 | Diblu cu surub 8*60 pentru fixarea blocului interior |  |
| 1.21 | Elemente de fixsare | Bulon m-8x30 | Buc | 50 | Bulon din metal m-8x30 |  |
| 1.22 | Elemente de fixsare | Piulita m-8 | buc | 50 | Piulita din metal m-8 |  |
| 1.23 | Elemente de fixsare | Șaiba plata 8,3x200 | buc | 60 | Șaiba plata din metal 8,3x200 |  |
| 1.24 | Banda izolanta | Banda izolanta Laț- 100mm,Lung- 25m | buc | 4 | Banda termoizolanta pentru izolarea conductelor |  |
|  | Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 187 600,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._______________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite____(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: _ timp de 14 zile, la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2025__________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  NU  (indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU  _____________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat privind atribuirea contului bancar | Semnat electronic, anexat la sistem | Obligatoriu |
| 5 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | Obligatoriu |
|  | Notă | Anul de producere a aparatelor de aer conditionat –2025. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate),  nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta_ MD____________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: __cel mai mic pret fara TVA,corespunderea cerinţelor solicitate ________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: 1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la:  conform BAP

- pe:______ conform BAP __________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_______________________

- Locul deschiderii ofertelor: ____   SIA RSAP _____________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat _____________________________________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__nu se aplica___________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ nu se aplica_____________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___ a fost publicat  planul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica  ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ___ Nu__________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .