ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea Servicii de mentenanță echipament condiționare și UPS, prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului RM;

2. IDNO: 1006601003762;

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105;

4. Numărul de telefon/fax: 0 22 820-205; 820-201; 820-196; 820-221;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorității contractante: sap@parlament.md; https://parlament.md;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentaţia de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

7. Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referința | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot - Servicii de mentenanță echipament condiționare și UPS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 72150000-1 | Servicii de deservire tehnică - UPS Liebert APM 150 KVA | Serv./ Buc. | 1 | Lista serviciilor ce urmează a fi efectuate pentru deservirea tehnică a climatizorului de tip Emerson CRV020 și UPS-ului de tip Liebert APM 150 KVA sunt expuse în Anexă. | 41660,00 |
| 2 |  | Servicii de deservire tehnică - Climatizor tip Emerson CRV020, blocuri interne și externe | Serv./ Buc. | 2 |  |  |
| 3 |  | Servicii de înlocuire a bateriilor în UPS Liebert APM 150 KVA. Acumulator original CSB HRL 1234W F2 12V/9AH (high-rate longlife) | Serv./ Buc. | 2 | Servicii de înlocuire a bateriilor în UPS-ului de tip Liebert APM 150 KVA Serviciile vor include și bateriile. Acumulator original CSB HRL 1234W F2 12V/9AH (high-rate longlife). (prețul include și costul bateriilor de schimb) |  |
| 4 |  | Servicii de înlocuire a filtrelor în climatizatorul Emerson CRV020. Air Filter,4" X 32" X 18",Merv8 | Serv./ Buc. | 4 | Servicii de înlocuire a filtrelor în climatizatorul de tip Emerson CRV020. Serviciile vor include și filtrele. Air Filter, 4” X32” X18”, Merv8(prețul include și costul filtrelor) |  |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA, lei |  |  |  |  |  | 41660,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot - V;

2) pentru mai multe loturi - V;

3) pentru toate loturile - V;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;

10. Termenele şi condițiile de livrare/prestare solicitate: pe parcursul anului 2024. Servicii de deservire tehnică a echipamentului de condiționare și UPS-ului se vor efectua la adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Semnată electronic | Obligator |
| 2. | Oferta | Specificația tehnică și de preț, cu indicarea prețului fără TVA, preț cu TVA. Semnată electronic. | Obligator |
| 3. | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnată electronic | Obligator |
| 4. | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont. | Obligator |
| 5. | Declarația de eligibilitate | Declarația de eligibilitate, conform Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr.870/2022. Semnată electronic. | Obligator |
| 6. | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform – Formularului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020. Semnată electronic. | Obligator |
| 7. | Certificate de la parteneri autorizați | certificate de la parteneri autorizați al producătorilor de echipamente cum ar fi Liebert, Emerson | Obligator |
| 8. | Certificat de atestare tehnico-profesională | Executarea lucrărilor vor fi efectuate de către specialiști atestați în domeniul sistemelor de ventilare și climatizare, instalațiilor și a rețelelor electrice. Certificat de atestare tehnico-profesională în domeniu. Personal autorizat pentru desfășurarea deservirilor solicitate – minim 2 persoane. | Obligator |
| 9. | Experiență minim 3 ani | Experiență minim 3 ani în domeniu – lista contractelor similare încheiate în ultimii 3 ani. | Obligatoriu |
| 10. | Utilaje, echipamente pentru deservire | Declarație pe proprie răspundere că dispune de transport, aparat de spălat sub presiune, echipament electric, scări și instrumente pentru deservirea tehnică a climatizatoarelor. | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) – se va utiliza licitația electronică;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz) – nu se aplică;

15. Ofertele se prezintă în valută - lei MD;____________________________________________

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- ora: conform SIA ,,RSAP”;

- pe data: conform SIA „RSAP”;

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP”;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română;

23. Alte informaţii relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru ___________________________ Tatiana RUSU

Coordonat:

Șef Secția achiziții publice

Diana LIPCAN  ______________

Ex. V. Begliță

Tel. (0) 22 820-201