|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1646923136177 / 21053036, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Chiuvetă chirugicală din inox » |  |  |  |  |
| Cod CPV 44411300-7 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| Nr. lot | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1.Chiuvetă chirugicală din inox | Chiuvetă din inox 1500x600 mm, cu 2 cuve - 400x400x250 mm , cu picioare din inox-H 850mm, partea interioară a colțurilor de jos a mesei ondulate/rotunde. 2 baterii: material carcasă alama, mono comanda, cu mâner chirurgical, pipă tubulară pivotantă, L-300 mm, H-220 mm, unghi de rotație 360, cu aerator. |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1646923136177 / 21053036, conform SIA RSAP / M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Chiuvetă chirugicală din inox » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV 44411300-7 | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nr/Lot |  |  |  |  |  |  |  | Conform anuntului de participare | MD87TRPCCC518430A00172AA |
| 1 | 1.Chiuvetă chirugicală din inox | 2 | buc |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________