| Achizitionare serviciilor de modificare a proiectului cu actualizarea devizelor la ob. nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta Balti-Singerei” | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1P-2021/25/8.P.20140101 mod

Statia de pompare. Lucrari generale de constructie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,2255 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,721 |  |  |
| 3 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,325 |  |  |
| 4 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 7,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,625 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  |  | Total Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,66 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,6534 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,759 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,1386 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,2772 |  |  |
| 6 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 |  |  | m3 |  | 4,10 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,145 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,64 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 4,24452 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4141 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,46 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,025 |  |  |
| 7 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,095 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 28,665 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1365 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 8,19 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 8,19 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,819 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,365 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,184 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,73 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,09555 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01365 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,276 |  |  |
| 8 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 3,96 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,5048 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,12276 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 1,98 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,00792 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01584 |  |  |
|  |  |  |  | Total Фундаменты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CD55A |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara |  |  | m3 |  | 6,70 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,703 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,221 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  | m3 |  | 6,03 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 20,10 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,469 |  |  |
|  | 2664102101101 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,00335 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,479 |  |  |
| 10 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Р1 |  |  | kg |  | 14,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,07 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 14,14 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0084 |  |  |
| 11 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 В1 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,582 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,054 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 0,12669 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,01854 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0336 |  |  |
| 12 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,228 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0096 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,46 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,672 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0024 |  |  |
| 13 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,663 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,051 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 10,455 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,856 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0102 |  |  |
| 14 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 1,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,55 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,00775 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,465 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,465 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0465 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,0775 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,03875 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,2015 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00155 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00155 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,186 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  |  | Total Стены |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Перекрытие |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 Pm1 |  |  | m3 |  | 1,08 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,238 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,486 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 1,14021 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16686 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,648 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,3024 |  |  |
| 16 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 133,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,671 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5336 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 136,735 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,334 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 37,352 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1334 |  |  |
| 17 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,78 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 18 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В15 Cm1 |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,4735 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2295 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 0,53843 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0788 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,306 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1428 |  |  |
| 19 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 10,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,007 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0424 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,865 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,106 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,968 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0106 |  |  |
| 20 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 62,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,069 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,313 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 64,165 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,626 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,528 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,0626 |  |  |
| 21 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 3,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,74 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0185 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,11 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,11 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,111 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0925 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,481 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0037 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0037 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,444 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,074 |  |  |
|  |  |  |  | Total Перекрытие |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 11,0568 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2291 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 0,0816 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,0306 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 0,4233 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 3,672 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 2,2338 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 1,7238 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 0,9996 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 19,38 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,0765 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,2244 |  |  |
| 23 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,4335 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,1173 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,867 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 3,417 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,00612 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00255 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,0306 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00612 |  |  |
| 24 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (пароизоляционная) |  |  | m2 |  | 8,84 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,768 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,442 |  |  |
|  | 2682132600568 |  | Folie suplimentara polimerica пароизоляционная пленка |  |  | m2 |  | 10,47098 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 109,2624 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0884 |  |  |
| 25 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterenciment 100mm) |  |  | m3 |  | 0,88 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,388 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,572 |  |  |
|  | 2663102100100 |  | Polisterenciment 100mm |  |  | m3 |  | 0,91102 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,352 |  |  |
| 26 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm б=20мм |  |  | m2 |  | 8,84 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 2,21 |  |  |
|  | 2664102101199 |  | Mortar pentru tencuiala M 50-T |  |  | m3 |  | 0,1768 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,10608 |  |  |
| 27 | CE30B |  | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. |  |  | m2 |  | 27,20 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 1,36 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,704 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,72 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,4352 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,264 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,816 |  |  |
| 28 | CN51F |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | 100m2 |  | 0,23 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,6353 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 9,20 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0023 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0069 |  |  |
| 29 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) металлочерепица "" |  |  | m2 |  | 27,20 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 24,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 2710403643001 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla металлочерепица "" |  |  | m2 |  | 32,844 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv толщ. 0,8мм |  |  | kg |  | 14,28 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  |  | buc |  | 257,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,36 |  |  |
| 30 | CE31C |  | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m |  |  | m2 |  | 12,80 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,768 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 47,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,2432 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06016 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,12 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,384 |  |  |
| 31 | CN51D |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,051 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 0,405 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0003 |  |  |
| 32 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,255 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,069 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 2,01 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,0036 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0036 |  |  |
| 33 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (антиконденсатная) |  |  | m2 |  | 15,60 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,78 |  |  |
|  | 2682132600566 |  | Folie suplimentara polimerica антиконденсатная пленка |  |  | m2 |  | 18,4782 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 192,816 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,156 |  |  |
| 34 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada ) |  |  | kg |  | 16,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,192 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,168 |  |  |
|  | 2811236309801 |  | Снегоупоры "" |  |  | kg |  | 16,80 |  |  |
| 35 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D80 |  |  | m |  | 11,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 3,42 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 12,3291 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 16,4388 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 2,3484 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 1,1742 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 2,3484 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 117,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |  |
| 36 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D80 |  |  | m |  | 17,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 6,16 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 18,8496 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 8,976 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 4,488 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 4,488 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 4,488 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 4,488 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |  |
| 37 | CA05F |  | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 15 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/8 (Bc 15/B 200) |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,0285 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,003 |  |  |
|  | 2663102100911 |  | Beton marfa clasa B 15/M200 |  |  | m3 |  | 0,03198 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 38 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 0,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,064 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,0016 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,096 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,096 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,0096 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00032 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00032 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00048 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,0384 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,0064 |  |  |
| 39 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,0836 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0044 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,0044 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,0044 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,0022 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кровля |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CK57G |  | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (3х камерн. ) |  |  | m2 |  | 1,08 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,58058 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,08 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 7,02 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,20628 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,03305 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,17647 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,11459 |  |  |
| 41 | CE23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm |  |  | m |  | 0,90 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,315 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2664102101206 |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  | m3 |  | 0,00468 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  | kg |  | 0,0936 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  | m2 |  | 0,30888 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
| 42 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,46 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 43 |  |  | Supapa ПО400 "" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 82650400 |  | Supapa ПО400 "" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Проемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Полы |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,09 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,6129 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,459 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,1926 |  |  |
| 45 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=80мм |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,9225 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
| 46 | CG22A5 К=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,18 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | -0,1845 |  |  |
| 47 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp б=40мм |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,9225 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
| 48 | CG22A5 К=6 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,54 |  |  |
|  | 2663102100910 |  | Beton marfa clasa B 12,5/M150 |  |  | m3 |  | -0,5535 |  |  |
|  |  |  |  | Total Полы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Отделка |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "" |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 13,77 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Amestec uscat "" |  |  | kg |  | 64,26 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,711 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1755 |  |  |
| 50 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "" |  |  | m2 |  | 29,30 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 35,746 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Amestec uscat "" |  |  | kg |  | 209,202 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1172 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,3147 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,4688 |  |  |
| 51 | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 1,90 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,04 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,38 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0494 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,0114 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0057 |  |  |
| 52 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala минвата 100мм |  |  | m2 |  | 33,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 63,1928 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 13,9612 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "" |  |  | kg |  | 134,936 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "" |  |  | kg |  | 168,67 |  |  |
|  | 2682162612100 |  | Placi vata minerala pentru izolatii generale минвата б=100мм |  |  | m2 |  | 36,09538 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 37,1074 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 269,872 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,835 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11356 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,002 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,7014 |  |  |
| 53 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala "" б=100мм cu cornier |  |  | m2 |  | 2,70 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 5,1084 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,1286 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "" |  |  | kg |  | 10,908 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "" |  |  | kg |  | 13,635 |  |  |
|  | 2682162612100 |  | Placi vata minerala pentru izolatii generale минвата б=100мм |  |  | m2 |  | 2,91789 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 2,9997 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  |  | m |  | 8,48097 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 21,816 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0675 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00918 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,0567 |  |  |
| 54 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala "" б=40мм |  |  | m2 |  | 1,68 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,02192 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,88872 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "" |  |  | kg |  | 6,7872 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "" |  |  | kg |  | 8,484 |  |  |
|  | 2682162612040 |  | Placi vata minerala pentru izolatii generale "" б=40мм |  |  | m2 |  | 1,81558 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 2,15494 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  |  | buc |  | 13,5744 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,00571 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,03528 |  |  |
| 55 | CF11A |  | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 37,78 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 60,448 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,556 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,98228 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,22668 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,11334 |  |  |
| 56 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  | m2 |  | 37,78 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 4,5336 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "" |  |  | kg |  | 15,6787 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,889 |  |  |
| 57 | CF13B |  | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit, dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm |  |  | m2 |  | 37,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,556 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 96,339 |  |  |
|  | 1412222202556 |  | Terasit, dolomit sau similare |  |  | kg |  | 18,89 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,83116 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13223 |  |  |
|  |  |  |  | Total Отделка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Крыльцо |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,62115 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0606 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 59 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
| 60 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta |  |  | 100m2 |  | 0,01 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,0681 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,0214 |  |  |
| 61 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=80мм |  |  | m2 |  | 1,92 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,824 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,192 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,1968 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
| 62 | CG22A5 К=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -1,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,0384 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | -0,03936 |  |  |
|  |  |  |  | Total Крыльцо |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,59 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,5741 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,8285 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,159 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,3339 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,6678 |  |  |
| 64 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp б=70мм |  |  | m2 |  | 15,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 15,105 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,59 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | 1,62975 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,59 |  |  |
| 65 | CG22A5 К=3 |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | -15,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,477 |  |  |
|  | 2663102100909 |  | Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100) |  |  | m3 |  | -0,48893 |  |  |
|  |  |  |  | Total Отмостка |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Прочие работы |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |