# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor pentru dispozitive medicale

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie ,,Diomid Gherman"

- IDNO:1003600150602

- Adresa: or. Сhişnău, str. Korolenko,2

- Numărul de telefon/fax: 022829016

- Adresa de e-mail: imspinn@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire obiectului lotului | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descrierea lot | Valoarea estimativă al lotulul |  |
| 1 | Consumabile pentru Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4 | Borcane+set de tuburi 8mm x 14mm | 33100000-1 | 6 | 794 | Compatibile cu Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4. Tuburi din silicon autoclavabil de marimea 8mm x 14mm | 10260 |  |
| 2 | Consumabile pentru Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 5 | Filtru antibacterian si hidrofob | 33100000-1 | 3500 | 794 | Compatibile cu Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4. Antibacterian si hidrofob | 273000,00 |  |
| 3 | Consumabile pentru Aspiartor Urgente F-31/ F-40 Fazini | Borcane+set de tuburi 8mm x 14mm | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibile cu Aspiratoe Urgente F-31/ F-40. Borcane autoclavabile 1000ml. Tuburi din silicon autoclavabil de marimea 8mm x 14mm | 3 420,00 |  |
| 4 | Consumabile pentru USG intraoperator | Husa sterila | 33100000-1 | 50 | 794 | lungime 1m, Compatibil cu USG intraoperator | 18 750,00 |  |
| 5 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Valva de expiratie in ansamblu cu senzorul de flux | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 600,00 |  |
| 6 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Valva de inspiratie in ansamblu cu senzorul de flux | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 600,00 |  |
| 7 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Kit de mentenanta | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 10 000,00 |  |
| 8 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Senzor galvanic de O2 | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 4 160,00 |  |
| 9 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Filtru de admisie de aer | 33100000-1 | 6 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 1 380,00 |  |
| 10 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Filtru de intrare de oxigen | 33100000-1 | 6 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 1 500,00 |  |
| 11 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Diafragma expiratie | 33100000-1 | 3 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 870,00 |  |
| 12 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Cartus pentru filtru | 33100000-1 | 1 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 610,00 |  |
| 13 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Filtru ventilator | 33100000-1 | 1 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 130,00 |  |
| 14 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Separator de apă | 33100000-1 | 1 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 565,00 |  |
| 15 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | Senzor de concentratie | 33100000-1 | 3 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 81 000,00 |  |
| 16 | Consumabile pentru ECG | Electrozi pentru ECG | 33100000-1 | 17000 | 794 | Electrozi adezivi de unica folosinta pentru ECG | 17 000,00 |  |
| 17 | Consumabile pentru aparatul de ventilare mecanica si anestezie BRIZ | Fir incadescent | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica si anestezie BRIZ | 360,00 |  |
| 18 | Consumabile pentru aparatul de ventilare mecanica si anestezie BRIZ | Element de incalzire | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibile cu aparatul de ventilare mecanica si anestezie BRIZ | 4 000,00 |  |
| 19 | Consumabile pentru microscopul OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS | Husa sterila | 33100000-1 | 70 | 794 | pentru microscopul OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS | 61 950,00 |  |
| 20 | Consumabile pentru Laringoscop | Baterie tip D | 33100000-1 | 80 | 794 | Tip D, pentru laringoscop | 1440,00 |  |
| 21 | Consumabile pentru Microscop operator OPMI Vario / S-88 | Husa sterila | 33100000-1 | 70 | 794 | pentru Microscop operator OPMI Vario / S-88 | 59 850,00 |  |
| 22 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Ac electrod | 33100000-1 | 40 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 46 800,00 |  |
| 23 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Cablu EMG pentru ac electrod | 33100000-1 | 2 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 260,00 |  |
| 24 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Pasta adeziva "One Step" pentru ENMG | 33100000-1 | 8 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 7 320,00 |  |
| 25 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Stabilizator curent electric (UPS) | 33100000-1 | 1 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 1 200,00 |  |
| 26 | Consumabile pentru Sistem de navigare BrainLab Navigation | Marker sferic reflective | 33100000-1 | 3 | 794 | Marker sferic reflective de unica folosinta - set 90 buc | 66 150,00 |  |
| 27 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Senzor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget | 33100000-1 | 6 | 794 | (SpO2) compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2 pentru adulti >30 kg, obligator fara latex | 2 100,00 |  |
| 28 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Cablu de interconexiune senzor SpO2 | 33100000-1 | 3 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 1 440,00 |  |
| 29 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Manjeta cu doua tuburi reutilizabila | 33100000-1 | 6 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 720,00 |  |
| 30 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Tub de interconexiune intre senzor de flux si modul CO2 | 33100000-1 | 3 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 1 500,00 |  |
| 31 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Tub pentru masurarea fluxului | 33100000-1 | 9 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 2 790,00 |  |
| 32 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | Sorbent CO2 | 33100000-1 | 300 | 794 | pentru Aparatele de anestezie, canistre de 5kg | 120 000,00 |  |
| 33 | Consumabile pentru Dispozitive de fizioterapie | Plumb | 33100000-1 | 6 | 794 | placa din plumb, grosimea 5mm, latimea 60 cm, lungimea 90 cm | 1 335,00 |  |
| 34 | Consumabile pentru Dispozitive de fizioterapie | Fir pentru electrozi | 33100000-1 | 50 | 6 | Fir electroconductiv, bifurcat, culoare albastra | 150,00 |  |
| 35 | Consumabile pentru Dispozitive de fizioterapie | Fir pentru electrozi | 33100000-1 | 50 | 6 | Fir electroconductiv, bifurcat, culoare rosie | 150,00 |  |
| 36 | Consumabile pentru Cardiomonitor | Manseta cu 2 tuburi | 33100000-1 | 6 | 794 | reutilizabila, pentru monitor de pacient | 720,00 |  |
| 37 | Consumabile pentru Aparat pentru anestezie "Datex - ohmega" | Tub de interconexiune intre sensor de flux si modul CO2 | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Aparat p/u anestezie "Datex - ohmega" | 1 500,00 |  |
| 38 | Consumabile pentru ECG | Set de electrozi pentru ECG | 33100000-1 | 2 | 838 | Consumabile pentru ECG | 2 220,00 |  |
| 39 | Consumabile pentru ECG | Cleste pentru ECG | 33100000-1 | 2 | 838 | Consumabile pentru ECG | 460,00 |  |
| 40 | Consumabile pentru Aparatele de anestezie si Ventilatoarele pulmonare | Cateter Mount | 33100000-1 | 3 600 | 794 | Flexibil, lungime ≥20 cm; CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 43 200,00 |  |
| 41 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | Cablu de conexiune SPO2 | 33100000-1 | 6 | 794 | Cablu de conexiune SPO2 compatibil cu Mindray MEC 2000 | 3 480,00 |  |
| 42 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | Cablu de conexiune NIPB | 33100000-1 | 15 | 794 | Cablu de conexiune NIPB compatibil cu Mindray MEC 2000 | 4 275,00 |  |
| 43 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | Sensor SpO2, reutilizabil | 33100000-1 | 100 | 794 | SpO2, reutilizabil, model DS-100A/512E(p/u deget), pentru adulti, 1.2m, compatibil cu Mindray MEC 2000 | 45 600,00 |  |
| 44 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | Manseta reutilizabila | 33100000-1 | 70 | 794 | reutilizabila, model CM1203, adult, p/u brat, circumferinta 25-35cm, compatibil cu Mindray MEC 2000 | 12 600,00 |  |
| 45 | Consumabile pentru Oximetru cerebral Invos 5100G | Cablu bilateral pentru senzor, reutilizabil | 33100000-1 | 2 | 794 | bilateral p/u senzor, reutilizabil, pentru Oximetru cerebral Invos 5100G | 9 600,00 |  |
| 46 | Consumabile pentru Oximetru cerebral Invos 5100G | Senzor soma pentru adulti | 33100000-1 | 4 | 794 | pentru adulti, pentru Oximetru cerebral Invos 5100G | 18 000,00 |  |
| 47 | Consumabile pentru Laringoscop | Bec 2.5V | 33100000-1 | 100 | 794 | 2.5V, pentru Laringoscop | 35 000,00 |  |
| 48 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | Electrod EBG PCO2 sensor | 33100000-1 | 3 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 1 350,00 |  |
| 49 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | Electrod EBG PO2 sensor | 33100000-1 | 3 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 1 260,00 |  |
| 50 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | Electrod EBG Ph sensor | 33100000-1 | 3 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 1 110,00 |  |
| 51 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | Electrod EBG/ES/EEL Reference sensor | 33100000-1 | 3 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 10 050,00 |  |
| 52 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | Reagent Module EBG 800ml | 33100000-1 | 12 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 72 000,00 |  |
| 53 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | EBG capillay tube kit | 33100000-1 | 1 | 838 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 60,00 |  |
| 54 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | Tub pompa din silicon p-u EBG | 33100000-1 | 1 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 910,00 |  |
| 55 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | Material de control al calitatii in trei nivele external | 33100000-1 | 5 | 794 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 2 550,00 |  |
| 56 | Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas | Solutie de curatare | 33100000-1 | 10 | 112 | pentru Analizator de gaze in singe Easy Blood Gas. | 1 500,00 |  |
| 57 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | Electrozi punte | 33100000-1 | 10 | 838 | Electrozi punte compatibili cu ATES Medica device Neurotravel light 24 s | 18 500,00 |  |
| 58 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | Cabluri p/u conectare electrozi | 33100000-1 | 2 | 838 | Cabluri p/u conectare electrozi compatibili cu ATES Medica device Neurotravel light 24 s | 12 380,00 |  |
| 59 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | Electrod pentru ureche | 33100000-1 | 2 | 838 | Electrod pentru ureche compatibili cu ATES Medica device Neurotravel light 24 s | 2 500,00 |  |
| 60 | Consumabile pentru Electroencefalograf portativ (11) ATES Medica device Neurotravel light 24 s(LP) | Caciula pentru electrozi | 33100000-1 | 2 | 794 | Caciula pentru electrozi compatibili cu ATES Medica device Neurotravel light 24 s | 2 290,00 |  |
| 61 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | Manseta pentru un pacient | 33100000-1 | 60 | 794 | model CM1503, pentru brat, circumferinta 25-35cm compatibil cu B20 GE | 5 100,00 |  |
| 62 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | Sensori reutilizabili SpO2 | 33100000-1 | 20 | 794 | SpO2 reutilizabili, compatibil cu B20 GE | 9 120,00 |  |
| 63 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | Cablu de conexiune NIBP | 33100000-1 | 23 | 794 | Compatibil cu Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | 17 710,00 |  |
| 64 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Filtru de admisie de aer | 33100000-1 | 6 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 24 600,00 |  |
| 65 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Filtru de intrare de oxigen | 33100000-1 | 10 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 5 580,00 |  |
| 66 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Diafragmă expiratie | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 2 700,00 |  |
| 67 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Filtru ventilator | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 220,00 |  |
| 68 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Cartus pentru filtru | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 4 290,00 |  |
| 69 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Separator de apă | 33100000-1 | 10 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 2 850,00 |  |
| 70 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Senzor de concentratie | 33100000-1 | 12 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii, concentratie O2 | 12 900,00 |  |
| 71 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | Senzor CO2 | 33100000-1 | 24 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii, reutilizabil CO2 | 108 000,00 |  |
| 72 | Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si Masinele de anastezie | Circuit de respiratie | 33100000-1 | 2500 | 794 | a) Doua furtune gofrate cu o lungime de 700-900 mm - 1 buc. b) Un furtun cu o lungime de 200-600 mm cu un diametru 15F / 22F - 1 buc. c) Capcană de apă autoclavabilă - 1 buc. d) Sac de respiratie - 1 buc. | 300 000,00 |  |
| 73 | Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si Masinele de anastezie | Filtru respirator | 33100000-1 | 4000 | 794 | respirator, antibacterial şi antiviral 99.99% | 48 000,00 |  |
| 74 | Consumabile pentru Microscop | Bec 6V 20W / 30W | 33100000-1 | 10 | 794 | 6V 20W / 30W | 3 000,00 |  |
| 75 | Consumabile pentru Aparat pentru inregistrarea potentialelor evocate motorii, Magstim, Rapid 2 | Electrozi adezivi | 33100000-1 | 540 | 794 | pentru Aparat de inregistrarea potentialelor evocate motorii, Magstim, Rapid 2 | 21 600,00 |  |
| 76 | Consumabile pentru Aparat pentru inregistrarea potentialelor evocate motorii, Magstim, Rapid 3 | Cablu pentru electrozi | 33100000-1 | 80 | 794 | pentru Aparat pentru inregistrarea potentialelor evocate motorii, Magstim, Rapid 2 | 5 200,00 |  |
| 77 | Consumabile pentru Electroencefalograf computerizat cu polisonograf | Caciula pentru EEG | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibil Electroencefalograf computerizat. Marimea M-L (52-58) | 2 290,00 |  |
| 78 | Consumabile pentru Electroencefalograf computerizat cu polisonograf | Electrozi pentru EEG | 33100000-1 | 20 | 838 | ( tip cupa ), diametru 6mm, cablu 10cm, 10culori(ambalaj 10 buc.) | 49 000,00 |  |
| 79 | Consumabile pentru Oftalmoscop Beta 200S | Acumulator | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibil cu Oftalmoscop Beta 200S 3.5V | 3 120,00 |  |
| 80 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | Cablu de conexiune SPO2 | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 1 824,00 |  |
| 81 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | Cablu de conexiune NIBP | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 3 000,00 |  |
| 82 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | Senzor SPO2, de unica folosinta | 33100000-1 | 200 | 794 | Getabil, pentru adulti, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 36 000,00 |  |
| 83 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | Senzor SPO2, reutilizabil | 33100000-1 | 4 | 794 | Model DS-100A/512E(pentru deget), pentru adulti, 1.2m, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 1 824,00 |  |
| 84 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | Manseta reutilizabila | 33100000-1 | 4 | 794 | Model CM1203, adult, pentru brat, circumferinta 24-30cm, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 340,00 |  |
| 85 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | Manseta reutilizabila | 33100000-1 | 4 | 794 | Model CM12503, adult, pentru brat, circumferinta 25-35cm, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 340,00 |  |
| 86 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | Manseta reutilizabila | 33100000-1 | 2 | 794 | Model CM1505, pentru un pacient, pentru coapsa, circumferinta 46-66cm, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 600,00 |  |
| 87 | Consumabile pentru Aparat de ventilare SHANGRILA590 | Compresor aer medicinal | 33100000-1 | 1 | 794 | pentru Aparat de ventilare SHANGRILA590 | 7 700,00 |  |
| 88 | Consumabile pentru roenthgen cu braț | Husa din polietilena, transparenta, sterila | 33100000-1 | 100 | 794 | din polietilena, transparenta,sterila C-Arm | 7 400,00 |  |
| 89 | Consumabile pentru Endoscop | Husa din polietilena, transparenta, sterila | 33100000-1 | 30 | 794 | lungime 1,5-2 m, pentru Endoscop | 1 200,00 |  |
| 90 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Electrod adeziv de suprafaţă | 33100000-1 | 2000 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 60 000,00 |  |
| 91 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Electrod - cablu de stimulare | 33100000-1 | 1 | 794 | compatibil cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 3 850,00 |  |
| 92 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Electrod stimulare de suprafaţă | 33100000-1 | 1 | 794 | compatibil cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 2 790,00 |  |
| 93 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Cabluri pentru electrozi | 33100000-1 | 80 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 28 480,00 |  |
| 94 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Cablu de înregistrare pe un canal | 33100000-1 | 3 | 794 | Cablu electrod înregistrare decrement, compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 720,00 |  |
| 95 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | Electrozi-cablu de suprafata | 33100000-1 | 5 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 900,00 |  |
| 96 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Electrod K | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 536,00 |  |
| 97 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Electrod Na | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 536,00 |  |
| 98 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Electrod de referinta | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 356,00 |  |
| 99 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Membrana de asamblare 2258 Medica | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 440,00 |  |
| 100 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Tub din silicon pentru reagenti si deseuri | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 656,00 |  |
| 101 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Solutie interna de K/Na | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 200,00 |  |
| 102 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | Valva de dozare a solutiei | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 536,00 |  |
| 103 | Consumabile pentru analizatorul PCE-210 | Pompe pentru evacuarea deseurilor | 33100000-1 | 3 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 9 000,00 |  |
| 104 | Consumabile pentru analizatorul PCE-211 | Valva 3 derectionala | 33100000-1 | 2 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 6 800,00 |  |
| 105 | Consumabile pentru analizatorul Selectra Pro XS | Kit anual de mentenanta | 33100000-1 | 1 | 838 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 29 890,00 |  |
| 106 | Consumabile pentru ECG | Hîrtie ECG p/u imprimantă 210cm x 110cm, termostabilă | 33100000-1 | 40 | 794 | Cu suprafata lucioasa,termostabilă. | 7 400,00 |  |
| 107 | Consumabile pentru EEG | Gel electroconductiv 0.250kg | 33100000-1 | 100 | 794 | Gel de contact cu conductivitate electrică ridicată pentru amplificarea semnalului în cazul encefalogramei. Viscozitate ridicată. Capac comod pentru aplicare. | 320,00 |  |
| 108 | Consumabile pentru USG | Gel UZI | 33100000-1 | 80 | 112 | Gel pentru USG, (canistra de 5L) | 2 160,00 |  |
| 109 | Consumabile pentru USG | Hîrtie p/u imprimanta video 110mm*18m | 33100000-1 | 70 | 794 | Termo pentru imprimanta video | 6 650,00 |  |
| 110 | Consumabile pentru ECG | Hîrtie ECG p/u imprimantă 21cm x 30m, termostabilă | 33100000-1 | 80 | 794 | Cu suprafata lucioasa,termostabilă. | 4 800,00 |  |
| 111 | Consumabile pentru Tonometru | Manseta reutilizabila | 33100000-1 | 6 | 794 | pentru tonometru mecanic | 300,00 |  |
| 112 | Consumabile pentru Tonometru | Para (pompa in forma de para) | 33100000-1 | 4 | 794 | pentru tonometru mecanic | 160,00 |  |
| 113 | Consumabile pentru Aparat de Magnetoterapie | Cablu pentru magniter | 33100000-1 | 15 | 794 | pentru aparat de magnetoterapie | 1 050,00 |  |

Specificația tehnică deplină se atașează separat pe SIA RSAP

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 15.05.2020 -30.04.2021

- Termenul de valabilitate a contractului:30.04.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Licenţă de activitate ( în cazul în care domeniul dat se licențiază) | – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declarație pe proprie răspundere | Obligatoriu |
| 6 | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (F3.3) | Obligatoriu |
| 7 | Raportul financiar | Copie – confirmată prin semnătura şi ştampila candidatului | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | – copie – eliberat de banca deţinătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 10 | Lista Fondatorilor (Extras Camera Înregistrării de Stat) | - copie confirmată prin semnătura şi ştampila participantului | Obligatoriu |
| 11 | Declaratia privind conduita etica | – original – potrivit modelului din (F3.4), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 12 | Garanţia pentru ofertă 1% | Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 13 | Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic | – original – potrivit modelului din (F 3.5), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 14 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 15 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 16 | Operatorul economic participant la solicitarea autorității contractante urmează să prezinte în termen de 3 zile mostre a bunurilor oferite pentru achiziționare |  | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condițiispeciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40( patruzeci) zile __

- Locul deschiderii ofertelor:SIA RSAP ____________________________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 13.04.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________