Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției:______________ Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31000000-6 Felinar exterior tip LED cu 4 becuri 9W buc. 200 3 zile MD62AG000000022512017195 x 31000000-6 Bec LED 9W buc. 1000 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Plafon aplicabil D300mm 12W buc. 92 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Forbox p/u fire buc. 90 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Bec LT-18 buc. 500 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Bec LT-36 buc. 200 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Fir electric APPV 2x2,5 m 1500 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Fir electric PVC 3x1,5 m. 2000 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Fir electric PVC 3x2,5 m. 1500 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Demarou 127V-S2 buc. 500 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Demarou 220V-S10 buc. 100 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Bloc cu 3 găuri cu întrerupător buc. 50 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Bloc cu 4 găuri cu întrerupător buc. 50 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Furcă electrică euro buc. 100 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Priză internă euro buc. 1080 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Patron el-c carbolit E-27 buc. 50 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Element p/u plite el-ce D160 buc. 30 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Element p/u plite el-ce D180 buc. 30 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Element p/u plite el-ce D220 buc. 5 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Scoabe p/u fir el-c N6 buc. 300 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Scoabe p/u fir el-c N8 buc. 300 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Scoabe p/u fir el-c N10 buc. 300 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Înterupător p/u plite el-ce buc. 30 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Bandă izolantă buc. 50 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Automat el-c C-16 buc. 150 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Automat el-c C25 buc. 150 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Întrerupător intern cu 1 clapă buc. 150 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Întrerupător intern cu 2 clape buc. 200 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Cutie p/u automate (plastic) p/u 16 autom. buc. 5 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Cutie p/u automate (plastic) p/u 12 autom. buc. 5 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Cutie p/u automate (plastic) p/u 8 autom. buc. 5 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Cablu-canal 16x25mm buc. 300 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Cutie p/u prize buc. 500 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Cutie de distribuție (plastic) buc. 100 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Ramă p/u prize cu 5 locuri buc. 130 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Ramă p/u prize cu 4 locuri buc. 200 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Ramă p/u prize cu 3 locuri buc. 200 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Ramă p/u prize cu 2 locuri buc. 500 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Alb-ramă cu 1bloc buc. 100 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Tub gofrat (2500m) m. 500 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Tub gofrat alb (200m) D20 m. 500 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Set-instrumente p/u electricieni comp. 4 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Plafon suspendat LED buc. 200 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Contor trifazat 60A buc. 6 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Felinar tip Armstrong 60x60 LED buc. 40 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Proiector-felinar 15x20 LED buc. 3 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Plafon suspendat tip LED buc. 40 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Canal p/u cablu 80x40x2000 m. 200 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Canal p/u cablu adeziv 25x16x200 m. 500 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Canal p/u cablu adeziv 40x25x2000 m. 200 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Cable UTP Cat.5E, 24awg 4X2X1/0.50 buc. 75 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Priza Rețea incorporabilă Dublă Cat buc. 600 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Tub gofrat 16mm m. 1500 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Tub gofrat 18mm m. 1500 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Set prize de podea, inclusiv: DOZA 24M (3x8M) Orizontal, fara capac buc. 60 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Capac 16-24M p/t REF.(088022/25/41), Rama din plastic buc. 60 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Cutie Montare Box Podea p/t (88022/88025), h- sapei 65/90mm buc. 60 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Priza 2P+E 2mod alb 16A buc. 480 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 RJ45 C5E UTP MOSAIC 1 m SOCKET buc. 480 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Corp de iliminat D6xH29cm buc. 5 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Panouri LED -30W rotund aplicat 6500K alb buc. 2 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Corpuri de iluminat cu LED -20W buc. 7 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Corpuri de iluminat cu LED 50*70mm 2.5m 120W buc. 12 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Corpuri de iluminat cu LED 60W/1500mm (4000K) buc. 1 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Corpuri de iluminat cu LED 120W/3000mm (4000K) buc. 3 3 zile MD62AG000000022512017195 31000000-6 Corpuri de iluminat cu LED 160W/4000mm (4000K) buc. 16 3 zile MD62AG000000022512017195 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________