LOT 4

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 44167200-0 | Lotul (contract) 4 Colier dublu, din inox PN 16, L-300mm | buc | 85 | DN 150, diapazonul (159-180 ) | 208250 lei |