| Centrul cultural sportiv din s. Magdacesti(31-2014-2-IVС.SU) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-15

Tribuna.Ventilare.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Вeнтиляция. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Набор вентиляционный NV 125T в компл:-7шт |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Pешетка вентиляционная MV120 Vs) | buc | 7,00 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Pешетка вентиляционная MV120 Rs) | buc | 7,00 |
| 3 | Pret de piata | Телескоп 2805 | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Воздуховоды и решетки. |  |  |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Pешетка переточная MV 450/2) | buc | 19,00 |
| 5 | VA02E2 | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane care se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинк. cтали ф160 б=0,5мм) | m2 | 7,30 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Защитная решетка на выходе AРС-160) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Монтажные работы |  |  |
| 7 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw(Вентилятор бытовой Silent-300 PLUS N=0,017кBm) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Оборудование. |  |  |
| 8 | VC07A | Вентилятор бытовой Silent-300 PLUS N=0,017кBm | buc | 4,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.