| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese pentru cromatografie (kituri de mentenanță) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Set mentenanță Detector LCMS 6470 (LIPA) |  |  |  |  | Set mentenanță Detector, compatibil cu sistemul Agilent LCMS 6470. Va include: Horn multiplicator de electroni, cu amplificare mare, compatibil și utilizat pe sistemele Agilent Technologies LCMS TQ 6470 - 1 unitate. Cablu pentru placa electronică de afișaj compatibil și utilizat pe sistemele Agilent Technologies LCMS TQ 6470 - 1 unitate. Piesele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului echipamentului. Serviciile de înlocuire vor fi efectuate de către un reprezentant autorizat și certificat de producător. |  |  |  |
| Set mentenanță Detector LCMS Ultivo1 (LIPA) |  |  |  |  | Set mentenanță Detector, compatibil cu sistemul Agilent LCMS Ultivo. Va include: Horn multiplicator de electroni, cu amplificare mare, compatibil și utilizat pe sistemele Agilent Technologies LCMS TQ Ultivo - 1 unitate. Kit ac nebulizator, din oțel inoxidabil 316 compatibil și utilizat pe sistemele Agilent Technologies LCMS TQ Ultivo - 1 unitate. Piesele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului echipamentului. Serviciile de înlocuire vor fi efectuate de către un reprezentant autorizat și certificat de producător. |  |  |  |
| Set mentenanță Detector LCMS Ultivo2 (LIPA) |  |  |  |  | Set mentenanță Detector, compatibil cu sistemul Agilent LCMS Ultivo. Va include: Horn multiplicator de electroni, cu amplificare mare, compatibil și utilizat pe sistemele Agilent Technologies LCMS TQ Ultivo - 1 unitate. Kit ac nebulizator, din oțel inoxidabil 316 compatibil și utilizat pe sistemele Agilent Technologies LCMS TQ Ultivo - 1 unitate. Piesele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului echipamentului. Serviciile de înlocuire vor fi efectuate de către un reprezentant autorizat și certificat de producător. |  |  |  |
| Ansamblu suport ac autosampler (Needle Carriage) (LPOVPUF) |  |  |  |  | compatibil cu sistemul LC-MS/MS Xevo TQD cu ACQUITY UPLC; echivalent cu codul piesei 700003897: Y CARRIAGE, 12 MM EFF. NEEDLE; să asigure fixarea și poziționarea corectă a acului autosamplerului; să permită deplasarea precisă a acului în timpul ciclurilor de injecție; să fie compatibil cu sistemele de calibrare și aliniere ale autosamplerului; să fie realizat din materiale rezistente la uzură și la contactul cu solvenți utilizați în cromatografie; să fie produs nou, neutilizat. Serviciile de înlocuire vor fi efectuate de către un reprezentant autorizat și certificat de producător. |  |  |  |
| Kit stabilizator coloană cromatografică (Column Stabilizer Kit) (LPOVPUF) |  |  |  |  | compatibil cu sistemul LC-MS/MS Xevo TQD cu ACQUITY UPLC; echivalent cu codul piesei 205000489: Column Stabilizer Kit, 50/100 mm; să permită montarea și fixarea corespunzătoare a coloanei cromatografice; să asigure conectarea corectă a traseului fluidic; să reducă volumele moarte și să mențină performanțele cromatografice ale sistemului; să fie compatibil cu presiunile de lucru specifice sistemelor UPLC; să fie realizat din materiale rezistente la fazele mobile și reactivii utilizați în laborator; să fie produs nou, neutilizat. Serviciile de înlocuire vor fi efectuate de către un reprezentant autorizat și certificat de producător. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr.115 din “ 15 ” septembrie 2021 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției : Piese pentru cromatografie (kituri de mentenanță). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 38432210-7; Set mentenanță Detector LCMS 6470 (LIPA); Set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38432210-7; Set mentenanță Detector LCMS Ultivo1 (LIPA); Set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38432210-7; Set mentenanță Detector LCMS Ultivo2 (LIPA); Set; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38432210-7; Ansamblu suport ac autosampler (Needle Carriage) (LPOVPUF); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. 38432210-7; Kit stabilizator coloană cromatografică (Column Stabilizer Kit) (LPOVPUF); Bucată; 1; Conform Pct.12 din Anuntul de participare; MD64TRPCCC518430A00412AA. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ___________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |