- Caiet de sarcini

Obiectul  „Reparația capitală a unor încăperi în LT „Mihai Eminescu” din str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.81, mun. Bălți”.

Autoritatea contractantă Instituția Publică  Liceul Teoretic  “Mihai  Eminescu”.

1 . Descriere generală

” Reparația capitală  a  unor  încăperi  în  Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din      str. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.81, mun. Bălți”

- Proiectul prevede reparația capitală unor încăperi: (Sala de sport, cabinet educație fizica, coridor, treptele scării, intrarea principala)

- Lucrări și demolare și demontare

- Montarea rețelelor inginerești proiectate

- Executarea rampei din beton

- Executarea podelelor

- Ececutarea finisarea încăperilor.

2.  Subsol a blocului educațional, debara

-  demontarea și instalarea  încălzirii;

- înlocuirea registrelor existente cu radiatoare de panou din oțel de tip 22 cu o înălțime de  h-300 mm.

2. Informaţii şi proiectare   Criteriile:

- cel mai mic preț

-  experiența lucrului în construcții și (sau) reparația capitală   nu mai puțin de 3 ani.

- personalul atestat și conducătorul șantierului în domenii lucrările cu sistemului de încălzire și construcției civile.

- termen de executare a lucrărilor nu mai mult de 2,5 luni – a.2019 și  2,0 luni (iulie – august)   -a.2020.

-  contract pentru lucrări electrice de subantrepriză.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM.

- Eechipamentul tehnologic trebuie corespunde sarcinelor electrice .

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi  terenurilor aferente

Antreprenorul la șantier este obligat:

- de a limita acces la șantier,   conectarea la apă și electricitate, pentru a asigura colectarea și evacuarea gunoiului.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrărilor antreprenorul este obligat să prezinte actele de executare:

- actul privind încercările hidravlice, actul pentru punjarea conductelor;

- actul la proba de recepție  a sistemului de încălzirii

- pașapoartele pentru materialele și echipamentul aplicat.

- Pașaport la utilaj;

-  Schemele rețelelor electrice și încălzirii.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor.

La depistare – se constată în prezența autorului proiectului și supravegherii tehnice și se înscrie în cartea tehnică.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

8. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

9. Nivelul admisibil al zgomotului şi a vibraţiilor

De a respecta nivelul admisibil al zgomotului și a vibrațiilor.

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Montarea utilajului să fie efectuat de organizațiile specializate.

11. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Trebuie certificate R Moldova.

12. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și cu viceu.

13. Cerinţe privind calculul costului

-  Controlul corespunderii desenelor volumurilor de lucru, și invers, cu deplasarea  controlului corespunderii la șantier.

- în caz de depistare  a divergențelor de a se adresa în secția achiziții publice pentru înlăturarea divergențelor (în perioada precizării  ofertei anunțate)

- după încheierea contractului, în caz de depistare a divergențelor, lucrări suplimentare trebuie executate din contul antreprenorului, întrucît sunt riscurile lui.

- prezentarea graficul de executare a lucrărilor.

-  În baza art. 1126 CC al RM, Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

- În baza Legii nr. 721 din 02.02.1996 recepția finală se efectuează după expirarea termenului de garanție.

-  Antreprenorul general, prin adjutecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garantia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună execuție a contractului  în cauntum de _10__% din valoarea contractului atribuit.

Autoritatea contractantă  ___________  Grapă Nina