ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație curentă a utilajelor  frigorifice, mecanice și electrice pentru anul 2025

prin procedura de achiziție  Valoare Mică

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Ѵ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax:  022-436-490, 002-385-466

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. |  |  | Cod. CPV | Denumirea bunului |  |  |  | U.M. |  | Canti- tatea |  | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință |  |  | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1. Utilaj frigorific |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 39711100-0 |  |  | Servicii de mentenanță a dulapului frigorific ШХ 1-12 |  | buc |  |  | 4 |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de reparație a dulapului frigorific ШХ 1-12 |  | buc |  |  |  | 4 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze - Înlocuirea unității de refrigerare monofazat - Înlocuirea vaporizatorului - Înlocuirea filtrului uscător - Înlocuirea condensatorului - Înlocuirea micromotorului ventilator - Înlocuirea ventilatorului rotor - Înlocuirea TRV - Înlocuirea filtrului TRV - Înlocuirea demarării magnetice - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea releului de protecție la pornire - Alimentarea sistemului cu freon Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 2 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de mentenanță a camerei frigorifice cu temperatură joasă ШХ 0,8 |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de reparație a camerei frigorifice cu temperatură joasă ШХ 0,8 |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze - Înlocuirea unității de refrigerare monofazat - Înlocuirea vaporizatorului - Înlocuirea filtrului uscător - Înlocuirea condensatorului - Înlocuirea micromotorului ventilator - Înlocuirea ventilatorului rotor - Înlocuirea TRV - Înlocuirea filtrului TRV - Înlocuirea demarării magnetice - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea releului de protecție la pornire - Alimentarea sistemului cu freon Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 3 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de mentenanță a camerei frigorifice cu temperatură medie ШХ 0,8 |  | buc |  |  |  | 6 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de reparație a camerei frigorifice cu temperatură medie ШХ 0,8 |  | buc |  |  |  | 6 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze - Înlocuirea unității de refrigerare monofazat - Înlocuirea vaporizatorului - Înlocuirea filtrului uscător - Înlocuirea condensatorului - Înlocuirea micromotorului ventilator - Înlocuirea ventilatorului rotor - Înlocuirea TRV - Înlocuirea filtrului TRV - Înlocuirea demarării magnetice - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea releului de protecție la pornire - Alimentarea sistemului cu freon Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 4 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de mentenanță a agregatului de producere a agentului frigorific de la 700-1500 k/cal |  | buc |  |  |  | 5 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de reparații a agregatului de producere a agentului frigorific de la 700-1500 k/cal |  | buc |  |  |  | 5 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze - Înlocuirea unității de refrigerare monofazat - Înlocuirea vaporizatorului - Înlocuirea filtrului uscător - Înlocuirea condensatorului - Înlocuirea micromotorului ventilator - Înlocuirea ventilatorului rotor - Înlocuirea TRV - Înlocuirea filtrului TRV - Înlocuirea demarării magnetice - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea releului de protecție la pornire - Alimentarea sistemului cu freon Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 5 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de reparație a agregatului de producere a agentului frigorific de la 1000-5000 k/cal |  | buc |  |  |  | 6 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de reparație a agregatului de producere a agentului frigorific de la 1000-5000 k/cal |  | buc |  |  |  | 6 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze - Înlocuirea unității de refrigerare monofazat - Înlocuirea vaporizatorului - Înlocuirea filtrului uscător - Înlocuirea condensatorului - Înlocuirea micromotorului ventilator - Înlocuirea ventilatorului rotor - Înlocuirea TRV - Înlocuirea filtrului TRV - Înlocuirea demarării magnetice - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea releului de protecție la pornire - Alimentarea sistemului cu freon Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 6 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de mentenanță a agregatului automatic electronic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10.Verificarea tensiunii electrice. 11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13.Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15.Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16.Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de reparație a agregatului automatic electronic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze - Înlocuirea unității de refrigerare monofazat - Înlocuirea vaporizatorului - Înlocuirea filtrului uscător - Înlocuirea condensatorului - Înlocuirea micromotorului ventilator - Înlocuirea ventilatorului rotor - Înlocuirea TRV - Înlocuirea filtrului TRV - Înlocuirea demarării magnetice - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea releului de protecție la pornire - Alimentarea sistemului cu freon Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb nu mai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 7 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de mentenanță a frigiderelor cu capacitatea 90-200 l. |  | buc |  |  |  | 30 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | 39711100-0 |  |  | Servicii de reparație a frigiderelor cu capacitatea 90-200 l. |  | buc |  |  |  | 30 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze - Înlocuirea unității de refrigerare monofazat - Înlocuirea vaporizatorului - Înlocuirea filtrului uscător - Înlocuirea condensatorului - Înlocuirea micromotorului ventilator - Înlocuirea ventilatorului rotor - Înlocuirea TRV - Înlocuirea filtrului TRV - Înlocuirea demarării magnetice - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea releului de protecție la pornire - Alimentarea sistemului cu freon Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
|  |  | TOTAL Lotul nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50892,00 |  |
| Lotul 2. Utilaj mecanic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanță a mașinii de bătut aluat volum 35,6 kg. |  | buc |  |  |  | 2 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. 8. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. 9. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. 10. Verificarea nivelului de ulei - Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de reparații a mașinii de bătut aluat volum 35,6 kg. |  | buc |  |  |  | 2 |  |  | - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Înlocuirea comutatoarelor - înlocuirea rulmenților la motor electric - înlocuirea lamelor și altor unelte - Reparația sistemului de control electric - Reparația cutiei de viteze - Reparația sistemei planetare - Schimbarea uleiului în mecanism Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 2 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanță a mașinii de fărămițat și de amestecat aluat TMM-1, MTM-15 |  | buc |  |  |  | 2 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. 8. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. 9. Verificarea tensiunii curelelor. 10. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru 11. Verificarea nivelului de ulei - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de reparații a mașinii de fărămițat și de amestecat aluat TMM-1, MTM-15 |  | buc |  |  |  | 2 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Înlocuirea comutatoarelor - înlocuirea rulmenților la motor electric - înlocuirea lamelor și altor unelte - Reparația sistemului de control electric - Înlocuirea curelelor - Înlocuirea bucșelor -Schimbarea uleiului în mecanism Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 3 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanță a mașini de tocat carne MIM-50, 82 K-764, MIM 106, 632 carcasa |  | buc |  |  |  | 4 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. 8. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor care necesită de a fi reparate, schimbate. 10. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru 11. Verificarea nivelului de ulei - Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de reparații a mașinii de tocat carne MIM-50, 82 K-764, MIM 106, 632 carcasa |  | buc |  |  |  | 4 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația reductorului - înlocuirea rulmenților la motor electric - Reparația valului și altor unelte - Reparația sistemului de control electric - Înlocuirea bucșelor - Schimbarea uleiului în mecanism - Reparația sistemei magnetice de pornire Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 4 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanță a mașinii de curățit cartofi cu capacitatea 50 kg. |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor care necesită de a fi schimbate. 8. Verificarea fitingului de alimentare cu apă în camera de lucru 9. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru 10. Verificarea nivelului de ulei - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanță a mașinii de curățit cartofi cu capacitatea 50 kg. |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Înlocuirea rulmenților - Reparația sistemului de control electric - Reparația sistemei magnetice de pornire - Schimbarea uleiului în mecanism Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 5 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanță a mașinii de spălat veselă OZTI |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor care necesită de a fi schimbate. 8. Verificarea fitingului de alimentare cu apă în camera de lucru 9. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru 10. Verificarea nivelului de ulei - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de reparație a mașinii de spălat veselă OZTI |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Înlocuirea rulmenților - Reparația sistemului de control electric - Reparația sistemei magnetice de pornire - Schimbarea uleiului în mecanism Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
|  |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanță a mașinii de spălat veselă MMMY 1000M |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor care necesită de a fi schimbate. 8. Verificarea fitingului de alimentare cu apă în camera de lucru 9. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru 10. Verificarea nivelului de ulei - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de reparație a mașinii de spălat veselă MMMY 1000M |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Înlocuirea rulmenților - Reparația sistemului de control electric - Reparația sistemei magnetice de pornire - Schimbarea uleiului în mecanism Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
|  |  | TOTAL Lotul nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12774,00 |  |
| Lotul 3. Utilaj electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanță a dulapului de prăjit cu trei camere ШЖ |  | buc |  |  |  | 3 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 6. Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie 7. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. 8. Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei. - - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de reparații a dulapului de prăjit cu trei camere ШЖ |  | buc |  |  |  | 3 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația ușilor - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea senzorilor - Reparația sistemului de control electric - Înlocuirea arzătorului electric - Înlocuirea terminalului de bloc - Reparația sistemei magnetice de pornire Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanță a fierbătorului de apă KNE-100, 50, încălzitor de apă NE-4 |  | buc |  |  |  | 3 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea deconectării dispozitivelor de încălzire automat la umplerea bacului și stoparea alimentației cu apă. 5. Curățirea electrozilor de piatră. 6. Verificarea dispozitivelor de încălzire la regimul (mers uscat) 7. Verificarea supapei plutitoare și reglarea la necesitate. 8. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 9. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de reparații a fierbătorului de apă KNE-100, 50, încălzitor de apă NE-4 |  | buc |  |  |  | 3 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea senzorilor - Reparația sistemului de control electric - Înlocuirea arzătorului electric Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanță a marmitului pentru felul întîi EPM3, 5,MSESM-43 |  | buc |  |  |  | 8 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Curățirea electrozilor de piatră. 6. Verificarea dispozitivelor de încălzire 7. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 8.Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de reparații a marmitului pentru felul întîi EPM3, 5,MSESM-43 |  | buc |  |  |  | 8 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația ușilor - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea senzorilor - Reparația sistemului de control electric - Reparația sistemei magnetice de pornire Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanță a plitei electrice PESM-4S, 4SH, NS4, PE-0.51, EP- 0.17-1. |  | buc |  |  |  | 8 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Verificare deconectării dispozitivelor de încălzire automate 6. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 7. Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie 8. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. 9. Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei. - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de reparație a plitei electrice PESM-4S, 4SH, NS4, PE-0.51, EP- 0.17-1. |  | buc |  |  |  | 8 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Reparația ușilor - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea senzorilor - Reparația sistemului de control electric - Înlocuirea terminalului de bloc - Reparația sistemei magnetice de pornire Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Servicii de mentenanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de mentenanțe a tigaii electrice |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electronice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Curățirea electrozilor de piatră. 9. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 10.Verificarea stării, reductorului, transmisiunilor. 11. Verificarea suprafețelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie 12. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. 13. Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea filtrului. - Serviciile de verificare se prestează la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile |  |  |  |
|  |  | Servicii de reparație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | 39312200-4 |  |  | Servicii de reparații a tigaii electrice |  | buc |  |  |  | 1 |  |  | Serviciile de reparație vor include: - Diagnosticarea defectului - Demontarea și montarea utilajului - Înlocuirea termostatului - Înlocuirea întrerupătorului de pornire - Înlocuirea startorului electric - Reparația ușilor - Înlocuirea comutatoarelor - Înlocuirea încălzitorului electric - Înlocuirea senzorilor - Reparația sistemului de control electric - Reparația sistemei magnetice de pornire Lucrările vor fi efectuate la necesitate. Pe parcursul anului 2024 la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile. Lucrările efectuate vor fi predate cu un act de îndeplinire a lucrărilor persoanei responsabile din partea Beneficiarului. Termen de garanție pentru reparație, inclusiv piese de schimb numai puțin de 12 luni. |  |  |  |
|  |  | TOTAL Lotul nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22230,00 |  |
|  |  | Total valoarea estimativă a loturilor Lei, fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85896,00 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________________________________________________________________

10.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la comanda Beneficiarului, începînd cu 01.01.2025, serviciile de mentenanță, serviciile de reparație pentru utilajele  frigorifice, mecanice și  electrice  doar  la  necesitatea  reală,  într-un termen de maxim 2 zile.

12. Termenul de valabilitate a contractului:  31.12.2025.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau

al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Experiență similară minim 3 ani | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii / Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / Lista fondatorilor.Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Declarația privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9 | Declarația de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 10 | Formularul ofertei F 3.1 | Original, conform formularului atașat F 3.1, semnat electronic | Obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

18.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

conform Anexei nr.1.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

20.  Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ”RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000

36. Informația privind garanțiile solicitate: nu se aplică

- Alte informații relevante: Achitarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor va fi efectuată în termen de pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale și/sau documentelor confimative de executare a contractului.

-  Act de predare/primire a serviciilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor presta serviciile, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele, conform parametrilor tehnici solicitați, în conformitate cu legislația RM;

-  Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 5 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 5 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză să semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

-  Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la prestarea integrală a serviciilor contractate.

Clauze contractuale obligatorii:

Sancțiuni:

1.   Pentru întârzierea livrarii bunurilor (întârzierea cu mai mult de 10 zile lucrătoare), Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN