Restabilirea iluminatului stradal de la PT 152J, PT 546J, PT 564J din s. Scoreni, r. Straseni	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 

	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii					
1	33-04-003-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	13,00			
 2	33-04-003-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38kV 6-10kVcu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	3,00			
 3	33-04-016-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	19,00			
 4	33-04-016-5
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	19,00			
 5	TsA02B
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,00			
 6	33-04-042-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	9,00			
  		Прямые затраты  	 lei				
		Asigurare sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu 	100,00 +				
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 % 	14,50 %				
		Total Total+Cheltu 	100,00 +				
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 % 	6,00 %				
 		Capitolul 2. Lucrari de electromontaj					
7	33-04-008-3
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) :) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2х25 mm2,LEAI-  0,38 kV	km	4,35			
 8	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Cablu СИП 4 - 2х25mm2	м	4 350,00			
 9	08-02-412-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Introducerea conductorilor in consola pozate: AVVGng 3x4mm2	100 m	2,12			
 10	08-02-148-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,18			
 11	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Cablu ABBГ-2х25mm2	м	18,00			
 12	08-02-411-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,18			
 13	08-02-305-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Bratara pe stilp X10	buc	2,00			
 14	136
п. 
К=1,00
	Banda F2007	м	310,00			
 15	137
п. 
К=1,00
	Clama A200	buc	310,00			
 16	163
п. 
К=1,00
	Suport CA 1500	buc	68,00			
 17	164
п. 
К=1,00
	Clema ES 1500	buc	95,00			
 18	165
п. 
К=1,00
	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	81,00			
 19	08-02-305-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Clema de filiera "ПС-1-1"	buc	40,00			
 20	167
п. 
К=1,00
	Curelusa CSB 180	buc	437,00			
 21	168
п. 
К=1,00
	Clema de ramificare LP2x95	buc	201,00			
 22	08-03-573-4
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dulap (pupitru) de evidenta suspendat,  pina la 600х600х350mm, BZUM-TF-01 220V, 25A, IP65 	buc	3,00			
 23	08-03-573-4
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-12з-074,У2, IP54	buc	3,00			
 24	08-03-526-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C25A	buc	3,00			
 25	08-03-526-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	3,00			
 26	08-03-526-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C20A	buc	3,00			
 27	08-03-525-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Intreruptor ВН32-1Р-40А	buc	3,00			
 28	08-03-525-2
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Intreruptor ВН32-1Р-32А	buc	3,00			
 29	08-01-081-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Releu de timp TЭ-15, In-16A	buc	3,00			
 30	08-01-015-10
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Descarcator supratensiune neliniar, tensiune 220 V  ОПС1-B,1P	set	3,00			
 31	08-03-530-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Demaror electromagnetic LC1 -D2510, Ub-220V,In-25A	buc	3,00			
 32	08-01-087-3
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Constructii metalice sub utilaj 	t	0,25			
 33	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Teava patrata 80x80x3	м	18,00			
 34	08-03-600-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofazat ZCG 112 ASE Un-220V, In-5-40A	buc	3,00			
 35	08-02-363-1
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	69,00			
 36	08-03-596-5
п. 
К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00
	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,69			
  		Прямые затраты  	 lei				
		Asigurare sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %				
		Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 % 	10,00 %				
		Cheltuieli de regie din manopera (ПЗ) * 76 % 	76,00 %				
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu 	100,00 +				
		Beneficiu  de deviz (Total) * 6 % 	6,00 %				
 		Capitolul 3. Utilaj					
37	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Corp de iluminat LED-50W	buc	69,00			
 38	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Stilp de beton armat CB-95.5	buc	19,00			
 39	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Dulap BZUM-TF- 220V, In -25A	buc	3,00			
 40	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Dulap de comanda ЩРн-12з-074-У2, IP54	buc	3,00			
 41	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Contor electronic ZCG112 Un-220V, In-40A	buc	3,00			
 42	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Automat BA47-29 1P B16A	buc	3,00			
 43	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Automat BA47-29 1P C20A	buc	3,00			
 44	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Automat BA47-29 1P C25A	buc	3,00			
 45	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	3,00			
 46	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Intrerupator de sarcina BH32- 1P-32A	buc	3,00			
 47	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	3,00			
 48	Pretul firmei
п. 
К=1,00
	Releu de timp ТЭ-15, In-16A	buc	3,00			
  		Прямые затраты  	 lei				
		Celtuieli de depozitare (ПЗ) * 1,2 % 	1,20 %				
 
	Total:					
	Прямые затраты  	 lei				
	TVA (ПЗ) * 20 % 	20,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
()		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor	
(Primaria Scoreni)