	Reparatia la IP CPPVD "Alexandra Grajdian" din or. Criuleni, str. Pacii, nr. 43
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (05/02-26-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp

	m
	
	18,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,200
	3,60

	2
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	18,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,300
	5,40

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,700
	30,60

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,009

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010
	0,18

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,015
	0,27

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020
	0,36

	3
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	25,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,020
	0,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,130
	3,25

	4
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	25,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,070
	1,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	2,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,220
	5,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,001
	0,025

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,005
	0,125

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,010
	0,25

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,015
	0,375

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	5
	RpEP22A
	Revizia PA

	buc
	
	2,000



	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	0,300
	0,60

	6
	RpEJ05E
	Organizarea conexiunilor existente in dulapul existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi

	buc
	
	2,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,100
	2,20

	7
	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	
	8,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,560
	12,48

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,070
	0,56

	
	1011964
	Sfoara (spagat) de hirtie 
	kg
	0,001
	0,008

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,049
	0,392

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,014
	0,112

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,220
	9,76

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,006
	0,048

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,036
	0,288

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,100
	48,80

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,000
	8,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,16

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,001
	0,008

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,006
	0,048

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,012
	0,096

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,130
	1,04

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,040
	0,32

	8
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa

	100 buc
	
	0,120



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,300
	10,596

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,080
	0,49

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,040
	0,245

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,020
	0,122

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,310
	0,037

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,600
	3,072

	9
	pret furnizor
	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 2500lm, 18W, IP20, L1200

	buc
	
	6,000



	
	60032026CI1
	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 2500lm, 18W, IP20, L1200
	buc
	1,000
	6,00

	10
	pret furnizor
	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 4000lm, 17W, IP65, D390

	buc
	
	6,000



	
	60032026CI2
	Corp de iluminat aplicat, 4000K, 4000lm, 17W, IP65, D390
	buc
	1,000
	6,00

	11
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	1,932

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	6,12

	12
	
	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20

	buc
	
	6,000



	
	60084
	Intrerupator cu o clapa, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20 
	buc
	1,000
	6,00

	13
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,800
	0,984

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	3,06

	14
	
	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20

	buc
	
	3,000



	
	60094
	Intrerupator cu doua clape, montaj ascuns, 10А, 230V, IP20
	buc
	1,000
	3,00

	15
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,100
	2,286

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,500
	0,09

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	6,12

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,420
	0,025

	16
	
	Priza tip ingropat cu impamantare, 16А, 250V, IP20

	buc
	
	6,000



	
	600100
	Priza tip ingropat cu impamantare, 16А, 250V, IP20
	buc
	1,000
	6,00

	17
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,200
	0,644

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,000
	2,04

	18
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V

	buc
	
	2,000



	
	31202755361025
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP44, cu obturator si capac, 16A, 250V
	buc
	1,000
	2,00

	19
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	1,400



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,740
	9,436

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,028

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,434

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	1,12

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	17,08

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,07

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,028

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,160
	0,224

	20
	
	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x1.5

	m
	
	140,000



	
	600VVGng-LS-0.66-3x1.5
	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x1.5
	m
	1,000
	140,00

	21
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	0,900



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,860
	7,074

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,020
	0,018

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,310
	0,279

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,800
	0,72

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,200
	10,98

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,050
	0,045

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,020
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,320
	0,288

	22
	
	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x2.5

	m
	
	90,000



	
	600VVGng-LS-0.66-3x2.5
	Cablu VVGng-LSLT-0.66 sec. 3x2.5
	m
	1,000
	90,00

	23
	
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor У-196 УХЛ4 sau analog

	buc
	
	15,000



	
	600U196
	Cutie pentru montarea intrerupatoarelor si a prizelor У-196 УХЛ4
	buc
	1,000
	15,00

	24
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi

	100 buc
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,720
	2,472

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,000
	0,20

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,020
	0,002

	25
	
	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04 sau analog

	buc
	
	10,000



	
	600U197+KON
	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa У-197 УХЛ4 cu capac КОН-1м-04 
	buc
	1,000
	10,00

	26
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	2,300



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,800
	54,74

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,005

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,400
	30,82

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,000
	2,30

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,700
	15,41

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,000
	41,40

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,800
	4,14

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,840
	11,132

	27
	
	Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 20 mm

	m
	
	230,000



	
	600PVC20
	Teava PVC conform ТУ2248-002-14369938-2008 d. 20 mm
	m
	1,000
	230,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Dulap РЩ1 (existent)



	28
	
	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29/1/B10A
	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A
	buc
	1,000
	1,00

	29
	
	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29/1/C6A
	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A
	buc
	1,000
	1,00

	30
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA

	buc
	
	1,000



	
	700AVDT32/C16/10mA
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA
	buc
	1,000
	1,00

	31
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA

	buc
	
	1,000



	
	700AVDT32/C16/30mA
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Dulap РЩ1 (existent)
	

	3.2. Dulap РЩ2 (existent)



	32
	
	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29/1/B10A
	Intrerupator automat BA47-29/1/B10A
	buc
	1,000
	1,00

	33
	
	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A

	buc
	
	1,000



	
	700BA47-29/1/C6A
	Intrerupator automat BA47-29/1/C6A
	buc
	1,000
	1,00

	34
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA

	buc
	
	1,000



	
	700AVDT32/C16/10mA
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/10mA
	buc
	1,000
	1,00

	35
	
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA

	buc
	
	1,000



	
	700AVDT32/C16/30mA
	Intrerupator automat diferential AVDT32/C16/30mA
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Dulap РЩ2 (existent)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


