CAIET DE SARCINI

pentru procedura de achiziție Licitație deschisă

- Autoritatea contractantă: IMSP Policlinica de Stat

- Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a camerei de mecanisme pentru ascensoare în cadrul  IMSP Policlinica de Stat

- Cod CPV: 45400000-1

- Informaţii şi proiectare

- Oferta va fi însoțită în mod obligatoriu de Documentația de deviz, formularele 7 desfășurat, 3 și 5.

Atenție! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din devizele prezentate de Ofertant!

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

Se solicită obligatoriu:

- Evacuarea din contul antreprenorului de pe teritoriul IMSP Policlinica de Stat a deșeurilor urmare a reparațiilor executate.

- Lista lucrărilor:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatie incapere tehnica |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RCsJ32H | Reconditionarea tencuielilor speciale, prin perierea cu peria de sirma | m2 | 36,000 |
| 2 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,800 |
| 3 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,800 |
| 4 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,000 |
| 5 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |
| 6 | RpCR06A1 | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, un strat, peste vopseaua existenta | m2 | 36,000 |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |
| 7 | RCsJ32H | Reconditionarea tencuielilor speciale, prin perierea cu peria de sirma | m2 | 36,000 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,800 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,800 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 36,000 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 36,000 |
| 12 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 15,000 |
| 13 | RpCR22B1 | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor (vopsirea grinzi din metal) | m2 | 15,000 |
|  |  | 1.3. Pardosea |  |  |
| 14 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de vopsea prin curatire cu perie de sirma | m2 | 36,000 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 | 26,400 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,400 |
| 17 | CG01A1 K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 26,400 |
| 18 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 0,800 |
| 19 | RpCB13A | Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate | m3 | 0,500 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosele | m2 | 36,000 |
| 21 | CN10A | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual | m2 | 36,000 |
|  |  | 1.4. Timplarie |  |  |
| 22 | RpCD07A | Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm | buc | 6,000 |
| 23 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime | m | 0,300 |
| 24 | CK41A | Captuseala usii cu tabla neagra (excludere azbest) | m2 | 1,250 |
| 25 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,500 |
|  |  | 1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 26 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,000 |

- Informație financiară: Sursa de finanțare: venituri accumulate

- Termenul și condițiile efectuării lucrărilor:   Pentru lucrările de reparație a camerei de mecanisme pentru ascensoare, termenul general de executare este de 20 zile lucrătoare din data semnării contractului.

- Termenii indicați sunt de decădere din dreptul de a fi prelungiți.

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de stat, cu specificarea clară a parametrilor;

- Prețul lucrărilor se indică în lei MD;

- Să prezinte lista lucrărilor în mod desfășurat și volumul materialelor de construcție care vor fi folosite în procesul lucrărilor:

- Prețul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA și trebuie să fie fixă pe toată perioada de executare a contractului;

- Prețul ofertei se stabilește de către ofertant în baza cerințelor organizatotului procedurii de achiziție.

- Cheltuieli suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în considerație de ofertant la prezentarea prețului, nu se acoperă de beneficiar.

- Oferta este valabilă 60 zile de la data limită de depunere a ofertei.

- Data când ofertanții fac cunoștință cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor – la solicitarea operatorului economic.

- Participanții asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentația de deviz și se vor conduce de Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.96.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:_prețul cel mai scăzut.

- Cerințele suplimentare care vor fi luate în considerație la evaluare: - corepunderea cerințelor de calificare solicitate de către autoritatea contractantă.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Se prezintă documentele Conform pct.16 subpct. 1,3,4,5 din Anunțul de participare.

- Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă documentele Conform pct.16 subpct. 6-12, 15,19,20 din Anunțul de participare.

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.

2. Recepţia, în faza de terminare a lucrărilor executate, se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr.285 din 23.05.1996, de către Beneficiar, în prezența Antreprenorului, prin desemnarea comisiei de recepţie.

3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor.

4. Garanţia pentru lucrările executate și a bunurilor, mecanismelor instalate, in conformitate cu cadrul legal.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Autoritatea contractantă  IMSP Policlinica de Stat

”15” aprilie 2025

/Conducătorul grupului de lucru                                         Viorica EFROS

Rodica LUCHIANCIUC

(desemnat în baza Ord. M.S.nr.25§3 din 03.04.2025)

(semnat electronic)

Ex: R.Cioclea

Tel:022-25-15-08