Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea necesarului de reagenți pentru analize medicale de laborator și consumabile/piese de schimb, pentru anul 2022, prin Licitația Publică Deschisă   
                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitația Deschisă
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da_

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.srorhei.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Orhei

- IDNO: 1003606150028

- Adresa or. Orhei,str.C.Negruzzi, 85

- Numărul de telefon/fax: 023522448/023521254

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: srorhei@ms.md/achizitiisrorhei@gmail.com.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Specificația tehnică și de preț | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Reagenți, calibratori și materialul de control pentru analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |  |  |  |
| 1.1 | 336966500-0 | ASAT (GOT) | 6250 | ml | Flacoane cu volum de la 50 pînă la 125ml.compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.2 | 336966500-0 | ALAT (GPT) | 6250 | ml | Flacoane cu volum de la 50 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.3 | 336966500-0 | Albumina cu standard (Albumin) | 1000 | ml | Flacoane cu volum de la 50 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.4 | 336966500-0 | Fosfotaza Alcalină (Alkaline-Posphotase) | 1000 | ml | Flacoane cu volum de la 50 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.5 | 336966500-0 | alfa-Amilaza (alf-Amylase) | 6000 | ml | Flacoane cu volum de la 25 pînă la 50ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.6 | 336966500-0 | Gamma-GT (Gamma-GT) | 2000 | ml | Flacoane cu volum de la 25 pînă la 62,5ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.7 | 336966500-0 | Bilirubina totală (Total bilirubin) | 6000 | ml | Flacoane cu volum de la 100 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.8 | 336966500-0 | Bilirubina directă (Direct bilirubin) | 6000 | ml | Flacoane cu volum de la 100 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.9 | 336966500-0 | Creatinina+standart (Creatinine) | 6000 | ml | Flacoane cu volum de la 100 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.10 | 336966500-0 | Cholesterol total +standart (Cholesterol) | 3000 | ml | Flacoane cu volum de la 100 pînă la 250ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.11 | 336966500-0 | Calciu+st, (Calcium) | 500 | ml | Flacoane cu volum de la 100 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.12 | 336966500-0 | Fier(Iron)+ standart | 1000 | ml | Flacoane cu volum de la 25 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.13 | 336966500-0 | Glucoza +standart (Glucose) | 5000 | ml | Flacoane cu volum de la 100 pînă la 250ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.14 | 336966500-0 | Magneziu-(Magnezium)+ standard | 250 | ml | Flacoane cu volum de la 50 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.15 | 336966500-0 | Proteina totală +std. (Total protein) | 2000 | ml | Flacoane cu volum de la 100 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.16 | 336966500-0 | Trigliceride+st. (Triglicerides) | 1200 | ml | Flacoane cu volum de la 25 pînă la 50ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.17 | 336966500-0 | Uree UV +std(Urea) | 6250 | ml | Flacoane cu volum de la 100 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.18 | 336966500-0 | Acidul Uric +standart (Uric Acid) | 600 | ml | Flacoane cu volum de la 25 pînă la 50ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.19 | 336966500-0 | LDL-Colesterol (LDLCholesterol)+standart | 320 | ml | Flacoane cu volum de la 25 pînă la 80ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.20 | 336966500-0 | HDL-Colesterol(HDL Cholesterol)+standart | 320 | ml | Flacoane cu volum de la 25 pînă la 80ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.21 | 336966500-0 | Creatinchinaza totală (Creatinkinas-totale) | 500 | ml | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 62,5ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.22 | 336966500-0 | Creatinchinaza MB | 500 | ml | Flacoane cu volum de la 30 pînă la 62,5ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.23 | 336966500-0 | Colinesteraza (Cholinesterase) | 250 | ml | Flacoane cu volum de la 1 pînă la 3ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.24 | 336966500-0 | Cloride+standart | 500 | ml | Flacoane cu volum de la 50 pînă la 125ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.25 | 336966500-0 | Control biochimic, ser Normal | 60 | ml | Flacoane cu volum de la 1 pînă la 5ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.26 | 336966500-0 | Control biochimic, ser Patologic | 60 | ml | Flacoane cu volum de la 1 pînă la 5ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.27 | 336966500-0 | Calibrator universal pentru teste biochimice | 36 | ml | Flacoane cu volum de la 1 pînă la 3ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.28 | 336966500-0 | Sol.Hemoglobin Concentrate | 800 | ml | Flacoane cu volum de la 25 pînă la 50 ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.29 | 336966500-0 | Soluție dizolvantă pentru analizator,ISE | 1200 | ml | Flacoane cu volum de la 10 pînă la 25ml. compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.30 | 336966500-0 | Soluție de referință pentru analizator, ISE -componenta analizatorului Pro-M | 600 | ml | Flacon cu volum de 500ml în conformitate cu indicațiile tehnice al utilajului compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.31 | 336966500-0 | Soluție de spălare pentru analizator, ISE- componenta analizatorului Pro-M | 48 | ml | Flacoane cu volum de la 8 ml compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.32 | 336966500-0 | Soluție condiționer ISE-componenta analizatorului Pro-M | 75 | ml | Flacoane cu volum de la 10 pînă la 25ml compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.33 | 336966500-0 | Soluție calibratori cu concentrație joasă, ISE-componenta analizatorului Pro-M | 120 | ml | Flacoane cu volum de la 10 pînă la 20ml compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.34 | 336966500-0 | Soluție calibratori cu concentrație ridicată, ISE-componenta analizatorului Pro-M | 120 | ml | Flacoane cu volum de la 10 pînă la 20ml compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.35 | 336966500-0 | Soluție de sistem, concentrată | 6000 | ml | Flacoane cu volum de la 500 pînă la 1000ml compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 1.36 | 336966500-0 | Soluție de spălare | 6000 | ml | Flacoane cu volum de la 500 pînă la 1000ml compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
|  |  | Valoarea estimativă Lot 1 |  |  |  | 180 029,96 |
|  |  | Regenți pentru aparatul Analizatorul FIA Meter Plus (sistem închis) |  |  |  |  |
| 2.1 | 336966500-0 | cTnl (Troponima I) | 500 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste calitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
| 2.2 | 336966500-0 | hs-CRP+CRP | 2000 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste calitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
| 2.3 | 336966500-0 | NT-pro BNP+cTnI | 200 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste calitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
| 2.4 | 336966500-0 | CK-MB/cTnI/Myo,test cardiac cantitativ | 500 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste calitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
| 2.5 | 336966500-0 | D-Dimer, test cantitativ | 2000 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste calitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
| 2.6 | 336966500-0 | mAlb(Microalbuminuria) | 50 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste calitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
| 2.7 | 336966500-0 | HbA1C glicata | 500 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste calitative, rapide, determinare în ser/ plasma, singe integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
|  |  | Valoarea estimativă Lot 2 |  |  |  | 336 585,00 |
|  |  | Reagenți, calibratori și consumabile/ accesorii pentru analizatorul Helena C-1 (sistem închis) |  |  |  |  |
| 3.1 | 336966500-0 | Tromboplastină cu activ. 14-18 sec, lichid. și ISI nu mai mic de 1.1 și nu mai mare de 1.13 | 500 | ml | Flacoane cu volum de la 5 ml pînă la 10 ml. Compatibil cu analizatorul Helena C-1 |  |
| 3.2 | 336966500-0 | Set p/u determinarea fibrinogenului, cu standart | 300 | ml | Flacoane cu volum de la 1 ml pînă la 2 ml. Compatibil cu analizatorul Helena C-1 |  |
| 3.3 | 336966500-0 | Plasma de control (3 parametri), A,SA,N | 10 | ml | Flacoane cu volum de la 1 ml pînă la 2 ml. Compatibil cu analizatorul Helena C-1 |  |
| 3.4 | 336966500-0 | Calibrator plazma, cu concentrația 100% | 10 | ml | Flacoane cu volum de la 1 ml pînă la 2 ml. Compatibil cu analizatorul Helena C-1 |  |
| 3.5 | 336966500-0 | Cuve pentru reacții (analizator Helena C-1) | 20000 | buc | Compatibil cu analizatorul Helena C-1 |  |
|  |  | Valoarea estemativă Lot 3 |  |  |  | 12 483,90 |
|  |  | Accesorii/consumabile/piese de schimb pentru aparatul, dispozitivul(Analizator Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |  |  |  |
| 4.1 | 336966500-0 | Eprubete pediatrice pentru analizator Pro M | 20000 | buc | Volum 2,0 ml, să fie compatibile Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.2 | 336966500-0 | Eprubete polisterol | 3000 | buc | 75x13mm, Volum 5 ml, să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.3 | 336966500-0 | Rorot-cuveta Pro-M Selectra | 10 | buc | Pentru 10000 reacții, să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.4 | 336966500-0 | Butelii curate pentru reagenți volum 25,0 ml | 10 | buc | Volum 25 ml |  |
| 4.5 | 336966500-0 | Butelii curate pentru reagenți volum 10,0 ml | 10 | buc | Volum 10 ml |  |
| 4.6 | 336966500-0 | Electrod K+ | 1 | buc | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.7 | 336966500-0 | Electrod Na+ | 1 | buc | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.8 | 336966500-0 | Electrod Cl++ | 1 | buc | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.9 | 336966500-0 | Electrod CO2 | 1 | buc | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.10 | 336966500-0 | Electrod treapta | 1 | buc | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.11 | 336966500-0 | Electrod de referință | 1 | buc | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.12 | 336966500-0 | Set anual obligatoriu de mentenanță | 1 | buc | . Membrane EPDM pentru pompa de vacuum 2. Curea pentru mixer proba / reagent 3. Seringa cu timp de viata mare 100 ml 4. Seringa cu timp de viata mare 1 ml 5. Tuburi pentru reagent; 6. Tuburi pentru proba 7. Filtru pentru apa distilata 8. Filtru bloc pentru rotor de reacţii 9. Rulment 8x16x5mm -mixer reagent 10. Rulment 7x14x5mm — mixer 6 proba 11. Lampa, cuarţ 12v/20w 12. Mentenanta pentru pompa EPDM de apa 13. Mentenanta pentru pompa de răcire *** să fie compatibil cu Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem inchis) |  |
| 4.13 | 336966500-0 | Set de tuburi pentru ISE | 1 | buc | - tub p/u pompa peristatică, - tub pentru electrod de referință, Y-conector cu tuburi, - capac,sonde,tuburi pentru soluția de referință Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.14 | 336966500-0 | Borcan pentru deșeuri pentru spălător STAT FAX 2600,vol.2L | 2 | buc | Volum 2 litri . |  |
| 4.15 | 336966500-0 | Solenoid valve, set din 6 buc.,seria 117411 | 1 | set | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.16 | 336966500-0 | Placa cu ace de spirare a lichidului | 1 | set | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.17 | 336966500-0 | Senzor optic tip1 | 1 | set | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.18 | 336966500-0 | Senzor optic tip 2 | 1 | set | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.19 | 336966500-0 | Solenoid valve cu 3 canale | 6 | buc | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.20 | 336966500-0 | Tub din silicon pentru apa/deșeuri | 1 | set | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.21 | 336966500-0 | Cap pentru reagent | 1 | buc | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.22 | 336966500-0 | Cap pentru ser | 1 | buc | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
| 4.23 | 336966500-0 | Valve block | 1 | buc | Conform pașaportului tehnic să fie compatibil Analizatorul Pro M Selectra cu componenta ISE (sistem închis) |  |
|  |  | Valoarea estemativă Lot 4 |  |  |  | 180 578,40 |
|  |  | Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul hematologic automat BC 5300(sistem închis) |  |  |  |  |
| 5.1 | 336966500-0 | Diluent 20 litri | 48 | buc | Butelii în ambalaj standard a cîte 20 litri, compatibil la analizatorul hematologic automat BC 5300,(sistem închis) |  |
| 5.2 | 336966500-0 | LH Lyzer | 12 | litri | Ambalaj standard a cîte 4fl*1 litru, compatibil la analizatorul hematologic automat BC 5300,(sistem închis) |  |
| 5.3 | 336966500-0 | LEO (I) Lyzer | 36 | litri | Ambalaj standard a cîte 4fl*1 litru, compatibil la analizatorul hematologic automat BC 5300,(sistem închis) |  |
| 5.4 | 336966500-0 | LEO (II) Lyzer | 4800 | ml | Ambalaj standard a cîte 4fl*1 litru, compatibil la analizatorul hematologic automat BC 5300,(sistem închis) |  |
| 5.5 | 336966500-0 | Probe cleanser, fl 1L | 4000 | ml | Ambalaj standard a cîte 4fl*1 litru, compatibil la analizatorul hematologic automat BC 5300,(sistem închis) |  |
| 5.6 | 336966500-0 | Material de control cu 3 nivele H,L,N pentru 5 diff | 6 | set | Ambalaj standard set: 3fl*3,5 ml, compatibil la analizatorul hematologic automat BC 5300,(sistem închis) |  |
|  |  | Valoarea estimativă Lot 5 |  |  |  | 152 624,40 |
|  |  | Reagenți, calibratori și material de control pentru aparatul : Analizatorul hematologic automat Benesfera (sistem închis) |  |  |  |  |
| 6.1 | 336966500-0 | Diluent Erma | 10 | buc | Unitate de masură = cartus.Ambalaj standard a cîte 20 litri, compatibil cu Analizatorul hematologicautomat Benesfera (sistem închis) |  |
| 6.2 | 336966500-0 | Cyment BS3CN FREE cod 2982 | 6 | litri | Flacoane de 500 ml, compatibile cu Analizatorul hematologic automat Benesfera (system închis).Conform pașaportului tehnic. |  |
| 6.3 | 336966500-0 | Detectoterge BS, cod 2970 | 10 | litri | Flacoane de 900 ml, compatibile cu Analizatorul hematologic automat Benesfera (system închis).Conform pașaportului tehnic. |  |
| 6.4 | 336966500-0 | Soluție concentrată de hipoclorid | 6 | litri | Flacoane de 1000 ml, compatibile cu Analizatorul hematologic automat Benesfera (system închis). |  |
| 6.5 | 336966500-0 | Termopaper | 40 | buc | 57 mm , compatibile cu Analizatorul hematologic automat Benesfera (system închis). |  |
| 6.6 | 336966500-0 | Material de control cu trei nivele, H,L,N pentru 3 dif | 4 | set | Set în ambalaj standard 3fl*3,5 ml, compatibile cu Analizatorul hematologic automat Benesfera (system închis). |  |
|  |  | Valoarea estimativă Lot 6 |  |  |  | 13 807,84 |
|  |  | Reageni pentru aparatul : Analizatorul FIA Meter Plus, metoda de testare imunofluorescentă (sistem închis) |  |  |  |  |
| 7.1 | 336966500-0 | Procalcitonina | 500 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, sînge integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
| 7.2 | 336966500-0 | cTni | 500 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, sînge integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
| 7.3 | 336966500-0 | AFP | 200 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, sînge integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
| 7.4 | 336966500-0 | PSA | 200 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, sînge integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
| 7.5 | 336966500-0 | HbA1C | 300 | buc | Compatibil cu analizatorul FIA Meter Plus(sistem închis), conform pașaportului tehnic al utilajului, instrucțiunilor, teste cantitative, rapide, determinare în ser/plasma, sînge integru, pe substrat de Heparina și Sodium Citrat pentru plasma sau sînge. |  |
| 7.6 | 336966500-0 | T3 | 100 | buc | Să fie îndicate în instrucțiune normele după vîrsta, la cel puțin trei categorii de vîrstă, metoda ELISA |  |
| 7.7 | 336966500-0 | T4 | 200 | buc | Să fie îndicate în instrucțiune normele după vîrsta, la cel puțin trei categorii de vîrstă, metoda ELISA |  |
| 7.8 | 336966500-0 | TSH | 500 | buc | Să fie îndicate în instrucțiune normele după vîrsta, la cel puțin trei categorii de vîrstă, metoda ELISA |  |
|  |  | Valoarea estemată Lot 7 |  |  |  | 25 071,00 |
| 8 | 336966500-0 | Panel test card HBV-3 (HbsAg,HbeAg,Hbcor Ab) | 200 | test | Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic | 5 000,00 |
| 9 | 336966500-0 | Panel test card HBV-5 (HbsAg,HbsAb,HbeAb Hbcor Ab) | 200 | test | Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic | 5 320,00 |
| 10 | 336966500-0 | Panel pentru determinarea Troponimă I, Ck-Mb și mioglobina în ser/plazma, cu țel diagnostic al infarctului miocardic | 100 | test | Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic | 3 750,00 |
| 11 | 336966500-0 | Determinarea CK/MB în ser, plazma, test rapid, card | 100 | test | Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic | 1 060,00 |
| 12 | 336966500-0 | Determinarea anticorpilor H.Pylori în masefecalec, cu țel diagnostic, test rapid | 50 | test | Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic | 925,00 |
| 13 | 336966500-0 | Determinarea sîngelui ocult în fecalii, cartuș, test rapid, card | 300 | test | Teste marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic | 1 500,00 |
| 14 | 336966500-0 | Cartuș-test pentru diagnosticil Mononuclozei IgM în ser, sînge integru, test rapid | 50 | test | Teste marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic | 950,00 |
| 15 | 336966500-0 | HbsAg-test rapid,cartuș | 500 | test | Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic | 2 200,00 |
| 16 | 336966500-0 | Anti HCV sumar-test rapid, cartus | 500 | test | Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic | 3 100,00 |
| 17 | 336966500-0 | H.Pylori Stool Antigen Test card | 50 | test | Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic | 625,00 |
| 18 | 336966500-0 | H.Pylori Antibody Test card, Seru/Plazma | 50 | test | Cartuș marca CE, sensibilitatea maximă, metoda Cromografic | 625,00 |
| 19 | 336966500-0 | Toliclon Anti-A | 15 | flacoane | Flacon cu volum de 10 ml, cu pipeta dozator, ambalaj 200 doze/10ml. | 510,00 |
| 20 | 336966500-0 | Toliclon Anti-B | 15 | flacoane | Flacon cu volum de 10 ml, cu pipeta dozator, ambalaj 200 doze/10ml. | 525,00 |
| 21 | 336966500-0 | Toliclon Anti-AB | 4 | flacoane | Flacon cu volum de 5 ml, cu pipeta dozator, ambalaj 200 doze/5ml. | 140,00 |
| 22 | 336966500-0 | Toliclon Anti-D IgM+IgG | 20 | flacoane | Flacon cu volum de 10 ml, cu pipeta dozator, ambalaj 200 doze/10ml. | 1 000,00 |
| 23 | 336966500-0 | Dozator semiautomat manual, cu volum vareabil 2-20mcl | 1 | buc | Posibilitatea de autoclavare totala,cu detaşator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare şi de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 2- 20mcl, gradul de precizie ±2,0 ±0,3, acurateţea ±2,5 ±0,8. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul naţional de metrologie al RM | 425,00 |
| 24 | 336966500-0 | Dozator semiautomat manual, cu volum vareabil 5-50mcl | 1 | buc | Posibilitatea de autoclavare totala,cu detaşator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare şi de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 5-50mcl, gradul de precizie ±0,8 ±0,4, acurateţea ±1,6 ±0,8. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul naţional de metrologie al RM | 425,00 |
| 25 | 336966500-0 | Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 10-100mcl | 1 | buc | Posibilitatea de autoclavare totala,cu detaşator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare şi de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 10-100mcl, gradul de precizie ±2,0 ±0,8, acurateţea ±2,5 ±0,8. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul naţional de metrologie al RM | 425,00 |
| 26 | 336966500-0 | Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 50-200mcl | 1 | buc | Posibilitatea de autoclavare totala,cu detaşator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare şi de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 50-200mcl, gradul de precizie ±2,0 ±0,4, acurateţea ±2,5 ±0,8. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul naţional de metrologie al RM | 425,00 |
| 27 | 336966500-0 | Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 100-1000mcl | 3 | buc | Posibilitatea de autoclavare totala,cu detaşator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare şi de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 100-1000mcl, gradul de precizie ±0,4 ±0,15,acurateţea ±1,6 ±0,6. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul naţional de metrologie al RM | 1 300,02 |
| 28 | 336966500-0 | Dozator semiautomat manual, cu volum variabil 1ml-5ml | 1 | buc | Posibilitatea de autoclavare totala,cu detaşator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare şi de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 1ml-5ml, gradul de precizie ±0,4 ±0,15, acurateţea ±1,6 ±0,6. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul naţional de metrologie al RM | 425,00 |
| 29 | 336966500-0 | Dozator semiautomat cu 8 canale, cu volum variabil 50-300 | 1 | buc | Posibilitatea de autoclavare totala,cu detaşator pentru vîrfuri.Posibilitatea de reparare şi de schimb a pieselor uzate.Marcajul CE cu număr încorporat pe dozator de la producător, volumul de lucru 50- 300,gradul de precizie ±0,4 ±0,15, acurateţea ±1,6 ±0,6. La livrare obligatoriu ca dozatorul să posede certificat metrologic , emis de Organismul naţional de metrologie al | 3 200,00 |
| 30 | 336966500-0 | Camera Goreaev în complet cu lamele | 4 | buc | În complect cu lamele | 606,72 |
| 31 | 336966500-0 | Eprubete plastic, transparentă, fund conic, ic, volum 10 ml | 8000 | buc | Eprubete plastic, transparentă, fund conic, ic, volum 10 ml | 2 240,00 |
| 32 | 336966500-0 | Pipete getabile, 2ml | 500 | buc | Volum 2 ml | 65,00 |
| 33 | 336966500-0 | Planșe pentru determinarea grupe și rh cu 4 locuri(de unica folosință) | 5000 | buc | Planșe pentru determinarea grupe și rh cu 4 locuri(de unica folosință) | 220 000,00 |
| 34 | 336966500-0 | Vîrfuri plastic 5-200mkl (galben) de tip Gilson | 20000 | buc | Vîrfuri plastic 5-200mkl (galben) de tip Gilson | 400,00 |
| 35 | 336966500-0 | Eprubete sticlă P14 p/u serologie | 1000 | buc | Eprubete sticlă P14 p/u serologie | 1 120,00 |
| 36 | 336966500-0 | Eprubeta plastic cu capac volum 10ml | 5000 | buc | Eprubeta plastic cu capac volum 10ml | 1 900,00 |
| 37 | 336966500-0 | Eprubete plastic, mata, fund conic, cu dop, volum 10ml | 5000 | buc | Eprubete plastic, mata, fund conic, cu dop, volum 10ml | 2 000,00 |
| 38 | 336966500-0 | Eprubete Eppendorf 2.0 ml | 1000 | buc | Eprubete Eppendorf 2.0 ml | 50,00 |
| 39 | 336966500-0 | Pahare din plastic 150ml, cu capac, eticheta | 8000 | buc | Pahare din plastic 150ml, cu capac, eticheta | 9 280,00 |
| 40 | 336966500-0 | Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 150-200 ml | 8000 | buc | Container plastic cu capac pentru colectare urină nesterile la 150-200 ml | 8 640,00 |
| 41 | 336966500-0 | Lancete sterile în ambalaj cîte un articol | 2000 | buc | Ambalaj cîte un articol | 1 800,00 |
| 42 | 336966500-0 | Pipete Paster de plastic,1.0 ml | 100 | buc | Pipete Paster de plastic,1.0 ml | 44,00 |
| 43 | 336966500-0 | Eprubeta cu gel separator, volum sînge 10ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | 10000 | buc | Eprubeta cu gel separator, volum sînge 10ml, capac de cauciuc cu valvă, cu eticheta | 3 800,00 |
| 44 | 336966500-0 | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2,5ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | 10000 | buc | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 2,5ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | 3 000,00 |
| 45 | 336966500-0 | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 1,0ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | 5000 | buc | Eprubete K3 EDTA, volum sînge 1,0ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | 3 000,00 |
| 46 | 336966500-0 | Microplansete cu 96 godeuri pentru reacții serologice cu capac p/u microplanșete | 100 | buc | Microplansete cu 96 godeuri pentru reacții serologice cu capac p/u microplanșete | 2 200,00 |
| 47 | 336966500-0 | Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70%, cu ambalaj care nu permite evaporarea alcoolului p/u dezinfectarea pielii înnainte și dupa proceduri, ambalate cîte 1 | 5000 | buc | Tamponașe sterile îmbibate cu alcool 70%, cu ambalaj care nu permite evaporarea alcoolului p/u dezinfectarea pielii înnainte și dupa proceduri, ambalate cîte 1 | 850,00 |
| 48 | 336966500-0 | Microplanșet cu 96 godeuri pentru reacții serologice, cu fund U | 50 | buc | Microplanșet cu 96 godeuri pentru reacții serologice, cu fund U | 1 100,00 |
| 49 | 336966500-0 | Eprubeta cu citrat de Na 3,8% pentru coagulogramă volum sînge 2,5ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | 5000 | buc | Eprubeta cu citrat de Na 3,8% pentru coagulogramă volum sînge 2,5ml, capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă | 2 600,00 |
| 50 | 336966500-0 | Capilar Săli,sticla 0,2ml | 10 | buc | Capilar Săli,sticla 0,2ml | 32,30 |
| 51 | 336966500-0 | Lampa (pentru analizator biochim STAT FAX-3300) | 10 | buc | Lampa (pentru analizator biochim STAT FAX-3300) | 500,00 |
| 52 | 336966500-0 | Lampa (pentru microscop Nicon YS100) | 50 | buc | Lampa (pentru microscop Nicon YS100) | 2 300,00 |
| 53 | 336966500-0 | Tub flacon 50ml( container p/u spută) | 100 | buc | Tub flacon 50ml( container p/u spută) | 130,00 |
| 54 | 336966500-0 | Containere-scuipatoare 150ml, unica folosință, cu capac și eticheta | 3000 | buc | Containere-scuipatoare 150ml, unica folosință, cu capac și eticheta | 3 240,00 |
| 55 | 336966500-0 | Anze | 3000 | buc | Anze | 840,00 |
| 56 | 336966500-0 | Eprubete sticla gradate, fund conic, volum de 10ml | 3000 | buc | Eprubete sticla gradate, fund conic, volum de 10ml | 1 050,00 |
| 57 | 336966500-0 | Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu eticheta și capac din 3 componente cu activator de coagulare, gel, capac roșu.Volum 6ml | 10000 | buc | Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu eticheta și capac din 3 componente cu activator de coagulare, gel, capac roșu.Volum 6ml | 13 100,00 |
| 58 | 336966500-0 | Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu eticheta și capac din 3 componente .Volum 6ml | 10000 | buc | Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu eticheta și capac din 3 componente .Volum 6ml | 11 300,00 |
| 59 | 336966500-0 | Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu eticheta și capac din 3 componente cu activator de coagulare, gel, capac roșu. Volum 9 ml | 10000 | buc | Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu eticheta și capac din 3 componente cu activator de coagulare, gel, capac roșu. Volum 9 ml | 17 300,00 |
| 60 | 336966500-0 | Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu etichetă și capac din 3 componente cu K3 EDTA, Capac violet.Volum 2,5ml | 10000 | buc | Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu etichetă și capac din 3 componente cu K3 EDTA, Capac violet.Volum 2,5ml | 13 300,00 |
| 61 | 336966500-0 | Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu etichetă și capac din 3 componente cu Citrat de Na 3,8% Capac albastru Volum 3,5ml | 15000 | buc | Eprubeta cu vacum din polisterol transparent cu etichetă și capac din 3 componente cu Citrat de Na 3,8% Capac albastru Volum 3,5ml | 13 500,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._nu se aplică______________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite______________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Prestarea serviciilor se va efectua la sediul Beneficiarului,în termen de 5 zile de la solicitare, pe parcursul anului 2022.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2022.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___nu______________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  _________nu____

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cererea de participare | – original - conform Anexei nr.7 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 2. | Specificaţii tehnice | – original – conform Anexei 22 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații de preț | – original - conform Anexei 23 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 4. | DUAE | – original - semnat electronic; | Obligatoriu |
| 5. | Extras din Registrul persoanelor juridice | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), semnate electronic; | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de efectuare sistematică a plăţilor impozitelor, contribuţiilor | – copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal ( valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova ), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 7, | Certificat CE sau alt certificat ce atesta calitatea produsului | - copie- semnat electronic (se va evidenţia poziţia la care se referă certificatul prezentat) | Obligatoriu |
| 8, | Declarație (pentru reactivi | - declarative, pe propria răspundere, de la ofertant precum că livrarea la destinatar va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare a produsului, prevăzute de producător(temperature, ermiticitate, etc.)- semnat electronic ; | Obligatoriu |
| 9. | Declarație | Declarative, de propria răspundere, de la ofertant precum că termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate a produsului. | Obligatoriu |
| 10. | Declarație pentru dozatoare | Declarative, pe propria răspundere, de la ofertant precum că la livrare se va prezenta certificat metrologic, emis de Organismul national de metrologie al RM | Obligatoriu |
| 11. | - Notă | - Toți reagenții de laborator trebuie să corespundă cerințelor din Ordinul Ministerului Sănătății nr.701 din 18.10.2010 cu privire la implementarea specificațiilor standard în procesul organizării și desfașurării procedurilor pentru achiziționarea testelor utilizate în învestigațiile de laborator, cu completările ulterioare, și cerințele conform anexelor atașate La solicitare, se vor prezenta mostre, în termen de 3 zile. | Obligatoriu |
| 12. | Declarația privind conformitatea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupării criminale, pentru corupție, frauda și/sau spălare de bani | Ofertantul asociat desemnat castigator va prezenta Declarație în termen de 3 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, confirmată prin aplicarea semnaturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz______nu    _________, cuantumul__0%    _____.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz_____nu se aplică   _____, cuantumul __0%__.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ___nu se aplică _________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):pentru fiecare lot .

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică _

- Ofertele se prezintă în valuta ____lei MD                        ______________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Cel mai mic preț |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_________________________________________

- pe: [data]____________________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: _______ SIA RSAP _______________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __nu se aplică   _______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: ________________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ nu se aplică____________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 09.02.2022

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu (se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ____________________

Persoana responsabilă:

Specialist Achiziții Publice al IMSP Spitalul raional Orhei: N. Croitoru, tel.: 078830509

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Datii Vladimir