APROBAT

Director interimar al IMSP SR Anenii Noi

________________  Diana BRADU

CAIET DE SARCINI

Reagenţi pentru analizatori de tip închis  , pentru perioada sem I a. 2024

| Nr. LOT | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate |  |  |  |  |  | U/M |  |  | Cantitatea |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |  |  |  | Valoarea estimate Fata TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | Reagenți pentru analizatorul URISIS-1100, tip închis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Regenții pentru toate loturile să dispună de certificate ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul să dispună de autorizare e la producător; Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producător. Termen de valabilitate minim 1 an |  |  |  | 30 000,00 |
| 1 | Teste diagnostice 1 set- 100 stripuri |  |  |  |  |  | set |  |  | 45 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URISIS-1100 |  |  |  |  |
| 2 | Teste pentrucontrolul calitatii /control-M-1 1 set-50 stripuri |  |  |  |  |  | set |  |  | 2 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URISIS-1100 |  |  |  |  |
| LOT 2 | Reagenți pentru analizatorul MICROS ES 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 500,00 |
| - 1 | ABX MINIPAC LMG |  |  |  |  |  | buc |  |  | 5 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |  |  |  |
|  | MINOTROL 16 WIN-PASC (2N) |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |  |  |  |
|  | MINOTROL 16 WIN-PASC (2L) |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |  |  |  |
|  | MINOTROL 16 WIN-PASC (2p) |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |  |  |  |
|  | MINOCLAUR |  |  |  |  |  | L |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |  |  |  |
| LOT 3 | Reagenti pentru analizatorul COBAS C 111, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | • sa efectueze determinări fotometrice si de tip ISE; viteza de lucru de minim 170 teste/ora. • Meniul sa includă determinări turbidimetrice pentru testele de imunologie in faza omogena : HbA1c, D-Dimer, CRP si CRP înalt senzitiv. • Sa poată fi încarcate cel putin 17 tipuri de teste simultan la bord. • incarcare si descarcare continua a probelor. • coordonarea intretinerii via software; • Sa contina pana la opt discuri pentru reactivi interschimbabile; • Sistem de refrigerare la bord •Fabricat in UE • Fotometru – 12 lungimi de unda. • Microcuvetele de unica folosinta • Seringa de dozare de inalta precizie • Reactivi in flacoane de 50-200 teste (in functie de parametru). • Discul pentru reactivi cu minim 27 de pozitii disponobile; Canale auxiliare pentru extinderea meniului de teste • Procesarea STAT prioritizeaza probele urgente pentru urmatorul ciclu de pipetare. • Spectru larg de eprubete sau cupa cu proba de testat. • volum de proba mai mic de 5 μl. • Proba si calibratorul sa poata fi diluate la bord. • Analizorul sa beneficiaze de cititor de coduri de bare extern pentru identificarea probelor, reactivului, calibratorului, controlului si testului • Interfata RS 232 bidirectionala, 2 porturi USB si imprimanta termica ". Termen de valabilitate minim 1 an. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Albumin BCG 400T cobas c111 04657357190//38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 2 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | ALT 400T cobas c 111 04718569190//38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 5 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | a-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190//38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 5 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | AST/GOT 400T cobas c111 04657543190//38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 5 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190/38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 5 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | Cholesterin 400T cobas c111 04718917190//38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 2 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | CK-MB 100T c111 07442050190/38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 10 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | CK 200T cobas c111 07442017190/38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 5 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190//38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 5 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | Glucose 400T cobas c 111 04657527190//38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 5 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | HDL-C Gen.4, 200Tests cobas c111 07528604190/38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 3 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | LDL- c 100 teste c 111 |  |  |  |  |  | set |  |  | 6 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | Total Protein 400T cobas c111 04657586190//38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190//38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 3 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | UREA 400T cobas c111 04657616190//38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 5 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | UA plus 400T cobas c111 04657608190//38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 2 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | Cleaner basich cobas c111 4*21ml04774248190/38220000 |  |  |  |  |  | set |  |  | 4 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | Cobas Integra Cleaner 20754765322 |  |  |  |  |  | set |  |  | 6 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | Micro cuvette Segment 04357108001 |  |  |  |  |  | set |  |  | 6 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | PreciControl ClinChem Multi 2 4x5ml 05117216190 |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | PreciControl ClinChem Multi1 4x5ml 05117003190 |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | Cfas 6x3ml 10759350190 |  |  |  |  |  | flacoane |  |  | 4 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | Cfas CK.MB 3x1ml 114473942 16 // 38220000 |  |  |  |  |  | flacoane |  |  | 2 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
|  | Cfas Lipids 3x1ml 12172623122 |  |  |  |  |  | flacoane |  |  | 2 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |  |  |  |
| LOT 4 | Reagenți pentru analizatorul imunologic Cobas E 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54300,00 |
|  | TSH, set 200 teste |  |  |  |  |  | set |  |  | 2 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | FT3, set 200 teste |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | FT4, set 200 teste |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | freePSA, set 100 teste |  |  |  |  |  | set |  |  | 3 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | total PSA, set 100 teste |  |  |  |  |  | set |  |  | 3 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | IgE Gen 2. 100 teste |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | Diluent Universal (2 x 16 ml) |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | ProCell 6x380 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 3 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | CleanCell 6x380 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 3 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | Assay Tips 3600buc |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | Assay Cups 3600buc |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | SysWash 1x500 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 2 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | PreciControl Universal 4x3.0 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | PreciControl Tumormarker 4x3.0 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | FT3 CS 4x1.0 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | FT4 CS 4x1.0 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | PSA free CS 4x1.0 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | PSA total CS 4x1.0 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | TSH CS Gen.2 4x1.3 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
|  | IgE CS Gen.2 |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS E 411 |  |  |  |  |
| LOT 5 | ANALIZATOR AUTOMAT LA HEMOSTAZE CUATRON X PRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17500,00 |
|  | TEClot PT-S 10x4 ml ( set 800 teste) |  |  |  |  |  | Set |  |  | 4 |  |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |  |
|  | Fibrinogen 10x2 ml (Set 800 teste ) |  |  |  |  |  | set |  |  | 4 |  |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |  |
|  | IBS Buffer 1x125 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |  |
|  | TEControl N fl 1 ml |  |  |  |  |  | fl |  |  | 10 |  |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |  |
|  | TEControl A fl 1 ml |  |  |  |  |  | fl |  |  | 10 |  |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |  |
|  | TEC Cal N fl 1 ml |  |  |  |  |  | fl |  |  | 1 |  |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |  |
|  | Cuve pentru Coatron X PRO |  |  |  |  |  | buc |  |  | 4000 |  |  | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |  |  |  |
| LOT 6 Analizator de tip inchis Mindray C 3100 70 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FIBRINOGEN CLAUSS A set: 4x2 mL |  |  |  |  |  | set |  |  | 32 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |  |
|  |  | FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL) set: 4x15 mL |  |  |  |  |  | set |  |  | 8 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |  |
|  |  | PROTHROMBIN TIME (PT) set: 4x5 mL + 4x5 mL |  |  |  |  |  | set |  |  | 25 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |  |
|  |  | COAGULATION CALIBRATOR set: 4x1mL |  |  |  |  |  | set |  |  | 2 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |  |
|  |  | COAGULATION CONTROL LEVEL I set: 4x1 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 4 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |  |
|  |  | COAGULATION CONTROL LEVEL II set: 4x1 mL |  |  |  |  |  | set |  |  | 4 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |  |
| 7. |  | Cleanser set: 1*2500 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 6 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |  |
| 8. |  | Probe Cleanser set: 10*15 ml |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Reagenții trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |  |
| 9. |  | Auto Cuvetes 1x5000 buc |  |  |  |  |  | set |  |  | 2 |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Mindray 3100 |  |  |  |
| 10. |  | Ser pentru controlul calității de Coagulare extern internațional |  |  |  |  |  | set |  |  | 1 |  |  | Parametrii inclusi:APTT(Activated Partial Thromboplastin Time,Fibrinogen Clauss,Prothrombine Time(PT)and Thrombin Time(TT) |  |  |  |
| Lot 7 Analizator de tip inchis Norma IRP52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73500,00 |
|  |  | Norma IRP52 (250 teste) |  |  |  |  |  | Pacuri |  |  | 20 |  |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52 |  |  |
|  |  | Norma Cont 5+Kit K1 |  |  |  |  |  | set |  |  | 2 |  |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52 |  |  |
|  |  | Norma –IH Clean |  |  |  |  |  | Litru |  |  | 1 |  |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Norma IRP52 |  |  |
| LOT 8 | Analizator de tip inchis MISSION U 120 SMART |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500,00 |
| 1 | Tste diagnostice 1 set- 100 stripuri |  |  |  |  |  |  |  | set |  |  | 35 |  |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MISSION U 120 SMART |  |
| 2 | Tste pentru controlul calității /control – M-1 1 set- 50 stripuri |  |  |  |  |  |  |  | set |  |  | 8 |  |  |  | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MISSION U 120 SMART |  |
| 3 | Teste pentru determinarea corpilor cetonici,glucoza(1-2 parametri)1 set -100 stripuri |  |  |  |  |  |  |  | set |  |  | 20 |  |  |  | Set pentru determinarea corpilor cetonici 1-2 parametri set 100 teste ,Certificat CE,ISO,Mission |  |

| LOT 9 | Reagenți pentru Analizatorul URIT 910 C |  |  |  | 20 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reagenti UR-ISE Ⅱ R1: Standard solution A (400mL/bottle); R2: Standard solution B (100mL/bottle); R3: Cleaning solution（20mL/bottle). | buc | 4 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | QC Control High value: 10 pcs Middle value: 10 pcs Low value: 10 pcs | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Pepsin 0,6 gr *10 | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Internal filling solution（5mL/bottle） | amb | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Reference solution（10mL/bottle） | amb | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
| LOT 10 | Reagent pentru determinarea Proteinei in urina! SA-20 CLINDIAG |  |  |  | 900,00 |
| 1 | Perogalol rosu(5x50 ml) | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul SA-20 CLINDIAG |  |
| 2 | CONTROL | fl | 20 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul SA-20 CLINDIAG |  |

| Lot 11 | Reagenți pentru Analizatorul Biochimic A 15 94 000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Protein total 500 ml | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | Albumin 5x50ml | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | UREA/BUN-UV 500ml | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | URIC ACID 500ml | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | Bilirubin Total 250ml | set | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | Bilirubin Direct250ml | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | Glucoza 500ml | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | ALT/GPT 500ml | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | AST/GOT 500ml | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | HEMOGLOBIN A 1C-DIRECT(HbA1C-DIR)140ml | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL(ELEVATED) | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | HEMOGLOBIN A1C CONTROL(NORMAL) | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | HEMOGLOBIN A1C DIRECT(HbA1C-DIR)STANDART | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | AMYLASE-DIRECT 80ml | set | 5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)AMP 5x20ml | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | CREATENIN KINASE(CK) 45ml | set | 7 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | CREATENIN KINASE(MB) 45ml | set | 7 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | CREATENIN KINASE(MB)-STANDART | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | CK-MB CONTROL SERUM I | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | CK-MB CONTROL SERUM II | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | CHOLESTEROL 500 ml | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | TRIGLICERIDE 500 ml | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | CHOLESTEROL HDL DIRECT 80ml | set | 7 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | CHOLESTEROL LDL DIRECT 80ml | set | 7 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | CALCIUM-ARSENAZO 250ml | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | IRON FERROZINE 250 ml | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | WASHING SOLUTION 1L | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | CONCENTRATED WASHING SOLUTION | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1L | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | SAMPLE WELLS | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN) | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN) | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
|  | REACTION ROTOR | set | 6 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15 |
| 37. | Ser pentru controlul calitatii Biochimic extern international (Prevecal) | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul Biochimic A 15(pret 5229,81) |

| Lot 12 | Teste Rapide |  |  |  | 1 400,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Teste rapide de confirmare p/u HBs Ag test Casette 20 teste | set | 5 | 1 set /20 teste ,Cerinte generale,ambalaj standart |  |
|  | Teste rapide de confirmare p/u HCV test Casette 20 teste | set | 5 | 1 set /20 teste , Cerinte generale, ambalaj standard |  |
| Suma estimativă pentru toate loturile (fără TVA ) |  |  |  |  | 481 100, 00 |

Șef Laboratorul spitalului raional