____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Pardosele din linoleum cabinetul de polisomnografie.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Reparatia pardoselelor
	
1	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	40,0000	
2	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale (linoleum heterogen), la pardoseli, antibacterial,rezistenta sporita la uzura,inclusiv plintele (gr.2mm)
	m2	40,0000	
3	TrB05B2-4
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m
	t	2,0000