CERINȚE TEHNICE

privind achiziționarea serviciilor de profilaxie,  deservire tehnică și întreținere a sistemului  de detecție și stingere a incendiilor, avertizare incendii, de stingere cu gaz și stingere cu apă  pentru anul 2025 (12 luni)

Obiect: Aparatul Președintelui Republicii Moldova;

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154

Cerințe tehnice pentru deservire sisteme

Cerințe generale față de executor:

- Experiență și certificare pentru mentenanța și reparația sistemelor (echipamentelor) menționate mai jos, și anume:

- Sisteme de detecție incendiu BOSCH;

- Sisteme de semnalizare a incendiului;

- Sistem avertizare și comandă cu evacuarea;

- Sisteme de stingere automată cu gaz Гамма;

- Sisteme de stingere automată cu apă sub presiune mare, și altele;

- Experiență de minim 5 ani pentru proiectarea, instalarea și deservirea sistemelor și echipamentelor menționate;

- Certificarea în domeniul proiectării și deservirii sistemelor de detecție și stingere incendii, precum și experiență de analiză, identificare și formare a propunerilor tehnice și organizatorice pentru optimizarea sistemelor menționate de minim 5 ani în proiecte de anvergură similară;

- Să dispună de certificatele care atestă absolvirea cursurilor de instruire în domeniul deservirii tehnice a echipamentelor și anume:

- Certificare BOSCH pentru instalarea, programarea și mentenanța sistemelor de detecție incendiu, semnalizări și acționări BOSCH FPA - 5000/1200;

- Certificare în domeniul proiectării și exploatării instalațiilor de protecție contra incendiului, intruziunilor din exterior;

- Certificare BOSCH pentru proiectarea sistemelor de adresare publica și alarmare vocală în caz de incendiu;

- Certificare în domeniul sistemelor de stingere cu gaz și apă.

- Să posede bază tehnică și organizatorică pentru identificarea, livrarea, instalarea și configurarea echipamentelor și/sau subansamblelor pentru sistemele menționate, în cazul reparațiilor curente sau lărgirii funcționalității sistemelor, inclusiv capacitatea de intervenție la echipamente pentru programare, setare și administrare;

- Să organizeze simulare de incendii de două ori pe an;

- Să efectueze intervenție de mentenanță programată lunară;

- Să efectueze intervenție de avarie la cerere.

- Să cunoască și să implementeze prevederile Legii privind apărarea împotriva incendiilor nr. 267/1994, Hotărârii Guvernului nr. 847/2022 cu privire la aprobarea Regulilor generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova și alte acte normative (NCM. nr. E.03.03-2003, E.03.05-2004, E.03.02.2014, E.03.03-2018 ș.a.)

| Denumirea lucrărilor/ serviciilor la următoarele echipamente | Cantitatea echipamente/ sisteme |
| --- | --- |
| Mentenanța, administrarea și intervenția la cerere pentru Bosch Plena Firemants panel LBB 1995/00 | 1 |
| Mentenanța, administrarea și intervenția la cerere pentru Bosch PVA 2P500 | 4 |
| Mentenanța, administrarea și intervenția la cerere pentru Bosch PVA-15CST | 4 |
| Mentenanța și configurarea Controller de alarmă Bosch PVA 4CR12 | 1 |
| Mentenanța, administrarea și intervenția la cerere pentru Difuzoare de tavan LC3-UC06E, 6W | 466 |
| Mentenanța și configurarea Routerului sistemei de comandă Bosch PVA 4R24 | 1 |
| Mentenanța, administrarea și intervenția pentru PLN-24CH12 Battery charger, 24V | 1 |
| Mentenanța, administrarea și intervenția la cerere pentru Blocul de control de detectare a incendiilor | 1 |
| Mentenanța și configurarea Sistemului de detectare a incendiilor (senzori) (detecție incendiu) | 833 |
| Verificarea interconexiune s sistemului Bosch cu sistemele de Acces Control, Avertizare Vocală, ascensoarele, sistemul de des-fumare, condiționare a aerului, stingere cu GAZ, stingere cu APĂ | 1 |
| Mentenanța, administrarea și intervenția pentru Panouri pompieri ППКПГАММА-102САТ (stingere gaz) | 2 |
| Mentenanța, administrarea și intervenția pentru Butelie de gaz fixată pe pod impuls 20 (Stingere gaz) | 3 |
| Verificarea funcționalității detectorilor de fum cu spray special (stingere gaz) | 12 |
| Curățarea de praf a detectorilor de fum cu aerosol |  |
| Mentenanța, administrarea și intervenția pentru echipamentele sistemului de stingere cu GAZ (baloane, declanșatoare, butoane de acțiune, sirene, etc.) | 22 |
| Mentenanța, administrarea, verificarea parametri și intervenția la cerere pentru Pompa unitară 290042251140U, DVP 4/14 B-Oval G1-2,2 kw 230/400 V - 50 Hz 2-IES 90L-IE3-Fixed SIC Ca EPDM | 1 |
| Mentenanța, administrarea, verificarea parametri și intervenția la cerere pentru Pompa unitară 290403352048V, DPVCF 40/5-2 B-F launged NW80-18,5rw 400/690V-50 Hz 2P-IES 60L-IE3-Easy Access SIC Ca EPDM | 2 |
| Verificarea sistemului de evacuare a fumului în regim automat și manual minim de două ori pe an. | 4 |
| Mentenanță și verificarea proactivă a sistemului de stingere cu apă, care va include următoarele lucrări: | 1 |
| Verificare capete de sprinklere/drencere, verificare vizuală generală, verificare grad de coroziune; |  |
| Verificare/manevre vane și robineți, verificare suporți de fixare componente, verificare racorduri; |  |
| Verificare rezervă de apă și nivel, verificare vas de expansiune, verificare parametri de presiune; |  |
| Verificare aparatelor de măsură și control, verificare tablouri de comanda, teste de funcționare; |  |
| Verificare avertizare optică și acustică instalație stingere; |  |
| Completare Raport revizie instalație de stingere incendiu ; |  |
| Verificarea stării tehnice a pompelor electrice pentru stingerea incendiilor; |  |
| Verificarea instalațiilor electrice ale iluminatului de siguranță și a corpurilor de iluminat; |  |
| Verificarea indicațiilor pe ramificațiile de distribuție |  |
| Elaborarea devizului de cheltuieli pentru lucrările suplimentare la sistemul de stingere cu apă | 1 |