|  |  |  | Anexa - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Reparația capitală a rețelelor termice de la CT-131a până la CT-132 din str. Spicului, proiectul - 101/23-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN325*6,0(323,9*6,3)/450 | m.l. | 2 391,42 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 75° DN300/450 | buc. | 6 500,18 |
| 3 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN300/450 | buc. | 6 500,18 |
| 4 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN300/450 | buc. | 10 066,62 |
| 5 | Căciulă de capăt DN300/450 | set | 811,05 |
| 6 | Manșon de cauciuc | buc. | 175,18 |
| 7 | Set de izolare îmbinărilor DN300/450 | set | 825,22 |
| 8 | Bandă de semnalizare | m. | 3,91 |
| 9 | Garnitura elastic din polietilen expandat | buc. | 185,06 |
| 10 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN300/450 | buc. | 900,00 |