| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Consumabile medicale (vată, tifon, truse medicale) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Bumbac (vata medicală absorbantă) 100g, |  |  |  | Material–bumbac100%, bucata= ambalaj individual de 100g |  |  |  |  |
| Lot 2. Tifon medical nesteril, bumbac 100% |  |  |  | Material –bumbac 100%, Medical nesteril, Lungimea 5m, lățimea 90 cm, densitatea min. 32 g/m2 |  |  |  |  |
| Lot 3. Trusa medicală de prim ajutor, portabilă |  |  |  | Soluție de amoniac 10%, 10 ml pentru uz extern (flacon 1 buc.), Soluție apă oxigenată 3%, flacon 100 ml - (1 buc.); Solutie alcoolică cutanată de iod, 5%, 10 ml, uz extern -( flacon 1 buc.); Bandaj elastic compresiv împachetat individual cu latimea de 10 cm x 5 metri, rulon,extensibil, 90% extensie, bumbac- (1 bucata); Leucoplast in rolă 500x2,5 cm (2 buc.) Set de leucoplast (14 buc.) Banda elastică 400x6 cm (2 buc.) Banda elastică 400x8 cm (3 buc.) Mănuși de unica folosință (4 buc.) Pansament steril pentru arsuri 60x80 cm (1 buc.) Fașă medicală din tifon sterilă 7m x14 cm, bumbac (4 buc.), Fașă medicală din tifon nesterilă 7m x14 cm, bumbac (4 buc.) Foarfece cu lama de metal cu lungimea de 13-14 cm (1 buc.) Emplastru adeziv rulon 2,5 cm x 5 m, pe baza de tesatura, hipoalergenic care asigura fixare fiabila a pansamentului (2 buc.) Emplastru bactericid cu tifon aplicat in mijloc, dimensiuni externe 72 mm x 19 mm, pe baza de tesatura, care protejează rana de contaminare (2 buc.). Vata medicală hidroscopică nesterilă 50 g (1 buc.). Garou hemostatic din cauciuc cu mecanizm de fixare (1 buc.). Validol blister 10 pastile - (1 buc.) Cutie pentru medicamente (34 buc.) Betadin 10% (complex de iod cu polivinilpirolidon, solutie antiseptica cutanata - (flacon 30 ml-2 buc.) Degetar latex medical de unica folosința, nesterile, ambalaj - punga 100 bucati, marimea medium(10 pungi) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Consumabile medicale (vată, tifon, truse medicale). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. 33141115-9; Lot 1. Bumbac (vata medicală absorbantă) 100g,; bucata; 820; în decurs de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. 33141114-2; Lot 2. Tifon medical nesteril, bumbac 100%; bucata = amb. 5 m; 450; în decurs de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. 33141620-2; Lot 3. Trusa medicală de prim ajutor, portabilă; bucata; 34; în decurs de 30 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |  |