ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea materialelor pentru sistemul de semnalizare a incendiilor și sistemul de control al accesului REPETAT

prin achiziţie publică de valoare mică

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

2. IDNO: 1015600032824

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

4. Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind prestarea următoarelor bunuri:

Lot nr. 1: Panou recepție

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Panou de recepție 8 zone | buc | 5 | Panou de recepție 8 zone ARTON-08F (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 16458,00 |
| 1.2 | Panou de recepție 8 zone | buc | 2 | Panou de recepție 8 zone VARTA-1/8 GSM (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 10833,00 |
| 1.3 | Panou de recepție 16 zone | buc | 2 | Panou de recepție 16 zone Spectra-16 (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 12500,00 |
| 1.4 | Panou de recepție 16 zone | buc | 1 | Panou de recepție 16 zone VARTA-1/816 GSM (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 5417,00 |
| 1.5 | Panou de recepție 16 zone | buc | 1 | Panou de recepție 16 zone VARTA-1/832 (16шл) (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 8083,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 53291,00 |

Lot nr. 2: Detectoare și accesorii

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Detectoare fum | buc | 300 | Detectoare fum SPD3 (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 35000,00 |
| 2.2 | Detectoare fum | buc | 50 | Detectoare fum D9000 SR+B9000 (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 5833,00 |
| 2.3 | Detectoare fum | buc | 50 | Detectoare fum DS-4 (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 5833,00 |
| 2.4 | Detectoare temperatură | buc | 100 | Detectoare temperatură FTL A2 (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 11250,00 |
| 2.5 | Detectoare temperatură | buc | 20 | Detectoare temperatură D9000TA1S+B9000 (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 2500,00 |
| 2.6 | Sirenă | buc | 30 | Sirenă, S9000 (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 5500,00 |
| 2.7 | Declanșator manual | buc | 50 | Declanșator manual SPR 3LM (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 5833,00 |
| 2.8 | Declanșator manual | buc | 30 | Declanșator manual IPR-1 (pentru schimb), EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 4000,00 |
| 2.9 | Acumulator | buc | 20 | Acumulator 12 V, 7Ah | 4500,00 |
| 2.10 | Rezistenta in asortiment | buc | 400 | Rezistenta in asortiment (1,5kOhm/0,125W, 2,2kOhm/ 0,125W, 3,9kOhm/0,125W, 5,6kOhm/0,125W - cite 100) | 83,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 80332,00 |

Lot nr. 3: Cablu rezistent la foc

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Cablu rezistent la foc | m | 2500 | Cablu rezistent la foc JE-HH FE180 E30 PH120 1x2x0,8mm, EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 18750,00 |
| 3.2 | Cablu rezistent la foc | m | 1000 | Cablu rezistent la foc JE-HH FE180 E30 PH120 2x2x0,8mm, EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 11667,00 |
| 3.3 | Cablu rezistent la foc | m | 400 | Cablu rezistent la foc JE-HH FE180 E60 PH120 1x2x0,8mm, EN54 Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 6667,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 37084,00 |

Lot nr. 4: Sursă de alimentare cu rezervare 12 V

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Sursă de alimentare cu rezervare 12 V | buc | 10 | Sursă de alimentare cu rezervare ZKTeco 12 V, 5A cu box metalic (pentru schimb) | 4167,00 |
| 4.2 | Sursă de alimentare cu rezervare 12 V | buc | 5 | Sursă de alimentare cu rezervare 12 V, 5A cu box din plastic | 2083,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 6250,00 |

Lot nr. 5: Cutie de distribuție

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Cutie de distributie IGNIFUGA | buc | 10 | Cutie de distributie IGNIFUGA Metalică КРВ01/30 (огнестойкая) 104х40х176mm | 3333,00 |
| 5.2 | Cutie de distributie exterioara | buc | 10 | Cutie de distributie exterioara 100х100х50mm | 375,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 3708,00 |

Lot nr. 6: Controler autonom cu cititor și accesorii

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Card de acces | buc | 200 | Card de acces EM-Marine | 3000,00 |
| 6.2 | Buton de ieșire mecanic | buc | 5 | Buton de ieșire mecanic NC-NO, ZK Teco Z30LS sau analogic | 958,00 |
| 6.3 | Buton de ieșire sensor | buc | 5 | Buton de ieșire sensor YH-K2-2 sau analogic | 1167,00 |
| 6.4 | Controler autonom cu cititor | buc | 2 | Controler autonom cu cititor EM-Marine, ZK Teco SA 40 sau analogic (IP-54) | 1167,00 |
| 6.5 | Controler autonom cu cititor | buc | 2 | Controler autonom cu cititor EM-Marine, ZK Teco MK-V(IC) cu tastatura p/u o ușă (IP-66) | 1700,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 7992,00 |

Lot nr. 7: Lăcată electrică

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Lăcată electro-magnetica YH-180 sau analogic | buc | 3 | Lăcată electro-magnetica, min 180kg ,YH-180, 190 x 32 x 23 mm, aluminiu, 12V | 1500,00 |
| 7.2 | Lăcată electrica de tip Bolt YB-500A | buc | 2 | Lăcată electrica de tip Bolt, YB-500A LED,192 x 25 x 27, oțel inoxidabil solid cu finisaj lustruit, 12V | 1667,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 3167,00 |

Lot nr. 8: Tub gofrat și metalic flexibil

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Țeavă gofrată d=16 mm | m | 2000 | Tub gofrat light ignifug (HF) 320N, d=16mm cu sondă | 5333,00 |
| 8.2 | Țeavă gofrată d=32 mm | m | 300 | Tub gofrat light ignifug (HF) 320N, d=32mm cu sondă | 2000,00 |
| 8.3 | Țeavă gofrată d=16 mm | m | 800 | Tub gofrat light ignifug (HF) 600N, d=16mm cu sondă | 2667,00 |
| 8.4 | Țeavă gofrată d=32 mm | m | 200 | Tub gofrat light ignifug (HF) 600N, d=32mm cu sondă | 1917,00 |
| 8.5 | Tub metalic flexibil d=26mm | m | 200 | Tub metalic flexibil cu izolație PVC (металлорукав) d=26mm, culoare neagra, IP65 | 3167,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 15084,00 |

Lot nr. 9: Cablu de oțel/polimer și accesorii

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Cablu de otel/polimer 2,5 mm | m | 200 | Cablu de otel/polimer (трос) ПР-2,5 | 333,00 |
| 9.2 | Întinzător pentru cablu de otel/polimer | buc | 10 | Întinzător pentru cablu de otel/polimer M12 (талреп) | 416,00 |
| 9.3 | Clemă pentru tros 5 mm | buc | 50 | Clemă zincată pentru cabluri de oțel, frînghie M6 | 167,00 |
| 9.4 | Rodanță 4mm | buc | 20 | Rodanță zincată 4 mm (коуш) | 67,00 |
| 9.5 | Diblu cu cârlig semirotund p/u tros | buc | 20 | Diblu cu cârlig semirotund zincat p/u tros 12mm x 100 mm | 167,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 1150,00 |

Lot nr. 10: Lăcată electrică

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Cablu canal 100x40x2000 | m | 20 | Cablu canal 100x40x2000 ELECTROCANALLI | 750,00 |
| 10.2 | Cablu canal 60x40x2000 | m | 20 | Cablu canal 60x40x2000 ELECTROCANALLI | 500,00 |
| 10.3 | Cablu canal adeziv 40x25x2000 | m | 30 | Cablu canal adeziv (с самоклейкой) 40x25x2000 ELECTROCANALLI | 375,00 |
| 10.4 | Cablu canal adeziv 25x16x2000 | m | 100 | Cablu canal adeziv (с самоклейкой) 25x16x2000 ELECTROCANALLI | 1250,00 |
| 10.5 | Coliere p/u cablu 200х2,5 | set | 10 | Coliere p/u cablu (стяжки) 200х2,5 tip ELECTROCANALLI sau analogic (set 100 buc.) | 325,00 |
| 10.6 | Coliere p/u cablu 100х2,5 | set | 10 | Coliere p/u cablu (стяжки) 100х2,5 tip ELECTROCANALLI sau analogic (set 100 buc.) | 200,00 |
| 10.7 | Diblu de polipropilena 6x30 | buc | 1000 | Diblu de polipropilena KP 6x30 | 333,00 |
| 10.8 | Șurub p/u lemn 3,5x32 | buc | 1000 | Șurub p/u lemn 3,5x32 | 142,00 |
| 10.9 | Diblu universal 6x40 | buc | 1000 | Diblu universal cu surub p/u montare rapida 6x40 | 350,00 |
| 10.10 | Șurub autoforant 4,2x19 | buc | 1000 | Șurub autoforant cu cap plat și șaibă, pe metal 4,2x19 (саморез со сверлом) | 75,00 |
| 10.11 | Conector tip Wago-3 | buc | 200 | Conector tip Wago-3 | 850,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 5150,00 |

Lot nr. 11: Tub rigid și accesorii

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Bandă izolantă19mmx25m | buc | 30 | Banda izolanta 19mm x 25m in asortiment (alba, sura, negru) tip ELECTROCANALLI sau analogic | 700,00 |
| 11.2 | Tub d=16 mm | m | 102 | Tub rigid electrotehnic D16 ELECTROCANALLI | 476,00 |
| 11.3 | Cot d=16 mm | buc | 300 | Cot 90 pentru tub rigid electrotehnic D16 ELECTROCANALLI | 1437,00 |
| 11.4 | Clipsă d=16 mm | buc | 400 | Clipsă pentru tub rigid electrotehnic D16 tip ELECTROCANALLI sau analogic | 383,00 |
| 11.5 | Conector d=16 mm | buc | 100 | Conector (муфта) pentru tub rigid electrotehnic D16 ELECTROCANALLI | 113,00 |
| 11.6 | Teu (ramificator) d=16 mm | buc | 100 | Teu (ramificator) pentru tub rigid electrotehnic (тройник) D16 ELECTROCANALLI | 575,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 3684,00 |

Lot nr. 12: Avertizor IEȘIRE 12V-24V

| Nr. poz. | Denumirea bunurilor Cod CPV: 31625000-3 | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Avertizor IEȘIRE 12V-24V | buc | 10 | Avertizor IEȘIRE 12V-24V, EN54 (ПС-12/24-01-25) Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | 5000,00 |
| Valoarea totală fără TVA: |  |  |  |  | 5000,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot  ν;

2) pentru mai multe loturi ν;

3) pentru toate loturile ν;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: -

10. Termenele și condițiile de livrare solicitate: Livrarea se va efectua la necesitate, pe parcursul anului 2026, în termen de până la 5 zile lucrătoare de la primirea comenzii, în depozitul situat în mun. Chișinău, str. A. Doga nr. 21.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului / cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 2. | Specificaţia tehnică | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 3. | Date despre participant | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului | Da |
| 4. | Certificat de conformitate, emis în conformitate cu cerințele standardelor SM EN 54 | Copie, confirmată prin semnătura electronica a participantului (pentru loturile nr. 1; nr. 2 (poz. 2.1-2.8); nr. 3 și nr. 12) | Da |
| 5. | Declaraţie de eligibilitate | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | Da |
| 6. | Notă: | În termen de 5 zile de la data deschiderii ofertelor în SIARSAP, operatorii economici vor prezenta mostrele bunurilor ofertate la sediul IMSP CNAMUP din mun. Chișinău, str. A. Doga nr. 21 | Da |

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică): nu se aplică.

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se cere

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate)

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

23. Alte informaţii relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru  Ivan SERT  _____________.