«Surse de alimentare, UPS»

(denumirea concursului)

LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| Nr | Denumire | Marca, tip, echivalent | Un. de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bloc de alimentare | 24HPOW 24V 2.5A power supply + plug | buc | 10 |
| 2 | Bloc de alimentare | Mean Well LRS-75-12 12V | buc | 6 |
| 3 | Bloc de alimentare | Mikrotik 48v 2A 96W | buc | 4 |
| 4 | Bloc de alimentare | pentru notebook SPACER 96W, 9 mufe, DC12/16/18/19/20/22/24V(Adjustable) SPNA-LAP-UNIV | buc | 2 |
| 5 | Dispozitiv de incarcare | BOSCH С7 (numar 0 189 999 07M) | buc | 24 |
| 6 | Dispozitiv de incarcare | COLD START 300/12 FUBAG | buc | 5 |
| 7 | Dispozitiv de incarcare | BAC06A 12V | buc | 6 |
| 8 | Invertor | Technaxx TE22 2000 W (12V → 230V) | buc | 10 |
| 9 | Sursa de alimentare | UPS Legrand KEOR SPE, Tower, 1000VA/800W, Line Interactive, Pure Sinewave Output, Cold Start Function, Hot-swappable battery, 8 x 10A IEC, 2 pcs x 9A | buc | 20 |
| 10 | Stabilizator de tensiune | SVEN VR-A1000 max.600w | buc | 6 |
| 11 | Stabilizator de tensiune | 2000W | buc | 20 |

Notă:

Coloana nr. 3 „Marcă,  tip, echivalent” - sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.