## Sheet1
Anexa nr.22
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___
Specificația tehnică
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție______________din_________
Obiectul de achiziției:______________
Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
Denumirea
Lotul 2 - Articole de tâmplărie (Chișinău)
2.1 - șos. Hîncești 84
Glasvanduri din PVC sticlă reflată, inclusiv ușa (2000 x 800mm x 1 buc), inclusiv demontarea tâmplăriei vechi și montarea celei noi
Glasvanduri din aluminiu sticlă FUMURIE, inclusiv ușa (2000 x 1500mm x 1 buc), inclusiv demontarea tâmplăriei vechi și montarea celei noi
Glasvanduri din PVC la fațadă
Tâmplărie din PVC 20000 x 1250mm x 2 buc cu bariera termică sticlă 4-16-4S, inclusiv demontarea tâmplăriei vechi și montarea celei noi
Tâmplărie din PVC 20000 x 1000mm x 3 buc cu bariera termică sticlă 4-16-4S, inclusiv demontarea tâmplăriei vechi și montarea celei noi
Uși de intrare metalice 2100x1500mm. Completată cu mâner, lăcată și Amortizor Ușă 120 - 150 kg, de model Sherlock sau analogic după parametri tehnici, inclusiv demontarea tâmplăriei vechi și montarea celei noi
2.2 - Unitatea militară loc. Băcioi
Uși dublă metalică blindată 2500 x 2000 - 6 buc, inclusiv demontarea tâmplăriei vechi și montarea celei noi
2.3 - Unitatea militară loc. Negrești rn. Strășeni
Ferestre din PVC din 5 camere, 2 sticle (4-16-4)mm, 4S, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, culoare interior –alb, nr. de deschideri inchideri min. 10000 cicluri; oscilobatante (swing-out), montate in conformitate cu CP C04.08:2015, inclusiv Plasa anti-insecte, inclusiv demontare tâmplăriei vechi și montarea celei noi;
1400x1300mm - 4 buc
Glafuri din aluminiu 20 cm
Pervazuri din mase plastice 40 cm lățime
Perete despărțitor din PVC inclusiv demontarea tâmplăriei vechi și montarea celei noi
2800 x 4300mm - 2 buc
3600 x 8300mm - 2 buc
2800 x 4900mm - 3 buc
3600 x 4900mm - 3 buc
Uși din PVC inclusiv demontarea tâmplăriei vechi și montarea celei noi
2000x1200mm, 1 buc
2000x900mm, 6 buc
Total Lot 2