Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Pompe și accesorii

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Garnituri mecanice pentru pompe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Garnitură mecanică pompa SAER IR50-250/ND |  |  |  | Garnitură mecanică pompa SAER IR50-250/ND. Garnitură de capăt (etanșare) pentru pompa SAER IR (28 mm), etanșare mecanică, kit de reparații pentru pompa SAER IR – FG/28. |  |  |
|  | Garnitură mecanică pompa RCB-50-25AR 4C11 U 181 1 |  |  |  | Garnitură mecanică pompa RCB-50-25AR 4C11 U 181 1. Set etanșare mecanică pentru pompa RCB-50-25AR 4C11 U 181 1 (SALVATORE ROBUSCHI) – MEC. SEAL UN D43 L4K XYKKY (181) + CASING GASKET GUAR RC 25 D265x285x0,5 +GASKET SIL SHAFT SLEEVE GR2 SIL C-4400 D28x 35x.5 + GASKET SIL MECH. COVER SEAL GR2 SIL C-4400 D.82*68*0,5. |  |  |
| Lot 2. Pompe de apă |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompă de apă Q=41,6m3/h, Hmax=16.8m |  |  |  | Pompă de apă Q=41,6m3/h, Hmax=16.8m. Pompă de circulație: Tip CP-G 65-2280/A/BAQE/3. Debit pompare Q=41,6m3/h. Înălțime pompare H=16.8m. Viteza de rotație n=2850min-1. Presiune nominală P=16bar. Temperatura maximă: Tmax=130°C. Motor electric: Putere nominală P=3kW. Tensiune de alimentare U=380V. Curent absorbit I=5,85A. Viteza de rotație n=2870-2900min-1. |  |  |
| Lot 3. Pompe de circulație |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompă de circulație pentru apă DN25, înălțimea de pompare 7,5 m |  |  |  | Pompă de circulație DN25. Fluid – apă cu temperatura maximă 95ºC. Debitul – 4 m3/h, înălțimea de pompare – 7,5 m. Tipul conexiunii – filet, racorduri hidraulice – G 1 1/2”, distanța între axe – 130 mm. |  |  |
|  | Pompă de circulație pentru apă DN25, înălțimea de pompare 10 m |  |  |  | Pompă de circulație DN25. Fluid – apă cu temperatura maximă 95ºC. Debitul – 3,5 m3/h, înălțimea de pompare – 10 m. Tipul conexiunii – filet, racorduri hidraulice – G 1 1/2”, distanța între axe – 180 mm. |  |  |
|  | Pompă de circulație pentru apă DN32 |  |  |  | Pompă de circulație DN32. Fluid – apă cu temperatura maximă 95ºC. Debitul – 11 m3/h, înălțimea de pompare – 12 m. Tipul conexiunii – filet, racorduri hidraulice – G 2”, distanța între axe – 180 mm. |  |  |
|  | Pompă de circulație pentru apă DN40 |  |  |  | Pompă de circulație DN40. Fluid – apă cu temperatura maximă 95ºC. Debitul – 25 - 27 m3/h, înălțimea de pompare – 18 m. Tipul conexiunii – flanșă 40mm, distanța între axe – 250 mm. |  |  |
|  | Pompă de circulație pentru apă DN50 |  |  |  | Pompă de circulație DN50. Fluid – apă cu temperatura maximă 95ºC. Debitul – 36 - 38 m3/h, înălțimea de pompare – 18 m. Tipul conexiunii – flanșă 50mm, distanța între axe – 270 mm. |  |  |
|  | Pompă de circulație pentru apă DN65 |  |  |  | Pompă de circulație DN65. Fluid – apă cu temperatura maximă 95ºC. Debitul – 53 - 57 m3/h, înălțimea de pompare – 15 m. Tipul conexiunii – flanșă 65mm, distanța între axe – 340 mm. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Pompe și accesorii

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Garnituri mecanice pentru pompe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42122000-0 | Garnitură mecanică pompa SAER IR50-250/ND | buc | 4,00 |  |  |  |  | - Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 50 (cinzeci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Garnitură mecanică pompa RCB-50-25AR 4C11 U 181 1 | buc | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Pompe de apă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42122000-0 | Pompă de apă Q=41,6m3/h, Hmax=16.8m | buc | 1,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 50 (cinzeci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Pompe de circulație |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42122000-0 | Pompă de circulație pentru apă DN25, înălțimea de pompare 7,5 m | buc | 1,00 |  |  |  |  | Livrarea se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic (Vânzătorului/Furnizorului) la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) [or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168]. Bunurile se vor livra integral, după semnarea contractului, în termen de până la 50 (cinzeci) zile calendaristice. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Pompă de circulație pentru apă DN25, înălțimea de pompare 10 m | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompă de circulație pentru apă DN32 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompă de circulație pentru apă DN40 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompă de circulație pentru apă DN50 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompă de circulație pentru apă DN65 | buc | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: