Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie in cadrul Centrul Medicilor de Familie nr.4, IMSP AMT Buiucani	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
			
		1.1. Cabinet 306
			
		1.1.1. Demolari 
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
3	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
4	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
5	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
6	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
7	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
8	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
9	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
10	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
11	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
12	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
13	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.1.2. Tavan
			
14	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
15	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
16	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
17	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
22	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
24	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
25	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.1.3. Pereti
			
26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
27	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
28	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
29	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
30	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
31	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
32	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
33	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
34	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
35	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
36	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.1.4. Pardosea
			
37	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
38	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
39	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
40	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
41	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
42	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700pcg	Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm Calitate superioara	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
		1.1.5. Timplarie
			
43	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
44	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
45	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
46	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
47	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.2. Cabinet 305
			
		1.2.1. Demolari 
			
48	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
49	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
50	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
51	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
52	RpCM33G
	Demontarea baghete
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
53	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
54	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
		Total	 lei		
55	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
56	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
57	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
58	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
59	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
60	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
61	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.2.2. Tavan
			
62	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
63	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
64	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
65	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
66	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
68	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
69	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
70	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
72	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
73	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.2.3. Pereti
			
74	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
 	100m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,1100	
		Total	 lei		
75	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
76	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
77	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
78	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
79	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
80	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
81	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
82	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
83	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
84	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
85	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
86	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
87	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
88	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
89	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
90	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.2.4. Pardosea
			
91	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
92	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
93	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
94	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
95	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
96	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
97	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.2.5. Timplarie
			
98	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
99	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
100	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
101	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
102	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.3. Cabinet 304
			
		1.3.1. Demolari 
			
103	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
104	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
105	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
106	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
107	RpCM33G
	Demontarea baghete
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
108	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
109	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
110	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
		Total	 lei		
111	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
112	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
113	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
114	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
115	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
116	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
117	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.3.2. Tavan
			
118	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
119	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
120	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
121	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
122	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
123	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
124	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
125	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
126	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
127	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
128	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
129	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.3.3. Pereti
			
130	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
 	100m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,1100	
		Total	 lei		
131	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
132	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
133	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
134	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
135	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
136	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
137	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
138	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
139	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
140	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
141	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.3.4. Pardosea
			
142	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
143	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
144	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
145	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
146	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
147	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700pcg	Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm Calitate superioara	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
		1.3.5. Timplarie
			
148	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
149	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
150	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
151	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
152	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.4. Cabinet 303
			
		1.4.1. Demolari 
			
153	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
154	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
155	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
156	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
157	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
158	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
159	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
160	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
161	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
162	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
163	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
164	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
165	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
166	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.4.2. Tavan
			
167	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
168	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
169	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
170	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
171	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
172	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
173	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
174	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
175	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
176	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
177	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
		1.4.3. Pereti
			
178	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
179	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
180	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
181	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
182	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
183	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
184	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
185	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
186	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
187	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
188	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
189	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
190	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
191	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
192	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
193	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.4.4. Pardosea
			
194	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
195	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
196	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
197	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
198	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
199	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
200	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.4.5. Timplarie
			
201	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
202	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
203	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
204	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
205	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.5. Cabinet 302
			
		1.5.1. Demolari 
			
206	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
207	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
208	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
209	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
210	RpCM33G
	Demontarea baghete
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
211	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
212	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
213	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
		Total	 lei		
214	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
215	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
216	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
217	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
218	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
219	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
220	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.5.2. Tavan
			
221	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
222	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
223	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
224	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
225	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
226	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
227	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
228	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
229	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
230	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
231	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
232	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.5.3. Pereti
			
233	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
234	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
235	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
236	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
237	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
238	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
239	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
240	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
241	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
242	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
243	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
244	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
245	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
246	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
247	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
248	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
249	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
250	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
251	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
252	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
253	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.5.4. Pardosea
			
254	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
255	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
256	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
257	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
258	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
259	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
260	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.5.5. Timplarie
			
261	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
262	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
263	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
 	m2		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,9100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
264	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
265	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
266	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.6. Coridor Mic
			
		1.6.1. Demolari 
			
267	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
268	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
269	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
270	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
271	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
272	RpCM33G
	Demontarea baghete
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
273	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
274	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
275	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
276	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
277	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
278	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
279	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	
		Total	 lei		
280	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
281	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.6.2. Tavan
			
282	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
283	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
		1.6.3. Pereti
			
284	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
 	100m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,1100	
		Total	 lei		
285	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
286	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
287	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
288	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
289	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
290	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
291	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
292	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
293	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
294	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
295	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
296	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
297	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
298	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
299	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
300	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.6.4. Pardosea
			
301	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
302	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
303	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
304	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
305	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
306	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700pcg	Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm Calitate superioara	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
307	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
 	m		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.6.5. Timplarie
			
308	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
309	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
310	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
311	CK27D
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
312	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
313	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.7. Cabinet 301
			
		1.7.1. Demolari 
			
314	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
315	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
316	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
317	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
318	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
319	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
		Total	 lei		
320	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
321	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
322	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
323	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
324	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
325	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	
		Total	 lei		
326	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
327	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.7.2. Tavan
			
328	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
329	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
330	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
331	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
332	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
333	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
334	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
335	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
336	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
337	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
338	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
339	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.7.3. Pereti
			
340	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
 	100m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,1100	
		Total	 lei		
341	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
342	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
343	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
344	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
345	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
346	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
347	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
348	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
349	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
350	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
351	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
352	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
353	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
354	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
355	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
356	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
357	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
358	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
359	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
360	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
361	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.7.4. Pardosea
			
362	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
363	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
364	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
365	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
366	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
367	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
368	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.7.5. Timplarie
			
369	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
370	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
371	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
372	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
373	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.8. Cabinet 300
			
		1.8.1. Demolari 
			
374	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
375	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
376	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
377	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
378	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
379	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
		Total	 lei		
380	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
381	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
382	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
383	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
384	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
385	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.8.2. Tavan
			
386	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
387	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
388	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
389	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
390	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
391	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
392	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
393	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
394	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
395	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
396	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
397	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.8.3. Pereti
			
398	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
399	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
400	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
401	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
402	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
403	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
404	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
405	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
406	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
407	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
408	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
409	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
410	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
411	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
412	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
413	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
414	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
415	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
416	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
417	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
418	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.8.4. Pardosea
			
419	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
420	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
421	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
422	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
423	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
424	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
425	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.8.5. Timplarie
			
426	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
427	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
428	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
429	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
430	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.9. Bloc Sanitar 1
			
		1.9.1. Demolari 
			
431	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
432	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
433	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
434	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
435	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
		Total	 lei		
436	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
437	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
438	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
439	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
440	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
441	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
442	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.9.2. Tavan
			
443	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
444	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
445	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
446	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
447	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
448	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
449	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
450	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
451	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
452	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
453	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
454	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.9.3. Pereti
			
455	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
 	100m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,1100	
		Total	 lei		
456	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
457	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
458	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
459	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
460	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
461	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
462	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
463	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
464	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
465	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
466	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.9.4. Pardosea
			
467	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	
		Total	 lei		
468	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
469	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
470	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
471	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
472	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
473	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700pcg	Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm Calitate superioara	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
		1.9.5. Timplarie
			
474	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
475	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
476	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
 	m2		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,9100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
477	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
478	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
479	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.10. Cabinet 309
			
		1.10.1. Demolari 
			
480	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
481	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
482	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
483	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
484	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
485	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
486	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
487	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
488	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
489	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
490	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
491	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
492	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.10.2. Tavan
			
493	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
494	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
495	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
496	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
497	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
498	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
499	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
500	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
501	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
502	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
503	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
504	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.10.3. Pereti
			
505	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
 	100m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,1100	
		Total	 lei		
506	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
507	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
508	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
509	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
510	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
511	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
512	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
513	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
514	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
515	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
516	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
517	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
518	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
519	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
520	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
521	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
522	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
523	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
524	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
525	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
526	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.10.4. Pardosea
			
527	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
528	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
529	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
530	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
531	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
532	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
533	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.10.5. Timplarie
			
534	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
535	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
536	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
537	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
538	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.11. Cabinet 308
			
		1.11.1. Demolari 
			
539	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
540	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
541	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
542	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
543	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
544	RpCM33G
	Demontarea baghete
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
545	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
546	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
547	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
548	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
549	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
550	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
551	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	
		Total	 lei		
552	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
553	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.11.2. Tavan
			
554	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
555	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
556	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
557	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
558	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
559	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
560	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
561	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
562	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
563	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
564	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
565	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.11.3. Pereti
			
566	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
567	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
568	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
569	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
570	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
571	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
572	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
573	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
574	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
575	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
576	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
577	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
578	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
579	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
580	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
581	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
582	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
583	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
584	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
585	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
586	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.11.4. Pardosea
			
587	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
588	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
589	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
590	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
591	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
592	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
593	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.11.5. Timplarie
			
594	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
595	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
596	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
597	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
598	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.12. Cabinet 310
			
		1.12.1. Demolari 
			
599	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
600	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
601	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
602	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
603	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
604	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
605	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
606	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
607	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
608	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
609	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
610	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	
		Total	 lei		
611	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
612	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.12.2. Tavan
			
613	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
614	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
615	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
616	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
617	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
618	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
619	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
620	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
621	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
622	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
623	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
624	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.12.3. Pereti
			
625	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
626	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
627	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
628	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
629	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
630	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
631	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
632	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
633	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
634	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
635	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
636	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
637	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
638	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
639	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
640	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.12.4. Pardosea
			
641	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
642	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
643	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
644	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
645	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
646	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
647	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 10mm, clasa de trafic 33
 Materiale marunte (cuie)=1,0100
	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2670112204051la	Placi din laminat  gr. 10mm, clasa de trafic 33	m2	1,0500	
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
		1.12.5. Timplarie
			
648	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
649	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
650	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
651	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
652	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.13. Cabinet 307
			
		1.13.1. Demolari 
			
653	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
654	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
655	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
656	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
657	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
658	RpCM33G
	Demontarea baghete
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
659	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
660	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
661	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
662	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
663	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
664	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
665	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	
		Total	 lei		
666	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
667	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.13.2. Tavan
			
668	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
669	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
670	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
671	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
672	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
673	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
674	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
675	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
676	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
677	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
678	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
679	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.13.3. Pereti
			
680	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
681	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
682	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
683	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
684	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
685	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
686	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
687	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
688	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
689	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
690	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
691	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
692	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
693	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
694	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
695	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
696	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
697	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
698	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
699	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
700	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.13.4. Pardosea
			
701	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
702	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
703	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
704	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
705	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
706	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
707	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.13.5. Timplarie
			
708	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
709	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
710	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
711	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
712	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.14. Cabinet 311
			
		1.14.1. Demolari 
			
713	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
714	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
715	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
716	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
717	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
718	RpCM33G
	Demontarea baghete
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
719	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
720	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
721	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
722	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
723	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
724	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
725	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
726	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.14.2. Tavan
			
727	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
728	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
729	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
730	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
731	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
732	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
733	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
734	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
735	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
736	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
737	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
738	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.14.3. Pereti
			
739	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
740	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
741	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
742	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
743	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
744	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
745	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
746	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
747	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
748	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
749	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
750	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
751	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
752	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
753	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
754	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
755	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
756	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
757	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
758	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
759	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.14.4. Pardosea
			
760	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
761	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
762	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
763	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
764	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
765	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
766	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.14.5. Timplarie
			
767	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
768	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
769	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
770	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
771	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.15. Cabinet 313
			
		1.15.1. Demolari 
			
772	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
773	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
774	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
775	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
776	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
777	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
778	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
779	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
780	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
781	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
782	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
783	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.15.2. Tavan
			
784	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
785	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
786	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
787	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
788	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
789	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
790	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
791	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
792	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
793	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
794	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
795	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.15.3. Pereti
			
796	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
797	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
798	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
799	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
800	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
801	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
802	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
803	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
804	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
805	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
806	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
807	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
808	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
809	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
810	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
811	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
812	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
813	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
814	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
815	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
816	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.15.4. Pardosea
			
817	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
818	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
819	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
820	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
821	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
822	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
823	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.15.5. Timplarie
			
824	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
825	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
826	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
827	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
828	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.16. Cabinet 312
			
		1.16.1. Demolari 
			
829	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
830	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
831	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
832	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
833	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
834	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
835	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
836	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
837	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
838	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
839	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
840	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.16.2. Tavan
			
841	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
842	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
843	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
844	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
845	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
846	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
847	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
848	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
849	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
850	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
851	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
852	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.16.3. Pereti
			
853	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
854	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
855	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
856	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
857	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
858	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
859	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
860	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
861	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
862	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
863	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
864	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
865	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
866	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
867	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
868	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
869	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
870	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
871	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
872	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
873	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.16.4. Pardosea
			
874	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
875	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
876	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
877	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
878	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
879	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
880	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.16.5. Timplarie
			
881	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
882	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
883	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
884	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
885	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.17. Cabinet 314/1
			
		1.17.1. Demolari 
			
886	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
887	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
888	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
889	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
890	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
891	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
892	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
893	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
894	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
895	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
896	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.17.2. Tavan
			
897	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
898	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
899	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
900	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
901	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
902	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
903	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
904	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
905	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
906	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
907	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
908	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.17.3. Pereti
			
909	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
910	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
911	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
912	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
913	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
914	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
915	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
916	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
917	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
918	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
919	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
920	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
921	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
922	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
923	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
924	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
925	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
926	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
927	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
928	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
929	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.17.4. Pardosea
			
930	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
931	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
932	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
933	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
934	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
935	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
936	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.17.5. Timplarie
			
937	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
938	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
 	m2		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,9100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
939	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
940	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.18. Cabinet 314/2
			
		1.18.1. Demolari 
			
941	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
942	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
943	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
944	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
945	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
946	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor din placi  gresie, placi ceramic
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
		Total	 lei		
947	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
948	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
949	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
950	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
951	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
952	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
953	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.18.2. Tavan
			
954	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
955	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
956	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
957	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
958	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
959	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
960	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
961	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
962	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
963	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
964	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
965	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.18.3. Pereti
			
966	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
967	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
968	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
969	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
970	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
971	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
972	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
973	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
974	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
975	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
976	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
977	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
978	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
979	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
980	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
981	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.18.4. Pardosea
			
982	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
983	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
984	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
985	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
986	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
987	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
988	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.18.5. Timplarie
			
989	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
990	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
991	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
992	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.19. Cabinet 315
			
		1.19.1. Demolari 
			
993	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
994	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
995	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
996	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
997	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
998	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
999	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
1000	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
1001	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
1002	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
1003	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
1004	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
1005	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	
		Total	 lei		
1006	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1007	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.19.2. Tavan
			
1008	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
1009	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1010	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1011	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1012	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1013	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1014	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1015	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1016	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1017	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1018	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1019	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.19.3. Pereti
			
1020	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
 	100m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,1100	
		Total	 lei		
1021	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1022	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1023	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1024	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1025	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1026	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1027	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1028	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1029	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1030	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1031	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1032	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1033	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1034	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1035	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1036	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1037	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1038	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1039	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1040	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1041	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.19.4. Pardosea
			
1042	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1043	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1044	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1045	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1046	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1047	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1048	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.19.5. Timplarie
			
1049	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1050	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1051	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1052	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1053	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.20. Cabinet Psiholog 1
			
		1.20.1. Demolari 
			
1054	RpCI42C
	Demontarea tavanului suspendat
 	m2		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	
		Total	 lei		
1055	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1056	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1057	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1058	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1059	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1060	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
1061	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
		Total	 lei		
1062	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
1063	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
1064	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
1065	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
1066	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1067	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.20.2. Tavan
			
1068	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
1069	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1070	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1071	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1072	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1073	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1074	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1075	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1076	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1077	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1078	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1079	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.20.3. Pereti
			
1080	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
 	100m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,1100	
		Total	 lei		
1081	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1082	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1083	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1084	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1085	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1086	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1087	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1088	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1089	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1090	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1091	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1092	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1093	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1094	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1095	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1096	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1097	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1098	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1099	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1100	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1101	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.20.4. Pardosea
			
1102	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1103	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1104	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1105	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1106	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1107	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1108	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.20.5. Timplarie
			
1109	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1110	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1111	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1112	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1113	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.21. Coridor Psiholog
			
		1.21.1. Demolari 
			
1114	RpCI42C
	Demontarea tavanului suspendat
 	m2		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	
		Total	 lei		
1115	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1116	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1117	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1118	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1119	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1120	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, gresie, placi ceramice, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
		Total	 lei		
1121	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
1122	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
1123	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
1124	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
1125	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
1126	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	
		Total	 lei		
		1.21.2. Tavan
			
1127	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
1128	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1129	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1130	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1131	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1132	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1133	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1134	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1135	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1136	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1137	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1138	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.21.3. Pereti
			
1139	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
 	100m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,1100	
		Total	 lei		
1140	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1141	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1142	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1143	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1144	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1145	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1146	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1147	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1148	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1149	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1150	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1151	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
		1.21.4. Pardosea
			
1152	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1153	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1154	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1155	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1156	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1157	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700pcg	Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm Calitate superioara	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1158	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
 	m		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.21.5. Timplarie
			
1159	CK27D
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
		1.22. Cabinet Psiholog 2
			
		1.22.1. Demolari 
			
1160	RpCI42C
	Demontarea tavanului suspendat
 	m2		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	
		Total	 lei		
1161	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1162	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1163	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1164	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1165	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1166	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
1167	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de  gresie, placi ceramice, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
		Total	 lei		
1168	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
1169	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
1170	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
1171	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
1172	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1173	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.22.2. Tavan
			
1174	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
1175	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1176	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1177	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1178	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1179	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1180	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1181	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1182	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1183	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1184	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1185	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.22.3. Pereti
			
1186	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1187	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1188	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1189	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1190	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1191	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1192	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1193	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1194	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1195	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1196	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1197	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1198	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1199	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1200	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1201	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1202	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1203	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1204	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1205	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1206	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.22.4. Pardosea
			
1207	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1208	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1209	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1210	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1211	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1212	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1213	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.22.5. Timplarie
			
1214	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1215	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1216	CK27D
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2350	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0820	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1217	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1218	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1219	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.23. Bloc Sanitar 2
			
		1.23.1. Demolari 
			
1220	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1221	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1222	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1223	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1224	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1225	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	
		Total	 lei		
1226	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
1227	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	
		Total	 lei		
1228	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
1229	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
1230	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
1231	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
1232	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1233	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.23.2. Tavan
			
1234	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
1235	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1236	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1237	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1238	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1239	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1240	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1241	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1242	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1243	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1244	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1245	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.23.3. Pereti
			
1246	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m
 	100m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	4,1100	
		Total	 lei		
1247	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1248	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1249	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1250	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1251	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0700	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,1550	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1252	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1253	CI06C
	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara
 	m2		
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2670112203000pcg	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1254	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1255	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1256	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1257	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.23.4. Pardosea
			
1258	IzF31B
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	
		Total	 lei		
1259	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1260	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1261	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1262	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1263	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1264	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700pcg	Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm Calitate superioara	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
		1.23.5. Timplarie
			
1265	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1266	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1267	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii
 	m2		
	7214210026800	Montator constructii metalice 	h-om	0,9100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1268	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1269	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1270	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.24. Coridor Centrul pentru copii cu TSA
			
		1.24.1. Demolari 
			
1271	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1272	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1273	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1274	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1275	RpCM33G
	Demontarea baghete
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1276	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1277	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
1278	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
1279	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
1280	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
1281	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	
		Total	 lei		
1282	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1283	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1284	RpCM33G
	Demontarea briului de protectie
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.24.2. Tavan
			
1285	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
1286	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1287	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1288	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1289	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1290	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1291	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1292	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1293	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1294	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1295	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1296	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.24.3. Pereti
			
1297	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1298	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1299	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1300	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1301	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1302	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1303	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1304	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1305	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1306	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1307	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1308	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1309	CG06B apl
	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul
 	m		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	
	2030112947735apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS	m	1,0200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
		Total	 lei		
1310	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1311	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1312	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1313	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.24.4. Pardosea
			
1314	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1315	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1316	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1317	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1318	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1319	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700pcg	Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm Calitate superioara	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1320	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
 	m		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.24.5. Timplarie
			
1321	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1322	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1323	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1324	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1325	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.25. Coridor Sectia ginecologica
			
		1.25.1. Demolari 
			
1326	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1327	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1328	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1329	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1330	RpCM33G
	Demontarea baghete
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1331	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1332	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
1333	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
1334	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
1335	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
1336	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	
		Total	 lei		
1337	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1338	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1339	RpCM33G
	Demontarea briului de protectie
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.25.2. Tavan
			
1340	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
1341	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1342	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1343	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1344	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1345	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1346	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1347	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1348	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1349	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1350	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1351	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.25.3. Pereti
			
1352	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1353	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1354	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1355	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1356	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1357	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1358	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1359	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1360	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1361	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1362	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1363	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1364	CG06B apl
	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS culoarea se va coordona cu beneficiarul
 	m		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	
	2030112947735apl	Lambriu din PAL melaminat 300mm gr.20mm cu lipirea canturilor ABS	m	1,0200	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	
		Total	 lei		
1365	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1366	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1367	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1368	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.25.4. Pardosea
			
1369	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1370	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1371	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1372	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1373	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1374	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700pcg	Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm Calitate superioara	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1375	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
 	m		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.25.5. Timplarie
			
1376	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1377	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1378	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1379	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.26. Coridor Central
			
		1.26.1. Demolari 
			
1380	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1381	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1382	RpCR41C
	Curatarea manuala a suprafetelor de vopsea (se exclude resursa autoturn)
 	m2		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2300	
		Total	 lei		
1383	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1384	RpVB43A
	Demontarea grile de ventilare
 	buc		
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,4000	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1385	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
1386	RpEF23B
	Demontari corpuri de iluminat
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
1387	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
1388	RpED17A2
	Demontarea cablurilor pentru energie electrica
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0900	
		Total	 lei		
1389	RpCI42A
	Demontarea pervazurilor
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1390	RpCI42A
	Demontarea glafurilor exterioare
 	m		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.26.2. Tavan
			
1391	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
1392	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1393	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1394	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1395	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1396	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1397	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1398	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1399	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1400	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1401	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1402	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.26.3. Pereti
			
1403	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1404	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1405	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1406	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1407	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1408	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1409	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1410	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1411	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1412	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1413	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1414	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1415	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti  (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1416	CF02B2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru executarea spritului si grundului mecanizat (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,1000	
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1417	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1418	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (GLAFGURI EXTERIOARE)
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,0060	
		Total	 lei		
		1.26.4. Pardosea
			
1419	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1420	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1421	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1422	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1423	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1424	CG17D
	Pardoseli din placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm culoarea se va coordona cu Beneficiarul
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	
	2661112800700pcg	Placi de Ceramogranit  calitate superioara. 600x600mm Calitate superioara	m2	1,0300	
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	20,0000	
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
		1.26.5. Timplarie
			
1425	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	
	2030112938150-1	Ferestre  din mase plastice Profile PVC nereciclate cu minim 6 camere si cu latimea profilului de 76mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2. cu sticla 4f-16-4 Low-E	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1426	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	
	2811236306222	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata	buc	1,0000	
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5	kg	0,1500	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1427	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	
	2521106718393*400	Pervazuri   b-400	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1428	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
		1.27. Casa Scarii
			
		1.27.1. Demolari 
			
1429	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1430	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1431	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
 	m2		
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1432	RpCM33G
	Demontarea plinte
 	m		
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8300	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1433	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
 	m2		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2100	
		Total	 lei		
1434	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
		1.27.2. Tavan
			
1435	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime
 	m2		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	
		Total	 lei		
1436	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1437	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1438	CF51B k-10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=10,0000
Коэффициент к материалам=10,0000
Коэффициент к машинам=10,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1439	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1440	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1441	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1442	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1443	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1444	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1445	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
1446	CK18B
	Montarea baghetelor din mase plastice
 	m		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	
		Total	 lei		
		1.27.3. Pereti
			
1447	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1448	CK18C
	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025/	Repere Maiaki	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1449	CK18C
	Montarea coltarilor din aluminiu perforati
 	m		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	
	2743123549025clp	Coltari din aluminiu perforati	m	1,0500	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	
		Total	 lei		
1450	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
 	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	
		Total	 lei		
1451	CF51B k-25
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)
 Коэффициент к трудозатратам=25,0000
Коэффициент к материалам=25,0000
Коэффициент к машинам=25,0000
	m2		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	
		Total	 lei		
1452	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
 	m2		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	
		Total	 lei		
1453	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1454	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1455	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1456	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
 	m2		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	
		Total	 lei		
1457	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1458	CN06A
	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog
 	m2		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	
	2430116103800v8	Caparol PROTECT cu Ioni de Argint	kg	0,4000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
		Total	 lei		
		1.27.4. Pardosea
			
1459	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1460	CC03B
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100
 	kg		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006	
		Total	 lei		
1461	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
 	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	
		Total	 lei		
1462	CG01A1 k-6
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
 Коэффициент к трудозатратам=6,0000
Коэффициент к материалам=6,0000
Коэффициент к машинам=6,0000
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	
		Total	 lei		
1463	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pardoseli
 	m2		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	
	2430226101010/	Grund cu cuart "Betonokontact" 	kg	0,4150	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	
		Total	 lei		
1464	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050
	m2		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	
		Total	 lei		
1465	CG49A
	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm
 Materiale marunte (cirpe )=1,0050
	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,1900	
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	
	2523116716346lin	PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	1,0500	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	
		Total	 lei		
		1.27.5. Timplarie
			
1466	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.
 	m2		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	
	2030112939150-1	Usi din profiluri din  mase plastice  Profile PVC nereciclate cu minim 4 camere si cu latimea profilului de 70mm. Grosimea peretelui exterior de 2.5mm si a celui interior de 1.5mm. Rezistenta la incovoiere mai mare de 35N/mm2.	m2	1,0000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	
		Total	 lei		
1467	TsH91A apl
	Instalarea scarilor modulare pentru acces pe acoperis, din metal, de tip Fakro
 	buc		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,4500	
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	
	2513206621460scara	Scara modulara  din metal, de tip Fakro	buc	1,0000	
	2663102100000	Beton 	m3	0,0360	
	1212121212121	apa	m3	0,1500	
		Total	 lei		
		1.28. Evacuarea deseurilor de constructie
			
1468	TrB05B2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m
 	t		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7200	
		Total	 lei		
1469	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
 	t		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
		Total	 lei		
1470	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
 	t		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	
		Total	 lei		
		2. Lucrari sanitare
			
		2.1. Lucrari de demontare
			
1471	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor
 	10 m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	
		Total	 lei		
1472	RCsB30E к - 3,6
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm
 Коэффициент к трудозатратам=3,6000
Коэффициент к материалам=3,6000
Коэффициент к машинам=3,6000
	buc		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1620	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	
		Total	 lei		
1473	RCsB30J к - 3,6
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 110 mm
 Коэффициент к трудозатратам=5,4000
Коэффициент к материалам=3,6000
Коэффициент к машинам=3,6000
	buc		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,2030	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3200	
		Total	 lei		
1474	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
 	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	
		Total	 lei		
1475	RpSA03B
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"
 	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	
		Total	 lei		
1476	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
 	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	
		Total	 lei		
1477	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
 	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	
		Total	 lei		
1478	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	
		Total	 lei		
1479	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	
		Total	 lei		
		2.2. Lucrari sanitare
			
1480	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200
	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	
	2521216717050	Teava din material plastic  25	m	0,3000	
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	
		Total	 lei		
1481	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	
		Total	 lei		
1482	SC07B1
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	
		Total	 lei		
1483	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150
	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		2.3. Sistemul  A1, T3,
			
1484	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Robinet PPR d20
 	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	 Robinet PPR d20	 Robinet PPR d20 	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	
		Total	 lei		
1485	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm   Robinet PPR d25
 	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	Robinet PPR d25	Robinet PPR d25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	
		Total	 lei		
		2.4. Conductori
			
1486	AcA05E
	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudo-brazare, avind diametrul de 2" teava zincata 50  x 3,2
 Materiale marunte (butan-gaz, pasta curatire)=1,0500
	m		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5400	
	2722103305000/50	Teava zincata pentru instalatii d 50  х 3,2	m	1,0200	
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,1000	
		Total	 lei		
1487	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm   Cot zincat d50
 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200
	buc		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	
	 cot50	 Cot zincat d50	buc	1,0000	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	
		Total	 lei		
1488	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm   Filet d50
 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200
	buc		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	
	Filet d50	Filet d50	buc	1,0000	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	
		Total	 lei		
1489	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20- mm
 	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	
	2521216717050/20	Teava din material plastic ф 20	m	1,0200	
	252315671943/20	Cot din material plastic 20	buc	0,7000	
	2523156719450/20	Teu din material plastic ф 20	buc	0,4500	
	2523156719460/20	Reductie din material plastic ф 20	buc	0,1000	
	2523156719530/20	Racord drept M x Fe ф 20	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	
		Total	 lei		
1490	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de -25 mm
 	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	
	2521216717050	Teava din material plastic  25	m	1,0200	
	2523156719430	Cot din material plastic 25 	buc	0,7000	
	2523156719450	Teu din material plastic 25	buc	0,4500	
	2523156719460	Reductie din material plastic 25	buc	0,1000	
	2523156719530	Racord drept M x Fe 25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	
		Total	 lei		
1491	SA34E
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" L- 0.4 m
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	
	252210330484/76	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d 76-0,4m	m	0,4000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0120	
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0090	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
		Total	 lei		
1492	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	
	2875274204040/20	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze20	buc	1,0000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
		Total	 lei		
1493	SA37C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	
	2875274204040/25	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 25	buc	1,0000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
		Total	 lei		
1494	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	
	2875274204040/50	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze d 50	buc	1,0000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
		Total	 lei		
1495	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune
 	buc		
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,8500	
		Total	 lei		
1496	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm
 	10 m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	
		Total	 lei		
1497	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
 	10 m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	
		Total	 lei		
1498	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
 	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	
		Total	 lei		
1499	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
 	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	
		Total	 lei		
1500	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm  ( tub  de  izolatie  d20mm)
 Materiale marunte=1,0500
	m		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,5100	
	33205173500/20	Termoizolatie conducte ( tub  de  izolatie  d20mm) 	m	1,0300	
		Total	 lei		
1501	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm  ( tub  de  izolatie  d25mm)
 Materiale marunte=1,0500
	m		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,5100	
	33205173500/25	Termoizolatie conducte ( tub  de  izolatie  d25mm) 	m	1,0300	
		Total	 lei		
1502	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (hidrant interior cu d20'' montat pe perete in lada cu rama)
 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,0500
	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,0000	
	2913137324302	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2"	buc	1,0000	
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,0000	
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	
		Total	 lei		
1503	Pret  furnizor
	Stingator  OP-6
 	buc		
	895-30000	Stingator  OP-6	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		2.5. Sistema  C1
			
		2.5.1. Piese
			
1504	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu РР d 50
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	
	Teu РР d 50	Teu РР d 50 	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	
		Total	 lei		
1505	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm  COT РР d 50
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	
	COT РР d 50	COT РР d 50 	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	
		Total	 lei		
1506	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   Mufa PP d50
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	
	 Mufa PP d50	 Mufa PP d50	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	
		Total	 lei		
1507	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm   Capac de capat PP d 50
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	
	Capac de capat PP d 50	Capac de capat PP d 50	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	
		Total	 lei		
1508	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( revizie  diam. 110 mm )
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
	 revizie	Revizie  diam. 110 mm	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
		Total	 lei		
1509	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Capac de capat PP  diam. 110 mm
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
	Capac de capat PP  diam. 110 m	Capac de capat PP  diam. 110 mm	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
		Total	 lei		
1510	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( COT  PVC diam. 110 х 45 mm )
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
	COT  PVC diam. 110 х 45 mm	COT  PVC diam. 110 х 45 mm 	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
		Total	 lei		
1511	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( Mufa diam. 110 mm )
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
	Mufa diam. 110 mm	Mufa diam. 110 mm	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
		Total	 lei		
1512	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( clapeta  aerisire  pentru  canalizare  diam. 110 mm )
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	
	2523156721037111/cl	Clapeta  aerisire  pentru  canalizare  diam. 110 mm 	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
		Total	 lei		
1513	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU РР d110 х45
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	
	TEU РР d110 х45	TEU РР d110 х45	buc	1,0000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	
		Total	 lei		
		2.5.2. Conducte
			
1514	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm  PP
 	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	
	2521216720160/110	Teava din material plastic pentru canalizare D110 mm  PP	m	1,0300	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	
		Total	 lei		
1515	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  PP
 	m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	
	2521216720560/50	Teava din material plastic pentru canalizare D50 mm  PP	m	1,0300	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	
		Total	 lei		
1516	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	
	2875274204040/2	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze2	buc	1,0000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
		Total	 lei		
1517	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
 	buc		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	
	2875274204040/110	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 110	buc	1,0000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
		Total	 lei		
1518	SF04B
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm
 	10 m		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	
		Total	 lei		
		3. Lucrari la sistema de incalzire
			
1519	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
 	m2		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600	
		Total	 lei		
1520	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
 	buc		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1000	
		Total	 lei		
1521	VC37A apl.
	Demontarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem)  doar manopera si utilaj
 Materiale marunte=1,0500
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	
		Total	 lei		
1522	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
 	m		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3000	
	2875274123510	Dop din fonta 	buc	0,3000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	
		Total	 lei		
1523	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
 	buc		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	
		Total	 lei		
1524	RpEJ08D
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x100 cmp
 	m		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	
		Total	 lei		
1525	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp
 	m		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4500	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2500	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0200	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	
		Total	 lei		
1526	RCsB30E  к- 2,7
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm
 Коэффициент к трудозатратам=2,7000
Коэффициент к материалам=2,7000
Коэффициент к машинам=2,7000
	buc		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1620	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0088	
	4100126202818	Apa	m3	0,0197	
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	
		Total	 lei		
1527	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
 	buc		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,1600	
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	
		Total	 lei		
1528	IB05B
	Radiatoare bimetal 10 sectii
 	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,5000	
	2822115700000	Radiatoare bimetal 10 sectii	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0400	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0800	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	
		Total	 lei		
1529	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la Futorka  d1"  х 3/4"
 	buc		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,8500	
	Futorka	Futorka  d 1"  х 3/4"	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	
		Total	 lei		
1530	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
 	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1531	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d25
 	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	Robinet PPR d25	Robinet PPR d25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	
		Total	 lei		
1532	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevskii
 	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	
	2913134500000/m	Maevskii	buc	1,0000	
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	
		Total	 lei		
1533	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25
 	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	Cot PPR d25	Cot PPR d25 	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	
		Total	 lei		
1534	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  Mufa PPR  d 25
 	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	Mufa PPR  d 25	Mufa PPR  d 25 	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	
		Total	 lei		
1535	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm  Teu PPR d25
 	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	
	Teu PPR25	Teu PPR25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	
		Total	 lei		
1536	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca  PPR d 25 х 3/4 papa
 	buc		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,8500	
	Americanca  PPR d 25 х 3/4 pap	Americanca  PPR d 25 х 3/4 papa	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	
		Total	 lei		
1537	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR d 25 х 3/4 mama
 	buc		
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,8500	
	Trecere PPR d 25 х 3/4 mama	Trecere PPR d 25 х 3/4 mama	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	
		Total	 lei		
1538	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
 	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	
	287527420400/1	Bratara fixare1	buc	1,0000	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1539	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25,0 mm.
 	m		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	
	Teava	Teava din polietilena sau polipropilena -25,0 mm.	m	1,0300	
		Total	 lei		
1540	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
 	m		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1541	IE02A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp
 	m2		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4700	
		Total	 lei		
		4. Lucrari de montare
			
		4.1. Lucrari sanitare
			
1542	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete  ( Incalzitor de apa electric 10 l )
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	0,9300	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0800	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	
	2710603400029	Otel rotund  D = 10 mm	kg	0,3000	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	
		Total	 lei		
1543	SE44B
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete
 	buc		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii 	h-om	1,0500	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0900	
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	
		Total	 lei		
		4.2. Sistema de incalzire
			
1544	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . 9000 BTU inv
 Materiale marunte=1,0500
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	
	2811236305075	Console 	kg	5,0000	
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	15,0000	
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	
		Total	 lei		
1545	VC37G
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 12,5 kw, de pe scari
 Materiale marunte=1,0500
	buc		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,2000	
	2811236305075	Console 	kg	5,0000	
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	15,0000	
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	
	2411117322835	Freon	kg	1,5000	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	
		Total	 lei		
		4.3. Lucrari electrice
			
		4.3.1. Cabinet 306
			
1546	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1547	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1548	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1549	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1550	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1551	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1552	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1553	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1554	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1555	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1556	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1557	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1558	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1559	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1560	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1561	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1562	
	Corp de iluminat cu efect batericid
 	buc		
	Corp de iluminat cu efect bate	Corp de iluminat cu efect batericid	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.2. Cabinet 305
			
1563	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1564	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1565	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1566	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1567	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1568	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1569	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1570	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1571	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1572	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1573	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1574	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1575	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1576	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1577	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1578	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.3. Cabinet 304
			
1579	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1580	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1581	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1582	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1583	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1584	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1585	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1586	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1587	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1588	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1589	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1590	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1591	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1592	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1593	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1594	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1595	
	Corp de iluminat cu efect batericid
 	buc		
	Corp de iluminat cu efect bate	Corp de iluminat cu efect batericid	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.4. Cabinet 303
			
1596	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1597	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1598	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1599	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1600	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1601	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1602	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1603	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1604	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1605	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1606	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1607	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1608	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1609	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1610	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1611	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.5. Cabinet 302
			
1612	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1613	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1614	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1615	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1616	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1617	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1618	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1619	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1620	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1621	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1622	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1623	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1624	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1625	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1626	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1627	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.6. Coridor Mic
			
1628	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1629	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1630	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1631	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1632	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1633	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1634	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1635	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1636	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1637	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1638	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1639	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1640	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1641	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	
		Total	 lei		
		4.3.7. Cabinet 301
			
1642	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1643	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1644	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1645	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1646	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1647	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1648	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1649	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1650	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1651	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1652	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1653	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1654	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1655	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1656	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1657	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.8. Cabinet 300
			
1658	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1659	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1660	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1661	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1662	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1663	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1664	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1665	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1666	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1667	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1668	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1669	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1670	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1671	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1672	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1673	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.9. Bloc Sanitar 1
			
1674	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1675	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1676	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1677	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1678	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1679	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1680	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1681	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1682	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1683	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1684	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1685	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1686	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1687	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.10. Cabinet 309
			
1688	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1689	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1690	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1691	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1692	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1693	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1694	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1695	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1696	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1697	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1698	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1699	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1700	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1701	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1702	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1703	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.11. Cabinet 308
			
1704	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1705	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1706	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1707	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1708	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1709	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1710	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1711	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1712	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1713	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1714	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1715	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1716	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1717	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1718	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1719	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.12. Cabinet 310
			
1720	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1721	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1722	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1723	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1724	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1725	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1726	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1727	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1728	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1729	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1730	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1731	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1732	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1733	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1734	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1735	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1736	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	
		Total	 lei		
		4.3.13. Cabinet 307
			
1737	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1738	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1739	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1740	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1741	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1742	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1743	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1744	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1745	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1746	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1747	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1748	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1749	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1750	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1751	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1752	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.14. Cabinet 311
			
1753	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1754	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1755	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1756	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1757	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1758	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1759	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1760	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1761	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1762	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1763	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1764	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1765	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1766	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1767	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1768	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.15. Cabinet 313
			
1769	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1770	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1771	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1772	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1773	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1774	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1775	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1776	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1777	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1778	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1779	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1780	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1781	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1782	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1783	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1784	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.16. Cabinet 312
			
1785	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1786	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1787	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1788	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1789	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1790	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1791	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1792	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1793	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1794	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1795	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1796	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1797	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1798	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1799	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1800	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.17. Cabinet 314/1
			
1801	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1802	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1803	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1804	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1805	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1806	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1807	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1808	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1809	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1810	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1811	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1812	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1813	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1814	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1815	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1816	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.18. Cabinet 314/2
			
1817	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1818	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1819	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1820	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1821	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1822	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1823	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1824	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1825	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1826	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1827	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1828	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1829	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1830	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1831	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1832	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.19. Cabinet 315
			
1833	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1834	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1835	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1836	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1837	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1838	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1839	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1840	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1841	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1842	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1843	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1844	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1845	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1846	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1847	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1848	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1849	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	
		Total	 lei		
		4.3.20. Cabinet Psiholog 1
			
1850	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1851	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1852	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1853	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1854	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1855	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1856	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1857	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1858	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1859	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1860	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1861	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1862	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1863	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1864	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1865	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.21. Coridor Psiholog
			
1866	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1867	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1868	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1869	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1870	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1871	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1872	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1873	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1874	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1875	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1876	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1877	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1878	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1879	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1880	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1881	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	
		Total	 lei		
		4.3.22. Cabinet Psiholog 2
			
1882	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1883	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1884	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1885	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1886	
	Priza RJ45
 	buc		
	RJ45	Priza RJ45	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1887	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1888	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1889	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1890	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1891	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1892	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1893	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1894	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1895	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1896	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1897	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.23. Bloc Sanitar 2
			
1898	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1899	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1900	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1901	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1902	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1903	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1904	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1905	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1906	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1907	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1908	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1909	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1910	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1911	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.24. Coridor Centrul pentru copii cu TSA
			
1912	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1913	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1914	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1915	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1916	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1917	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1918	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1919	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1920	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1921	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1922	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1923	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1924	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1925	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1926	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1927	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	
		Total	 lei		
		4.3.25. Coridor Sectia ginecologica
			
1928	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1929	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1930	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1931	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1932	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1933	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1934	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1935	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1936	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1937	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1938	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1939	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1940	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1941	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1942	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1943	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda gata echipat
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	
		Total	 lei		
		4.3.26. Coridor Central
			
1944	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1945	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1946	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	38,1000	
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1947	
	Priza ordinara
 	buc		
	Priza	Priza ordinara	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1948	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1949	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1950	
	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2
 	m		
	Cablu 2	Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1951	
	Cablu CAT6
 	m		
	Cablu CAT6	Cablu CAT6	m	1,0000	
		Total	 lei		
1952	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1953	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1954	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1955	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1956	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1957	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	88,3000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3100	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	
		Total	 lei		
1958	
	Corp de iluminat 600*600 led
 	buc		
	Corp	Corp de iluminat 600*600 led	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		4.3.27. Casa Scarii
			
1959	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat
 	100 buc		
	1	Muncitor	h-om	76,0000	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0240	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	3,5400	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	
		Total	 lei		
1960	
	Intrerupator cu o clapa
 	buc		
	Intrerupator	Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1961	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	7,8600	
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	
		Total	 lei		
1962	
	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2
 	m		
	Cablu 1	Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	1,0000	
		Total	 lei		
1963	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
 	100 m		
	1	Muncitor	h-om	23,8000	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,9600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	
		Total	 lei		
1964	
	Tub gofrat 16
 	m		
	Tub	Tub gofrat 16	m	1,0000	
		Total	 lei		
1965	08-03-641-2
	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36х36
 	buc		
	1	Muncitor	h-om	23,4000	
	1010090	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0018	
	1010122	Piulite cu cap hexagonal, diametrul filetului 10 mm	t	0,0006	
	1011305	Ciment portland pentru constructii, marca "400"	t	0,00006	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	t	0,0200	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,3000	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,4300	
	1019852	Vopsea	kg	0,0400	
	1019928	Saibe, diametru 8-12 mm	kg	0,1600	
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	72,0000	
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2500	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,6500	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
		Total	 lei		
1966	
	Cutie de distributie
 	buc		
	distributie	Cutie de distributie	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1967	
	Doze
 	buc		
	podr	Doze	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		5. Utilaj
			
		5.1. Lucrari sanitare
			
1968	
	Incalzitor de apa V=10l
 	buc		
	Incalzitor de apa V=10l	Incalzitor de apa V=10l	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1969	
	Incalzitor de apa V=100l
 	buc		
	Incalzitor de apa V=100l	Incalzitor de apa V=100l	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		5.2. Sistema de incalzire
			
1970	
	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split
 	buc		
	 BTU	Aparat de conditionat aerul 9000 BTU inv split	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1971	
	Aparat de conditionat aerul 12000 BTU inv split
 	buc		
	 BTU1	Aparat de conditionat aerul 12000 BTU inv split	buc	1,0000	
		Total	 lei		
		5.3. Lucrari electrice
			
1972	
	Panou  36 module gata echipat
 	buc		
	Panou  36 module gata echipat	Panou  36 module gata echipat	buc	1,0000	
		Total	 lei		
1973	
	Panou  12 module gata echipat
 	buc		
	Panou  de distributie ЩРн-12	Panou  de distributie ЩРн-12	buc	1,0000	
		Total	 lei		

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.