CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Gura Galbena

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Gura Galbena

3. Obiectul achiziţiilor  Porțiune de drum la intersecție cu str. 1 mai și str. Tineretului  s. Gura Galbenei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Beton 147 S= 441 m2 |  |  |
| 1 | TsC02D1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,000 |
| 2 | TsI50A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 150,000 |
| 3 | DA12B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h= 5 cm | m3 | 23,000 |
| 4 | TsE01B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 4,410 |
| 5 | DC05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 12 cm c20/25 | m2 | 441,000 |
| 6 | CC03C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi PLASA VR 15*15 2.7 | kg | 220,000 |
| 7 | DH11B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice | 100m2 | 3,000 |
| 8 | DC04B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 73,000 |