	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str. Florica Nita 7
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-13 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	670,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	174,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	174,20

	2
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj parcare

	m2
	
	293,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	52,74

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	52,74

	3
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	23,880



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	50,148

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	31,522

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,194

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	6,925

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	6,925

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	3,582

	4
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,716



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	4,31

	5
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	123,200



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	31,786

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	6
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	1 014,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	35,389

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	32,448

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	18,455

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	18,455

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	18,455

	7
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	0,507



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	3,052

	8
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	114,100



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	29,438

	9
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	1 014,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	50,70

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	50,70

	10
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,710



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,731

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,213

	11
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	1 014,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	152,10

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	119,145

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	3,802

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	13,942

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	14,45

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj pietoni



	12
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,140



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	28,354

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,14

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	4,396

	13
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	47,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	46,629

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	54,165

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	4,71

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	9,891

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	19,782

	14
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	314,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	182,183

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	4,961

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	318,71

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	502,40

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	2 471,18

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	1,57

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	13,439

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	6,28

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	4. Pereu din beton



	15
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,090



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	9,843

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,09

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,526

	16
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	10,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	10,791

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	12,535

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	1,09

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	2,289

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	4,578

	17
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	109,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	136,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	16,35

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	11,172

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	109,00

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	109,00

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	109,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	1,09

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	0,654

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	5. Borduri



	18
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	340,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	51,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	149,60

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	15,30

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	992,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	2,72

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	341,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	2,04

	19
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	300,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	36,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	54,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	14,40

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	306,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,90

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	301,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,90

	20
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	2,40

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	3,60

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	0,96

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	20,40

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,06

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	20,10

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,06

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	6. Suprafata inverzita



	21
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	0,883



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	1,987

	22
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	150,110



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	38,728

	23
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	0,883



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	0,318

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,004

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	0,353

	24
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	883,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	97,13

	25
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	8,830



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	42,561

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	34,967

	26
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	8,830



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	5,828

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	8,83

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	3,408

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Suprafata inverzita
	

	7. Mobilier urban



	27
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	8,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	15,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	3,60

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	38,80

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	8,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,288

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,20

	28
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	8,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	4,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	3,60

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	38,80

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	8,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	0,672

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	8. Intrare in blocuri



	8.1. Scari/Rampe



	29
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	12,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	46,26

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	12,24

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	69,60

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,80

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	2,40

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,24

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,06

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	4,116

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,432

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,086

	30
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	7,000



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	6,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	1,05

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	2,45

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	7,21

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	7,21

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	0,875

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	40,25

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,14

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,042

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,21

	31
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj tactil gr.=60mm

	m2
	
	6,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	23,13

	
	26701122020552
	Placi pavaj tactil gr.=60mm
	m2
	1,0200
	6,12

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	34,80

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	0,90

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,20

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,12

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,03

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	2,058

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,216

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,043

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	8.2. Tamplarii



	32
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	5,040



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	18,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	2,268

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	0,958

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	1,361

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	5,04

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	1,361

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	0,68

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	6,854

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,02

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,52

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	3,78

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,005

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,101

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	8.3. Fatada/Copertina



	33
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	21,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	2,52

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	8,715

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,05

	34
	CI21B
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Gresie portelanata 60x30cm

	m2
	
	21,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,2000
	46,20

	
	26701122020557
	Gresie portelanata 60x30cm
	m2
	1,0200
	21,634

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	6,0000
	127,26

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3900
	8,272

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0314
	0,659

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0152
	0,319

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,958

	35
	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2
	
	40,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	4,80

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	16,60

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,00

	36
	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti

	m2
	
	40,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	48,80

	
	265310210083322
	Tink 
	kg
	2,3000
	92,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,16

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	0,24

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Fatada/Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	9. Scara tip 2



	9.1. Scari/Rampe



	37
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	30,800



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	27,72

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,62

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	10,78

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	31,724

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	31,724

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	3,85

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	177,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	0,616

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,185

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,924

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	9.2. Balustrada



	38
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	26,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,78

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	5,72

	39
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	26,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	5,20

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	26,00

	40
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	26,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	8,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,60

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	8,58

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,026

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,003

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,156

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,26

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,39

	41
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	54,700



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	10,393

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,547

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,547

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	54,70

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,274

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,438

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,547

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	1,094

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	1,094

	42
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,055



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,40

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,66

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,33

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,046

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,165

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,082

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	9.3. Copertina



	43
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	79,340



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	15,075

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,793

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,793

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,793

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	79,34

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,397

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,635

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	1,19

	44
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,079



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,575

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,948

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,474

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,066

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,237

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,118

	45
	CE18A
	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / Placi PVC (policarbonat)

	m2
	
	29,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,7000
	20,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,90

	
	26651227005545
	Placi PVC (policarbonat)
	m2
	1,2000
	36,54

	
	2875276312522
	Accesorii metalice zincate
	kg
	0,2200
	6,699

	
	2874115883711
	Saiba plata
	buc
	10,0000
	304,50

	
	2524287343841
	Rondela cu guler si cap de polietilena
	buc
	10,0000
	304,50

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,0500
	1,522

	
	2521302602554
	Placa polistiren expandat PEX  24 mm 
	kg
	0,0040
	0,122

	
	2513206621507
	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare
	kg
	0,0070
	0,213

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,58

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Copertina
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scara tip 2
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


