|  | CERERE DE APROVIZIONARE | Editia 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Data 18.09.2020 |
| I.P. CNSAPSA | Cod: F CA 6.6-01 C | Pag. 1 (1) |

A P R OB

Director interimar  I.P. CNSAPSA

__________________

____  ___________  2025

COORDONAT

Manager tehnic / șef laborator/secție

______________

CERERE DE APROVIZIONARE ANUALĂ 2025

( MEDII , TULPINI ȘI REACTIVI )

LABORATORUL  _LDSA____                            SECȚIA _Bacteriologie și parazitologie____

| Nr. | Denumirea obiectului achiziției | Specificatia tehnică | Cantitatea | Unitatea de masura | Preț estimativ (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Swarm Agar | Compozitia: Meat Extract 5.0 g Yeast Extract 1.0 g Trypto-Casein Soya Broth 30.0 g Glucose 1.0 g Sodium Desoxycholate 0.35 g Agar 7.0 g 100 tuburi de 10 ml s-au 20 ml 100 tuburi in cutie de carton | 3 | cutie | 10000,00 |
| 2 | MSRV Medium Base | Borcan 500g Compozitia: Digestia enzimatică a țesuturilor animale și vegetale 4,6 g Hidroliză acidă a cazeinei 4,6 g NaCl 7,3 g KH2PO4 1,5 g | 2,0 | kg | 7000,00 |
| 3 | Supplement novobiocin | O cutie cu 10 fl. p/u mediu Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,05 g Apă 10 ml | 10 | cutie | 5000,00 |
| 4 | Christensen Urea Agar | Borcan 500g Compozitia: Peptone 1.0 Glucose 1.0 Sodium Chloride 5.0 Monopotassium Phosphate 2.0 Phenol Red 0.012 Agar 15.0 | 0,5 | kg | 2000,00 |
| 5 | API 20 E, reagenți | 1 kit 25 galerii API 20E, 25 cutii de incubare, 25 fise de analize, 1 dispozitiv pentru sigulare, 1 insert tehnic Reactiv chimici: TDA, flacon 5 ml JAMES, flacon 5 ml VP1, flacon 5 ml VP2, flacon 5 ml NIT1, flacon 5 ml NIT2, flacon 5 ml Reactiv Zn, flacon 10 gr Ulei mineral, flacon, steril 125 ml | 1 | set | 4000,00 |
| 6 | McFarland standart set | Set Contains: R092A (Standard 0.5)- 1 tube R092B (Standard 1)-1 tube R092C (Standard 2)- 1 tube R092D (Standard 3)- 1 tube R092E (Standard 4)- 1 tube | 2 | Set | 3000,00 |
| 7 | Plasma uscată de citrat de iepure | Cutie cu 10 fiole de 1,0 ml | 2 | cut | 1500,00 |
| 8 | Bulion Lauril Tryptosa | Borcan 500g Compozitia: triptosa 20,0 g; lactoză 5,0 g; clorura de sodiu 5,0 g; Di-potassium hydrogen fosfat 2,75g; Potassium dihidrogen fosfat 2,75 g; sodium lauril sulfat 0,1g. | 2,0 | kg | 4500,00 |
| 9 | Slanetz and Bartley Medium | Borcan 500g Compozitia: Tryptose 20,0 Yeast extract 5,0 g Dextrose 2,0 g Dipotassium phosphate 4,0 g Sodium azide 0,400 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride 0,100 Agar 15,0 g | 1,0 | kg | 6000,00 |
| 10 | Peptone Water | Borcan 500g Compozitia: Peptone 10.0 Sodium Chloride 5.0 | 1,0 kg | kg | 2000,00 |
| 11 | Yeast Extract Agar | Borcan 500g Compozitia: Tryptone 6.0 Yeast Extract 3.0 Agar 15.0 | 0,5 | kg | 2000,00 |
| 12 | Violet Red Bile Glucose Agar | Borcan 500g Compozitia: Enzymatic digest of animal tissues 7.0 Yeast extract 3.0 Bile salts No. 3 1.5 Sodium chloride 5.0 Neutral red 0.03 Crystal violet 0.002 Glucose 10.0 Agar 12.0 | 0,5 | kg | 2000,00 |
| 13 | Mueller Hinton Agar | Borcan 500g Compozitia : Cazeină acidă Peptonă (H) 17,5 Amidon 1.5 Infuzie de vita 2 Agar bacteriologic 17 | 0,5 | kg | 2000,00 |
| 14 | Bile Esculin Agar | Borcan 500g Compozitia : Peptone 5.000 HM peptone B # 3.000 Bile □ 40.000 Esculin 1.000 Ferric citrate 0.500 Agar 15.000 | 1,0 | kg | 4000,00 |
| 15 | Agar agar | Borcan 500g Compozitia : Agar powder, Bacteriological grade | 0,5 | kg | 1000,00 |
| 16 | Columbia Blood Agar Base | Borcan 500g Compozitia : Peptone, special 23.000 Corn starch 1.000 Sodium chloride 5.000 Agar 15.000 | 0,5 | kg | 2500,00 |
| 17 | Thioglycollate Broth | Borcan 500g Compozitia : Tryptone15.000 Yeast extract 5.000 Dextrose (Glucose) 5.500 Sodium chloride 2.500 L-Cystine 0.500 Sodium thioglycollate 0.500 | 0,5 | kg | 2500,00 |
| 18 | Sabouraud Dextrose Broth | Borcan 500g Compozitia : Dextrose (Glucose) 20.000 Mixture of Peptone and Tryptone(1:1)# 10.000 | 0,5 | kg | 2500,00 |
| 19 | Sabouraud Dextrose Agar | Borcan 500g Compozitia : Dextrose (Glucose) 40.000 Mixture of Peptone and Tryptone (1:1)# 10.000 Agar 15.000 | 0,5 | kg | 2500,00 |
| 20 | - Pasteurella multocida ATCC 12945 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 21 | Escherichia coli ATCC 8739 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 22 | Escherichia coli ATCC 25922 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 23 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 24 | Staphylococcus aureus ATCC 6538 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 25 | Salmonella . Typhimurium ATCC 14028 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 26 | Proteus mirabilis NCTC 11938 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 27 | Enterococcus Faecalis ATCC 19433 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 28 | Enterococcus Faecalis ATCC 29212 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 29 | Bacillus subtilis ATCC 6633 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 30 | Candida albicans ATCC 10231 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 31 | Klebsiella aerogenes ATCC 13048 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 32 | Stenotrophomonas maltophilia ATCC 13636 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 33 | Campylobacter coli 00004 sau 00072 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 34 | Mucor racemosus ATCC 42647 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 35 | Mycobacterium bovis, BCG (bacilul Calmette-Guerin) | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 36 | Mycobacterium avium, ATCC 700898 | fiola cu microorganism liofilizat, cu puritatea <0,1% total ufc/fiola, recuperarea > 1000ufc | 1 | KWIK-STIK | 3000,00 |
| 37 | Dextrose Starch Agar | Borcan 500g Compozitia : Proteose peptone 15.000 Dextrose (Glucose) 2.000 Starch, soluble 10.000 Sodium chloride 5.000 Disodium hydrogen phosphate 3.000 Gelatin 20.000 Agar 10.000 | 0,5 | kg | 2000,00 |
| 38 | Wright-Giemsa Stain Kit | Cutie cu 3 sticle din masa plastică Compoziția : -Hematology Buffer -Hematology Rinse - Wright-Giemsa Stain | 1 | cut | 1200,00 |
| 39 | Cefotaxime Selective Supplement (1mg/L) | Cutie cu 10 fl Compoziție: Shelf Life (days) 730 days Storage Temp (°C) 2-8°C Dehydrated Medium Appearance Solid Pellet Dehydrated Medium Colour White Solubility Description Soluble Recommended Incubation Must be stored at 2-8°C Cefotaxime sodium salt stock solution prepared in bi-distilled water , antibiotic powder | 2 | cut | 2000,00 |
| 40 | MacConkey agar | Borcan 500g Compozitia: Pancreatic Digest of Gelatine 17.0 Peptones (meat and casein) 3.0 Lactose 10.0 Bile salts No. 3 1.5 Sodium chloride 5.0 Neutral red 0.03 Crystal violet 0.001 Agar 13.5 | 0,5 | kg | 2000,00 |
| 41 | Kit (set) cu criobile pentru conservarea tulpinilor microbiene | Set cu 10 fl Set cu criobile pentru conservarea tulpinilor microbiene(gata pentru utilizarea),conținut,formula per tub:soluție hipertonă de crioconservare 0,9 ml ,bile -25 buc.Fiecere cutie sa conțina aprox.64 de tuburi a cite 25 de bile,ambulate compact pentru a fi stocate la temperaturi între -200C și -800C | 10 | Set | 2000,00 |
| 42 | Discuri pentru antibiogramă Amikacin | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 10 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 43 | Discuri pentru antibiogramă Ampicillin | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 10 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 44 | Discuri pentru antibiogramă Azithromycin | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 15 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 45 | Discuri pentru antibiogramă Cefotaxime | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 5 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 46 | Discuri pentru antibiogramă Ceftazidime | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 10 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 47 | Discuri pentru antibiogramă Chloramphenicol | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 5 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 48 | Discuri pentru antibiogramă Ciprofloxacin | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 5 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 49 | Discuri pentru antibiogramă Colistin | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 10 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 50 | Discuri pentru antibiogramă Gentamicin | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 10 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 51 | Discuri pentru antibiogramă Meropenem | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe 128ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 10 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 52 | Discuri pentru antibiogramă Nalidixic acid | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 30 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 53 | Discuri pentru antibiogramă Sulfamethoxazole | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 15 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 54 | Discuri pentru antibiogramă Tetracycline | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 30 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 55 | Discuri pentru antibiogramă Tigecycline | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 15 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 56 | Discuri pentru antibiogramă Trimethoprim | CARTUŞ CU 50 DE DISCURI Discuri de 6 mm preparate prin impregnarea hârtiei absorbante de înaltă calitate cu o cantitate de antibiotic calculată cu precizie. Discurile sunt marcate clar pe ambele părți cu litere și numere care indică medicamentul și compoziția sa medicinală. Concentrație - 5 µg | 2 | CARTUŞ | 300,00 |
| 57 | Agar modificat cu carbune, cefoperazonă, deoxicolat (agar mCCD) | Borcan 500g Compozitia : Meat extract 10,0g Enzymatic digest of animal tissues 10,0g Sodium chloride 5,0g Charcoal 4,0g Enzymatic digest of casein 3,0g Sodium deoxycholate 1,0g Iron(II) sulfate 0,25g Sodium pyruvate 0,25g Agar 8,0g pină la 18,0g* | 0,5 | kg | 2000,00 |
| 58 | Supliment (agar mCCD) | Cutie cu 10 fiola compoziția: Cefoperazone 0,032g Amphotericin B 0,01g | 1 | cut | 1500,00 |
| 59 | Buffer solution pH 4.00 | Borcan 200 ml | 1 b | ml | 500,00 |
| 60 | Buffer solution pH 7.00 | Borcan 200 ml | 1 b | ml | 500,00 |
| 61 | Buffer solution pH 10.00 | Borcan 200 ml | 1 b | ml | 500,00 |
| 62 | Set de colorare după Gram | Cutie cu 4 sticle din masa plastică Compoziția: Gram’s Crystal Violet 1% solution – soluție primară pentru bacterii Gram negative - 250 ml Gram’s Lugol soluțion stabilized-soluție care conține polyvinylpyrrolidone iodine- 250 ml Gram’s Decolourizer-decolorizator după stabilizarea lugol- 250 ml Gram Safranin solution -contrapată pentru bacterii Gram negative ce conține safranină colorant -250 ml | 2 | set | 3000,00 |
| 63 | Spore strip biologice Bacilus Stearothermophilus | Benzile de spori sunt conținute în hârtie de filtru (#470) - măsoară 6,4 mm x 38,1 mm - ambalate într-o pungă de care se deschide. Hârtia este permeabilă la agentul de sterilizare, dar rezistentă la umiditate și aer la temperatura/presiunea mediului ambiant. Populațiile cu dungi variază de obicei de la 1,0 X 10n la 4,0 X 10n. | 2 | set | 4000,00 |
| 64 | Strip-teste chimice (Indicator multivariabil) | 1 set x 500 buc Pentru controlul parametrilor sterilizării cu abur 121°C, 30 min. Indicatorul este realizat din hârtie termorezistentă cu un strat lipicios pe partea din spate, care este acoperit cu hârtie de protecție (suport). Indicatorul are o formă dreptunghiulară pe partea din față a căreia există un marcaj corespunzător numelui și tipului. Cel mai adesea, indicatorii sunt furnizați în folii A4 și sunt separați unul de celălalt de-a lungul liniei de perforare. Indicatoarele sunt ambalate individual | 1 | set | 1500,00 |
|  | TOTAL |  |  |  | 145700,00 |

Întocmit :specialist șef secția bacteriologia și parazitologia Dociu M.             ___________