Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Articole și accesorii electrice

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Articole și accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Baterii alcaline AAA LR03 |  |  |  | Baterii alcaline AAA LR03 1,5V |  |  |
|  | Baterii alcaline AAA LR03 |  |  |  | Baterii alcaline AAA 1,5V, forma cilindrică, 44,5*14,5mm, LR03, 1100mAh. Conform GOST 60285 |  |  |
|  | Baterii alcaline AA LR6 |  |  |  | Baterii alcaline AA LR6 1,5V |  |  |
|  | Baterii alcaline AA 1,5V |  |  |  | Baterii alcaline AA 1,5V, forma cilindrică, 50*14,5mm, LR6, 3500mAh, GOST 60285 |  |  |
|  | Baterie 1/2AA 3,6V |  |  |  | Baterie 1/2AA, 3,6V, 1,2A |  |  |
|  | Baterii 1,5V LR20 |  |  |  | Baterii 1,5V LR20 |  |  |
|  | Baterie LR1130 |  |  |  | Baterie LR1130 1,5V, 68 mAh, H=3,1mm, d=11,6mm |  |  |
|  | Baterie Crona 9V |  |  |  | Baterie Crona 9V |  |  |
|  | Baterie Crona 9V |  |  |  | Baterie Crona 9V 625 mAh, lxHxA = 17,5x48,5x26,5 (mm) |  |  |
|  | Baterie acumulatoare Li-Ion 18650 2800mAh |  |  |  | Baterie acumulatoare Li-Ion 18650 2800mAh 3,6V |  |  |
|  | Cablu PVS 2х1 mm2 |  |  |  | Cablu PVS 2х1 mm2 |  |  |
|  | Cablu electric PVS 5x1,5mm2 |  |  |  | Cablu electric PVS 5х1,5mm2 Cu, curent electric nominal - nu mai puțin de 5A, clasa flexibilitate 5. |  |  |
|  | Cablu VVG 3x2,5 mm2 |  |  |  | Cablu VVG 3x2,5 mm2 |  |  |
|  | Cablu VVG 3x4 mm2 |  |  |  | Cablu VVG 3x4 mm2 |  |  |
|  | Cablu KVVGE 2х1,0 mm2 |  |  |  | Cablu KVVGE 2х1,0 mm2 |  |  |
|  | Cablu KVVG-E 2x1,5 mm2 |  |  |  | Cablu KVVG-E 2x1,5 mm2 |  |  |
|  | Cablu APUNP 3х2,5mm2 |  |  |  | Cablu APUNP 3х2,5mm2 |  |  |
|  | Cablu electric PVS 3х1,5 mm2 |  |  |  | Cablu electric PVS 3х1,5 mm2 |  |  |
|  | Cablu electric ȘVVP 2x0,75mm2, cupru |  |  |  | Cablu electric ȘVVP 2x0,75mm2, cupru |  |  |
|  | Fir electric PV3 1x1,5 mm2, albastru Cu |  |  |  | Fir electric PV3 1x1,5 mm2, albastru, cupru |  |  |
|  | Fir electric PV3 1x2,5mm2, roșu Cu |  |  |  | Fir electric PV3 1x2,5mm2, roșu Cu |  |  |
|  | Fir electric PV3 1x2,5mm2, negru Cu |  |  |  | Fir electric PV3 1x2,5mm2, negru Cu |  |  |
|  | Fir electric PV3 1x4mm2, roșu Cu |  |  |  | Fir electric PV3 1x4mm2, roșu Cu |  |  |
|  | Fir electric PV3 1x4mm2, negru Cu |  |  |  | Fir electric PV3 1x4mm2, negru Cu |  |  |
|  | Cablu de sudare 1х25mm2 |  |  |  | Cablu pentru sudură cu arc electric cu un miez conductor de cupru sau de cupru cositorit (Sn) cu fire subțiri din clasa 6, cu o secțiune transversală nominală de 25 mm2, diametrul firelor de miez conductor nu mai mare de 0,21 mm, cu o rezistență electrică de 1,0 (un) km de miez conductor (fără acoperire) - 0,780 Ohm. Cablu cu un singur miez conductor, special flexibil, utilizat pentru a conecta borna de masă și suportul de electrod la sursa de curent de sudură. Baza cablului este un miez conductor de formă rotundă, format dintr-un număr mare de fire cu diametru mic, realizate din cupru electrolitic super-flexibil. Izolația este un înveliș de cauciuc rezistent la substanțe chimice, uleiuri și produse petroliere. |  |  |
|  | Cablu КГ 2х1,5мм2 |  |  |  | Cablu КГ 2х1,5мм2 (alternativ ШРПС 2х1,5мм2). Tensiune alternativă nominală până la 450/750 V, inclusiv și frecvența până la 400 Hz sau tensiune continuă până la 1000 V, inclusiv. GOST 31947, GOST 24334. |  |  |
|  | Cablu electric de tensiune înaltă KEP-70 1x4,0mm2 |  |  |  | Cablu electric de tensiune înaltă KEP-70 1x4,0mm2 (până la 70kV) |  |  |
|  | Fir conductor de legare la pământ KEP-10GCt 1x10,0mm2 |  |  |  | Fir conductor de legare la pământ KEP-10GCt 1x10,0mm2 |  |  |
|  | Capac electroizolant tare diametru-până la 28mm, pentru încercarea cablurilor electrice până la 10kV |  |  |  | Capac electroizolant tare diametru-până la 28mm, pentru încercarea cablurilor electrice până la 10kV |  |  |
|  | Siguranță fuzibilă PN-011-10U3 (56x218mm) |  |  |  | Siguranță fuzibilă (rupere circuit electric) PN-011-10U3 (56x218mm) |  |  |
|  | Papuc ghilza/bornă d 0,8 mm, M6 |  |  |  | Papuc ghilza/bornă d 0,8 mm, M6, pentru aparatul de sudat PDG-21 „VULKAN” |  |  |
|  | Papuc de cablu inelar 2,5mm2 |  |  |  | Papuc de cablu inelar 2,5mm2 |  |  |
|  | Papuc de cablu inelar 4mm2 |  |  |  | Papuc de cablu inelar 4mm2 |  |  |
|  | Papuc-cartuș de cablu 1,5mm2 |  |  |  | Papuc-cartuș de cablu 1,5mm2 |  |  |
|  | Papuc de cablu din cupru cositorit sub presare TML 25-10-8 |  |  |  | Papuc de cablu din cupru cositorit sub presare TML 25-10-8. Marcarea 25-10-8-М-УХЛ3. Secțiunea nominală a conductorului 25 mm. Diametrul orificiului pentru tija de contact 10 mm. Diametrul interior al papucului de cablu 8 mm. Tipul de acoperire - cupru. Versiune/execuție climatică - climă temperată și rece (УХЛ), categoria de plasare „3”. |  |  |
|  | Clemă de cuplare cu șurub pentru șină de montaj DIN 4mm2, un nivel |  |  |  | Clemă de cuplare cu șurub pentru șină de montaj DIN 4mm2, un nivel, 2 contacte, curent nominal - nu mai puțin de 5A. |  |  |
|  | Telecomandă pentru troliu |  |  |  | Telecomandă pentru troliul cu motor electric HGS - B 600. Telecomandă cu buton de urgență (stop) și buton/butoane de ridicare și coborâre, fără cablu. |  |  |
|  | Set cleme „Crocodil” pentru multimetru |  |  |  | Set cleme „Crocodil” pentru multimetru, de tip GEM CF-734990 |  |  |
|  | Clemă „Crocodil” 400A 170mm |  |  |  | Clemă „Crocodil” 400A 170mm, pentru conectarea la pământ a cablului de sudat, de tip 16-0054-9 |  |  |
|  | Tub metalic flexibil 16mm |  |  |  | Tub metalic flexibil 16mm |  |  |
|  | Tub metalic flexibil 21mm |  |  |  | Tub metalic flexibil 21mm |  |  |
|  | Bandă pentru împământare 25x4mm |  |  |  | Bandă pentru împământare 25x4mm |  |  |
|  | Unitate de alimentare БП04Б-Д2-36 |  |  |  | Unitate de alimentare БП04Б-Д2-36 |  |  |
|  | Sursă de alimentare 12V 2A |  |  |  | Sursă de alimentare 12V 2A |  |  |
|  | Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-12D |  |  |  | Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-12D, 12V 0,6A |  |  |
|  | Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-24D |  |  |  | Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-24D, 24V 0,3A |  |  |
|  | Sursă de alimentare electrică secundară de tip LX-1201 |  |  |  | Sursă de alimentare electrică secundară de tip LX-1201, 12V 1A DC |  |  |
|  | Mufă cablu 3KHT-10 150/240 |  |  |  | Mufă cablu 3KHT-10 150/240 |  |  |
|  | Mufă de conectare 4СТп-1 25-50 |  |  |  | Mufă de conectare 4СТп-1 25-50 |  |  |
|  | Mufă cablu 4СТп-1 70-120 |  |  |  | Mufă cablu 4СТп-1 70-120 |  |  |
|  | Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2 |  |  |  | Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2 |  |  |
|  | Corp de iluminat TG-T-60BN/FC-4 |  |  |  | Corp de iluminat TG-T-60BN/FC-4, alb sau echivalentul |  |  |
|  | Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm |  |  |  | Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm |  |  |
|  | Corp de iluminat НКП 04 |  |  |  | Corp de iluminat НКП 04. Sursa de lumină - bec cu incandescență. Tipul bazei - placă pe șuruburi. Soclu E27. Tensiune nominală 190-280 V. Puterea lămpii 100 W. Gradul de protecție IP54. УХЛ4. Lungimea consolei 40 cm. Materialul din care este confecționat plafonul: plastic-metal. Categoria de protecție împotriva curentului electric - I (întâi). |  |  |
|  | Priză electrică unitară internă |  |  |  | Priză electrică unitară internă 2P+E 220V 16A |  |  |
|  | Priză electrică unitară externă |  |  |  | Priză electrică unitară externă 220V 16A |  |  |
|  | Priză electrică DIN35 |  |  |  | Priză electrică 220V 16A DIN35 |  |  |
|  | Priză electrică unitară exterioară, cu împământare |  |  |  | Priză electrică unitară exterioară, cu împământare 16A, 220V, GOST 51322. |  |  |
|  | Priză electrică dublă exterioară, cu împământare |  |  |  | Priză electrică dublă exterioară, cu împământare 16A, 220V, GOST 51322. |  |  |
|  | Priză electrică inteligentă cu control WiFi |  |  |  | Priză electrică inteligentă cu control WiFi, 16A, EU Type C |  |  |
|  | Fișă electrică cu împământare |  |  |  | Fișă electrică cu împământare 16A, 220V, GOST 30849. |  |  |
|  | Cutie pentru priză 65x40mm |  |  |  | Cutie pentru priză DxH= 65x40mm |  |  |
|  | Bandă LED 8-10mm*5m, albă |  |  |  | Bandă LED (светодиодная лента) SMD 2835, IP20, culoare albă. Cantitatea de diode electroluminiscentă - 60 bucăți per metru. Puterea 14,4 W/m. Tensiunea 12V. 1200lm, 6500K. Caracteristicile blocului (unității) de alimentare: 1) U = 170-264V; 2) frecvența 47-63 Hz; 3) Imax = 8,5A; 4) Uieșire = 12V; 5) Puterea 100W; 6) IP67; 7) corp din plastic. |  |  |
|  | Întrerupător electric exterior 1CL 220V, 10A |  |  |  | Întrerupător electric exterior 1CL 220V, 10A |  |  |
|  | Cablu electric prelungitor 50m |  |  |  | Cablu electric prelungitor 50m, cu o fișă la un capăt, iar la celălalt cu două prize. |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 10A |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 10A |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C6 1P |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C6 1P |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C10 1P |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C10 1P |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C16 1P |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C16 1P |  |  |
|  | Întrerupător automat VA47-29 C25 1P |  |  |  | Întrerupător automat VA47-29 C25 1P |  |  |
|  | Panou pentru automate SRN-24 |  |  |  | Panou pentru automate SRN-24 IP31 |  |  |
|  | Cutie pentru automate electrice, 2 module, exterior, din plastic |  |  |  | Cutie pentru automate electrice (întrerupătoare ș.a.), 2 module, exterior, din plastic |  |  |
|  | Descărcător SPD1 C 400V 1P In=20kA |  |  |  | Descărcător SPD1 C 400V 1P In=20kA |  |  |
|  | Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P |  |  |  | Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P |  |  |
|  | Întreruptor diferential AVDT 32m 63c 10A 30mA |  |  |  | Întreruptor diferențial AVDT32 c10A, 30mA |  |  |
|  | Întrerupător de cap fără contacte БВК261-24-УХЛ4, 24V |  |  |  | Întrerupător de cap fără contacte БВК261-24-УХЛ4, 24V |  |  |
|  | Demaror PML-4160 |  |  |  | Demaror PML-4160 |  |  |
|  | Comutator-pachet cu came ”1-0-2” |  |  |  | Comutator-pachet cu came ”1-0-2”, curent electric nominal - nu mai puțin de 5A. Conform diagramei pozițiilor de comutare și dimensiunilor prezentate în Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini (fig. 1 și fig. 2). |  |  |
|  | Șină de montaj DIN 1m |  |  |  | Șină de montaj DIN 1,0m |  |  |
|  | Șină de montare DIN-35 |  |  |  | Șină de montare DIN-35 1,0m |  |  |
|  | Bandă textilă |  |  |  | Bandă textilă. Pânză de prelată. Densitate ≈ 400 g/m2. Ignifugă. GOST 15530-93. |  |  |
|  | Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ), 10-20mm |  |  |  | Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ), lățime 10-20mm, bază adezivă unilaterală, pe bază de cauciuc (fie 1 ШОЛ-10х20, fie 1 ШОЛ-15х20 sau 1 ШОЛ-20х20, conform GOST 2162). |  |  |
|  | Bandă izolantă PVH 15mm*20m |  |  |  | Bandă izolantă PVH 15mm*20m |  |  |
|  | Bandă izolantă PVC, albastră |  |  |  | Bandă izolantă PVC, albastră, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice), cu strat adeziv, GOST 16214. |  |  |
|  | Bandă izolantă PVC, roșie |  |  |  | Bandă izolantă PVC, roșie, lățime 15-20mm (izolare cabluri și fire electrice), cu strat adeziv, GOST 16214. |  |  |
|  | Bandă izolantă 19x20 mm |  |  |  | Bandă izolantă 19x20x0,13 mm |  |  |
|  | Bandă de semnalizare roșu-alb 100m |  |  |  | Bandă de semnalizare roșu-alb 100m |  |  |
|  | Bandă de semnalizare antiderapantă galben-negru |  |  |  | Bandă de semnalizare antiderapantă galben-negru 50mm*15m |  |  |
|  | Staniu (припой) POS-60 1mm 100g |  |  |  | Staniu (припой) POS-60 1mm 100g |  |  |
|  | Staniu (припой) POS-60 8x400mm |  |  |  | Staniu (припой) POS-60 8x400mm |  |  |
|  | Pripoi (material de lipit) POS-40 |  |  |  | Pripoi (material de lipit) POS-40. Dimensiuni: 1) secțiune 7x7 mm; 2) lungime 300-350 mm. |  |  |
|  | Colofoniu (sacâz) 45-60 g |  |  |  | Colofoniu (sacâz) 45-60 g |  |  |
|  | Canal de cablu 25x15-16x2000mm |  |  |  | Canal de cablu 25x15-16x2000mm |  |  |
|  | Felinar LED 48W 600x600x35 |  |  |  | Felinar LED 48W 600x600x35 |  |  |
|  | Projector LED 50W 4000lm 220V |  |  |  | Projector LED 50W 4000lm 220V 6500K IP65 |  |  |
|  | Projector LED 100W 7000lm AC220-240V |  |  |  | Projector LED 100W 7000lm AC220-240V 50/60Hz, PF mai mare de 0,9, IP65, unghi de dispersie 120gr, 6400K. |  |  |
|  | Projector LED 200W 16000lm 220V |  |  |  | Projector LED 200W 16000lm 220V 6500K IP65 |  |  |
|  | Tub fluorescent TL-D 18W T8 |  |  |  | Tub fluorescent TL-D 18W T8 |  |  |
|  | Tub fluorescent TL-D 36W |  |  |  | Tub fluorescent TL-D 36W |  |  |
|  | Bec electric DRL-250 E-40 |  |  |  | Bec electric DRL-250 E-40, cuplare directă |  |  |
|  | Bec incandescent 40W, E27 |  |  |  | Bec incandescent 40W 12V E27 |  |  |
|  | Bec incandescent 60W, E27 |  |  |  | Bec incandescent 60W 36V E27 |  |  |
|  | Bec incandescent 100W, E27 |  |  |  | Bec incandescent 100W, E27 |  |  |
|  | Bec incandescent 100W, E27 |  |  |  | Bec incandescent 100W 36V E27 2700K, GOST 2239 |  |  |
|  | Bec incandescent 40W, E27 |  |  |  | Bec incandescent 40W 12V E27 |  |  |
|  | Bec cu incandescență Ц-220-10 B15d/18 |  |  |  | Bec cu incandescență Ц-220-10 B15d/18, cu balon în formă cilindrică. |  |  |
|  | Bec LED 9W, E27 |  |  |  | Bec LED 12-24V 50/60Hz 9W E27 6000K 800lm. |  |  |
|  | Bec LED 10W, E27 |  |  |  | Bec LED 10W E27 6500K 220V |  |  |
|  | Bec LED 15W, E27 |  |  |  | Bec LED 36V 15W E27 |  |  |
|  | Bec LED 24-60V, 9W |  |  |  | Bec LED 24-60V, 9W |  |  |
|  | Bec LED „Corn no cover” 220V 40W E40 |  |  |  | Bec LED „Corn no cover” 220V 40W E40 |  |  |
|  | Bec electric KM60-50 |  |  |  | Bec electric KM60-50 |  |  |
|  | Bec LED MR16 GU5.3, 6,0W 6500K |  |  |  | Bec LED MR16 GU5.3, 6,0W 6500K |  |  |
|  | Bec de semnalizare Ц110-8w |  |  |  | Bec de semnalizare Ц110-8w |  |  |
|  | Lampă electrică de semnalizare LED verde |  |  |  | Lampă electrică de semnalizare LED (rezistentă la interferențe - 15% din tensiunea nominală), culoarea verde. Tensiunea de alimentare = 220V DC. Tensiunea de aprindere - nu mai puțin de 140V. Consum de curent electric - nu mai puțin de 50-60mA. Loc de plantare (cuplare) - M14. Conform dimensiunilor indicate în Anexa nr. 2 a Caietului de sarcini (fig. 3). |  |  |
|  | Lampă electrică de semnalizare LED roșie |  |  |  | Lampă electrică de semnalizare LED (rezistentă la interferențe - 15% din tensiunea nominală), culoarea roșie. Tensiunea de alimentare = 220V DC. Tensiunea de aprindere - nu mai puțin de 140V. Consum de curent electric - nu mai puțin de 50-60mA. Loc de plantare (cuplare) - M14. Conform dimensiunilor indicate în Anexa nr. 2 a Caietului de sarcini (fig. 3). |  |  |
|  | Multimetru |  |  |  | Multimetru |  |  |
| Lot 2. Motoare electrice cu elice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Motor electric АБ63 cu elice de tip АЗЛ 31-4М |  |  |  | Motor electric АБ63 al ventilatorului de suflare pentru transformatoare, cu elice de tip АЗЛ 31-4М. |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Articole și accesorii electrice

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Articole și accesorii electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31500000-1 | Baterii alcaline AAA LR03 | buc. | 348,00 |  |  |  |  | - Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul Furnizorului, la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova, conform următoarelor termene: - - 30 (treizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului - pentru lotul 1. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Baterii alcaline AAA LR03 | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterii alcaline AA LR6 | buc. | 172,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterii alcaline AA 1,5V | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterie 1/2AA 3,6V | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterii 1,5V LR20 | buc. | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterie LR1130 | buc. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterie Crona 9V | buc. | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterie Crona 9V | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Baterie acumulatoare Li-Ion 18650 2800mAh | buc. | 210,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu PVS 2х1 mm2 | m. | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu electric PVS 5x1,5mm2 | m. | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu VVG 3x2,5 mm2 | m. | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu VVG 3x4 mm2 | m. | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu KVVGE 2х1,0 mm2 | m. | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu KVVG-E 2x1,5 mm2 | m. | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu APUNP 3х2,5mm2 | m. | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu electric PVS 3х1,5 mm2 | m. | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu electric ȘVVP 2x0,75mm2, cupru | m. | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fir electric PV3 1x1,5 mm2, albastru Cu | m. | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fir electric PV3 1x2,5mm2, roșu Cu | m. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fir electric PV3 1x2,5mm2, negru Cu | m. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fir electric PV3 1x4mm2, roșu Cu | m. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fir electric PV3 1x4mm2, negru Cu | m. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu de sudare 1х25mm2 | m. | 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu КГ 2х1,5мм2 | m. | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu electric de tensiune înaltă KEP-70 1x4,0mm2 | m. | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fir conductor de legare la pământ KEP-10GCt 1x10,0mm2 | m. | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Capac electroizolant tare diametru-până la 28mm, pentru încercarea cablurilor electrice până la 10kV | buc. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Siguranță fuzibilă PN-011-10U3 (56x218mm) | buc. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc ghilza/bornă d 0,8 mm, M6 | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc de cablu inelar 2,5mm2 | buc. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc de cablu inelar 4mm2 | buc. | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc-cartuș de cablu 1,5mm2 | buc. | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Papuc de cablu din cupru cositorit sub presare TML 25-10-8 | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clemă de cuplare cu șurub pentru șină de montaj DIN 4mm2, un nivel | buc. | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telecomandă pentru troliu | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Set cleme „Crocodil” pentru multimetru | buc. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Clemă „Crocodil” 400A 170mm | buc. | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub metalic flexibil 16mm | m. | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub metalic flexibil 21mm | m. | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă pentru împământare 25x4mm | m. | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Unitate de alimentare БП04Б-Д2-36 | buc. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sursă de alimentare 12V 2A | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-12D | buc. | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sursă de alimentare electrică secundară 10VR220-24D | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sursă de alimentare electrică secundară de tip LX-1201 | buc. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufă cablu 3KHT-10 150/240 | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufă de conectare 4СТп-1 25-50 | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mufă cablu 4СТп-1 70-120 | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Regletă de fixare a cablurilor/firelor electrice 10 câmpuri 4mm2 | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Corp de iluminat TG-T-60BN/FC-4 | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Corp de iluminat LED 1200x75x22mm 34W 2400lm | buc. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Corp de iluminat НКП 04 | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priză electrică unitară internă | buc. | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priză electrică unitară externă | buc. | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priză electrică DIN35 | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priză electrică unitară exterioară, cu împământare | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priză electrică dublă exterioară, cu împământare | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Priză electrică inteligentă cu control WiFi | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fișă electrică cu împământare | buc. | 55,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cutie pentru priză 65x40mm | buc. | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă LED 8-10mm*5m, albă | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător electric exterior 1CL 220V, 10A | buc. | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu electric prelungitor 50m | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat VA47-29 10A | buc. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat VA47-29 C6 1P | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat VA47-29 C10 1P | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat VA47-29 C16 1P | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător automat VA47-29 C25 1P | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panou pentru automate SRN-24 | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cutie pentru automate electrice, 2 module, exterior, din plastic | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Descărcător SPD1 C 400V 1P In=20kA | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător de tensiune SF-219G 63A 2P | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întreruptor diferential AVDT 32m 63c 10A 30mA | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Întrerupător de cap fără contacte БВК261-24-УХЛ4, 24V | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Demaror PML-4160 | buc. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Comutator-pachet cu came ”1-0-2” | buc. | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Șină de montaj DIN 1m | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Șină de montare DIN-35 | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă textilă | m.l. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă izolantă din țesătură de bumbac (ХБ), 10-20mm | m. | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă izolantă PVH 15mm*20m | buc. | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă izolantă PVC, albastră | m. | 350,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă izolantă PVC, roșie | m. | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă izolantă 19x20 mm | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă de semnalizare roșu-alb 100m | buc. | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bandă de semnalizare antiderapantă galben-negru | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Staniu (припой) POS-60 1mm 100g | buc. | 77,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Staniu (припой) POS-60 8x400mm | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pripoi (material de lipit) POS-40 | kg. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colofoniu (sacâz) 45-60 g | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Canal de cablu 25x15-16x2000mm | buc. | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Felinar LED 48W 600x600x35 | buc. | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projector LED 50W 4000lm 220V | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projector LED 100W 7000lm AC220-240V | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projector LED 200W 16000lm 220V | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub fluorescent TL-D 18W T8 | buc. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tub fluorescent TL-D 36W | buc. | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec electric DRL-250 E-40 | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec incandescent 40W, E27 | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec incandescent 60W, E27 | buc. | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec incandescent 100W, E27 | buc. | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec incandescent 100W, E27 | buc. | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec incandescent 40W, E27 | buc. | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec cu incandescență Ц-220-10 B15d/18 | buc. | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec LED 9W, E27 | buc. | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec LED 10W, E27 | buc. | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec LED 15W, E27 | buc. | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec LED 24-60V, 9W | buc. | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec LED „Corn no cover” 220V 40W E40 | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec electric KM60-50 | buc. | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec LED MR16 GU5.3, 6,0W 6500K | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bec de semnalizare Ц110-8w | buc. | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampă electrică de semnalizare LED verde | buc. | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lampă electrică de semnalizare LED roșie | buc. | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Multimetru | buc. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Motoare electrice cu elice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31500000-1 | Motor electric АБ63 cu elice de tip АЗЛ 31-4М | buc. | 25,00 |  |  |  |  | - Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul Furnizorului, la depozitul entității contractante (Cumpărătorului) - or. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, Republica Moldova, conform următoarelor termene: - 60 (șaizeci) zile calendaristice din momentul semnării contractului - pentru lotul 2. | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: