CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Servicii de reparație a sistemului de încălzire apeduct şi canalizare la Institutiile subordonate DETS sectorul Rascani
	   №

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	RpSF01A


	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor


	10 m
	60,0000



	2
	RpIF01A


	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor


	m2
	20,0000



	3
	RpIE06A


	Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila


	m2
	50,0000



	4
	RpIE04A


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"


	m
	60,0000



	5
	RpIC19A


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"


	m
	60,0000



	6
	RpIC19B


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"


	m
	50,0000



	7
	RpIC19C


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"


	m
	50,0000



	8
	RpIC19D


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"


	m
	50,0000



	9
	RpIC19E


	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4"


	m
	50,0000



	10
	RpID19A


	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"


	buc
	6,0000



	11
	RpSB01A


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm


	m
	20,0000



	12
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm


	m
	50,0000



	13
	RpSC01A


	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile


	buc
	5,0000



	14
	RpSC03A


	Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu 2 robinete de serviciu simplu


	buc
	5,0000



	15
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile


	buc
	5,0000



	16
	RpSC07A


	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat


	buc
	5,0000



	17
	RpSD02A


	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple


	buc
	5,0000



	18
	RpIB11A


	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare


	m2
	30,0000



	19
	RpIB11B


	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei


	buc
	10,0000



	20
	RpIB11C


	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare


	buc
	20,0000



	21
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi


	buc
	10,0000



	22
	RpIB11F


	Demontarea serpantinelor de  incalzire din teava de otel pina la dn 1 1/2" diametrul


	m
	20,0000



	23
	RpIB11H


	Demontarea serpantinelor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru


	m
	20,0000



	24
	RpIC02A


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4"

Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0150


	m
	60,0000



	25
	RpIC02B


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"

Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0150


	m
	60,0000



	26
	RpIC02B


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4"

Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0150


	m
	50,0000



	27
	RpIC02C


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2"

Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0100


	m
	40,0000



	28
	RpIC02C


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d- 2"

Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0100


	m
	30,0000



	29
	RpIC02D


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul  d-2 1/2"

Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0100


	m
	30,0000



	30
	RpIC02D


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d- 3"

Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0100


	m
	20,0000



	31
	RpIC02E


	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d-4"

Materiale marunte (dispoz. de sustinere, ulei)=1,0050


	m
	10,0000



	32
	IC35A


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv.


	m
	40,0000



	33
	IC35B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm


	m
	50,0000



	34
	IC35C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm


	m
	50,0000



	35
	IC35D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm


	m
	60,0000



	36
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), COT cu diametrul pina la 1"


	buc
	5,0000



	37
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), MUFA cu diametrul pina la 1"


	buc
	5,0000



	38
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), NIPLU cu diametrul pina la 1"


	buc
	5,0000



	39
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), TEU cu diametrul pina la 1"


	buc
	5,0000



	40
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), DOP cu diametrul pina la 1"


	buc
	5,0000



	41
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), REDUCTIE cu diametrul pina la 1"


	buc
	2,0000



	42
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), RACORD OLANDEZ cu diametrul pina la 1"


	buc
	3,0000



	43
	RpIC29A


	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"


	buc
	2,0000



	44
	RpIC29B


	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"


	buc
	4,0000



	45
	RpIC29C


	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  2"


	buc
	4,0000



	46
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), MUFA d- 1 1/2"-2 1/2"


	buc
	3,0000



	47
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), NIPLU d- 1 1/2"-2 1/2"


	buc
	5,0000



	48
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul COT d-1 1/2"-2 1/2"


	buc
	5,0000



	49
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), TEU d-1 1/2"-2 1/2"


	buc
	6,0000



	50
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), RACORD OLANDEZ d-1 1/2"-2 1/2"


	buc
	6,0000



	51
	RpIC31A


	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"


	buc
	5,0000



	52
	RpIC31B


	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  1 1/4"-1 1/2"


	buc
	5,0000



	53
	RpIC31C


	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2"


	buc
	5,0000



	54
	RpIC31D


	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  2 1/2"


	buc
	5,0000



	55
	RpIC31E


	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  3"


	buc
	5,0000



	56
	RpIC31F


	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul  4"


	buc
	5,0000



	57
	RpIC30A


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"


	buc
	5,0000



	58
	RpIC30B


	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"


	buc
	5,0000



	59
	RpIC35A


	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5


	buc
	5,0000



	60
	RpIC35B


	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5


	buc
	5,0000



	61
	RpIC35C


	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5


	buc
	5,0000



	62
	RpIC37A


	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4"

Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500


	buc
	5,0000



	63
	RpIC37B


	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"

Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500


	buc
	5,0000



	64
	RpIC37C


	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"

Materiale marunte (scinduri, cuie, etc)=1,0500


	buc
	3,0000



	65
	RpID28A


	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm

Material  marunt=1,0400


	buc
	4,0000



	66
	RpID28B


	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm

Material  marunt=1,0300


	buc
	4,0000



	67
	RpID18A


	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1/2"-3/4"


	buc
	4,0000



	68
	RpID18B


	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1"-1 1/4"


	buc
	4,0000



	69
	RpID18C


	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 2"-2 1/2"


	buc
	6,0000



	70
	RpID18D


	Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 3"- 4"


	buc
	6,0000



	71
	RpID23A


	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm


	buc
	6,0000



	72
	RpID23B


	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm


	buc
	4,0000



	73
	RpID23C


	Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm


	buc
	4,0000



	74
	RpIC25A


	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm

Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0200


	buc
	3,0000



	75
	RpIC25B


	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm

Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0200


	buc
	6,0000



	76
	RpIC25C


	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm

Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0300


	buc
	6,0000



	77
	RpIC25D


	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm

Materiale marunte (oxigen, carbid, sirma sudura, etc)=1,0400


	buc
	6,0000



	78
	RpIB01B


	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane unite si sectiune eliptica, pentru functionarea cu apa calda


	m2
	5,0000



	79
	RpIB10A


	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 200

Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,0100


	buc
	6,0000



	80
	RpIB10B


	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 350

Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,0100


	buc
	6,0000



	81
	IB05A


	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv


	buc
	6,0000



	82
	IB06A


	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv


	buc
	6,0000



	83
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.


	buc
	10,0000



	84
	RCsU05G


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime


	buc
	10,0000



	85
	AcA31A


	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm

Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0500


	buc
	5,0000



	86
	AcA13A


	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 20-63 mm

Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0500


	buc
	5,0000



	87
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata


	kg
	5,0000



	88
	RpSA43A


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"


	buc
	6,0000



	89
	RpSA43B


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"


	buc
	6,0000



	90
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"


	buc
	6,0000



	91
	RpSA43D


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"


	buc
	6,0000



	92
	RpSA43E


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"


	buc
	6,0000



	93
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"


	buc
	5,0000



	94
	RpSA43G


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2"


	buc
	5,0000



	95
	RpSA43H


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3"


	buc
	5,0000



	96
	RpSA43I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"


	buc
	5,0000



	97
	RpSC43A


	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet cu talpi oriental, din fonta emailata, portelan sanitar, tip oval dreptunghiular  montat cu sifon ingropat

Material marunt ( codez, dicloretan, etc.)=1,0100


	buc
	6,0000



	98
	RpSC42A


	Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a rezrervorului de apa pentru WC din fonta, portelan, material plastic,etc., montat la inaltime sau semiinaltime

Material marunt (codez, dicloretan)=1,0100


	buc
	5,0000



	99
	RpSB33A


	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, COT avind diametrul nominal de 50 mm

Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300


	buc
	5,0000



	100
	RpSB33A


	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, REDUCTIE avind diametrul nominal de 50 mm

Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300


	buc
	5,0000



	101
	RpSB33A


	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TEU avind diametrul nominal de 50 mm

Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300


	buc
	5,0000



	102
	RpSB33A


	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 50 mm

Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300


	buc
	5,0000



	103
	RpSB33A


	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 50 mm

Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0300


	buc
	5,0000



	104
	RpSB33C


	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, COT avind diametrul nominal de 100 mm

Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0250


	buc
	5,0000



	105
	RpSB33C


	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, REDUCTIE avind diametrul nominal de 100 mm

Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0250


	buc
	5,0000



	106
	RpSB33C


	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TEU avind diametrul nominal de 100 mm

Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0250


	buc
	5,0000



	107
	RpSB33C


	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 100 mm

Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0250


	buc
	5,0000



	108
	RpSB33C


	Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 100 mm

Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)=1,0250


	buc
	5,0000



	109
	RpSB37C


	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm


	buc
	5,0000



	110
	RpSB37E


	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm


	buc
	5,0000



	111
	RpSB25A


	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm

Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500


	buc
	5,0000



	112
	RpSB25E


	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm

Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200


	buc
	5,0000



	113
	RpSC25A


	Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat COMPACT

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200


	buc
	7,0000



	114
	RpSC26A


	Montarea pisoarului din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0200


	buc
	5,0000



	115
	RpSC21A


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	3,0000



	116
	RpSC21C


	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	6,0000



	117
	RpSC22A


	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida

Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100


	buc
	5,0000



	118
	RpSC19A


	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.

Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300


	buc
	4,0000



	119
	RpSC18A


	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta

Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0100


	buc
	4,0000



	120
	RpSD35A


	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	6,0000



	121
	RpSD27A


	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  20-25 mm

Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0200


	buc
	6,0000



	122
	RpSD27B


	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  32-40 mm

Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0150


	buc
	6,0000



	123
	RpSD27C


	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul  50 mm

Material marunt (surub, saiba, piulita etc)=1,0100


	buc
	6,0000



	124
	RpSD20A


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150


	buc
	6,0000



	125
	RpSD20B


	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"

Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200


	buc
	6,0000



	126
	RpSD24A


	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 15-20 mm

Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0500


	buc
	5,0000



	127
	RpSD24B


	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 25-40 mm

Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0500


	buc
	6,0000



	128
	RpSD24C


	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm

Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0450


	buc
	6,0000



	129
	RpSD24D


	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm

Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0450


	buc
	5,0000



	130
	RpSD24E


	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijei la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 100 mm

Material marunt (surub, saiba, piulkita, ciment, etc=1,0400


	buc
	4,0000



	131
	RpSE07A


	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm


	buc
	10,0000



	132
	RpSE26A


	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm

Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu  etc)=1,0100


	buc
	10,0000



	133
	RpSE26B


	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm

Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu  etc)=1,0100


	buc
	5,0000



	134
	RpSE24A


	Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"

Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	5,0000



	135
	RpID07B


	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"


	buc
	4,0000



	136
	TsC55A


	Pomparea apei din excavatii si transee


	m3
	5,0000



	137
	RpSF50A


	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa


	m
	5,0000



	138
	RpSF05A


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"


	m
	10,0000



	139
	RpID09A


	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul pina la 2" sau 100 mm


	buc
	4,0000



	140
	RpID09B


	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2" sau 100 mm


	buc
	4,0000



	141
	RpID09C


	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1"


	buc
	5,0000



	142
	RpID09D


	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4"-2"


	buc
	5,0000



	143
	RpID09E


	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor aerisire cu cheie mobila, cu diametrul de  1/4"-3/8"


	buc
	5,0000



	144
	RpSA40A


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2"


	buc
	5,0000



	145
	RpSA40B


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4"


	buc
	5,0000



	146
	RpSA40C


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1"


	buc
	5,0000



	147
	RpSA40D


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4"


	buc
	5,0000



	148
	RpSA40E


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2"


	buc
	5,0000



	149
	RpSA40F


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2"


	buc
	5,0000



	150
	RpSA40G


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2"


	buc
	4,0000



	151
	RpSA40H


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3"


	buc
	4,0000



	152
	RpSA40I


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4"


	buc
	4,0000



	153
	RpSA37A


	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 20 mm

Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0500


	buc
	6,0000



	154
	RpSA37B


	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 25 mm

Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0500


	buc
	6,0000



	155
	RpSA37C


	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 32 mm

Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0450


	buc
	6,0000



	156
	RpSA37D


	Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 40 mm

Material marunt ( codez 100, dicloretan, etc)=1,0450


	buc
	5,0000



	157
	RpSA39A


	Executarea unei lipituri mansonate sau simple la tevi  din plumb de presiune, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 18x4 mm - 21x4 mm


	buc
	5,0000



	158
	RpAcH17A


	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm

Mat. marunte (sirma, petrol, cirpe)=1,0400


	m3
	5,0000



	159
	RpCU07B


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari


	buc
	5,0000



	160
	RpSA34B1


	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm


	buc
	6,0000



	161
	RpSA34C1


	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm


	buc
	6,0000



	162
	RpSA34E1


	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm


	buc
	6,0000



	163
	RpSA34F1


	Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm


	buc
	5,0000



	164
	RpIF12A


	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei


	m
	10,0000



	165
	RpIF12C


	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii  in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei


	m2
	5,0000



	166
	RpIF10A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm


	m2
	5,0000



	167
	RpIF10D


	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm


	m2
	5,0000



	168
	RpIF07A


	Curatarea la exterior sau la interior a boilerelor, vaselor de expansiune si de condens, de rugina, piatra si namol


	m2
	10,0000



	169
	RpCA01A


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite


	m3
	5,0000



	170
	RpCA01B


	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare


	m3
	2,0000



	171
	RpCA03A


	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime


	m3
	2,0000



	172
	RpCA03C


	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite, intre 2 - 4 m adincime


	m3
	2,0000



	173
	RpCA06A


	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi


	m3
	2,0000



	174
	
	Autocamion


	h-ut
	5,0000



	175
	RpAcA49A


	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50 mm


	m
	5,0000



	176
	RpAcA49A


	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 76 mm


	m
	5,0000



	177
	RpAcA49A


	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 110 mm


	m
	5,0000



	178
	IC36E


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.


	m
	10,0000



	179
	IC36F


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.


	m
	12,0000



	180
	IC38E


	Piesa de racordare (fiting - cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm


	buc
	7,0000



	181
	IC38K


	Piesa de racordare (fiting - teu ), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm


	buc
	5,0000



	182
	IC38F


	Piesa de racordare (fiting - cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm


	buc
	6,0000



	183
	IC38L


	Piesa de racordare (fiting - teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm


	buc
	5,0000



	184
	IC36D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.


	m
	5,0000



	185
	IC38D


	Piesa de racordare (fiting - cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm


	buc
	6,0000



	186
	IC38J


	Piesa de racordare (fiting - teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm


	buc
	7,0000



	187
	RpID21C


	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 40 mm


	buc
	6,0000



	188
	RpID24D


	Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 50 mm


	buc
	10,0000



	189
	RpID21E


	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 80 mm


	buc
	10,0000



	190
	RpID03C


	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 40 mm

Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,0300


	buc
	6,0000



	191
	RpID03D


	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 50 mm

Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,0250


	buc
	6,0000



	192
	RpID03E


	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 63 mm

Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,0250


	buc
	6,0000



	193
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americanca), cu diametrul  63 mm


	buc
	5,0000



	194
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala  racord olandez - americanca), cu diametrul  50 mm


	buc
	5,0000



	195
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala  racord olandez - americanca), cu diametrul  40 mm


	buc
	6,0000



	196
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala  racord olandez - americanca), cu diametrul  32 mm


	buc
	6,0000



	197
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala ( racord olandez - americanca), cu diametrul 25 mm


	buc
	6,0000



	198
	IC36C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.


	m
	10,0000



	199
	RpID11D


	Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 50 mm

Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0250


	buc
	5,0000



	200
	RpID11D


	Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 40 mm

Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0250


	buc
	5,0000



	201
	RpID11C


	Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 32 mm

Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0250


	buc
	5,0000



	202
	RpID11B


	Montarea robinetului din bronz, cu mufa cu diametrul de 25 mm

Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300


	buc
	5,0000



	203
	RpIC28A


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 25 mm


	buc
	6,0000



	204
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 32 mm


	buc
	6,0000



	205
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 40 mm


	buc
	6,0000



	206
	RpIC28B


	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (резьба), cu diametrul 50 mm


	buc
	6,0000



	207
	RpSA40G


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 50 mm


	buc
	6,0000



	208
	RpSA40I


	Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 100 mm


	buc
	5,0000



	209
	RpSA43I


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50- 110 mm


	buc
	6,0000



	210
	RpAcB31A


	Demontarea contoarelor de apa si a robinetelor cu holendere, din camin. avind diametrul de 15-25 mm


	buc
	4,0000



	211
	RpSD37C


	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cot d 50 mm metal

Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	3,0000



	212
	RpSD37C


	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cot d 76 mm metal

Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	3,0000



	213
	RpSD37C


	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, trecere d 50 x 70 mm metal

Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	3,0000



	214
	RpSD37C


	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, trecere d 50 x 110 mm metal

Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100


	buc
	3,0000



	215
	RpSB03B


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de  110 mm


	m
	3,0000



	216
	RpSB03A


	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de  50 mm


	m
	4,3000



	217
	SB05C


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450


	m
	4,0000



	218
	SB05E


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400


	m
	4,0000



	219
	SB05G


	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire,  montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm

Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0350


	m
	5,0000



	220
	SB06D


	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm

Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250


	buc
	5,0000



	221
	SB06F


	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 160 mm

Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0200


	buc
	5,0000



	222
	TsC59B


	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2


	100 m3
	0,0200



	223
	TsA02D


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare


	m3
	3,0000



	224
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm


	100 m3
	0,0300



	225
	TsD01D


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare


	m3
	2,0000



	226
	TsD04A


	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv


	m3
	2,0000



	227
	TsI50F


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km


	t
	5,0000



	228
	RpAcH29B


	Spalarea si dezinfectarea  conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 100-125 mm


	m
	10,0000



	229
	SA37G


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 63 mm


	buc
	3,0000



	230
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului


	buc
	3,0000



	231
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului


	buc
	3,0000



	232
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 40 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului


	buc
	3,0000



	233
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 32 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului


	buc
	3,0000



	234
	AcA53A


	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 25 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului


	buc
	3,0000



	235
	RpSA43G


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50 mm  (хомут кремниевый)


	buc
	3,0000



	236
	RpSA43F


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 40 мм  (хомут кремниевый)


	buc
	3,0000



	237
	RpSA43E


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 32 мм (хомут кремниевый)


	buc
	3,0000



	238
	RpSA43C


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"   (хомут кремниевый)


	buc
	3,0000



	239
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat


	buc
	2,0000



	240
	RpSC24A


	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500


	buc
	2,0000



	241
	RpSD03A


	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"


	buc
	4,0000



	242
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	2,0000



	243
	RpSF11A apl


	Executarea probei de functionare si reglarea a unitatii de contorizare a apei (k manopera = 2)

Coeficient la manoperei=2,0000


	buc
	5,0000



	244
	
	Deplasarea la locul de munca a echipei pentru aprobarea volumului de munca


	h-ut
	9,0000



	245
	RCsB29C


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 40 mm


	buc
	5,0000



	246
	SE57A


	Montare Preparator de apa calda


	buc
	3,0000



	247
	RpAcH29B apl


	Spalarea si dezinfectarea  conductelor de canalizare, diametrul 110 mm


	m
	10,0000



	248
	RpAcH06A apl


	Curatarea manuala de depuneri fara coeziune a fintinilor

K=4,0000


	buc
	3,0000



	249
	ID01C


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"


	buc
	3,0000



	250
	RpID03C


	Montarea robinetului cu ventil cu diametrul de 32 mm

Materiale marunte (vopsea minium, cinepa, ulei, etc)=1,0300


	buc
	3,0000



	251
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri


	m
	3,0000



	252
	RpDB37C


	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton


	m2
	2,0000



	253
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris


	m3
	2,0000



	254
	RpCB18B


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc


	m3
	2,0000



	255
	RpSE06A


	Demontarea unui boiler la conductele de apa rece si calda


	buc
	2,0000



	256
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica


	m2
	5,0000



	257
	TsH92B


	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre


	t
	5,0000



	258
	
	Tija filetata M12, L=1m, cu piulita (pentru fixarea bratarilor)


	buc
	5,0000



	259
	RpCS19B


	Demontari: dale din placi prefabricate


	m2
	10,0000



	260
	CO02A


	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje (existent) asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment


	m2
	10,0000



	261
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip


	m3
	4,0000



	262
	DE17A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (demontat anterior) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm


	m2
	10,0000



	263
	RCsB29C


	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 40 mm  (d 200 mm, k=5)

K=5,0000


	buc
	3,0000



	264
	AcE07A


	Montarea capacelor din fonta  H-40

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300


	buc
	3,0000



	265
	IA13C


	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 131 -210 kw


	buc
	1,0000



	266
	
	Cazan de incalzire


	buc
	1,0000



	267
	IA16A


	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv


	buc
	1,0000



	268
	
	Boiler capacitate 50 l


	buc
	1,0000



	269
	IA28A


	Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 500 l


	buc
	1,0000



	270
	
	Vas de expansiune


	buc
	1,0000




