Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor de laborator pentru activitatea științifică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33696500-0 | 1. Mediu pentru cultivarea celulelor | flacon | 4 | Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC 30-2002), cu nivel inalt de Glucoza, L-Glutamina) sau echivalent minim 500 ml | 1666,67 |
| 2. | 33696500-0 | 2. Ser fetal bovin, steril, flacon | flacon | 4 | Ser fetal bovin, steril, flacon, minim 100 ml | 8333,33 |
| 3. | 33696500-0 | 3. Sol tripsină- EDTA 0,25% sterilă | flacon | 3 | Sol tripsină- EDTA 0,25% sterilă, flacon minim 100 ml | 1750,00 |
| 4. | 33696500-0 | 4. Albumina Serica de Bovine Fractia V | Gr | 100 | Albumina Serica de Bovine Fractia V, (protease-free), liofilizata, minimum 100 g | 5833,33 |
| 5. | 33696500-0 | 5. 4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronide, 99+% | Gr | 1 | 4-Nitrophenyl-beta-D-glucuronide, 99+%, CAS: 10344-94-2, amb= 1GR | 6166,67 |
| 6. | 33696500-0 | 6. Glutathione, 98% | Gr | 1 | Glutathione, 98%, for analysis, reduced, CAS: 70-18-8, amb= 1 GR | 1333,33 |
| 7. | 33696500-0 | 7. L(-)-Glutathione, oxidized, 98%, 320225000 | flacon | 2 | L(-)-Glutathione, oxidized, 98%, 320225000-500mg, Acros | 3100,00 |
| 8. | 33696500-0 | 8. Trypsin, crystalline | Gr | 1 | Trypsin, crystalline | 3000,00 |
| 9. | 33696500-0 | 9. Trypsin inhibitor, soybeans | Mg | 300 | Trypsin inhibitor, soybeans, amb = 100 mg | 8000,00 |
| 10. | 33696500-0 | 10. 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt | Gr | 1 | 2,2'-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammonium salt, 98%, J65535-1g | 2083,33 |
| 11. | 33696500-0 | 11. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride | kg | 0,02 | N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals Quantity: | 5500,00 |
| 12. | 33696500-0 | 12. Bovine serum albumin (BSA) | kg | 0,1 | Bovine serum albumin (BSA) | 5000,00 |
| 13. | 33696500-0 | 13. Metanol, HPLC | L | 2,5 | Metanol, HPLC, 99,8% | 1250,00 |
| 14. | 33696500-0 | 14. NADPH tetrasodium salt for | Mg | 100 | NADPH tetrasodium salt for Molecular biology, amb.100 mg | 5000,00 |
| 15. | 33696500-0 | 15. β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium | Gr | 1 | β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium | 15000,00 |
| 16. | 33696500-0 | 16. β-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced | Gr | 0,5 | β-Nicotinamide adenine dinucleotide reduced 500 mg | 7500,00 |
| 17. | 33696500-0 | 17. Hank´s Baianced Salt Solution 1% | buc | 5 | Hank´s Baianced Salt Solution 1% w/ Sodium bicarbonate wo Calcium, Magnesium and Pienol red, suitable for cell culture 100 ml | 1666,67 |
| 18. | 33696500-0 | 18. Dimethyl sulfoxide, 99.9+% | L | 1 | Dimethyl sulfoxide, 99.9+%, for analysis, D/4121/24-10L, Acros | 300,00 |
| 19. | 33696500-0 | 19. SOD Assay Kit | kit | 2 | (500 teste) | 20000,00 |
| 20. | 33696500-0 | 20. Protein Carbonyl Content Assay Kit | kit | 2 | (100 teste) | 6000,00 |
| 21. | 33696500-0 | 21. Glutathione Reductase from baker´s yeast | fiolă | 2 | (S.cerevisiae), ammonium sulfate suspension, 100-300 units/mg protein, nu mai puțin de 500 unități fiola | 6333,33 |
| 22. | 33696500-0 | 22. Xanthine Oxidase microbial, lyophilized powder, | fiolă | 2 | ≥7 units/mg solid, nu mai puțin de 25 unități fiola | 5833,33 |
| 23. | 33696500-0 | 23. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 | flacon | 1 | - 1 fl. x 50 teste Pentru imunofenotiparea limfocitelor CD3/CD16+CD56/CD45/ CD19 Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 12830,33 |
| 24. | 33696500-0 | 24. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 | flacon | 1 | – 1 fl. x 50 teste Pentru imunofenotipare limfocitelor CD3/CD8/CD45/CD4 Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 13148,20 |
| 25. | 33696500-0 | 25. BD TM FACS Clean Solution | flacon | 1 | – 1fl. X 5 l Pentru curăţirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 5 litri) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs şi analizatorul hematologic Diff 5 | 1252,72 |
| 26. | 33696500-0 | 26. BD Detergent solution concentrate – | flacon | 1 | Pentru curăţirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 15 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 1346,22 |
| 27. | 33696500-0 | 27. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution | flacon | 1 | Pentru curăţirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 8 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 1534,44 |
| 28. | 33696500-0 | 28. BDFACS Lysing Solution | flacon | 1 | Pentru liza eritrocitelor Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 100 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 4734,94 |
| 29. | 33696500-0 | 29. BDTM Sheath Additive | ambalaj | 1 | Pentru curăţirea echipamentului după utilizare Împachetarea minimală: (1 amb. = 10 fl.x3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 1862,39 |
| 30. | 33696500-0 | 30. CST Beads | ambalaj | 1 | Pentru efectuarea controlului calităţii Împachetarea minimală: (1 amb. = 2 fl.x3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 5569,18 |
| 31. | 33696500-0 | 31. Diluent for Mythic | flacon | 1 | Diluent pentru analizatorul hematologic Mythic împachetarea minimală: (1 flacon = 10 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5 | 1231,22 |
| 32. | 33696500-0 | 32. Enzymatic Cleaning Solution | flacon | 1 | Pentru curăţarea analizatorul hematologic Mythic după utilizare Împachetarea minimală: (1 flacon = 1 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5 | 841,86 |
| 33. | 33696500-0 | 33. Lytic Reagent 5 Diff | flacon | 1 | analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5 | 1758,06 |
| 34. | 33696500-0 | 34. Control L.N.H | flacon | 6 | Pentru efectuarea controlului calităţii la analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5 | 2822,05 |
| 35. | 33696500-0 | 35. Determinarea IgA ELISA | ambalaj | 1 | Pentru testara IgA din serul sangvin Împachetarea minimală: (1 amb = 96 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. | 1125,00 |
| 36. | 33696500-0 | 36. Determinarea IgM ELISA | ambalaj | 1 | Pentru testara IgM din serul sangvin Împachetarea minimală: (1 amb = 96 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. | 1125,00 |
| 37. | 33696500-0 | 37. Determinarea IgG ELISA | ambalaj | 1 | Pentru testara IgG din serul sangvin Împachetarea minimală: (1 amb = 96 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. | 1125,00 |
| 38. | 33696500-0 | 38. Alcool Izopropilic 99.9% | litru | 20 | Histanol (soluție de alcool) 99.9% | 2333,33 |
| 39. | 33696500-0 | 39. Formalină buferizată 10%, | litru | 20 | Formaldihida stabilizata 10%, NB | 833,33 |
| 40. | 33696500-0 | 40. Formalină stabilizata 37% | litru | 20 | Formaldihida stabilizata 37% | 833,33 |
| 41. | 33696500-0 | 41. Biocler (Xelen) | litru | 20 | Biocler (Xelen) | 2500,00 |
| 42. | 33696500-0 | 42. Parafina granulata | kg | 20 | Parafina omogenizata/granulata cu temperatura de topire 56/58 | 2100,00 |
| 43. | 33696500-0 | 43. Solutie pentru decalcinare | litru | 1 | Solutie pentru decalcinare | 166,67 |
| 44. | 33696500-0 | 44. Hematoxylin | flacon | 1 | Hematoxylin 7211 (protocol validat disponibil), flacon 473 ml | 193,33 |
| 45. | 33696500-0 | 45. Eosin | flacon | 1 | Eosin-Y (protocol validatdisponibil, flacon 473 ml | 200,83 |
| 46 | 33696500-0 | 46. Hematoxilina IHC | flacon | 1 | Hematoxilina Mayer modificata pentru IHC, flacon 473 ml | 438,33 |
| 47 | 33696500-0 | 47. Mediu de montare a lamelelor | litru | 1 | Mediu de montare organic, permanent, pe baza de xelen | 1333,33 |
| 48 | 33696500-0 | 48. Anticorpi conjugați cu flourocromi CD31 | flacon | 1 | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu), flacon 10 ml | 6666,67 |
| 49 | 33696500-0 | 49. Anticorpi conjugați cu flourocromi CD34 | flacon | 1 | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu), flacon 10 ml | 6666,67 |
| 50 | 33696500-0 | 50. Anticorpi conjugați cu flourocromi | flacon | 1 | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu): DAPI, flacon 10 ml | 3333,33 |
| 51 | 33696500-0 | 51. Pulbere mediu de cultură DMEM | buc | 1 | Utilizare: Pregătirea hidrogelurilor din colagen, pentru cultura celulelor de mamifere Caracteristici: Pulbere pentru 10 Litri soluție DMEM, cu 1000 mg/Lde glucoză, cu L-glutamină, sodiu piruvat și fenol roșu, dar fără de bicarbonat și HEPES Împachetare: flacon sau pachet cu pulbere Livrare: conform recomandărilor producatorului Păstrare: la 4-8°C | 750,00 |
| 52 | 33696500-0 | 52. Pepsină | flacon | 1 | Utilizare: Digestia țesuturilor animale cu scop de extragere a colagenului Caracteristici: Pulbere cu activitatea de ≥400 unități/mg proteină, extrasă din mucoasa gastrică de porc. Solubil în 10mM HCl la concentrația de 1 mg/ml Împachetare: flacon cu 500 grame pulbere Livrare: conform recomandărilor producatorului Păstrare: la 4-8°C | 4500,00 |
| 53 | 33696500-0 | 53. Pulbere de lapte uscat degresat | flacon | 1 | Utilizare: Blocarea antigenilor de suprafața în realizarea Western Blot Caracteristici: Pulbere cu conținut de proteine: 33-40%, de grăsime maximum 1% și lactoză: 45-54%. Împachetare: flacon cu 500 grame pulbere Livrare: conform recomandărilor producatorului Păstrare: temperatura camerei | 1500,00 |
| 54 | 33696500-0 | 54. TWEEN-20 | flacon | 1 | Utilizare: Surfactant anionic pentru pregătirea de reactivi pentru Western Blot Caracteristici: Un lichid vâscos cu conținut de ≥40% acid lauric. Masa moleculară de 1226 gr/mol. Poate fi utilizat în lucru cu celulele de mamifere, purificare de proteine, extragerea de ADN și ARN. Împachetare: flacon cu 100 ml reactive Livrare: conform recomandărilor producatorului Păstrare: temperatura camerei | 1000,00 |
| 55 | 33696500-0 | 55. Ser de măgar | flacon | 1 | Utilizare: componentă a soluției tampon necesare pentru blocarea antigenilor în efectuarea de imunofluorescență Caracteristici: Sursa biologică – măgar, nesteril. Împachetare: flacon cu 10 ml reactiv Livrare: în gheață uscată Păstrare: la -20°C | 3183,33 |
| 56 | 33696500-0 | 56. Tris, base | flacon | 2 | Utilizare: Prepararea soluțiilor bufer pentru biologia moleculară Caracteristici: forma solidă, puritate ≥99%. Culoare albă, intervalul de pH util 10-11,7 pKa la 25°C. Punctul de fierbere 219-220°C la 10 mmHg. Punctul de topire 167-172°C. Păstrare: temperatura camerei. Împachetare: Flacon sau pungă cu 500 grame reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 1433,33 |
| 57 | 33696500-0 | 57. Glicină pentru biologie moleculară | flacon | 1 | Utilizare: Component al mediilor pentru realizarea electroforezei și transferului proteic pentru Western Blot. Caracteristici: forma solidă, puritate ≥99%. pH-ul soluției apoase de 5% să fie între 5.9 - 6.4. Păstrare: temperatura camerei. Împachetare: Flacon sau pungă cu 500 grame reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 1500,00 |
| 58 | 33696500-0 | 58. Metanol, 1L | flacon | 3 | Utilizare: Component al mediilor pentru realizarea electroforezei și transferului proteic pentru Western Blot Caracteristici: puritate ≥99%. Densitatea vaporilor fașă de aer să fie de 1,11. Păstrare: temperatura camerei. Împachetare: Flacon 1Litru cu soluție Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 462,50 |
| 59 | 33696500-0 | 59. NaCl de laborator | buc | 4 | Utilizare: Pregătirea reactivilor, sedimentarea colagenului Caracteristici: puritate ˃99,98%. Păstrare: temperatura camerei. Împachetare: Flacon sau pungă cu 1 kg reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 300,00 |
| 60 | 33696500-0 | 60. Hidrogenofosfat de sodiu (Na2HPO4) | flacon | 2 | Utilizare: Pregătirea soluțiilor bufer și de dializă proteică Caracteristici: puritate ˃99,98%. Păstrare: temperatura camerei. Împachetare: Flacon sau pungă cu 1 kg reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 450,00 |
| 61 | 33696500-0 | 61. Mediu de montaj histologic, pentru imunohistochimie | flacon | 1 | Utilizare: Domeniul de utilizare - fabricarea testelor de diagnosticare, în hematologie și histologie Caracteristici: Lichid, pH între 7.8-8.2 Păstrare: 2-8°C. Împachetare: Flacon cu reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 1916,67 |
| 62 | 33696500-0 | 62. Soluție Heparină | flacon | 10 | Utilizare: Pentru prevenirea coagulării măduvei osoase colectate Caracteristici: Soluție Heparină cu o concentrație de 5000 U/ml Păstrare: 2-8°C. Împachetare: Flacon cu 5 ml reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 650,00 |
| 63 | 33696500-0 | 63. Extracția de AND și purificare | set | 4 | Utilizarea pentru materialul biologic de diferita origine, metoda de extractie manuala, Aplicatie: PCR, Cloning, Quantitative PCR în timp real (qPCR), Sequencing Gene Nippon Genetics Cod:FG-70250, FastGene Blood & Tissue gDNA Extraction KitKitul de extracție a gDNA pentru sânge și țesut FastGene purifică ADN-ul genomic din sângele mamiferelor, țesut și celule cultivate folosind un protocol de extracție simplu. ADN-ul izolat poate fi utilizat direct pentru o varietate de aplicații în aval, cum ar fi PCR, qPCR, Southern blot, reacții enzimatice si multe altele. Setul conține tampon de liză a sângelui și țesuturilor, tampon de spălare și eluție, Proteinase K, coloane de legare ADN FastGene și tuburi de colectare Set conține cel putin 250 de extractii | 33333,33 |
| 64 | 33696500-0 | 64. Asperulosid | fl | 1 | Destinație: substanță de referință pentru analiza HPLC Puritatea: ≥95.0% (HPLC) Denumirea chimică: Asperuloside Formulă chimică: C18H22O11 Împachetarea: 1 ambalaj - 10 mg (pentru identificarea și dozarea compușilor chimici în speciile Galium verum și Galium aparine | 11666,67 |
| 65 | 33696500-0 | 65. Formonetin | fl | 1 | Sinonim: Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl) chromone, 7-Hydroxy-4′-methoxyisoflavone Destinație Standart analitic. Standard analitic Formula chimică: C16H12O4 Împachetarea: 1 ambalaj - 50 mg (Pentru identificare și dozare spectrofotometrică în specii de Trifolium) | 1666,67 |
| 66 | 33696500-0 | 66. Isoramnetin | fl | 1 | Sinonim: Quercetin 3′-methyl ether SDestinație. Analiza calitativă și cantitativă prin HPLC Puritatea: ≥95.0% (HPLC) Împachetarea: 1 ambalaj - 5 mg (Pentru identificare și dozare sHPLC în specii de Trifolium) | 6250,00 |
| 67 | 33696500-0 | 67. Beta – caroten | fl | 1 | Destinație: substanță de referință pentru analiza cromatografică Puritatea: ≥98.0% Denumirea chimică: β-Caroten Formulă chimică: C40H56 Împachetarea: 1 ambalaj - 50 mg (pentru identificarea și dozarea compușilor chimici în speciile Galium verum și G. aparine) | 1250,00 |
| 68 | 33696500-0 | 68. Bulion peptonat din carne | kg | 2 | Nutrient Broth Bulionul de nutrienți este un mediu lichid utilizat pentru cultivarea unei varietăți mari de organisme din clinică exemplare și alte materiale. Acest mediu poate fi îmbogățit cu alte ingrediente, cum ar fi sânge, ser, zaharuri etc., în scopuri speciale. FORMULA TIPICĂ (g / l), Extract de vită 1.0, Peptona 5.0, Extract de drojdie 2.0, Clorură de sodiu 5.0, Final. | 2000,00 |
| 69 | 33696500-0 | 69. Geloză peptonată din carne | kg | 2 | Nutrient Agar ISO 16266. FORMULA TIPICĂ (g / l), Peptona 5.0, Extract de carne 1.0, Extract de drojdie 2.0, Clorură de sodiu 5.0, Agar 15.0, Final. | 2000,00 |
| 70 | 33696500-0 | 70. Mediul Agar agar | kg | 1 | Agar agar nutritiv bacteriologic | 1583,33 |
| 71 | 33696500-0 | 71. Dezinfectant p/u suprafețe, N 250 tablete | buc | 4 | Dezinfectant pentru suprafețe echivalent Septohloral pastille, 300 pastile/cutie (dezinfectarea rapidă a suprafețelor, încăperilor, echipamentului tehnic-sanitar, curățenie general; acțiuni antimicrobiene, bactericide). Termenul de valabilitate a soluției active - 3 zile. | 833,33 |
| 72 | 33696500-0 | 72. FSH, 96 teste, Elisa | buc | 1 | Follicle Stimulating Hormone (FSH), ELISA Kit, DNOVO3l, pentru cercetare în cadrul proiectului. Acest kit ELISA FSH uman va fi utilizat pentru determinarea cantitativă a concentrațiilor de hormon foliculostimulant (FSH) în ser. | 2300,00 |
| 73 | 33696500-0 | 73. LH, 96 teste, Elisa | buc | 1 | Luteinizing Hormone ELISA, KitDNOVO3O, Acest kit ELISA LH uman este necesar de utilizat pentru determinarea cantitativă in vitro a concentrațiilor de hormon luteinizant uman (LH) în ser, la subuecții înrolați în studiu. | 2300,00 |
| 74 | 33696500-0 | 74. 17 beta-ESTMDIOL, 96 teste, Elisa | buc | 1 | Pentru detectarea cantitativă și sensibilă a 17-Beta Estmdiol, DNOVOO3, Set cu 96 teste, pentru utilizare la subuecții înrolați în studiu, din cadrul proiedctului dat. | 2833,33 |
| 75 | 33696500-0 | 75. PROGESTERONE, 96 teste, Elisa | buc | 1 | ELISA pentru progesteron - este pentru determinarea cantitativă directă a progesteronului prin imunotest enzimatic în ser uman. DNOVOO6. La subuecții înrolați în studiu, din cadrul proiedctului dat. | 2833,33 |
| 76 | 33696500-0 | 76. Interleukin-6-Receptor (IL'6R) | buc | 1 | 96 teste, ELISA Pentru detectarea cantitativă a Interleukin-6-Receptor. B8511161, pentru subuecții înrolați în studiu, din cadrul proiedctului dat. În lit sunt 96 teste. | 11904,17 |
| 77 | 33696500-0 | 77. Interleukin-1 0(IL-10) | buc | 1 | 96 teste, ELISA Pentru detectarea cantitativă a Interleukin-1 0 (IL-10). B8511161, pentru subuecții înrolați în studiu, din cadrul proiedctului dat. În lit sunt 96 teste. BE58101. | 14733,33 |
| 78 | 33696500-0 | 78. Human TNF-Alpha | buc | 1 | 96 teste, ELISA ELISA pentru factorul de necroză tumorală umană alfa (Hu TNFα), pentru a cuantifica Hu TNFα în ser uman, plasmă, soluție tamponată sau mediu de cultură celulară. Testul va recunoaște exclusiv atât Hu TNFα, cât și cel recombinant. 30166579. Pentru subuecții înrolați în studiu, din cadrul proiedctului dat. | 19637,50 |
| 79 | 33696500-0 | 79. Adiponectin | buc | 1 | 96 teste, ELISA Kitul ELISA de Adiponectin Uman este necesar pentru detectarea și cuantificarea nivelurilor endogene ale proteinelor adiponectinei umane naturale și/sau recombinate. Pentru subuecții înrolați în studiu, din cadrul proiedctului dat. 30126762 | 14625,00 |
| 80 | 33696500-0 | 80. Leptin 96 | buc | 1 | teste, ELISA Acest kit ELISA este necesar pentru determinarea cantitativă in vitro a concentrațiilor de LEP uman în ser, plasmă și alte fluide biologice. Pentru subuecții înrolați în studiu, din cadrul proiedctului dat. R853151 | 13566,67 |
| 81 | 33696500-0 | 81. Glial fibrillary acidic protein (GFAP), | buc | 3 | 288 teste, ELISA Cu scop de apreciere a stării celulelor nervoase în neuroinflamație, fiind ca marker celular în patologiile neuroinflamatorii și neurodegenerative | 36807,57 |
| 82 | 33696500-0 | 82. Microtubule-associated protein tau (Tau) | buc | 1 | 96 teste, ELISA Cu scop de apreciere a riscului de apariție a dereglărilor neurologice la copii cu patologii neurodegenerative, fiind considerat biomarker al neurodegenerării | 10833,33 |
| 83 | 33696500-0 | 83. Pepsin from porcine gastric mucosa powder, ≥400 units/mg protein | buc | 1 | Utilizare: digestia proteinelor Caracteristici: Pulbere liofilizată cu activitatea specifică pulbere, ≥400 units/ mg protein izolată din mucoasa gastrică porcină Impachetare: flacon cu 100 g de substanțe Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 2750,00 |
| 84 | 33696500-0 | 84. Live Dead Cell Viability Assay Kit for 3D and 2D cell culture, for 5 x 24-well plates, 1 kit | set | 1 | Utilizare: determinarea celulelor vii și moarte Caracteristici: Kit pentru 100 de teste Impachetare: kit Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 16065.00 |
| 85 | 33696500-0 | ## 85. Hidroxid de sodiu | buc | 1 | Utilizare: decelularizarea țesuturilor Caracteristici: pulbere Impachetare: Borcan de plastin, 1 kg Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 325.00 |
| 86 | 33696500-0 | 86. Bufer fosfat salin | buc | 3 | Utilizare: culturi celulare Caracteristici: Forma: pulbere fără Ca și Mg, Ph 7,2-7,8, solubil în apă, 9.6 g/l Impachetare: flacon 500 g, Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 4 875,00 |
| 87 | 33696500-0 | 87. Sodiu dodecil sulfat | buc | 2 | Utilizare: decelularizarea țesuturilor. Caracteristici: Forma: pulbere liofilizată, Impachetare: flacon cu 100 g. de substanțe, 288.38 g/mol Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 7 310,00 |
| 88 | 33696500-0 | 88. Tripsina din pancreasul porcin | buc | 1 | Utilizare: deepitelizarea și decelularizarea țesuturilor. Caracteristici: pulbere liofilizată, 1,000-2,000 BAEE units/mg solid. Impachetare: flacon cu 100 g de substanță Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 4930.00 |
| 89 | 33696500-0 | 89. Acid acetic glacial, | buc | 1 | Utilizare: solvent Caracteristici: Lichid ≥99.8%, Impachetare: flacon , 1 L Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 275.00 |
| 90 | 33696500-0 | 90. MES sodium salt | buc | 2 | Utilizare: bufer Caracteristici: Pulbere, 99 % Impachetare: flacon plastic 100 G de substanță Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 6300.00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 453989,14 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 60 zile calendaristice din momentul solicitării, la sediul indicat de către Cumpărător..

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, la sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | minim 12 luni pentru toate reactivele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract, semnat electronic | Obligatoriu |
| 11. | Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 12. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 14. | Alte documente după caz | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică):.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Stanislav Groppa ________________   .