Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor și consumabilelor de laborator pentru activitatea științifică

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33696500-0 | 1. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 | flacon | 1 | - 1 fl. x 50 teste Pentru imunofenotiparea limfocitelor CD3/CD16+CD56/CD45/ CD19 Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 12830,33 |
| 2. | 33696500-0 | 2. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 | flacon | 1 | – 1 fl. x 50 teste Pentru imunofenotipare limfocitelor CD3/CD8/CD45/CD4 Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 50 teste) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 13148,20 |
| 3. | 33696500-0 | 3. BD TM FACS Clean Solution | flacon | 1 | – 1fl. X 5 l Pentru curăţirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 5 litri) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs şi analizatorul hematologic Diff 5 | 1252,72 |
| 4. | 33696500-0 | 4. BD Detergent solution concentrate – | flacon | 1 | Pentru curăţirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 15 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 1346,22 |
| 5. | 33696500-0 | 5. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution | flacon | 1 | Pentru curăţirea echipamentului după utilizare Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 8 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 1534,44 |
| 6. | 33696500-0 | 6. BDFACS Lysing Solution | flacon | 1 | Pentru liza eritrocitelor Forma: lichid împachetarea minimală: (1 flacon = 100 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 4734,94 |
| 7. | 33696500-0 | 7. BDTM Sheath Additive | ambalaj | 1 | Pentru curăţirea echipamentului după utilizare Împachetarea minimală: (1 amb. = 10 fl.x3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 1862,39 |
| 8. | 33696500-0 | 8. CST Beads | ambalaj | 1 | Pentru efectuarea controlului calităţii Împachetarea minimală: (1 amb. = 2 fl.x3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu flaucitometrul BD Facs Via TM | 5569,18 |
| 9. | 33696500-0 | 9. Diluent for Mythic | flacon | 1 | Diluent pentru analizatorul hematologic Mythic împachetarea minimală: (1 flacon = 10 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5 | 1231,22 |
| 10. | 33696500-0 | 10. Enzymatic Cleaning Solution | flacon | 1 | Pentru curăţarea analizatorul hematologic Mythic după utilizare Împachetarea minimală: (1 flacon = 1 L) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5 | 841,86 |
| 11. | 33696500-0 | 11. Lytic Reagent 5 Diff | flacon | 1 | analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5 | 1758,06 |
| 12. | 33696500-0 | 12. Control L.N.H | flacon | 6 | Pentru efectuarea controlului calităţii la analizatorul hematologic Mythic Împachetarea minimală: (1 flacon = 3 ml) Certificare: certificat de calitate la livrare. Compatibil cu analizatorul hematologic Diff 5 | 2822,05 |
| 13. | 33696500-0 | 13. Anticorpi conjugați cu flourocromi CD31 | flacon | 1 | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu), flacon 10 ml | 6666,67 |
| 14. | 33696500-0 | 14. Anticorpi conjugați cu flourocromi CD34 | flacon | 1 | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu), flacon 10 ml | 6666,67 |
| 15. | 33696500-0 | 15. Anticorpi conjugați cu flourocromi | flacon | 1 | Anticorpi conjugați cu flourocromi (în dependent de studiu): DAPI, flacon 10 ml | 3333,33 |
| 16. | 33696500-0 | 16. Pulbere mediu de cultură DMEM | buc | 1 | Utilizare: Pregătirea hidrogelurilor din colagen, pentru cultura celulelor de mamifere Caracteristici: Pulbere pentru 10 Litri soluție DMEM, cu 1000 mg/Lde glucoză, cu L-glutamină, sodiu piruvat și fenol roșu, dar fără de bicarbonat și HEPES Împachetare: flacon sau pachet cu pulbere Livrare: conform recomandărilor producatorului Păstrare: la 4-8°C | 750,00 |
| 17. | 33696500-0 | 17. Pulbere de lapte uscat degresat | flacon | 1 | Utilizare: Blocarea antigenilor de suprafața în realizarea Western Blot Caracteristici: Pulbere cu conținut de proteine: 33-40%, de grăsime maximum 1% și lactoză: 45-54%. Împachetare: flacon cu 500 grame pulbere Livrare: conform recomandărilor producatorului Păstrare: temperatura camerei | 1500,00 |
| 18. | 33696500-0 | 18. Soluție Heparină | flacon | 10 | Utilizare: Pentru prevenirea coagulării măduvei osoase colectate Caracteristici: Soluție Heparină cu o concentrație de 5000 U/ml Păstrare: 2-8°C. Împachetare: Flacon cu 5 ml reactiv. Livrare: Conform recomandărilor producătorului. | 650,00 |
| 19. | 33696500-0 | 19. Extracția de AND și purificare | set | 4 | Utilizarea pentru materialul biologic de diferita origine, metoda de extractie manuala, Aplicatie: PCR, Cloning, Quantitative PCR în timp real (qPCR), Sequencing Gene Nippon Genetics Cod:FG-70250, FastGene Blood & Tissue gDNA Extraction KitKitul de extracție a gDNA pentru sânge și țesut FastGene purifică ADN-ul genomic din sângele mamiferelor, țesut și celule cultivate folosind un protocol de extracție simplu. ADN-ul izolat poate fi utilizat direct pentru o varietate de aplicații în aval, cum ar fi PCR, qPCR, Southern blot, reacții enzimatice si multe altele. Setul conține tampon de liză a sângelui și țesuturilor, tampon de spălare și eluție, Proteinase K, coloane de legare ADN FastGene și tuburi de colectare Set conține cel putin 250 de extractii | 33333,33 |
| 20. | 33696500-0 | 20. Beta – caroten | fl | 1 | Destinație: substanță de referință pentru analiza cromatografică Puritatea: ≥98.0% Denumirea chimică: β-Caroten Formulă chimică: C40H56 Împachetarea: 1 ambalaj - 50 mg (pentru identificarea și dozarea compușilor chimici în speciile Galium verum și G. aparine) | 1250,00 |
| 21. | 33696500-0 | 21. 17 beta-ESTMDIOL, 96 teste, Elisa | buc | 1 | Pentru detectarea cantitativă și sensibilă a 17-Beta Estmdiol, DNOVOO3, Set cu 96 teste, pentru utilizare la subuecții înrolați în studiu, din cadrul proiedctului dat. | 2833,33 |
| 22. | 33696500-0 | 22. Leptin 96 | buc | 1 | teste, ELISA Acest kit ELISA este necesar pentru determinarea cantitativă in vitro a concentrațiilor de LEP uman în ser, plasmă și alte fluide biologice. Pentru subuecții înrolați în studiu, din cadrul proiedctului dat. R853151 | 13566,67 |
| 23. | 33696500-0 | 23. Microplaci sterile cu 96 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare | buc | 100 | Microplaci sterile cu 96 godeuri cu fundul plat pentru culturi celulare | 2083,33 |
| 24. | 33696500-0 | 24. Set perii de curățare a veselei de laborator | set | 2 | Set perii de curățare a veselei de laborator: Perii de spalat eprubete: 18-20 mm - 8-10 cm; Perii de spalat basele de laborator 25-30 mm -6-12 cm lunjumea | 416,67 |
| 25. | 33696500-0 | 25. Lame de microscop H-E | cutie | 1 | Lame de microscop (H-E) standard Superfrost galbene, cutie 50 unități | 866,67 |
| 26. | 33696500-0 | 26. Prosoape pliate în „V” | buc | 20 | Utilizare: Asigurarea igienii mâinilor personalului laboratorului Caracteristici: Confecționate din hirtie reciclabilă, de culoare verde, albastră sau naturală. Împachetare: 250 foi într-un pachet. Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 633,33 |
| 27. | 33696500-0 | 27. Filament PLA culoare albă | buc | 10 | Utilizare: Imprimare 3D cu PLA Caracteristici: diametru filament 2,85 mm cu o toleranță de ± 0,03mm bobină de 1 Kg, culoarea naturală Împachetare: individuală Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 3083,33 |
| 28. | 33696500-0 | 28. Gheața carbonică | cutie | 1 | Utilizare: stabilizator pentru produse de laborator pentru încetinirea sau accelerarea reacțiilor chimice, păstrarea și depozitarea probelor recoltate pentru transportare și prelucrare Împachetare: cutie 5 kg conform recomandărilor producătorului | 416,67 |
| 29. | 33696500-0 | 29. Recoltarea materialului biologic: tuburi de recoltare in vid | set | 6 | Utilizarea: pentru recoltarea sîngelui venos intergal destinat investigării molecular- genetice Caracteristici: eprubete vidate pentru recoltare sange, sterile din plastic care nu interactioneaza cu lichidele biologice, cu dop rosu cu clot activator (silica), volum 8.5 ml Material: PET (polietilentereftalat) Împachetare: set 100 bucăți | 1250,00 |
| 30. | 33696500-0 | 30. Recoltarea materialului biologic: tuburi de recoltare in vid | set | 6 | Utilizarea: pentru recoltarea sîngelui venos intergal destinat investigării molecular- genetice Caracteristici: eprubete vidate pentru recoltare sange, sterile din plastic care nu interactioneaza cu lichidele biologice, cu dop verde cu EDTA, volum 8.5 ml Material: PET (polietilentereftalat) Împachetare: set 100 bucăți | 1250,00 |
| 31. | 33696500-0 | 31. Sistem de filtrare cu vid în partea de sus a sticlei | set | 1 | Utilizare: Sterilizarea și stocarea mediilor celulare Caracteristici: membrane polietersulfona, dimensiunea porilor 0,22 μm, suprafata membranei 19,6 cm2, capacitate filtru 250 ml Impachetare: Cutie cu 12 bucăți Livrare: Conform recomandărilor producătorului | 2375,00 |
| 32. | 33696500-0 | 32. FSH, | set | 1 | 96 teste, Elisa | 2539,20 |
| 33. | 33696500-0 | 33. LH | set | 1 | ,96 teste, Elisa | 2539,20 |
| 34. | 33696500-0 | 34. 17 beta-ESTRADIOL, | set | 1 | 96 teste, Elisa | 3128,00 |
| 35. | 33696500-0 | 35. PROGESTERONE, | set | 1 | 96 teste, Elisa | 3128,00 |
| 36. | 33696500-0 | 36. Human Soluble receptor activator of nuclear factor-kB ligand (sRANKL) ELISA Kit, | set | 1 | KET60208, 96 teste, Abbkine | 9000,00 |
| 37. | 33696500-0 | 37. Human Osteoprotegerin (OPG) ELISA Kit, | set | 1 | Elisa KET60224, 96 teste, Abbkine | 11900,00 |
| 38. | 33696500-0 | 39. Human Homocysteine (HCY) Elisa KIT, | set | 1 | 96 teste, KTE62507, Abbkine | 9000,00 |
| 39. | 33696500-0 | 39. Human Cytochrome b-245 heavy chain (CYBB) ELISA Kit | set | 1 | (Alternative-NOX2) Elisa, KTE62182, 96 teste, Abbkine | 8356,00 |
| 40. | 33696500-0 | 40. Anticorp mono-sau policlonal de iepure sau șoarece anti- HPV-11 E7 | buc | 1 | HPV, (BSB-66) MMab Predilute IVD-CE RTU, 15 mL. Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal, de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, pentru evaluarea anti-HPV-11 E7. Reactivitate: uman Clona: monoclonal/policlonal Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul descifrat din anexă. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate – nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile afectate. | 13870,00 |
| 41. | 33696500-0 | 41. Anticorp mono-sau polyclonal de iepure sau șoarece anti-Chlamidia trachomatis | buc | 1 | Chlamydia Trachomatis antibody, Monoclonal,Mouse, 1 mg Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-Chlamidia trachomatis. Reactivitate: uman Clona: monoclonal/policlonal Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul descifrat din anexă. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile afectate. | 23400,00 |
| 42. | 33696500-0 | 42. Anticorp mono-sau polyclonal de iepure sau șoarece anti-HSV-2 | buc | 1 | Herpes Simplex Virus II, (Polyclonal) RPab Predilute IVD-CE, 15 mL Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-Herpes Simplex Virus 2, în țesuturile afectate. Reactivitate: uman Clona: monoclonal/policlonal Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul descifrat din anexă. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile afectate. | 14370,00 |
| 43. | 33696500-0 | # 43. Anticorp mono-sau polyclonal de iepure sau șoarece anti-PGC / Pepsin C | buc | 1 | PGC antibody (AA 21-120), 100 μL, Polyclonal, rabbit Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-PGC/Pepsin C, în țesuturile afectate. Reactivitate: uman Clona: monoclonal/policlonal Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul descifrat din anexă. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 70-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Valabilitate - nu mai mic de 75% de la termenul de expirare. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile afectate. | 15740,00 |
| 44. | 33696500-0 | # 44. Bond Open Container 7ml | set | 2 | Containere goale pentru reactivi cu volum maxim 7ml. Dedicate pentru instrumentul automat de IHC, Leica Bond Max. Ideal pentru reactivii ce pot fi folosiți într-o perioada scurta de timp sau durata lor de viată este mica. Pachet 10 buc | 19210,00 |
| 45. | 33696500-0 | 45. Coverslips, 4x50mm | set | 5 | Dimensiuni 24 x 50 mm; grosime 0.13 – 0.16mm. Din sticla transparenta, fara zgirieturi, bule si striatii, plata. Se pot utilizara cu automatele de acoperit cu lamele. 100 buc/cutie | 14450,00 |
| 46. | 33696500-0 | 46. Ethidium homodimer I | buc | 1 | Utilizare: detectarea celulelor moarte prin microscopie fluorescentă. Caracteristici: soluție cu puritatea de peste 95% în 2mM de DMSO Împachetare: flacon cu 0,5 ml soluție. Păstrare: la -20ºC | 8759,20 |
| 47. | 33696500-0 | 47. Calcein AM | buc | 1 | Utilizare: detectarea celulelor vii prin microscopie fluorescentă. Caracteristici: soluție cu puritatea ≥90% (HPLC), în 4mM DMSO Împachetare: flacon cu 100µl soluție Păstrare: la -20ºC | 10072,00 |
| 48. | 33696500-0 | 48. 2-metoxietanol | buc | 1 | Utilizare: degradarea enzimatică. Caracteristici: Lichid cu puritate ≥99.0%, conține 50 ppm BHT ca stabilizator. Formula: CH3OCH2CH2OH. Masa molară 76.09 g/mol. pH 5.0-7.0 la 25°C. Punctul de fierbere - 124-125°C. Punctul de topire −85°C. Împachetare: flacon cu 1 Litru soluție Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului | 2 352 |
| 49. | 33696500-0 | 49. 1-glicerol fosfat | buc | 1 | Utilizare: mineralizarea colagenului. Caracteristici: sub formă de praf cu puritatea de 95% . Împachetare: 1 flacoane cu maxim 1g. Livrare: conform recomandarilor producătorului. Păstrare: temperatura camerei | 1479,52 |
| 50. | 33696500-0 | 50. Hidroxid de calciu | buc | 2 | Utilizare: mineralizarea colagenului. Caracteristici: sub formă de praf. Împachetare: 1 flacon a câte 1 kg Păstrare: temperatura camerei | 320,00 |
| 51. | 33696500-0 | 51. Fosfat de sodiu dibazic (Na2HPO4) | buc | 1 | Utilizare: mineralizarea colagenului. Caracteristici: sub formă de praf Împachetare: 1 flacon cu câte 2 kg Păstrare: temperatura camerei | 480,00 |
| 52. | 33696500-0 | 52. Balon cu fund plat din sticlă termorezistentă, cu şlif NS 29/32, 2000 ml | buc | 2 | Material: sticlă termo- şi chimic rezistentă, transparenta. Şlif NS 29/32; Capacitatea: 2 litri. | 1500,00 |
| 53. | 33696500-0 | 53. Balon cu fund plat din sticlă termorezistentă, cu şlif NS 29/32, 1000 ml | buc | 2 | Material: sticlă termo- şi chimic rezistentă, transparenta. Şlif NS 29/32; Capacitatea: 1 litru. | 1083,33 |
| 54. | 33696500-0 | 54. Păhar de sticlă, volum 25 ml | buc. | 10 | Material: sticlă borosilicată, termo- şi chimic rezistentă, cu cioc; Forma: Înaltă Volum: 25 ml | 350,00 |
| 55. | 33696500-0 | 55. Cilindru din sticlă cu năsuc, gradat 250 ml | buc. | 4 | Cilindru cu năsuc şi talpă, gradat, Material: Sticla borosilicată, Forma: Inalta, Volum: 250 ml | 400,00 |
| 56. | 33696500-0 | 56. Parafilm M 75m X 5cm | buc. | 2 | Material: polyolefines and paraffin waxes, Rezistenţă: solutii apoase şi alcoolice, Dimensiuni : 75 metri x 5 centimetri | 2000,00 |
| 57. | 33696500-0 | 57. Condensator vertical IKA RV 10.1 cu eficienta ridicata compatibil cu evaporator rotativ IKA RV8 | unit | 1 | Piesă de schimb pentru evaporator rotativ IKA RV8 Material: sticlă borosilicată 3,3, termo- şi chimic rezistentă | 29167,7 |
| 58. | 33696500-0 | 58. Balon volumetric din sticla cu dop, 5 ml | unit | 20 | Material: sticlă borosilicată, termo- şi chimic rezistentă, cu dop; Certificat: Clasa A, Forma: Înaltă si fund plat Volum: 5 ml | 2250,00 |
| 59. | 33696500-0 | 59. Balon volumetric din sticla cu dop, 10 ml | unit | 20 | Material: sticlă borosilicată, termo- şi chimic rezistentă, cu dop; Certificat: Clasa A, Forma: Înaltă si fund plat Volum: 10 ml | 2333,33 |
| 60. | 33696500-0 | 60. Balon volumetric din sticla cu dop, 25 ml | unit | 10 | Material: sticlă borosilicată, termo- şi chimic rezistentă, cu dop; Certificat: Clasa A, Forma: Înaltă si fund plat Volum: 25 ml | 1208,3 |
| 61. | 33696500-0 | 61. Balon volumetric din sticla cu dop, 50 ml | unit | 10 | Material: sticlă borosilicată, termo- şi chimic rezistentă, cu dop; Certificat: Clasa A, Forma: Înaltă si fund plat Volum: 50 ml | 1291,7 |
| 62. | 33696500-0 | 62. Balon volumetric din sticla cu dop, 100 ml | unit | 10 | Material: sticlă borosilicată, termo- şi chimic rezistentă, cu dop; Certificat: Clasa A, Forma: Înaltă si fund plat Volum: 100 ml | 1458,3 |
| 63. | 33696500-0 | 63. Balon volumetric din sticla cu dop, 250 ml | unit | 5 | Material: sticlă borosilicată, termo- şi chimic rezistentă, cu dop; Certificat: Clasa A, Forma: Înaltă si fund plat Volum: 250 ml | 1041,7 |
| 64. | 33696500-0 | 64. Microtub Eppendorf, 0,5 ml, cu capac plat atasat, PP, amb. 1000 buc. | amb | 2 | Material: Polipropilenă (PP) de calitate înaltă Volum:0,5ml, Forma: de conus, cu capac plat atașat cu bridă flexibilă, incolor, gradat, cu spatiu pentru marcaj Ambalaj: 1000 buc | 500,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 350534,09 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, la sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | minim 12 luni pentru toate reactivele și consumabilele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract, semnat electronic | Obligatoriu |
| 11. | Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 12. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 14. | Alte documente după caz | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică):.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Elena Raevschi ________________   .