Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Achiziționarea mobilierului medical și tehnologic destinat echipării Blocului Chirurgical „C”, aflat la etapa de finalizare a lucrărilor de reparație capitală din cadrul instituției.                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitația Deschisă
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da_

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: www.srorhei.md

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul raional Orhei

- IDNO: 1003606150028

- Adresa or. Orhei,str.C.Negruzzi, 85

- Numărul de telefon/fax: 023522448/023521254

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: srorhei@ms.md/achizitiisrorhei@gmail.com.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | Un. | Descrierea serviciilor şi specificarea tehnică | Valoarea estimativă, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 Achiziționarea mobilierului medical și tehnologic destinat echipării Blocului Chirurgical „C”, aflat la etapa de finalizare a lucrărilor de reparație capitală din cadrul instituției. |  |  |  |  |  |
| 33192000-2 | Masa 1500x900x900 cu 1 polita plata si 1 superioara pe roti | 4 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1500x900x900 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 30 x 30 x 1.2mm; Roți pivotante cu frână și cu diametru de - 125mm; Poliță:grosime minimă 1,0 mm." |  |
|  | Masa 1500x600x850 pe roti cu 1 polita | 6 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):1500x600x800 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 30 x 30 x 1.2mm; Roți pivotante cu frână și cu diametru de - 125mm; Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm." |  |
|  | Masa Mayo 600x400x950-1200 | 10 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):600x300x950-1200 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere și picior reglabil Roți pivotante cu frână și cu diametru de - 75mm." |  |
|  | Dulap 1200x400x1800 cu 5 polite reglabile | 6 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 0,8-1 mm; Dimensiuni: 1200x300x1800 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție . Lacăt. Rafturi: 5 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură." |  |
|  | Lavuar 1400x450 p-u maini cu actionare picior | 4 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,5 mm; Dimensiuni totale (L×lxh): 1300×450x850 mm. |  |
|  | Suport bol D300 dublu | 6 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni: D300mm; Tip structură: Teavă de inox lucid D25x1,5mm; Roți pivotante cu diametru de 75mm. |  |
|  | Carucior 600x500x950 cu 2 polite | 6 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,0 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 600x500x950 mm; Tip structură: țeavă de inox D25x1,5mm; Polițe inferioare: grosime minimă 1,0mm; Roți pivotante cu frână și cu diamtru de 75mm. " |  |
|  | Masa dulap 1650x500x850 cu 2 cuve 400x400x250 2Br | 4 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1650x500x850 mm; Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 250 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Cuve 2 bucăți încorporate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 30 x 30 x 1.5mm; Poliță:grosime minimă 1,0 mm." |  |
|  | Masa 1000x400x850 cu 1 polita 2 br | 4 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h): 1000x300x850 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate si lateral; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 30 x 30 x 1.2mm; Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm." |  |
|  | Masa dulap 1200x600x850 cu 1 polita pe roti IP22 | 5 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,5 mm Dimensiuni: 1200 × 600 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox D25x1,5mm Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură Poliță :grosime minimă 1,0 mm" |  |
|  | Raft 1200x400x2000 cu 5 polite si 1 latura astupata | 6 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1200 × 300 × 2000 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 30 × 30 x 1.2 mm Rafturi: 5 bucăți fixe Poliță:grosime minimă 1,0 mm" |  |
|  | Carucior 600x500x850 cu 2 nivele si sertar | 12 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,0 mm Dimensiuni totale (L×l×h): 600×500×850 mm Blat: grosime minimă 1,0 mm, cu bordură spate Roți pivotante cu frână și cu diamtru de 75mm. Poliță :grosime minimă 1,0 mm" |  |
|  | Masa 1200x600x850 cu 1 polita | 6 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm; Dimensiuni totale (L×l×h):1200x600x850 mm; Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate; Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 30 x 30 x 1.2mm; Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm." |  |
|  | Dulap 1200x600x350x1800 cu 2 nivele usi metal si sticla | 7 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm; Dimensiuni: 1200x600x350x1800 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție . Lacăt. Rafturi: 2 bucăți fixe; Uși: 4 uși batante, cu balamale rezistente la uzură." |  |
|  | Masa dulap 2850x600x850 cu 2 cuve 500x500x300 si 3 sertare 2 br | 1 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 2850 × 600 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție , țeavă inox 30 × 30 mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare:3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm" |  |
|  | Masa dulap 1500x600x850 cu 1 cuva si spatiu masina de spalat | 1 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1,2 mm Dimensiuni totale (L×l×h): 1500×600×850 mm Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 300 mm Blat: grosime minimă 1,2 mm, cu bordură spate Cuve 1 bucăți încorporate Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile, țeavă inox 30 x 30 x 1.2mm Poliță inferioară: grosime minimă 1,0 mm" |  |
|  | Masa dulap 1640x600x850 cu 3 sertare si 2 usi | 2 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1.2 mm Dimensiuni: 1630 × 600 × 850 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție , țeavă inox 30 × 30 mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare:3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm" |  |
|  | Masa dulap 2200x600x850 2br cu 2 cuve 3 sertare | 2 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1.2 mm Dimensiuni: 2200 × 600 × 850 mm Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 300 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție , țeavă inox 30 × 30 mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare:3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm" |  |
|  | Masa dulap 1600x600x850 2br cu 1 cuva si 3 sertare | 2 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1.2 mm Dimensiuni: 1600 × 600 × 850 mm Dimensiuni cuve: minim 300 × 300 × 300 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse și picioare reglabile cu capace de protecție , țeavă inox 30 × 30 mm Rafturi: 2 bucăți fixe, Uși: batante, cu balamale rezistente la uzură Sertare:3 bucati Poliță inferioară:grosime minimă 1,0 mm" |  |
|  | Polita de perete 1100x300 | 2 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 1 mm Dimensiuni: 1100 × 300 mm Poliță:grosime minimă 1,0 mm" |  |
|  | Uscator vesela 1000x300x450 | 2 | buc | "Dimensiuni (L × l × h): 1000 × 300× 450 mm Tip structură: Cadru de susținere cu traverse țeavă inox 25 × 25 mm Polițe: 2 polițe de inox pentru farfurii Suporturi: Suspensii/console de perete incluse, din inox Accesorii: vană de scurgere inclusă" |  |
|  | Masa dulap transportare 700x650x1500 | 2 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 0,8-1 mm; Dimensiuni: 700x650x1500 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție . Lacăt.Rafturi: 2 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură." |  |
|  | Masa dulap transportare 1500x650x850 | 3 | buc | "Material: Oțel inoxidabil AISI 304, grosime min. 0,8-1 mm; Dimensiuni: 1500x650x850 mm; Tip structură: picioare reglabile cu capace de protecție . Lacăt.Rafturi: 1 bucăți fixe; Uși: 2 uși batante, cu balamale rezistente la uzură." |  |
|  | Valoarea estimativă totală, fără TVA 1151640,00 |  |  |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._nu se aplică______________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite______________

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Prestarea serviciilor se va efectua la sediul Beneficiarului,în termen de 5 zile de la solicitare, pe parcursul anului 2026.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): ___nu______________________

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  _________nu____

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cererea de participare | – original - conform Anexei nr.7 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 2. | Specificaţii tehnice | – original – conform Anexei 22 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații de preț | – original - conform Anexei 23 din Documentatia Standard, semnate electronic; | Obligatoriu |
| 4. | DUAE | – original - semnat electronic; | Obligatoriu |
| 1 | Extras din Registrul persoanelor juridice | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat(Ministerul Dezvoltării Informaţionale), semnate electronic; | Obligatoriu |
| 2 | Certificat de efectuare sistematică a plăţilor impozitelor, contribuţiilor | – copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal ( valabilitatea certificatului – conform cerinţelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova ), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; | Obligatoriu |
| 3 | Menținerea valabilității ofertei pentru o durată de 30 de zile (calculată din momentul termenului-limită de depunere a ofertelor) | Declarație privind valabilitatea ofertei completată conform Anexei nr. 8 la Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 - semnată electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii eliberat de Camera Înregistrării de Stat/ Lista fondatorilor sau Extras din Registrul al persoanelor juridice | Copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 6 | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de telefon, adresa e-mail), persoana de contact, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic | Obligatoriu |
| * | Informație generală privind cerințele care va fi stipulate în contract obligatoriu | Mobilierul ofertat trebuie: să fie nou, neutilizat; să fie confecționat din inox alimentar/inox medical; să fie rezistent la dezinfectanți și coroziune; să permită igienizarea și dezinfectarea facilă; să respecte normele sanitare și tehnice aplicabile instituțiilor medicale; să fie livrat complet asamblat sau cu montaj inclus; să fie fără defecte de fabricație; să includă toate accesoriile necesare utilizării; să fie însoțit de certificat de conformitate/calitate; să beneficieze de garanție minim 24 luni. Ofertantul va asigura: transportul; descărcarea; montarea/instalarea; reglarea și punerea în funcțiune la sediul beneficiarului. | Obligatoriu la desemnarea căștigătorului |

- Garanția pentru ofertă, după caz______nu  _________, cuantumul__0%    _____.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz_____da   _____, cuantumul __5%__.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ___nu se aplică _________________

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):pentru fiecare lot .

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică _

- Ofertele se prezintă în valuta ____lei MD                        ______________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Cel mai mic preț |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_________________________________________

- pe: [data]____________________________________________________________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor: _______ SIA RSAP _______________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: __nu se aplică   _______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: ________________________________________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_ nu se aplică____________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform buletinului Mtender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu (se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Cerințele generale la loturi va fi publicate cu documentația de atribuire.

Persoana responsabilă:

Bioingineral IMSP SR Orhei Dobrovolschi Pavel, tel.078830542

Specialist Achiziții Publice al IMSP Spitalul raional Orhei: N. Croitoru, tel.: 078830509

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Andrei Vîrlan