Anexa nr. 1

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către   Societatea pe Acțiuni “Apă-Canal Chișinău”, MD 2005, Republica Moldova,

mun. Chișinău, str. Albișoara 38

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Fiting oțel, prin procedura de achiziție de valoare mică pentru o durată de 60 zile, (șaizeci), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării .............	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

|  | Anexa nr. 4 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Nr. LOT | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2 |  |  |  |  |  | Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2 (19,7-21,8) FI. Materiale utilizate: Corp fiting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oţel zincat, Şaibă: Oţel zincat, Garnitură de etanşare: NBR, sunt conforme tuturor prescripţiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1 |  |  |  |
|  | Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4 |  |  |  |  |  | Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4 (24,6-27,3) FI. Materiale utilizate: Corp fiting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oţel zincat, Şaibă: Oţel zincat, Garnitură de etanşare: NBR, sunt conforme tuturor prescripţiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1 |  |  |  |
|  | Racord de îmbinare rapidă Dn 1 |  |  |  |  |  | Racord de îmbinare rapidă Dn 1 (31,4-34,2) FI. Materiale utilizate: Corp fiting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oţel zincat, Şaibă: Oţel zincat, Garnitură de etanşare: NBR, sunt conforme tuturor prescripţiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1 |  |  |  |
|  | Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/4 |  |  |  |  |  | Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/4 (40,0-42,9) FI. Materiale utilizate: Corp fiting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oţel zincat, Şaibă: Oţel zincat, Garnitură de etanşare: NBR, sunt conforme tuturor prescripţiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1 |  |  |  |
|  | Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/2 |  |  |  |  |  | Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/2 (47,9-51,5) FI. Materiale utilizate: Corp fiting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oţel zincat, Şaibă: Oţel zincat, Garnitură de etanşare: NBR, sunt conforme tuturor prescripţiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1 |  |  |  |
|  | Racord de îmbinare rapidă Dn 2 |  |  |  |  |  | Racord de îmbinare rapidă Dn 2 (59,7-63,6) FI. Materiale utilizate: Corp fiting: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Olandeză: Fontă maleabilă EN-GJMB 350-10, EN 1562, Inel de presiune: Oţel zincat, Şaibă: Oţel zincat, Garnitură de etanşare: NBR, sunt conforme tuturor prescripţiilor igienice de a fi utilizate pentru apă Potabilă, Filet pentru racordare: Conform ISO 7/1 |  |  |  |
| 2 | Flansa otel pentru sudura DN 80 |  |  |  |  |  | Flansa otel pentru sudura DN 80 PN 10 GOST 12822-20 |  |  |  |
|  | Flansa otel pentru sudura DN 100 |  |  |  |  |  | Flansa otel pentru sudura DN 100 PN 10 GOST 12822-20 |  |  |  |
|  | Flansa otel pentru sudura DN 150 |  |  |  |  |  | Flansa otel pentru sudura DN 150 PN 10 GOST 12822-20 |  |  |  |
|  | Flansa otel pentru sudura DN 300 |  |  |  |  |  | Flansa otel pentru sudura DN 300 PN 16 GOST 12822-80 |  |  |  |
| 3 | Cot otel D57 |  |  |  |  |  | Cot otel la 90gr D57 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
|  | Cot otel D89 |  |  |  |  |  | Cot otel la 90gr D89 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
|  | Cot otel DN 108 |  |  |  |  |  | Cot otel la 90gr D108 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
|  | Cot otel DN 159 |  |  |  |  |  | Cot otel la 90gr D159 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
|  | Cot otel DN 219 |  |  |  |  |  | Cot otel la 90gr D219 ГОСТ 17375-2001 |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.5 Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Nr. LOT; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Condiții de achitare. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 44167100-9; Bunuri/servicii; 3 zile lucrătoare din emiterea comenzii; 30-60 zile din momentul apariției obligației de plată. 1; Racord de îmbinare rapidă Dn 1/2; buc.; 40. Racord de îmbinare rapidă Dn 3/4; buc.; 40. Racord de îmbinare rapidă Dn 1; buc.; 40. Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/4; buc.; 40. Racord de îmbinare rapidă Dn 1 1/2; buc.; 40. Racord de îmbinare rapidă Dn 2; buc.; 40. 44167110-2; 2; Flansa otel pentru sudura DN 80; buc.; 50. Flansa otel pentru sudura DN 100; buc.; 50. Flansa otel pentru sudura DN 150; buc.; 50. Flansa otel pentru sudura DN 300; buc.; 20. 44167100-9; 3; Cot otel D57; buc.; 50. Cot otel D89; buc.; 50. Cot otel DN 108; buc.; 50. Cot otel DN 159; buc.; 20. Cot otel DN 219; buc.; 20. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

Anexa nr.3

Declarație de conformare

la Politica în domeniul Sistemului de Management anti-mită

Politica anti-mită a S.A. „Apă-Canal Chișinău” elaborată și aprobată de managementul de vârf, evidențiază valorile și principiile etice ale organizației, și constituie un instrument de lucru care conține reguli, valori, principii și responsabilități, care vor fi avute în vedere și respectate în toate activitățile întreprinderii, atât în interiorul acesteia, cât și în raport cu partenerii de afaceri.

Politica întreprinderii în domeniul sistemului de management anti-mită presupune implementarea măsurilor și controalelor adecvate în scopul prevenirii, detectării și contracarării mitei și reducerii incidenței acesteia, prin următoarele acțiuni:

- interzicerea mitei;

- respectarea cerințelor Sistemului de Management anti-mită conform cerințelor ISO 37001:2016 și îmbunătățirea continuă a acestuia;

- asigurarea conformării cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile întreprinderii în domeniul anti-mită;

- încurajarea semnalării unor preocupări de bună credință sau din motive rezonabile de a crede astfel, cu toată încrederea și fără frică de represalii;

- comunicarea politicii anti-mită și a tuturor documentelor relevante în domeniu, întregului personal care lucrează în companie sau în numele companiei, precum și publicului și altor părți interesate;

- analizarea și îmbunătățirea continuă a politicii anti-mită.

Ca partener de afaceri, declar că cunosc politica anti-mită și obiectivele stabilite, îmi asum toată responsabilitatea și angajamentul de a respecta obiectivele, în limitele responsabilității și autorității desemnate de documentele organizatorice.

Denumirea operatorului economic _______________________________

Nume, prenume_______________________________________

Funcția ______________________________________________

Data _______________

Semnătura _________________

Anexa nr. 2

_____________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: _____________________________________________________________

Subsemnatul,_______________________, reprezentantul legal al _____________________,

(numele şi prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de S.A. „Apă-Canal Chișinău”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ___________________________

Operator economic_______________________________

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-………………………………………………………..

-……………………………………………………….

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..

-………………………………………………………..