“APROB”

Președintele Grupului de lucru pentru

Achiziții Publice

___________  Iurie Pavlov

Lista consumabilelor  electrice necesare pentru anul 2022 pentru publicare repetată

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Iluminare și componente |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Bec LED 10W E27 6400K | buc. | 250 | Putere: 10W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 25000h Temperatura: 6400K Clasa energetică: A+ |  |
| 2 |  | Bec LED 18 W E27 6400K | buc. | 250 | Putere: 18W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 25000h Temperatura: 6400K Clasa energetică: A+ |  |
| 3 |  | Tub fluorescent 18w T8 | buc. | 600 | Tub fluorescent 18W Soclu: T8(G13) |  |
| 4 |  | Tub fluorescent 36w T8 | buc. | 300 | Tub fluorescent 36W Soclu: T8(G13) |  |
| 5 |  | Starter 127V | buc. | 250 | Starter 127V |  |
| 6 |  | Starter 220V | buc. | 250 | Starter 220V |  |
| 7 |  | Felinar LED 18W exterior | buc. | 100 | Putere: 18W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Flux: 1080 lm Dimendiuni: 225*40mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 |  |
| 8 |  | Felinar LED 45W | buc. | 30 | Putere: 45W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Dimensiuni: 595*595*11mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 (pentru panouri Armstrong) |  |
| 9 |  | Tub LED 20W | buc. | 300 | Lungime: 1200mm Putere:20W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune:180-250V |  |
| 10 |  | Tub LED 10W | buc. | 300 | Lungime: 600mm Putere:10W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune:180-250V |  |
| 11 |  | Felinar LED 40W | buc. | 40 | Putere:40W Soclu: T8(G13) Tensiune:180-250V Grad de protecţie: IP54/IP65 Material: metal şi plastic Dimensiuni: 1280x130x92mm |  |
| 12 |  | Felinar LED 20W | buc. | 40 | Putere:20W Soclu: T8(G13) Tensiune:180-250V Grad de protecţie: IP54/IP65 Material: metal şi plastic Dimensiuni: 680x130x92mm |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 176 000,00 |
| Lotul 2 Fire electrice, cabluri și accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Cablu VVG 3*2,5 | m. | 300 | Nr. de fire: 5 Secţiune: 10mm2 Tensiune:0.4kV Temperatură minimă de montare: -15º Material: cupru+PVC Culoare: alb sau sur |  |
| 2 |  | Cablu VVG 3*1,5 | m. | 300 | Nr. de fire: 3 Secţiune: 1,5mm2 Tensiune:230V Temperatură minimă de montare: -15º Material: cupru+PVC Culoare: alb sau sur |  |
| 3 |  | Fir electric PV3 25mm | m. | 10 | Nr. de fire: 1 Secţiune: 25mm2 Tensiune:230-400V Material: cupru+PVC Culoare: negru, alb sau albastru |  |
| 4 |  | Conector WAGO 3 fire | buc. | 100 | Tip model: CU3 Curent max: 24-32A Nr de fire: 3 Nr. de poli: 3 Secțiunea conductorului:0,2- 6mm2 Pentru fire monofilare |  |
| 5 |  | Conector WAGO 3 fire | buc. | 100 | Curent max: 24-32A Nr de fire: 3 Nr. de poli: 3 Secțiunea conductorului:0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare |  |
| 6 |  | Conector WAGO 4fire | buc. | 100 | Curent max: 24-32A Nr de fire: 4 Nr. de poli: 4 Secțiunea conductorului:0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare |  |
| 7 |  | Conector WAGO 5 fire | buc. | 100 | Curent max: 24-32A Nr de fire: 5 Nr. de poli: 5 Secțiunea conductorului:0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare |  |
| 8 |  | Conector WAGO 2 fire | buc. | 100 | Curent max: 24-32A Nr de fire: 2 Nr. de poli: 2 Secțiunea conductorului:0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare |  |
| 9 |  | Bandă izolantă | buc. | 20 | Lungime:18-20m Lațime:18-20mm Culoare: negru |  |
| 10 |  | Bandă izolantă | buc. | 20 | Lungime:18-20m Lațime:18-20mm Culoare: roșu |  |
| 11 |  | Bandă izolantă | buc. | 20 | Lungime:18-20m Lațime:18-20mm Culoare: galben |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 13 000,00 |
| Lotul 3 Stație de pompe |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Stație de pompe KASKAD-K 40-70A | buc. | 1 | Model: KASKAD-K Tensiune: 380V Curent: 40-70A |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 5 700,00 |
| Lotul 4 Elemente de încălzire p/u cazane industriale pregătire mâncare |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Încălzitor electric tubular KPE-160 100A 13/3,5P 220 | buc. | 36 | Element de încălzire pentru cazane de tip KPE 160 Tensiune: 220-380V Putere: 3500 W |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 15 700,00 |
| Lotul 5 Elemente de încălzire p/u boilere electrice |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Rezistență dreaptă p/u boiler | buc. | 30 | Element de încălzire pentru boilere electrice Tensiune: 220-250V Putere: 1200W |  |
| 2 |  | Termostat p/u boiler | buc. | 30 | Termostat pentru boiler 1”1/4 RR Putere: 1200W |  |
|  |  | TOTAL LOT |  |  |  | 12 500,00 |
|  |  | SUMA TOTALĂ |  |  |  | 222900,0 |

Elaborat: Șef S.E.: Trofin Gheorghe  ___________________

Verificat: Șef S.I.D.T.: Sorocean Anatolii  ___________________

Coordonat: Șef S.E.: Corsan Radu  ___________________