| ## Specificaţii tehnice. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,].. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul achiziției: Piese și instalații pentru sistemul de apeduct, canalizare și încălzire. Denumirea bunurilor/serviciilor; Denumirea modelului bunului/serviciului; Ţara de origine; Produ-cătorul; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. LOT 1. Cot PP; Cot PP dn 110x45° SN2 orang. Cot PP; Cot PP dn 110x90° SN2 orang. Cot PVC; Cot PVC dn 110x30° PP PK. Cot PVC; Cot PVC dn 200x30° BTH. Cot PVC; Cot PVC dn 200x45° BTH. Garnitură de cauciuc; Garnitură de cauciuc dn 200 (fit. canal). Mufa PVC; Mufa PVC dn 110*PP PK. Ramificație PVC; Ramificație PVC dn 110/110x45° TR. Piesa de curațare PVC; Piesa de curațare PVC dn 110 BTH. Țeavă PVC; Țeavă PVC SN2M dn 110 L=4m/2,2. Țeavă PVC; Țeavă PVC SN2M dn 110 L=2m/2,2. Țeavă PVC; Țeavă PVC SN2M dn 200 L=4m/3,9. Țeavă PVC; Țeavă PVC SN2M dn 200 L=2m/3,9. Țeavă PVC; Țeavă PVC SN2M dn 200 L=1m/3,9. Conector flexibil canalizare; Conector flexibil canalizare dn 50 L=60 cm. Cot PP; Cot PP dn 50 x 30° PK. Cot PP; Cot PP dn 50 x 45° PK. Cot PP; Cot PP dn 50 x 67° PK. Cot PP; Cot PP dn 50 x 90°. Dop PP; Dop PP dn 50 PK. Garnitură de cauciuc; Garnitură de cauciuc dn 50 (fit. canal). Mufa PP; Mufa PP dn 50 repar PK. Ramificație PP; Ramificație PP dn 50/50 x 45° PK. Ramificație PP; Ramificație PP dn 50/50 x 90° PK. Ramificație PVC; Ramificație PVC dn 110 / 50 x 45°. Ramificație UNIVERSALA PP; Ramificație UNIVERSALA PP dn 50 / 50 x 90° SC. Țeavă PP; Țeavă PP dn 50 L=3.0 m / 1.8. Țeavă PP; Țeavă PP dn 50 L=4.0 m / 1.8. Țeavă PP; Țeavă PP dn 50 L=1.5 m / 1.8. Capac din fontă; Capac din fontă dn 600 EN-124 D400 50 kg 630 x 770 x 90 mm IS (TR). Sifon gofrat; Sifon gofrat 1 1/4" x 40/50 ventil metal (dn63mm) L=320-650. Sifon lavuar tip "butelie"; Sifon lavuar tip "butelie" 1 1/2 x 40 f/furtun gofrat. Colier metalic cu cauciuc și diblu; Colier metalic cu cauciuc și diblu (set) dn 50 (2") K. Garnitură sifon; Garnitură sifon dn 40. Clemă; Clemă dn 20 ppr. Clemă; Clemă dn 25 ppr. Clemă; Clemă dn 50 ppr. Cot ppr; Cot dn 20 x 45° ppr. Cot ppr; Cot dn 20 x 90° ppr. Cot ppr; Cot dn 25 x 45° ppr. Cot ppr; Cot dn 25 x 90° ppr. Cot ppr; Cot dn 50 x 45° ppr. Cot ppr; Cot dn 50 x 90° ppr. Mufa ppr; Mufa dn 20 ppr. Mufa ppr; Mufa dn 25 ppr. Mufa ppr; Mufa dn 50 ppr. Punte ocolire; Punte ocolire dn 20 ppr (fără mufă) L=24cm. Punte ocolire; Punte ocolire dn 25 ppr (fără mufă) L=28cm. Reducție ppr; Reducție dn 50 x 25 FE/FI ppr. Reducție ppr; Reducție dn 50 x 20 FE/FI ppr. Robinet bilă ppr; Robinet bilă dn 20 ppr. Robinet bilă ppr; Robinet bilă dn 25 ppr. Robinet bilă ppr; Robinet bilă dn 50 ppr. Set montare baterie PPR; Set montare baterie PPR 25 x 1/2" FI alb. Set montare baterie PPR; Set montare baterie PPR 20 x 1/2" FI alb. Țeavă ppr; Țeavă dn 20*3.4 ppr Fiber Glass PN20 (fred). Țeavă ppr; Țeavă dn 25*3.5 ppr Fiber Glass PN20 (fred). Țeavă ppr; Țeavă dn 50*8.3 ppr Fiber Glass KAS-PN25 (fred). Teu ppr; Teu dn 20 ppr. Teu ppr; Teu dn 25 ppr. Teu ppr; Teu dn 50 ppr. Teu redus ppr; Teu redus dn 50 x 25 ppr. Teu redus ppr; Teu redus dn 25 x 20 ppr. Manometru 1/4 FE 6 bar radial dn 50; Manometru 1/4 FE 6 bar radial dn 50. Manometru 1/4 FE 6 bar axial dn 50; Manometru 1/4 FE 6 bar axial dn 50. Lavuar cu piedestal cu fixator 60 cm; Lavuar cu piedestal cu fixator 60 cm, semirotund (+preaplin, fără sifon). Pisuar de perete; Pisuar de perete. Vas Wc în set; Vas Wc în set. Buton rezervor crom WC; Buton rezervor crom WC. Mecanizm de scurgere pentru WC; Mecanizm de scurgere pentru WC. Rezervor WC (buton plastic) cu alimentare inferioară 6 L; Rezervor WC (buton plastic) cu alimentare inferioară 6 L. Ace pentru baterie; Ace pentru baterie M10x1x1/2"F L-0.60m. Ace pentru baterie; Ace pentru baterie M10x1x1/2"F L-0.80m. Furtun flexibil antivibrant 100 cm, 1/2"Fe/Fi din inox; Furtun flexibil antivibrant 100 cm, 1/2"Fe/Fi din inox. Ace pentru baterie din inox; Ace pentru baterie din inox L-050 SS 12mm 1/2 M10. Furtun flexibil antivibrant 40 cm, 1/2"Fe/Fi din inox; Furtun flexibil antivibrant 40 cm, 1/2"Fe/Fi din inox. Cartuș pentru baterie 35 mm, plastic; Cartuș pentru baterie 35 mm, plastic. Cartuș pentru baterie 40 mm, plastic; Cartuș pentru baterie 40 mm, plastic. Duza aerator baterie; Duza aerator baterie. Baterie pentru lavuar; Baterie pentru lavuar. Baterie pentru duș; Baterie pentru duș. Baterie pisuar timer; Baterie pisuar timer. Sistem de duș; Sistem de duș. Cap de duș din tavan; Cap de duș din tavan - rotund Ø 200 mm. Cartuș pentru filtru apă potabilă; Cartuș pentru filtru apă potabilă (cartuș carbon+ cartuș dedurizarea apei K3+ cartuș filtru 1KPV2.5*10 5 mkm). Cot PP; Cot PP 110 mm*45° Valrom. Cot PP; Cot PP 50 mm*45° Valrom. Cot PP; Cot PP 50 mm*87° Valrom. Manșon cauciuc; Manșon cauciuc 110 mm*124 mm p/fonta 2195. Mufa dilatație PP; Mufa dilatație PP 110 mm KOMSYS. Mufa PP; Mufa PP 110 mm inel/garnitură dublă Valrom. Ramificație PP; Ramificație PP 110mm*110 mm*45° Valrom. Ramificație PP; Ramificație PP 110mm*110 mm*87° Valrom. Ramificație PP; Ramificație PP 110mm*50mm*45° Valrom. Ramificație PP; Ramificație PP 50mm*50mm*45° Valrom. Reducție PP; Reducție PP 110 mm*50 mm Valrom. Țeavă PP; Țeavă PP 110 mm*0,25m HTEM Valrom. Țeavă PP; Țeavă PP 110 mm*0,5m HTEM Valrom. Țeavă PP; Țeavă PP 110 mm*1m HTEM Valrom. Țeavă PP; Țeavă PP 110 mm*2m HTEM Valrom. Țeavă PP; Țeavă PP 50 mm*0,5m HTEM Valrom. Țeavă PP; Țeavă PP 50 mm*1m HTEM Valrom. Țeavă PP; Țeavă PP 50 mm*2m HTEM Valrom. Filtru de apă trei etape de purificare complexă a apei; Filtru de apă trei etape de purificare complexă a apei (mecanică+ înmuire+ postcarbon). Clemă; Clemă d 16. Robinet cu bilă; Robinet cu bilă 1/2 bronz. Robinet cu bilă; Robinet cu bilă 3/4 bronz. Niplu; Niplu 1/2 bronz. Furtun flexibil antivibrant; Furtun flexibil antivibrant 80сm,1/2" Fe/Fi din inox. Baterie pentru cadă; o singura maneta, gander 35 cm.Se foloseste un cartus ceramic silentios Ф40 cu resursa sporita, precum si un aerator care inmoaie si economiseste consumul de apa.. Încălzitor de apă electric 8 l; Puterea max. consumata, 1500W, puterea de încălzire pînă la 2,5 kWt.. Uscător pentru mâini; Adâncime - 220mm, înălțime - 290mm, lățime- 240mm,, putere - 1800 W, tip pornire automat, timpul uscării -155 s.. Cartuș pentru filtru apă potabilă; cartus pentru curatare mecanica - cartus de 10 inch din fibra de polipropilena cu o porozitate de 25 microni. Este folosit pentru purificarea apei de murdărie, particule în suspensie și impurități insolubile.. LOT 2. Clemă țeavă; Clemă țeavă 20 mm PPR alb. Clemă țeavă; Clemă țeavă 32 mm PPR alb. Cot PPR; Cot PPR 20 mm * 45° alb. Cot PPR; Cot PPR 20 mm * 90° alb. Cot PPR; Cot PPR 32 mm * 45° alb. Cot PPR; Cot PPR 32 mm * 90° alb. Racord PPR; Racord PPR EF 20*1/2 alb. Radiator bimetal; Radiator bimetal 500*77mm 500B11 Nero. Radiator oțel; Radiator oțel 22*500*1000 Eccorad. Radiator oțel; Radiator oțel 22*500*1600 Eccorad. Radiator oțel; Radiator oțel 22*500*2000 Eccorad. Robinet set radiator 1/2; Robinet set radiator 1/2 Bianchi. Teu PPR redus; Teu PPR redus 32*20*32 alb. Tub PPR/FB; Tub PPR/FB PN25 d20 alb. Tub PPR/FB; Tub PPR/FB PN25 d32 alb. Țeavă din polipropilen; Țeavă din polipropilen Dn20. Țeavă din polipropilen; Țeavă din polipropilen Dn25. Țeavă din Rexal Dn 26; Țeavă din Rexal Dn 26. Țeavă din polipropilen; Țeavă din polipropilen Dn32. Țeavă din polipropilen; Țeavă din polipropilen Dn40. Reducție; Reducție 1"x3/4. Teu bronz; Teu bronz 3/4x1/2 x3/4. Racord olandez; Racord olandez 3/4. Filet oțel; Filet oțel 32mm. Filet oțel; Filet oțel Dn 20. Diblu din plastic cu aripioare; Diblu din plastic cu aripioare. Conducta de oțel; Conducta de oțel Dn 48. Conducta de oțel; Conducta de oțel Dn 57. Conducta de oțel; Conducta de oțel Dn 76. Conducta de oțel; Conducta de oțel Dn 89. Țeavă instalație; Țeavă instalație Dn 57. Țeavă instalație; Țeavă instalație Dn 108. Tub gofrat; Tub gofrat d 20 mm cu sondă. Cot de oțel; Cot de oțel Dn 40. Reducție de oțel; Reducție de oțel Dn 57/48. Reducție de oțel; Reducție de oțel Dn 76/57. Reducție de oțel; Reducție de oțel Dn 89/76. Reducție de oțel; Reducție de oțel Dn 89/57. Reducție de oțel; Reducție de oțel Dn 89/48. Cot de oțel; Cot de oțel 48. Cot de oțel; Cot de oțel 57. Cot de oțel; Cot de oțel 76. Cot de oțel; Cot de oțel 89. Dop de oțel; Dop de oțel 76. Dop de oțel; Dop de oțel 89. Reducție; Reducție 32x1". Reducție; Reducție 1"x26 Rexal. Teu polipropilen; Teu polipropilen 40x40x40. Teu polipropilen; Teu polipropilen 32x20x32. Teu polipropilen; Teu polipropilen 32x32x32. Teu polipropilen; Teu polipropilen 25x20x25. Teu polipropilen; Teu polipropilen 25x20x20. Teu polipropilen; Teu polipropilen 20x20x20. Cot polipropilen; Cot polipropilen 90° Dn 20 mm. Cot polipropilen; Cot polipropilen 90° Dn 40 mm. Cot polipropilen; Cot polipropilen 90° Dn 32 mm. Cot polipropilen; Cot polipropilen 90° Dn 25 mm. Cot polipropilen; Cot polipropilen combinat pentru radiatoare 90° Dn 20 mm. Reducție polipropilenă; Reducție polipropilenă 32/25. Mufă polipropilenă; Mufă polipropilenă Dn 40. Mufă polipropilenă; Mufă polipropilenă Dn 32. Mufă polipropilenă; Mufă polipropilenă Dn 25. Mufă polipropilenă; Mufă polipropilenă Dn 20. Mufă combinată polipropilenă; Mufă combinată polipropilenă Dn 40. Mufă combinată polipropilenă; Mufă combinată polipropilenă Dn 32. Mufă combinată polipropilenă; Mufă combinată polipropilenă Dn 20. Reducție polipropilenă; Reducție polipropilenă Dn 40/32 mm. Reducție polipropilenă; Reducție polipropilenă Dn 40/20 mm. Dop pentru radiator; Dop pentru radiator. Robinet reglaj tur cu termoreglator; Robinet reglaj tur cu termoreglator. Robinet retur de închidere; Robinet retur de închidere. Brățară fixare polipropilenă; Brățară fixare polipropilenă Dn 25. Brățară fixare polipropilenă; Brățară fixare polipropilenă Dn 20. Brățară fixare; Brățară fixare Dn 89. Brățară fixare; Brățară fixare Dn 76. Brățară fixare; Brățară fixare Dn 40. Brățară fixare; Brățară fixare Dn 57. Brățară fixare; Brățară fixare Dn 32. Vana fluture; Vana fluture Dn 76. Vana fluture; Vana fluture Dn 89. Robinet cu sferă și fluture; Robinet cu sferă și fluture 1/2". Robinet cu sferă și fluture; Robinet cu sferă și fluture 3/4". Flanșă rotundă din oțel; Flanșă rotundă din oțel Dn 76. Flanșă rotundă din oțel; Flanșă rotundă din oțel Dn 89. Diblu cu expandare; Diblu cu expandare Ø8. Cablu; Cablu VVGng 2x1,5. Cablu; Cablu VVGng 3x2,5. Cablu; Cablu VVGng 5x1,5. Robinet; Robinet de aerisire Maevschi. Dezaerator; Dezaerator automat 1/2". Filtru; Filtru cu plasă 1/2". Termoizolație; Termoizolație conducte Dn 89. Termoizolație; Termoizolație conducte Dn 76. Termoizolație; Termoizolațieconducte Dn 40. Termoizolație; Termoizolație conducte Dn 57. Termoizolație; Termoizolație conducte Dn 32. Termoizolație; Termoizolație conducte Dn 25. Termoizolație; Termoizolație conducte Dn 20. Aeroterma; Aeroterma Q-3-20 kW. Aeroterma; Aeroterma Q-8-50 kW. Termostat; Termostat pentru aeroterma Q-3-20 kW. Termostat; Termostat pentru aeroterma Q-8-50 kW. Robinet de trecere cu sfera și fluture 1"; Robinet de trecere cu sfera și fluture 1". Cazan electric; Cazan electric 18Kw Tip boiler Electric Suprafata de incalzire 180 m Putere 18 kW Temperatura CH (max) 85 °C Volum apa 8 l Tensiune 3/N/PE, 400 V, 50 Hz (2 kW x 3) + (2 kW x 3) + (2 kW x 3) V Tip de combustibil Electricitate Dimensiuni LxPxH 410x310x740 mm Greutatea cazanului 25 kg. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |