| Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Piese și instalații pentru sistemul de apeduct, canalizare și încălzire |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |
| Cot PP |  |  |  | Cot PP dn 110x45° SN2 orang |  |  |
| Cot PP |  |  |  | Cot PP dn 110x90° SN2 orang |  |  |
| Cot PVC |  |  |  | Cot PVC dn 110x30° PP PK |  |  |
| Cot PVC |  |  |  | Cot PVC dn 200x30° BTH |  |  |
| Cot PVC |  |  |  | Cot PVC dn 200x45° BTH |  |  |
| Garnitură de cauciuc |  |  |  | Garnitură de cauciuc dn 200 (fit. canal) |  |  |
| Mufa PVC |  |  |  | Mufa PVC dn 110*PP PK |  |  |
| Ramificație PVC |  |  |  | Ramificație PVC dn 110/110x45° TR |  |  |
| Piesa de curațare PVC |  |  |  | Piesa de curațare PVC dn 110 BTH |  |  |
| Țeavă PVC |  |  |  | Țeavă PVC SN2M dn 110 L=4m/2,2 |  |  |
| Țeavă PVC |  |  |  | Țeavă PVC SN2M dn 110 L=2m/2,2 |  |  |
| Țeavă PVC |  |  |  | Țeavă PVC SN2M dn 200 L=4m/3,9 |  |  |
| Țeavă PVC |  |  |  | Țeavă PVC SN2M dn 200 L=2m/3,9 |  |  |
| Țeavă PVC |  |  |  | Țeavă PVC SN2M dn 200 L=1m/3,9 |  |  |
| Conector flexibil canalizare |  |  |  | Conector flexibil canalizare dn 50 L=60 cm |  |  |
| Cot PP |  |  |  | Cot PP dn 50 x 30° PK |  |  |
| Cot PP |  |  |  | Cot PP dn 50 x 45° PK |  |  |
| Cot PP |  |  |  | Cot PP dn 50 x 67° PK |  |  |
| Cot PP |  |  |  | Cot PP dn 50 x 90° |  |  |
| Dop PP |  |  |  | Dop PP dn 50 PK |  |  |
| Garnitură de cauciuc |  |  |  | Garnitură de cauciuc dn 50 (fit. canal) |  |  |
| Mufa PP |  |  |  | Mufa PP dn 50 repar PK |  |  |
| Ramificație PP |  |  |  | Ramificație PP dn 50/50 x 45° PK |  |  |
| Ramificație PP |  |  |  | Ramificație PP dn 50/50 x 90° PK |  |  |
| Ramificație PVC |  |  |  | Ramificație PVC dn 110 / 50 x 45° |  |  |
| Ramificație UNIVERSALA PP |  |  |  | Ramificație UNIVERSALA PP dn 50 / 50 x 90° SC |  |  |
| Țeavă PP |  |  |  | Țeavă PP dn 50 L=3.0 m / 1.8 |  |  |
| Țeavă PP |  |  |  | Țeavă PP dn 50 L=4.0 m / 1.8 |  |  |
| Țeavă PP |  |  |  | Țeavă PP dn 50 L=1.5 m / 1.8 |  |  |
| Capac din fontă |  |  |  | Capac din fontă dn 600 EN-124 D400 50 kg 630 x 770 x 90 mm IS (TR) |  |  |
| Sifon gofrat |  |  |  | Sifon gofrat 1 1/4" x 40/50 ventil metal (dn63mm) L=320-650 |  |  |
| Sifon lavuar tip "butelie" |  |  |  | Sifon lavuar tip "butelie" 1 1/2 x 40 f/furtun gofrat |  |  |
| Colier metalic cu cauciuc și diblu |  |  |  | Colier metalic cu cauciuc și diblu (set) dn 50 (2") K |  |  |
| Garnitură sifon |  |  |  | Garnitură sifon dn 40 |  |  |
| Clemă |  |  |  | Clemă dn 20 ppr |  |  |
| Clemă |  |  |  | Clemă dn 25 ppr |  |  |
| Clemă |  |  |  | Clemă dn 50 ppr |  |  |
| Cot ppr |  |  |  | Cot dn 20 x 45° ppr |  |  |
| Cot ppr |  |  |  | Cot dn 20 x 90° ppr |  |  |
| Cot ppr |  |  |  | Cot dn 25 x 45° ppr |  |  |
| Cot ppr |  |  |  | Cot dn 25 x 90° ppr |  |  |
| Cot ppr |  |  |  | Cot dn 50 x 45° ppr |  |  |
| Cot ppr |  |  |  | Cot dn 50 x 90° ppr |  |  |
| Mufa ppr |  |  |  | Mufa dn 20 ppr |  |  |
| Mufa ppr |  |  |  | Mufa dn 25 ppr |  |  |
| Mufa ppr |  |  |  | Mufa dn 50 ppr |  |  |
| Punte ocolire |  |  |  | Punte ocolire dn 20 ppr (fără mufă) L=24cm |  |  |
| Punte ocolire |  |  |  | Punte ocolire dn 25 ppr (fără mufă) L=28cm |  |  |
| Reducție ppr |  |  |  | Reducție dn 50 x 25 FE/FI ppr |  |  |
| Reducție ppr |  |  |  | Reducție dn 50 x 20 FE/FI ppr |  |  |
| Robinet bilă ppr |  |  |  | Robinet bilă dn 20 ppr |  |  |
| Robinet bilă ppr |  |  |  | Robinet bilă dn 25 ppr |  |  |
| Robinet bilă ppr |  |  |  | Robinet bilă dn 50 ppr |  |  |
| Set montare baterie PPR |  |  |  | Set montare baterie PPR 25 x 1/2" FI alb |  |  |
| Set montare baterie PPR |  |  |  | Set montare baterie PPR 20 x 1/2" FI alb |  |  |
| Țeavă ppr |  |  |  | Țeavă dn 20*3.4 ppr Fiber Glass PN20 (fred) |  |  |
| Țeavă ppr |  |  |  | Țeavă dn 25*3.5 ppr Fiber Glass PN20 (fred) |  |  |
| Țeavă ppr |  |  |  | Țeavă dn 50*8.3 ppr Fiber Glass KAS-PN25 (fred) |  |  |
| Teu ppr |  |  |  | Teu dn 20 ppr |  |  |
| Teu ppr |  |  |  | Teu dn 25 ppr |  |  |
| Teu ppr |  |  |  | Teu dn 50 ppr |  |  |
| Teu redus ppr |  |  |  | Teu redus dn 50 x 25 ppr |  |  |
| Teu redus ppr |  |  |  | Teu redus dn 25 x 20 ppr |  |  |
| Manometru 1/4 FE 6 bar radial dn 50 |  |  |  | Manometru 1/4 FE 6 bar radial dn 50 |  |  |
| Manometru 1/4 FE 6 bar axial dn 50 |  |  |  | Manometru 1/4 FE 6 bar axial dn 50 |  |  |
| Lavuar cu piedestal cu fixator 60 cm |  |  |  | Lavuar cu piedestal cu fixator 60 cm, semirotund (+preaplin, fără sifon) |  |  |
| Pisuar de perete |  |  |  | Pisuar de perete |  |  |
| Vas Wc în set |  |  |  | Vas Wc în set |  |  |
| Buton rezervor crom WC |  |  |  | Buton rezervor crom WC |  |  |
| Mecanizm de scurgere pentru WC |  |  |  | Mecanizm de scurgere pentru WC |  |  |
| Rezervor WC (buton plastic) cu alimentare inferioară 6 L |  |  |  | Rezervor WC (buton plastic) cu alimentare inferioară 6 L |  |  |
| Ace pentru baterie |  |  |  | Ace pentru baterie M10x1x1/2"F L-0.60m |  |  |
| Ace pentru baterie |  |  |  | Ace pentru baterie M10x1x1/2"F L-0.80m |  |  |
| Furtun flexibil antivibrant 100 cm, 1/2"Fe/Fi din inox |  |  |  | Furtun flexibil antivibrant 100 cm, 1/2"Fe/Fi din inox |  |  |
| Ace pentru baterie din inox |  |  |  | Ace pentru baterie din inox L-050 SS 12mm 1/2 M10 |  |  |
| Furtun flexibil antivibrant 40 cm, 1/2"Fe/Fi din inox |  |  |  | Furtun flexibil antivibrant 40 cm, 1/2"Fe/Fi din inox |  |  |
| Cartuș pentru baterie 35 mm, plastic |  |  |  | Cartuș pentru baterie 35 mm, plastic |  |  |
| Cartuș pentru baterie 40 mm, plastic |  |  |  | Cartuș pentru baterie 40 mm, plastic |  |  |
| Duza aerator baterie |  |  |  | Duza aerator baterie |  |  |
| Baterie pentru lavuar |  |  |  | Baterie pentru lavuar |  |  |
| Baterie pentru duș |  |  |  | Baterie pentru duș |  |  |
| Baterie pisuar timer |  |  |  | Baterie pisuar timer |  |  |
| Sistem de duș |  |  |  | Sistem de duș |  |  |
| Cap de duș din tavan |  |  |  | Cap de duș din tavan - rotund Ø 200 mm |  |  |
| Cartuș pentru filtru apă potabilă |  |  |  | Cartuș pentru filtru apă potabilă (cartuș carbon+ cartuș dedurizarea apei K3+ cartuș filtru 1KPV2.5*10 5 mkm) |  |  |
| Cot PP |  |  |  | Cot PP 110 mm*45° Valrom |  |  |
| Cot PP |  |  |  | Cot PP 50 mm*45° Valrom |  |  |
| Cot PP |  |  |  | Cot PP 50 mm*87° Valrom |  |  |
| Manșon cauciuc |  |  |  | Manșon cauciuc 110 mm*124 mm p/fonta 2195 |  |  |
| Mufa dilatație PP |  |  |  | Mufa dilatație PP 110 mm KOMSYS |  |  |
| Mufa PP |  |  |  | Mufa PP 110 mm inel/garnitură dublă Valrom |  |  |
| Ramificație PP |  |  |  | Ramificație PP 110mm*110 mm*45° Valrom |  |  |
| Ramificație PP |  |  |  | Ramificație PP 110mm*110 mm*87° Valrom |  |  |
| Ramificație PP |  |  |  | Ramificație PP 110mm*50mm*45° Valrom |  |  |
| Ramificație PP |  |  |  | Ramificație PP 50mm*50mm*45° Valrom |  |  |
| Reducție PP |  |  |  | Reducție PP 110 mm*50 mm Valrom |  |  |
| Țeavă PP |  |  |  | Țeavă PP 110 mm*0,25m HTEM Valrom |  |  |
| Țeavă PP |  |  |  | Țeavă PP 110 mm*0,5m HTEM Valrom |  |  |
| Țeavă PP |  |  |  | Țeavă PP 110 mm*1m HTEM Valrom |  |  |
| Țeavă PP |  |  |  | Țeavă PP 110 mm*2m HTEM Valrom |  |  |
| Țeavă PP |  |  |  | Țeavă PP 50 mm*0,5m HTEM Valrom |  |  |
| Țeavă PP |  |  |  | Țeavă PP 50 mm*1m HTEM Valrom |  |  |
| Țeavă PP |  |  |  | Țeavă PP 50 mm*2m HTEM Valrom |  |  |
| Filtru de apă trei etape de purificare complexă a apei |  |  |  | Filtru de apă trei etape de purificare complexă a apei (mecanică+ înmuire+ postcarbon) |  |  |
| Clemă |  |  |  | Clemă d 16 |  |  |
| Robinet cu bilă |  |  |  | Robinet cu bilă 1/2 bronz |  |  |
| Robinet cu bilă |  |  |  | Robinet cu bilă 3/4 bronz |  |  |
| Niplu |  |  |  | Niplu 1/2 bronz |  |  |
| Furtun flexibil antivibrant |  |  |  | Furtun flexibil antivibrant 80сm,1/2" Fe/Fi din inox |  |  |
| Baterie pentru cadă |  |  |  | o singura maneta, gander 35 cm.Se foloseste un cartus ceramic silentios Ф40 cu resursa sporita, precum si un aerator care inmoaie si economiseste consumul de apa. |  |  |
| Încălzitor de apă electric 8 l |  |  |  | Puterea max. consumata, 1500W, puterea de încălzire pînă la 2,5 kWt. |  |  |
| Uscător pentru mâini |  |  |  | Adâncime - 220mm, înălțime - 290mm, lățime- 240mm,, putere - 1800 W, tip pornire automat, timpul uscării -155 s. |  |  |
| Cartuș pentru filtru apă potabilă |  |  |  | cartus pentru curatare mecanica - cartus de 10 inch din fibra de polipropilena cu o porozitate de 25 microni. Este folosit pentru purificarea apei de murdărie, particule în suspensie și impurități insolubile. |  |  |
| LOT 2 |
| Clemă țeavă |  |  |  | Clemă țeavă 20 mm PPR alb |  |  |
| Clemă țeavă |  |  |  | Clemă țeavă 32 mm PPR alb |  |  |
| Cot PPR |  |  |  | Cot PPR 20 mm * 45° alb |  |  |
| Cot PPR |  |  |  | Cot PPR 20 mm * 90° alb |  |  |
| Cot PPR |  |  |  | Cot PPR 32 mm * 45° alb |  |  |
| Cot PPR |  |  |  | Cot PPR 32 mm * 90° alb |  |  |
| Racord PPR |  |  |  | Racord PPR EF 20*1/2 alb |  |  |
| Radiator bimetal |  |  |  | Radiator bimetal 500*77mm 500B11 Nero |  |  |
| Radiator oțel |  |  |  | Radiator oțel 22*500*1000 Eccorad |  |  |
| Radiator oțel |  |  |  | Radiator oțel 22*500*1600 Eccorad |  |  |
| Radiator oțel |  |  |  | Radiator oțel 22*500*2000 Eccorad |  |  |
| Robinet set radiator 1/2 |  |  |  | Robinet set radiator 1/2 Bianchi |  |  |
| Teu PPR redus |  |  |  | Teu PPR redus 32*20*32 alb |  |  |
| Tub PPR/FB |  |  |  | Tub PPR/FB PN25 d20 alb |  |  |
| Tub PPR/FB |  |  |  | Tub PPR/FB PN25 d32 alb |  |  |
| Țeavă din polipropilen |  |  |  | Țeavă din polipropilen Dn20 |  |  |
| Țeavă din polipropilen |  |  |  | Țeavă din polipropilen Dn25 |  |  |
| Țeavă din Rexal Dn 26 |  |  |  | Țeavă din Rexal Dn 26 |  |  |
| Țeavă din polipropilen |  |  |  | Țeavă din polipropilen Dn32 |  |  |
| Țeavă din polipropilen |  |  |  | Țeavă din polipropilen Dn40 |  |  |
| Reducție |  |  |  | Reducție 1"x3/4 |  |  |
| Teu bronz |  |  |  | Teu bronz 3/4x1/2 x3/4 |  |  |
| Racord olandez |  |  |  | Racord olandez 3/4 |  |  |
| Filet oțel |  |  |  | Filet oțel 32mm |  |  |
| Filet oțel |  |  |  | Filet oțel Dn 20 |  |  |
| Diblu din plastic cu aripioare |  |  |  | Diblu din plastic cu aripioare |  |  |
| Conducta de oțel |  |  |  | Conducta de oțel Dn 48 |  |  |
| Conducta de oțel |  |  |  | Conducta de oțel Dn 57 |  |  |
| Conducta de oțel |  |  |  | Conducta de oțel Dn 76 |  |  |
| Conducta de oțel |  |  |  | Conducta de oțel Dn 89 |  |  |
| Țeavă instalație |  |  |  | Țeavă instalație Dn 57 |  |  |
| Țeavă instalație |  |  |  | Țeavă instalație Dn 108 |  |  |
| Tub gofrat |  |  |  | Tub gofrat d 20 mm cu sondă |  |  |
| Cot de oțel |  |  |  | Cot de oțel Dn 40 |  |  |
| Reducție de oțel |  |  |  | Reducție de oțel Dn 57/48 |  |  |
| Reducție de oțel |  |  |  | Reducție de oțel Dn 76/57 |  |  |
| Reducție de oțel |  |  |  | Reducție de oțel Dn 89/76 |  |  |
| Reducție de oțel |  |  |  | Reducție de oțel Dn 89/57 |  |  |
| Reducție de oțel |  |  |  | Reducție de oțel Dn 89/48 |  |  |
| Cot de oțel |  |  |  | Cot de oțel 48 |  |  |
| Cot de oțel |  |  |  | Cot de oțel 57 |  |  |
| Cot de oțel |  |  |  | Cot de oțel 76 |  |  |
| Cot de oțel |  |  |  | Cot de oțel 89 |  |  |
| Dop de oțel |  |  |  | Dop de oțel 76 |  |  |
| Dop de oțel |  |  |  | Dop de oțel 89 |  |  |
| Reducție |  |  |  | Reducție 32x1" |  |  |
| Reducție |  |  |  | Reducție 1"x26 Rexal |  |  |
| Teu polipropilen |  |  |  | Teu polipropilen 40x40x40 |  |  |
| Teu polipropilen |  |  |  | Teu polipropilen 32x20x32 |  |  |
| Teu polipropilen |  |  |  | Teu polipropilen 32x32x32 |  |  |
| Teu polipropilen |  |  |  | Teu polipropilen 25x20x25 |  |  |
| Teu polipropilen |  |  |  | Teu polipropilen 25x20x20 |  |  |
| Teu polipropilen |  |  |  | Teu polipropilen 20x20x20 |  |  |
| Cot polipropilen |  |  |  | Cot polipropilen 90° Dn 20 mm |  |  |
| Cot polipropilen |  |  |  | Cot polipropilen 90° Dn 40 mm |  |  |
| Cot polipropilen |  |  |  | Cot polipropilen 90° Dn 32 mm |  |  |
| Cot polipropilen |  |  |  | Cot polipropilen 90° Dn 25 mm |  |  |
| Cot polipropilen |  |  |  | Cot polipropilen combinat pentru radiatoare 90° Dn 20 mm |  |  |
| Reducție polipropilenă |  |  |  | Reducție polipropilenă 32/25 |  |  |
| Mufă polipropilenă |  |  |  | Mufă polipropilenă Dn 40 |  |  |
| Mufă polipropilenă |  |  |  | Mufă polipropilenă Dn 32 |  |  |
| Mufă polipropilenă |  |  |  | Mufă polipropilenă Dn 25 |  |  |
| Mufă polipropilenă |  |  |  | Mufă polipropilenă Dn 20 |  |  |
| Mufă combinată polipropilenă |  |  |  | Mufă combinată polipropilenă Dn 40 |  |  |
| Mufă combinată polipropilenă |  |  |  | Mufă combinată polipropilenă Dn 32 |  |  |
| Mufă combinată polipropilenă |  |  |  | Mufă combinată polipropilenă Dn 20 |  |  |
| Reducție polipropilenă |  |  |  | Reducție polipropilenă Dn 40/32 mm |  |  |
| Reducție polipropilenă |  |  |  | Reducție polipropilenă Dn 40/20 mm |  |  |
| Dop pentru radiator |  |  |  | Dop pentru radiator |  |  |
| Robinet reglaj tur cu termoreglator |  |  |  | Robinet reglaj tur cu termoreglator |  |  |
| Robinet retur de închidere |  |  |  | Robinet retur de închidere |  |  |
| Brățară fixare polipropilenă |  |  |  | Brățară fixare polipropilenă Dn 25 |  |  |
| Brățară fixare polipropilenă |  |  |  | Brățară fixare polipropilenă Dn 20 |  |  |
| Brățară fixare |  |  |  | Brățară fixare Dn 89 |  |  |
| Brățară fixare |  |  |  | Brățară fixare Dn 76 |  |  |
| Brățară fixare |  |  |  | Brățară fixare Dn 40 |  |  |
| Brățară fixare |  |  |  | Brățară fixare Dn 57 |  |  |
| Brățară fixare |  |  |  | Brățară fixare Dn 32 |  |  |
| Vana fluture |  |  |  | Vana fluture Dn 76 |  |  |
| Vana fluture |  |  |  | Vana fluture Dn 89 |  |  |
| Robinet cu sferă și fluture |  |  |  | Robinet cu sferă și fluture 1/2" |  |  |
| Robinet cu sferă și fluture |  |  |  | Robinet cu sferă și fluture 3/4" |  |  |
| Flanșă rotundă din oțel |  |  |  | Flanșă rotundă din oțel Dn 76 |  |  |
| Flanșă rotundă din oțel |  |  |  | Flanșă rotundă din oțel Dn 89 |  |  |
| Diblu cu expandare |  |  |  | Diblu cu expandare Ø8 |  |  |
| Cablu |  |  |  | Cablu VVGng 2x1,5 |  |  |
| Cablu |  |  |  | Cablu VVGng 3x2,5 |  |  |
| Cablu |  |  |  | Cablu VVGng 5x1,5 |  |  |
| Robinet |  |  |  | Robinet de aerisire Maevschi |  |  |
| Dezaerator |  |  |  | Dezaerator automat 1/2" |  |  |
| Filtru |  |  |  | Filtru cu plasă 1/2" |  |  |
| Termoizolație |  |  |  | Termoizolație conducte Dn 89 |  |  |
| Termoizolație |  |  |  | Termoizolație conducte Dn 76 |  |  |
| Termoizolație |  |  |  | Termoizolațieconducte Dn 40 |  |  |
| Termoizolație |  |  |  | Termoizolație conducte Dn 57 |  |  |
| Termoizolație |  |  |  | Termoizolație conducte Dn 32 |  |  |
| Termoizolație |  |  |  | Termoizolație conducte Dn 25 |  |  |
| Termoizolație |  |  |  | Termoizolație conducte Dn 20 |  |  |
| Aeroterma |  |  |  | Aeroterma Q-3-20 kW |  |  |
| Aeroterma |  |  |  | Aeroterma Q-8-50 kW |  |  |
| Termostat |  |  |  | Termostat pentru aeroterma Q-3-20 kW |  |  |
| Termostat |  |  |  | Termostat pentru aeroterma Q-8-50 kW |  |  |
| Robinet de trecere cu sfera și fluture 1" |  |  |  | Robinet de trecere cu sfera și fluture 1" |  |  |
| Cazan electric |  |  |  | Cazan electric 18Kw Tip boiler Electric Suprafata de incalzire 180 m Putere 18 kW Temperatura CH (max) 85 °C Volum apa 8 l Tensiune 3/N/PE, 400 V, 50 Hz (2 kW x 3) + (2 kW x 3) + (2 kW x 3) V Tip de combustibil Electricitate Dimensiuni LxPxH 410x310x740 mm Greutatea cazanului 25 kg |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |