Caietul de sarcini: Mobilier pentru cabinetul medical.

| N | Denumire produs | Specificații tehnice | Imagine | Unitatea de masura | Can-tita-te | Total fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L OT 7 : Mobilier pentru cabinetul medical |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | TARGA MEDICALA PLIABILA | Targa medicala pliabila 2 sectiuni cu 2 rotile. Dimensiuni (deschisa): 221x53x16 cm; Dimensiuni (pliata): 104x19x12 cm; Sarcina maxima suportata: 150 kg |  | buc | 2 | 3.300 |
| 7.2 | MASĂ PENTRU INSTRUMENTE MEDICALE | Masa pentru instrumente cu polite din inox. Dimensiuni 650x410x900 mm, cu rotile |  | buc | 1 | 1.900 |
| 7.3 | STATIV PENTRU INFUZII | Stativ pentru infuzii cu reglarea inaltimii, cu rotile |  | buc | 1 | 850 |
| 7.4 | Dulap metalic pentu TRUSA DE PRIM AJUTOR | Dulap metalic pe perete. Fabricat din metal , prevăzut cu încuietoare, sistem de montare pe perete. Dimensiuni min. 300x250x100 mm. |  | buc | 5 | 3.500 |
| Total pe LOT : Mobilier pentru cabinetul medical, estimat fără TVA |  |  |  |  |  | 9.550 |