# ANUNȚ DE PARTICIPARE # la procedura de achiziție a lucrărilor prin Licitaţie Publică [Formatul documentului nu va fi modificat].

- Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - IDNO: 1003600150613 - Adresa/tel: mun Chișinau, str. N. Testimitanu 29/1, tel 022256080 - Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: icachizitii@gmail.com, icardiologie.md - Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP - Tip procedură achiziție: Licitaţie Publică - Obiectul achiziției: Sala de terapie intensiva pentru IMSP Institutul de Cardiologie str. N. Testimitanu 29/1, mun. Chisinau - Cod CPV: 45453000-7 Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării : Sala de terapie intensiva pentru IMSP Institutul de Cardiologie str. N. Testimitanu 29/1, mun. Chisinau [obiectul achiziţiei] conform necesităţilor _IMSP Institutul de Cardiologie_ [denumirea autorităţii contractante] (în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019. - Sursaalocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM și servicii contra plată - Modalităţi de plată: timp de 30 zile dupa prezentarea facturii fiscale si actului de predare-primire a lucrarilor Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin Licitatie Publica privind executarea următoarelor lucrări: Nr. d/o; Cod CPV; Denumirea lucrărilor solicitate; Unitatea de măsură; Cantitatea; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă. 45453000-7; Sala de terapie intensiva pentru IMSP Institutul de Cardiologie str. N. Testimitanu 29/1, mun. Chisinau; buc; 1; Conform anexei.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta) nu se aplica

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate – nu se aplica.

- Tipul contractului: De antrepriză.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): cel mult 90 zile

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2019+ perioada de garanție a lucrărilor

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic, devizele de cheltuieli f 3, 5, 7 | Obligatoriu |
| 3 | Garantia pentru oferta | Transfer pe contul institutie sau garantie bancară – prezentată în original la sediul autorităţii contractante pînă la data deschiderii ofertelor | Obligatoriu |
| 4 | Grafic de executare a lucrărilor | F3.3 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 5 | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | F 3.10 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | F 3.11 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 7 | Declaraţieprivind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | F 3.8 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 8 | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | F3.12 semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 9 | Avizul Inspecției de Stat în Construcții | Copie semnat electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 10 | Manualul Calitatii | Copie la paginile principale, semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 11 | Experienta similara de lucru în IMSP-uri anume efectuarea salilor de operatii, terapie intensiva confirmate prin recomandari de bună execuţie | Cel putin un obiectiv finalizat confirmat prin acte de recepţie finale(procese verbale de predare-primre) şi recomandarea de la beneficiar privind buna execuţie a lucrarilor (executare în termen, fără abateri etc), copia semnata electronic si anexata la sistem | Obligatoriu |
| 12 | Alte cerințe | La solicitare pentru confirmare declaratiilor din DUAE sau devize. | Pentru potentiali cîţtigători, la solicitare |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: _Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:_nu a fost publicat un anunț de intenție

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.02.2019

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Termenul de garanție a lucrarilor nu va fi mai mic de 60 luni din momentul semnarii procesului verbal de predare-primire. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE - Adresa: Testimițanu 29/1 - Tel: 022738718 - E-mail: icachiziții@gmail.com - Numele şi funcţia persoanei responsabile: Comerzan Nicolae. - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 2%. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul de Cardiologie, cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii [indicaţi]; I.M.S.P. INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (b) datele bancare [indicaţi]; BC’Moldindconbank’S.A. fil.nr.8 Chisinau (c) codul fiscal [indicaţi]; 1003600150613 (d) contul de decontare [indicaţi]; MD98ML000000002251902161 (f) contul bancar [indicaţi]; MOLDMD2X302 - Garanţia de bună execuţie a contractului: 10% din preţul contractului adjudecat - Nota: Garanția de bună execuție este obligatorie și se va reține la prima abatere constată de autoritatea contractantă. - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: - Nu se cere

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________      L.Ș.

Ex. _________

Tel._________

Anexa 1

Specificatiile tehnice

Sala de terapie intensiva pentru IMSP Institutul de Cardiologie, str.N.Testemitanu 29/1, mun.Chisinau, Moldova.

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |
| 0 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 13,900 |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontarea vitraliilor exterioare | m2 | 42,900 |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontarea usilor existente. | m2 | 18,000 |  |  |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 52,300 |  |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din ceramogranit | m2 | 43,500 |  |  |
| 5 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 133,100 |  |  |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice. | m2 | 15,000 |  |  |
| 7 | RpCO56B | Demontarea tavanelor suspendate | m2 | 162,300 |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 164,100 |  |  |
| 9 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 35,000 |  |  |
| 10 | TRI1AA08C2 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2 | t | 35,000 |  |  |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 35,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Pereti despartitori |  |  |  |  |
| 12 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie - 50 mm, cu inaltimea pina la 4 m (rezistent la foc tip GKF Fireboard, cu umplutura vata minerala bazaltica cu conductivitatea termica y=0,035 W/mK) | m2 | 158,400 |  |  |
| 13 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" -100 mm, montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. | m2 | 6,900 |  |  |
| 14 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (captusirea ventilatiei ) | m2 | 36,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Pardoseala |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. 42,65 m2 |  |  |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea pardoselei | m2 | 42,650 |  |  |
| 16 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) | m2 | 42,650 |  |  |
| 17 | CG56A1 k=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -42,650 |  |  |
| 18 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 42,650 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. 147,25 m2 |  |  |  |  |
| 19 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat cu mastica bituminoasa in 2 straturi | m2 | 147,250 |  |  |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 147,250 |  |  |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 Вр-1 100*100 mm) | kg | 412,300 |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea pardoselei | m2 | 147,250 |  |  |
| 23 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (2-10 mm) | m2 | 147,250 |  |  |
| 24 | CG56A1 k=4 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -147,250 |  |  |
| 25 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (antibacterian, omogen, grosime 2,2-2,5mm, clasa de trafic 33 (intens), clasa de antialunecare R9-R10 (foarte sigur la mers), grupa T de uzura, rezistent la lovituri, zgarieturi, pete, rezistent la agenti chimici, antistatic si antifungic (clasa ignifugare Bfl-s1) | m2 | 147,250 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Usi |  |  |  |  |
| 26 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de intrare cu lacata din ALUMINIU cu punte termica in doua rinduri de sticla, profil cu 5 camere, In patea de jos si sus cu panou termic "sandich" (U-1) | m2 | 3,870 |  |  |
| 27 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare doua rinduri de sticla calita, profil cu 1-2 camere, In patea de jos cu panou termic "sandich") | m2 | 9,240 |  |  |
| 28 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din mase plastice cu fonoizolare, profil cu 1-2 camere. cu panou termic"sandich") | m2 | 27,100 |  |  |
| 29 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu din profil PVC necerculat, cu punte termica in doua rinduri de sticla NETRANSPARENTA, profil clasa (A) cu 5 camere, cu lacata) | m2 | 28,500 |  |  |
| 30 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Vitraliu interior din profil PVC cu 1-2 camere, in un rind de sticla calita acoperita cu pelicula de protectie pe 2-a parti) | m2 | 16,430 |  |  |
| 31 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Pervaz din PVC - 400 mm) | m | 11,800 |  |  |
| 32 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (250 mm) | m | 13,000 |  |  |
| 33 | CK14A | Rolete din aluminiu (culoarea alba) (2980 *3570) | m2 | 10,640 |  |  |
| 34 |  | Perdele specializate din PVC 2100*900 | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Lucrari de finisare interioara |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Tavan |  |  |  |  |
| 35 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane suspendate | m2 | 155,000 |  |  |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 155,000 |  |  |
| 37 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 155,000 |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa | m2 | 155,000 |  |  |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 155,000 |  |  |
| 40 | CK29F | Tavane suspendate casetate medicale | m2 | 39,550 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Pereti capitali |  |  |  |  |
| 41 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 107,650 |  |  |
| 42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 107,650 |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 107,650 |  |  |
| 44 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 107,650 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.3. Pereti despartitori din gips-carton si captusirea canalelor de ventilare |  |  |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 421,850 |  |  |
| 46 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti (tapet PVC antibacterian (linoleum medical) , de inalta calitate, lavabil, flexibil, omogen, rezistent la apa si uzura) | m2 | 421,850 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.4. Mina curenta -protectie pereti |  |  |  |  |
| 47 | CK18B | Mina curenta -protectie pereti (profil PVC cu suprafata neteda si antibacteriala) | m | 28,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Incalzire, ventilare, conditionare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |  |  |
| 1 | ClimaTech | Установка для кондиционирования воздуха (система К1, В1) TW H4S в комплекте | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | Toshiba | Сплит-система RAS-13N3KVP2-E /RAS-13N3AVP2-E, N=0,95 кВт | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | Soler&Palau | Вентилятор TD 500/150 (B3) | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | Soler&Palau | Вентилятор TD 500/150 (B4) | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | Pret de piata | Увлажнитель воздуха Electrolux EHAW-7515D | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | Pret de piata | Автономная система высокоэффективной фильтрации воздуха (НЕРА) Hospi-Gard IsoClean L=690m3/h Envirco | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | Pret de piata | Высокоэффективный HEPA-фильтр МР 11 610х610 | buc | 5,000 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Высокоэффективный HEPA-фильтр МР 11 305х305 | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | Pret de piata | Фильтр для волокнистой пыли (Отделитель пуха) LN 325х625 | buc | 2,000 |  |  |
| 10 | Pret de piata | Фильтр для волокнистой пыли (Отделитель пуха) LN 425х625 | buc | 3,000 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Камера статического давления 500х500х300 с регулирующим клапаном | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 12 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Установка для кондиционирования воздуха) | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Сплит-система) | buc | 1,000 |  |  |
| 14 | VC01B | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic | buc | 2,000 |  |  |
| 15 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Автономная система высокоэффективной фильтрации воздуха ) | buc | 1,000 |  |  |
| 16 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Высокоэффективный HEPA-фильтр) | buc | 6,000 |  |  |
| 17 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg (Фильтр для волокнистой пыли) | buc | 5,000 |  |  |
| 18 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Камера статического давления) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport material | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление |  |  |  |  |
| 19 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (4 секц - 1шт) | m2 | 0,980 |  |  |
| 20 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (5 секц - 1шт) | m2 | 1,220 |  |  |
| 21 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (10 секц - 1шт) | m2 | 2,440 |  |  |
| 22 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (11 секц - 2шт) | m2 | 5,370 |  |  |
| 23 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140-500 (14 секц - 3шт) | m2 | 10,250 |  |  |
| 24 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан TS-E HERZ d1/2'' | buc | 6,000 |  |  |
| 25 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Термоголовка d1/2'' | buc | 6,000 |  |  |
| 26 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Кран воздуховыпускной d1/2'' | buc | 8,000 |  |  |
| 27 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (K=1,4 на фитинги) | m | 46,000 |  |  |
| 28 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 46,000 |  |  |
| 29 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 29,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Вентиляция |  |  |  |  |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Диффузор потолочный ALCM 500x500 | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 200х100 | buc | 3,000 |  |  |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка VNM 150х100 | buc | 3,000 |  |  |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Клапан тарельчатый TVOM 200 | buc | 1,000 |  |  |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Решетка ЖР 800x500 | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка ПР 400x400 | buc | 1,000 |  |  |
| 36 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Короб 1200х150х150) | m2 | 0,720 |  |  |
| 37 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (Короб 900х150х100) | m2 | 0,450 |  |  |
| 38 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 59,200 |  |  |
| 39 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 5,000 |  |  |
| 40 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 6,100 |  |  |
| 41 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 1,000 |  |  |
| 42 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Armaflex ACE рулоны | m2 | 71,300 |  |  |
| 43 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 73,000 |  |  |
| 44 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 96,000 |  |  |
| 45 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 5,700 |  |  |
| 46 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50mm Isover KIM-AL | m2 | 101,700 |  |  |
| 47 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,170 |  |  |
| 48 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 10mm Armaflex ACE рулоны | m2 | 3,170 |  |  |
| 49 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 6,35 mm | m | 20,000 |  |  |
| 50 | IC33A | Teava din cupru, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 9,52 mm | m | 20,000 |  |  |
| 51 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d9x6mm | m | 20,000 |  |  |
| 52 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex d10x6mm | m | 20,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport material | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Deviz-oferta № 2-1-3

Sala de terapie intensiva. Retele interioare de apeduct si canalizare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistemul A;А1 |  |  |  |  |
| 1 |  | Furtun flexibil d1/2'' L=0,15m | buc | 7,000 |  |  |
| 2 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" | m | 12,000 |  |  |
| 3 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 12,000 |  |  |
| 4 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d35x19mm | m | 12,000 |  |  |
| 5 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d20mm | m | 3,000 |  |  |
| 6 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d16mm | m | 6,000 |  |  |
| 7 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 9,000 |  |  |
| 8 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm | m | 3,000 |  |  |
| 9 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d16x10mm | m | 6,000 |  |  |
| 10 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu sfera si fluture FI-FI | buc | 3,000 |  |  |
| 11 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu sfera si fluture FI-FI | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistemul T;T3 |  |  |  |  |
| 12 |  | Furtun flexibil d1/2'' L=0,15m | buc | 5,000 |  |  |
| 13 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" | m | 12,000 |  |  |
| 14 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 12,000 |  |  |
| 15 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d20mm | m | 3,000 |  |  |
| 16 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PEX-AL-PEX d16mm | m | 5,000 |  |  |
| 17 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 8,000 |  |  |
| 18 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d20x10mm | m | 3,000 |  |  |
| 19 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Изоляция из шланга ПЭП d16x10mm | m | 5,000 |  |  |
| 20 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet cu sfera si fluture FI-FI | buc | 3,000 |  |  |
| 21 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Robinet cu sfera si fluture FI-FI | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistemul Tr;T4 |  |  |  |  |
| 22 | SA03D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" | m | 4,000 |  |  |
| 23 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 4,000 |  |  |
| 24 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Armaflex AC d35x19mm | m | 4,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistemul C;C1 |  |  |  |  |
| 25 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP (K=1,15 p/u fitinguri) | m | 14,000 |  |  |
| 26 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP (K=1,15 p/u fitinguri) | m | 10,000 |  |  |
| 27 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm PP (K=1,15 p/u fitinguri) | m | 17,000 |  |  |
| 28 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,100 |  |  |
| 29 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Piesa de curatire d110 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 30 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Piesa de curatire d50mm | buc | 3,000 |  |  |
| 31 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Sistemul Cpl;С2 |  |  |  |  |
| 32 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PEHD | m | 4,000 |  |  |
| 33 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Materiale sanitare |  |  |  |  |
| 34 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 5,000 |  |  |
| 35 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Demontare |  |  |  |  |
| 36 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 15,000 |  |  |
| 37 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 18,000 |  |  |
| 38 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,000 |  |  |
| 39 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,000 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  | Transport material | 7,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Deviz-oferta № 2-1-4

Gaze medicale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Statie compresoare |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata | Statie de AER comprimat, (fere ulei) Q=740 l/min cu resiver horizontal V=750 l | buc | 0,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Gaze medicale |  |  |  |  |
| 2 | Pret de piata | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2ramuri pentru gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic plus (tip 900.801-900.807+900.831) | buc | 1,000 |  |  |
| 3 | Pret de piata | Консоль быстрого подсоединения потолочгого крепления -(M-GM)Terminal Forano | buc | 5,000 |  |  |
| 4 | Pret de piata | Консоль быстрого подсоединения потолочгого крепления -(M-GM)Terminal Forano+Forano II,O2, din oxygen A1 tip 903.260 +903.150 (Розетка распределит. кислородная) | buc | 5,000 |  |  |
| 5 | Pret de piata | Terminal Forano+Forano II,AIR, din oxygen A2 tip 903.261 +903.151 (Розетка распределит.воздушная) | buc | 5,000 |  |  |
| 6 | Pret de piata | Umidificatorcu debimetru pentru 02 , tip 900.760+904.836 | buc | 5,000 |  |  |
| 7 | Pret de piata | Aspirator vacuum AER/VAC (tip 900.960-900.911) | buc | 5,000 |  |  |
| 8 | Pret de piata | Vas colector secretii organice de V=lл. Flov Meters | buc | 5,000 |  |  |
| 9 | Pret de piata | Conector AER , tip 900.611 | buc | 5,000 |  |  |
| 10 | Pret de piata | Conector O2 , tip 900.613 | buc | 5,000 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Manometru O2 | buc | 1,000 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Manometru AER | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Polita pentru manitor | buc | 5,000 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Bara suport pentru perfuzii | buc | 5,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Statie compresoare |  |  |  |  |
| 15 | 07-02-001-01 | Instalatia de compresoare si refulare cu un singur corp cu conector al corpului orizontal, cu dispozitiv de actionare de la motor electric prin reductor, masa, t: 5,8 | set | 0,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Gaze medicale |  |  |  |  |
| 16 | 11-06-001-01 | Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2ramuri pentru gaze medicale (O2,AER) Ventus Basic plus | buc | 1,000 |  |  |
| 17 | 08-03-525-6 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 12 (Розетка распределит. кислородная) | set | 5,000 |  |  |
| 18 | 08-03-525-6 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 25 A, cantitate contacte, pina la 12 (Розетка распределит.воздушная) | set | 5,000 |  |  |
| 19 | IA23A | Aspirator vacuum AER/VAC | buc | 5,000 |  |  |
| 20 | IA28A | Vas de expansiune.Vas coletor secretii organice de 1л. | buc | 5,000 |  |  |
| 21 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport material | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Comunicatii interioare sanitare |  |  |  |  |
| 22 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Robinet cu bila din alama д15мм | buc | 1,000 |  |  |
| 23 | IC34A | Piese de legatura (racord) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Racord Hollenden d15mm | buc | 2,000 |  |  |
| 24 | IC34A | Piese de legatura (racord) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Niplu NPPW d15mm | buc | 1,000 |  |  |
| 25 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 10x1,0 mm, inclusiv | m | 36,000 |  |  |
| 26 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 12x1,0 mm, inclusiv | m | 16,000 |  |  |
| 27 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15x1,0 mm, inclusiv | m | 60,000 |  |  |
| 28 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 112,000 |  |  |
| 29 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 10,0 mm, inclusiv | buc | 11,000 |  |  |
| 30 | IC34A | Piese de legatura (cot) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv | buc | 16,000 |  |  |
| 31 | IC34H | Piese de legatura (Teu) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d10mm | buc | 5,000 |  |  |
| 32 | IC34H | Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d12mm | buc | 6,000 |  |  |
| 33 | IC34H | Piese de legatura (teu ) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Teu d15mm | buc | 5,000 |  |  |
| 34 | IC34A | Piese de legatura (Reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Reductie d15/10mm | buc | 2,000 |  |  |
| 35 | IC34A | Piese de legatura (Reductie) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, Reductie d15/12mm | buc | 2,000 |  |  |
| 36 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d10-12mm | buc | 40,000 |  |  |
| 37 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. Bratara d12-20mm | buc | 105,000 |  |  |
| 38 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 11,000 |  |  |
| 39 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 11,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transport material | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Deviz-oferta №

Sala de terapie intensiva. Echipament electric de forta/luminatu electric interior

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-01-061-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Siguranta ППНИ-50А | buc | 6,00 |  |  |
| 2 | 08-01-061-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Siguranta ППНИ-100А | buc | 3,00 |  |  |
| 3 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 08-03-525-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10А | buc | 7,00 |  |  |
| 6 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32С/16А/30мА | buc | 3,00 |  |  |
| 8 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-24 | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-03-525-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20А | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С13А | buc | 5,00 |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, АВР-112-40 | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12 | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 08-03-525-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100А | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-526-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/С80А | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | 08-03-526-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C16A | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | 08-03-526-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C6A | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | 08-01-062-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transformator de putere ТРТ-10000М | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 08-03-526-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Пост дистанционного контроля ПДК | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | 08-03-530-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА | buc | 2,00 |  |  |
| 20 | 08-03-594-10 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OPL/R ECO LED 595 35W | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 21 | 08-03-594-10 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, OWP/R ECO LED 595 33W | 100 buc | 0,25 |  |  |
| 22 | 08-03-594-10 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, CD218-2x18 IP65 | 100 buc | 0,13 |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,26 |  |  |
| 24 | 08-02-401-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 5,34 |  |  |
| 25 | 590-4000 п. К=1,00 | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 40,00 |  |  |
| 26 | 590-4002 п. К=1,00 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 580,00 |  |  |
| 27 | 590-4062 п. К=1,00 | Cablu ВВГ-1x25 | m | 40,00 |  |  |
| 28 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2 | 100 m | 1,03 |  |  |
| 29 | 08-02-412-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,34 |  |  |
| 30 | 08-02-412-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 0,08 |  |  |
| 31 | 08-02-412-3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2 | 100 m | 1,16 |  |  |
| 32 | 08-02-412-4 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,22 |  |  |
| 33 | 08-02-412-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 50 mm2 | 100 m | 0,66 |  |  |
| 34 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2 | 100 m | 2,07 |  |  |
| 35 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2 | 100 m | 6,66 |  |  |
| 36 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2 | 100 m | 0,17 |  |  |
| 37 | 08-02-412-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2 | 100 m | 2,34 |  |  |
| 38 | 08-02-412-10 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,43 |  |  |
| 39 | 08-02-412-11 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 50 mm2 | 100 m | 1,34 |  |  |
| 40 | 590-1001 п. К=1,00 | Conductor ПВ1-1,5 | m | 310,00 |  |  |
| 41 | 590-1002 п. К=1,00 | Conductor ПВ1-2,5 | m | 1 000,00 |  |  |
| 42 | 590-1004 п. К=1,00 | Conductor ПВ1-4.0 | m | 25,00 |  |  |
| 43 | 590-1006 п. К=1,00 | Conductor ПВ1-10 | m | 350,00 |  |  |
| 44 | 590-1008 п. К=1,00 | Conductor ПВ1-35 | m | 65,00 |  |  |
| 45 | 590-1009 п. К=1,00 | Conductor ПВ1-50 | m | 200,00 |  |  |
| 46 | 08-03-591-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,18 |  |  |
| 47 | 08-03-591-9 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP54 | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 48 | 08-03-591-8 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 49 | 08-03-591-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,14 |  |  |
| 50 | 08-03-591-5 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,10 |  |  |
| 51 | 2451089 п. К=1,00 | Cutie pentru intreruptor si priza | buc | 44,00 |  |  |
| 52 | 08-02-409-1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3,80 |  |  |
| 53 | 08-02-409-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm | 100 m | 0,65 |  |  |
| 54 | 08-02-409-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,47 |  |  |
| 55 | 08-02-409-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,20 |  |  |
| 56 | 08-02-407-2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,11 |  |  |
| 57 | 08-02-472-6 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,23 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 58 | лист 28 п. К=1,00 | Скважина глубинного технологического заземления | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | TsJ08B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Foraj rotativ cu circulatie directa, cu tub de protectie cu D maxim=146 mm, antrenat de instalatia de foraj, in teren de categoria a II-a | m | 10,00 |  |  |
| 60 | AcA04A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm | m | 10,00 |  |  |
| 61 | RpIF03A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm (Резка медного листа) | m | 10,00 |  |  |
| 62 | RpIF13A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea pe santier din tabla arama (Изготовление трубы из медного листа) | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | RpIC09C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea tevii, negre, asamblate prin sudare in coloane de distributie,in canale interioare, avind diametrul 102x4 - 146x5 mm (Прокладка медных труб в стояках) | m | 10,00 |  |  |
| 64 | п. К=1,00 | Труба медная из листовой меди 1000х1000х2 | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | CA03G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 | m3 | 0,25 |  |  |
| 66 | п. К=1,00 | Capac | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | RpCU05G п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 48,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 68 | Pretul firmei п. К=1,00 | Dulap ABP-112-40 | buc | 1,00 |  |  |
| 69 | Pretul firmei п. К=1,00 | Demaror ПМА-0250 | buc | 1,00 |  |  |
| 70 | Pretul firmei п. К=1,00 | Demaror ПМА-4130 | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pretul firmei п. К=1,00 | Transformator de putere ТРТ-10000М | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | Pretul firmei п. К=1,00 | Пост дистанционного контроля ПДК | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul firmei п. К=1,00 | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 595 35W | buc | 10,00 |  |  |
| 74 | Pretul firmei п. К=1,00 | Corp de iluminat OPL/R ECO LED 595 35W | buc | 25,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitarea | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Deviz-oferta №

Sala de terapie intensiva. Retea structurata de cabluri, radio si ceasoficare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reteaua de calculatoare |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 15U | buc | 1,000 |  |  |
| 2 | 10-01-003-03 | 19" Optical Patch Panel 8-ports | 10 buc | 0,100 |  |  |
| 3 | 10-04-066-04 | Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet 2xSFP | buc | 1,000 |  |  |
| 4 | 10-02-016-02 | Comutator Switch 48 porturi | buc | 1,000 |  |  |
| 5 | 10-01-003-03 | Patch Panel 48-ports Cat 5e, 1U | 10 buc | 0,100 |  |  |
| 6 | 10-04-066-04 | Filtre de retea din 8 prize 19" | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare SMART UPS | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | 10-04-066-01 | Panoul de ventilatie 1U | buc | 1,000 |  |  |
| 9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza date retea Legrand 2RJ45 | buc | 12,000 |  |  |
| 10 | 10-04-066-07 | Conector RJ-45, UTP cat.5e | buc | 36,000 |  |  |
| 11 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45 | 100 buc | 0,020 |  |  |
| 12 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama interioara dubla RJ45 | 100 buc | 0,050 |  |  |
| 13 | 11-02-001-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, Mini coloana instalata in pardosea 3 prize RJ-45 | buc | 4,000 |  |  |
| 14 | 2015001 | Suport de fixare a prizei si mini coloana | buc | 4,000 |  |  |
| 15 | 08-03-591-9 | Priza pop-up 3RJ-45 montata in mini coloana | 100 buc | 4,000 |  |  |
| 16 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama dubla pentru priza montata in mini coloana | 100 buc | 0,040 |  |  |
| 17 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza" | buc | 24,000 |  |  |
| 18 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 10,000 |  |  |
| 19 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e 0.5m | buc | 38,000 |  |  |
| 20 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc | 36,000 |  |  |
| 21 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,600 |  |  |
| 22 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,010 |  |  |
| 23 | 08-02-396-5 | Jgheab metalic pe pereti si tavane, 150x65mm | 100 m | 0,400 |  |  |
| 24 | 10-06-037-09 | Cutie de intinderi sau doza, montaj de podea | buc | 5,000 |  |  |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,004 |  |  |
| 26 | 5566 | Set pentru impamintare TE | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Reteaua de telefonie |  |  |  |  |
| 27 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete | 100 buc. | 0,010 |  |  |
| 28 | 10-07-058-01 | Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4 | buc | 1,000 |  |  |
| 29 | 10-02-030-01 | Aparat de telefonic RJ-45 | buc | 6,000 |  |  |
| 30 | 10-04-066-07 | Priza RJ-45 | buc | 2,000 |  |  |
| 31 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Cutie de montaj d-50mm "Eurodoza" | buc | 2,000 |  |  |
| 32 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 4,300 |  |  |
| 33 | 10-04-066-07 | Conector RJ-45 UTP cat5e | buc | 6,000 |  |  |
| 34 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1.5m | buc | 6,000 |  |  |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,400 |  |  |
| 36 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,010 |  |  |
| 37 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,001 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Ceasoficarea |  |  |  |  |
| 38 | 10-08-015-01 | Ceasornice autonome de perete | buc | 6,000 |  |  |
| 39 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistema de translara radio |  |  |  |  |
| 40 | 10-06-034-19 | Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete | buc | 1,000 |  |  |
| 41 | 10-04-101-07 | Dinamic FM | buc | 3,000 |  |  |
| 42 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare autonoma | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Sistem de apel medical |  |  |  |  |
| 43 | 10-02-016-03 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de dispecer si directoriale): Pult sora medicala 12V, de tipul NP-120H | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | 10-02-016-03 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de dispecer si directoriale): Pult sora medicala (adaugator) | buc | 2,000 |  |  |
| 45 | 10-02-016-06 | Sursa de alimentare 12V/4.5A | buc | 1,000 |  |  |
| 46 | 10-04-066-07 | Transmitator de tipul MP-811S1 | buc | 1,000 |  |  |
| 47 | 10-04-066-07 | Radioretranslator de tipul MP-821W1 | buc | 1,000 |  |  |
| 48 | 10-04-066-07 | Convector interfeis de tipul ПИ-3 (USB/RS-485) | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | 10-04-066-07 | Convector interfeis de tipul ПИ-1 (LAN/RS-485) | buc | 1,000 |  |  |
| 50 | 10-04-101-07 | Receptor radio de tipul CH-20HR | buc | 1,000 |  |  |
| 51 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton de apel radio de tipul K-01Б4 | buc | 7,000 |  |  |
| 52 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton de apel pentru pacienti la pat (in c-t 1.2m cablu) de tipul K-02C5 | buc | 5,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Reteaua de calculatoare |  |  |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Dulap 19" 15U 600x450 | buc | 1,000 |  |  |
| 54 | Pretul firmei | 19" Patch Panel 8-ports | buc | 1,000 |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Router 1U rock, 5x Gigabit Ethernet 1xSFP | buc | 1,000 |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Comutator Switch 48 porturi | buc | 1,000 |  |  |
| 57 | ut 110 | Patch Pannel 48-ports cat.6e 1U | buc | 1,000 |  |  |
| 58 | Pretul firmei | SMART UPS 3000W | buc | 1,000 |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Panou de ventilatie 1U | buc | 1,000 |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Mini coloana instalata in pardosea 2 prize RJ-45 | buc | 22,000 |  |  |
| 61 | 13324 | Patch Cord UTP cat.5e 0.5 m | buc | 38,000 |  |  |
| 62 | 13322 | Patch Cord UTP cat.5e 1.5 m | buc | 36,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Reteaua de telefonie |  |  |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Telefon " Panasonic " RJ-45 | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Ceasoficarea |  |  |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Ceasornice autonome | buc | 6,000 |  |  |
| 65 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.4. Sistema de translara radio |  |  |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Dinamic FM | buc | 3,000 |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Bloc de alimentare автономный | buc | 3,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5. Sistem de apel medical |  |  |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Pult sora medicala 12V, de tipul NP-120H | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Pult sora medicala (adaugator) | buc | 2,000 |  |  |
| 70 | Pretul firmei | Sursa de alimentare 12V/4.5A | buc | 1,000 |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Transmitator de tipul MP-811S1 | buc | 1,000 |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Radiopager (GSM) de tipul MP-801.H2 | buc | 5,000 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Radioretranslator de tipul MP-821W1 | buc | 1,000 |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Convector interfeis de tipul ПИ-3 (USB/RS-485) | buc | 1,000 |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Convector interfeis de tipul ПИ-1 (LAN/RS-485) | buc | 1,000 |  |  |
| 76 | Pretul firmei | Receptor radio de tipul CH-20HR | buc | 1,000 |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Programul software pentru "Sistemul de apel medical" de tipul "HostCall Control" | buc | 1,000 |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Buton de apel radio de tipul K-01Б4 | buc | 7,000 |  |  |
| 79 | Pretul firmei | Buton de apel pentru pacienti la pat (in c-t 1.2m cablu) de tipul K-02C5 | buc | 5,000 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Deviz-oferta №

Sala de terapie intensiva. Semnalizare iincendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БИ | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 10-04-001-02 | Transmitator radio | compl. | 1,00 |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 28,00 |  |  |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,66 |  |  |
| 9 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Свирель-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie Siren PS-40 | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | 10-06-037-08 | Boxe | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 2,20 |  |  |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, RS-485 JE-H(st)H 1х2х0.8 | 100 m | 1,20 |  |  |
| 16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | 100 m | 1,40 |  |  |
| 17 | 08-02-409-1 | Teava din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3,50 |  |  |
| 18 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,05 |  |  |
| 19 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (toc de protectie) | 100 m | 0,01 |  |  |
| 20 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane | 100 m | 0,10 |  |  |
| 21 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | 100 m | 0,10 |  |  |
| 22 | 11-03-001-01 | Rezistor | buc | 20,00 |  |  |
| 23 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |  |  |
| 24 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600х400x240 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 |  | Materiale | buc | 0,00 |  |  |
| 26 | 18 | Cablu КПСBBнг FRLS-1х2х0,75 | m | 220,00 |  |  |
| 27 | 19 | Cablu ШВВПнг FRLS-1х2х0,75 | m | 55,00 |  |  |
| 28 | 590-0118 | Cablu JE-H(st)H 2х2х0.8 | m | 120,00 |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | m | 10,00 |  |  |
| 30 | 3470004 | Teava din PVC Д20mm | m | 350,00 |  |  |
| 31 | 3470004 | Teava de PVC Д40mm | m | 5,00 |  |  |
| 32 | 34700040 | Teava din otel D50 | m | 1,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Fondul social | 27,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Transportarea materialelor | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiul de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-20П | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Bloc C2000-БИ | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | Pretul firmei | Avertizoare de fum ИП212-3СУ | buc | 31,00 |  |  |
| 38 | Pretul firmei | Avertizoare ИПР-3СУ | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | Pretul firmei | Radioemitator АТС-100 | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pretul firmei | Sonerie Свирель-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pretul firmei | Sonerie Siren PS-40 | buc | 3,00 |  |  |
| 42 | Pretul firmei | Bloc de alimentare РИП | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | Pretul firmei | Box | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | Pretul firmei | Rezistor | buc | 20,00 |  |  |
| 46 | Pretul firmei | Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 600х400x240 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Conducătorul

Grupului de lucru                                                         MĂRGINEANU Gheorghe