CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

3. Obiectul achiziţiilor : Lucrăi de reparație a sălii de conferință ( 160 locuri ) din incinta Blocului didactic central, niv. 2, bd. Stefan cel Mare și Sfânt 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari constructii |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din mocheta | m2 | 124,000 |
| 2 | RpCK41D | Desfacerea pardoselilor din placaj | m2 | 124,000 |
| 3 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 124,000 |
| 4 | СF60A | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC , gr,12,5 mm, cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 148,000 |
| 5 | СF59P | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC -gr.12,5mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 92,000 |
| 6 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu, Grilato Lamele tip " Hunter Douglus" inclusiv sistem grila | m2 | 65,000 |
| 7 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 92,000 |
| 8 | CF53Bk=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 92,000 |
| 9 | CF56A | Aplicarea manuala a “Gleta extra”sau “Supraton extra” pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 157,000 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan ( 92,0m2 – culoare albă RAL -9003; 65,0m2 – culoare gri RAL-7015 ) | m2 | 157,000 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 148,000 |
| 12 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 148,000 |
| 13 | CF56A | Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior "Supraton Unic" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 148,000 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ( culoare albă – RAL-9003 ) | m2 | 148,000 |
| 15 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor 300x500x600 in pereti din piatra but | buc | 56,000 |
| 16 | CA03C3 | Beton turnat sub grinda din otel, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,800 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile de otel beton, inglobate total sau partial in beton | kg | 280,000 |
| 18 | CL08A | Elemente metalice ( grinzi) gata confectionate din otel profil п nr.20, ( consolidarea grinzilor din lemn la pardosele ) | t | 6,980 |
| 19 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 350,000 |
| 20 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri, Bulon cu filet, cu diam. 15mm, l=300mm cu saiba si piulita | buc | 175,000 |
| 21 | CG04B | Pardoseli din scinduri cu gr.60mm, geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 124,000 |
| 22 | RpCH17A | Placarea pardoselelor cu PLACAJ ( Fanera ), OSB cu gr.15mm | m2 | 124,000 |
| 23 | RpCK10C | Raschetarea placajului OSB, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 124,000 |
| 24 | CG08A | Pardoseli din Mocheta (kovrolin ) in plăci cu dim. 60x60 cm in forma patrate, culoare gri inchisa , materie prima: 100% PA6 (poliamida ), cu greutatea totala:4600gr/m2, greutatea pufului:500gr/m2, inaltimea totala:5,9mm, classa de uzura:33 Class , ( inclusiv plintele din poliuretan, h=10cm) Mocheta tip Modulyss sau analogic | m2 | 124,000 |
| 25 | CK03B2 | Usa din lemn culoare cafenie inchisa, interioare, la constructii cu inaltimi pina la 35m | m2 | 2,1000 |
| 26 | CK30B | Masca decorativa DEMONTABILA din laminat cu lamele verticale pentru radiatoare, gata confectionata | m2 | 15,500 |
| 27 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 9,800 |
| 28 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 9,800 |
| 29 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 9,800 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari electrice |  |  |
| 30 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 298,000 |
| 31 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 1,000 |
| 32 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 44,000 |
| 33 | RpEC16A | Demontarea loc de priza ingropat | buc | 12,000 |
| 34 | RpEC16A | Demontarea intrerupatoare | buc | 7,000 |
| 35 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 149,000 |
| 36 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 149,000 |
| 37 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal, 48 locuri | buc | 1,000 |
| 38 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/1P,220V ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 3,000 |
| 39 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/1P,220V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 7,000 |
| 40 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/3P, 380V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 2,000 |
| 41 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C 16-20A,30mA 1P+N ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 5,000 |
| 42 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 63A,3P,400V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 1,000 |
| 43 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x2,5mm2 | m | 115,000 |
| 44 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, NYM - J, 3x1,5mm2 | m | 248,000 |
| 45 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PVC 2x1,5mm2 | m | 98,000 |
| 46 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate , Corp de iluminat LED interior rotund tip COB, tens.alim. 100-265V, puterea consumata 20w, culoarea luminii 4000K, luminozitate 2800 Lm,durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia IP20, diam. exterior 150mm, diam.interior 125-130mm, inaltimea 70-75mm, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 24,000 |
| 47 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 1472x75x35mm, tensiunea de alimentare 210-240V, puterea consumata 64W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 5100-5300 LM, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 4,000 |
| 48 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 1172x75x35mm, tensiunea de alimentare 100-265V, puterea consumata 48W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3800-4000 LM, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 5,000 |
| 49 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 873x75x35mm, tensiunea de alimentare 100-265V, puterea consumata 38W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 4,000 |
| 50 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED interior 1172x75x35mm, tensiunea de alimentare 210-240V, puterea consumata 48W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3800-4000 LM, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 3,000 |
| 51 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, liniar LED exterior 873x75x35mm, tensiunea de alimentare 210-240V, puterea consumata 38W, culoarea luminii 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la +40, protectia IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentafre, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 4,000 |
| 52 | RpEF10C K=0,5 | Montarea conductorilor , benzi LED SMD voltajul de conecsiune : 12V, puterea consumata 1m: 14,4w, culoarea luminii: 4000K, durata de viata: 50000 h, temperatura de lucru -40 pina la +40, protectia:IP 20, numar diode 1m:120 diode, termen de garantie cel putin 60 luni ( Lenta svetodiod) | m | 40,000 |
| 53 | RpEA03B | Montarea Profil din aluminiu cu capac transparent 16-20x7-10x2000mm pentru banda LED | m | 40,000 |
| 54 | RpEE05B | Montarea transformatorilor electrici, Sursa de alimentare banda LED, tensiunea de intrare 174-264V AC, tensiunea de iesire 12V DC, puterea nominala: 350W, protectia: IP20 | buc | 2,000 |
| 55 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulara 2M, 220-250V, 16A cu impamintare ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 12,000 |
| 56 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne modular 1M cu clapeta, 220-250V, 16A ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 7,000 |
| 57 | RpEE20A | Montarea butonului stor rulant 1-0-2, intern modular 1M, cu clapeta, 220-250V, 16A ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 4,000 |
| 58 | RpEE07A | Montarea variatorului rotativ modular 1M, 300W tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz ( Legrand, Scheider, ABB) sau analogic | buc | 2,000 |
| 59 | RpEE03B | Montarea cutie p-u priza modulara, tip 6 module, gradul de etansietate IP-20, dimensiune 118x58x50mm | buc | 2,000 |
| 60 | RpEE03B | Montarea cutie p-u priza modulara, tip 4 module, gradul de etansietate IP-20, dimensiune 118x58x50mm | buc | 4,000 |
| 61 | RpEE03A | Montarea rama suport modulara 4-6 Module cu butoane ( Legrand, Scheider, ABB) sau analogic | buc | 6,000 |
| 62 | RpEE03A | Montarea rama modulara priza sau intrerupatoare 4-6 Module ( Legrand, Scheider, ABB) sau analogic | buc | 6,000 |
| 63 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare interna, externa 100*100x70mm | buc | 8,000 |
| 64 | RpEE03B | Montarea doza de pardoseala pu prize modulare 12M, versiune avansata ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 2,000 |
| 65 | Pret furnizor | Sina cu clema PE/N :19xN+17xPE/5xN+5xN | buc | 2,000 |
| 66 | Pret furnizor | Bara deconectare pieptene pin 3P, 12 module 63A | buc | 2,000 |
| 67 | Pret furnizor | Conector wago 2P 24A, 0,8-2,5mm2 | buc | 143,000 |
| 68 | Pret furnizor | Conector wago 6P 24A, 0,8-2,5mm2 | buc | 98,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari electrice |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Panou de distrubutie intern din plastic, cu usa din metal pentru automate 48 module | buc | 1,000 |
| 70 | Pretul firmei | Intrerupator automat B,C20A/1P, 220V ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 3,000 |
| 71 | Pretul firmei | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 7,000 |
| 72 | Pretul firmei | Intrerupator automat B,C10A/3P, 380V ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 2,000 |
| 73 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential ,C16-20A, 30mA IP+N ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 5,000 |
| 74 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina 63A, 3P, 400V ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 1,000 |
| 75 | Pretul firmei | Corp de iluminat liniar LED exterior 1472x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 64W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 5100-5300 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia: IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 4,000 |
| 76 | Pretul firmei | Corp de iluminat liniar LED exterior 1172x75x35mm, tens.de alim. 100-265V, puterea consumata: 48W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3800-4000 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 5,000 |
| 77 | Pretul firmei | Corp de iluminat liniar LED exterior 873x75x35mm, tens.de alim. 100-265V, puterea consumata: 38W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 4,000 |
| 78 | Pretul firmei | Corp de iluminat liniar LED interior 1172x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 48W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3800-4000 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 3,000 |
| 79 | Pretul firmei | Corp de iluminat liniar LED exterior 873x75x35mm, tens.de alim. 210-240V, puterea consumata: 38W, culoarea luminii: 4000K, luminozitate 3000-3200 Lm, durata de viata 50000 h, temperatura de lucru -20 pina la+40, protectia:IP20, carcasa din aluminiu ce serveste ca radiator, inclusiv sursa de alimentare, dimabila, termen de garantie cel putin 60 luni | buc | 4,000 |
| 80 | Pretul firmei | Sursa de alimentare banda LED, tensiunea de intrare 174-264V AC, tensiunea de iesire 12V DC, puterea nominala: 350W, protectia: IP20 ( Transformator 12V ) | buc | 2,000 |
| 81 | Pretul firmei | Variator rotativ modular 1M, 300W tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 2,000 |
| 82 | Pretul firmei | Doza de pardoseala pentru prize modulare 12M, versiune avansata ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 2,000 |

Șef departament,

Departamentul Administrarea Patrimoniului                                                Valentina Șpac