| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21012959 din 07.10.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: licitație deschisă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Reagenți chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4-Dinitroclorbenzol |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| 2,4 Dinitrofenol |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| 2,6-diclorfenolindofenoleat de sodiu (crasca Tilmansa pt Vit. C) |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| 4-aminoantipirin |  |  |  | Anexa 7 (180) |  |  |  |  |
| Cellulose acetate for column chromatography, SAC 20, acetylated 36μ |  |  |  | Bucata= ambalaj 250g Cod 02563-250G |  |  |  |  |
| Clorura de hidrazin |  |  |  | Anexa 7 (51,206) |  |  |  |  |
| Clorura de hidroxilamoniu |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Cvercetina |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Trilon B (EDTA) |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Difenilcarbazid |  |  |  | Anexa 7 (167,279) |  |  |  |  |
| Difenilamin |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Dimetilformamid |  |  |  | Anexa 7 (351) |  |  |  |  |
| Dimetilglioxim |  |  |  | Anexa 7 (289) |  |  |  |  |
| P-dimetilaminobenzaldehid |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Dimetilsulfat dimexid |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Dodecilsulfat de Sodiu |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| 3,3 diaminbenzidină |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Dehidroclorura p-toluidina |  |  |  | Anexa12(9) Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Fenol |  |  |  | Anexa 7 (316) |  |  |  |  |
| Bentol |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Formalidehida |  |  |  | Anexa 7 (277) |  |  |  |  |
| Fenilhidrazin hidroclorura |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Glicerină |  |  |  | Anexa 7 (231) |  |  |  |  |
| Hexametilendiamin |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Hexametilentetramină |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Hidroxilamină dihidroclorură |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Hidrazin sulfat |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Murexid |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| p-nitroanilina |  |  |  | Anexa 7 (234,235) |  |  |  |  |
| Ninhidrina |  |  |  | Anexa 7 (149,309) |  |  |  |  |
| N-1-naftilendiamină dihidroclorură |  |  |  | Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| NN dimetil-p-fenilendiamin clorură |  |  |  | Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Sulfonilamidă |  |  |  | Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Ditizon |  |  |  | Anexa 7 (318) |  |  |  |  |
| Pirogalol A |  |  |  | Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Piridina |  |  |  | Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Reactiv Griss |  |  |  | Anexa 7 (365) |  |  |  |  |
| Reactivul Kovaci |  |  |  | Bucata=Flacon. Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| L-Gulonic acid γ-lactone |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| D-sorbitol |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Silicagel Sephadex® LH-20 GE Healthcare, 17-0090-01, pack of 100 g |  |  |  | bucata= amb 100g, cod GE17-0090-01 |  |  |  |  |
| Trietanolamina |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Orto-toluidina |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Ulei de vazelina |  |  |  | Bucata=Flacon. Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Ulei de ricina |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Ulei de imersie |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Unguent pentru instalatiile vacuum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ulei hidraulic HLP |  |  |  | Gradul de viscozitate-46, densitatea la 15C -874kg/m, viscozitatea cinetica la 40° C-45,8 mm²/C, viscozitatea cinetica la 100°C-6,8 mm²/C, indexul de viscozitate 102, temperatura de solidiicare (-27°C), punctul de aprindere +232°C, eliberarea de aer la 50°C+5 min, GEV %<0,02, ambalaj - 20L |  |  |  |  |
| Ulei JUN-AIR compressor (SE-32) flacon -500 ml |  |  |  | Bucată= Flacon (500 ml). Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Uree |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Tiouree |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Florizil |  |  |  | Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Solutie pentru baia ultrasonora Favorit K ultra |  |  |  | ambalaj 3kg |  |  |  |  |
| Acid clorhidric fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Anexa 7 (178) |  |  |  |  |
| Acid azotic fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Anexa 7 (177) |  |  |  |  |
| Acid sulfuric fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Anexa 7 (178) |  |  |  |  |
| Acid oxalic fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Caliu hidroxid fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Anexa 7 (186) |  |  |  |  |
| Caliu permanganat fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Anexa 7 (204) |  |  |  |  |
| Caliu bicromat fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Iod fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Natriu hidroxid fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Anexa 7 (201) |  |  |  |  |
| Natriu tiosulfat fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Anexa 7 (177) |  |  |  |  |
| Magneziu sulfat fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Sodiu hydroxide 0,1 mol/l solutie |  |  |  | Anexa 7 (200,204) |  |  |  |  |
| Sarea Moor fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Anexa 7 (371) |  |  |  |  |
| Trilon B fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Anexa 7 (220) |  |  |  |  |
| Argint nitrat fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Ordinul MS nr. 701. Suplimentar la anexa 7 |  |  |  |  |
| Clorură de sodiu fixanal |  |  |  | Bucata=Cutie. Anexa 7 (195) |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________