CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea tablourilor electrice și accesoriilor pentru tablouri conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 Tablouri electrice metalice |  |  |  | 5.992,00 |
| 1.1 | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 4 | Numărul de module - 36 Tip material – metal Dimensiuni 540x310x120 mm (±10 mm) Grosimea minimă metal 1,2 mm Grad de protecție – IP54 Culoare – Gri Metoda de montare – aparent Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 | 5.992,00 |
| 2. |  | Lotul 2 Tablouri electrice plastic |  |  |  | 1.196,19 |
| 2.1 | 31211100-9 | Tablou electric | buc | 1 | Numărul de module - 4 Tip material – plastic Grad de protecție – IP55 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent | 61,00 |
| 2.2 | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 6 | Numărul de module - 6 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent | 540,00 |
| 2.3 | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 3 | Numărul de module – 12 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent | 220,11 |
| 2.4 | 31211100-9 | Tablou electric | buc | 1 | Numărul de module – 24 Numărul de rânduri - 2 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent | 165,00 |
| 2.5 | 31211100-9 | Tablou electric | buc | 1 | Numărul de module – 36 Numărul de rânduri - 3 Tip material – plastic Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – încastrat | 210,08 |
| 3. |  | Lotul 3 Accesorii pentru tablouri |  |  |  | 9.004,42 |
| 3.1 | 31213000-2 | Presetupă | buc | 10 | Diametru – 7 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 | 55,20 |
| 3.2 | 31213000-2 | Presetupă | buc | 10 | Diametru – 9 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 | 55,20 |
| 3.3 | 31213000-2 | Presetupă | buc | 10 | Diametru – 11 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 | 72,00 |
| 3.4 | 31213000-2 | Presetupă | buc | 50 | Diametru – 13.5 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 | 187,50 |
| 3.5 | 31213000-2 | Presetupă | buc | 30 | Diametru – 16 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 | 264,00 |
| 3.6 | 31213000-2 | Presetupă | buc | 30 | Diametru – 21 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 | 360,00 |
| 3.7 | 31213000-2 | Presetupă | buc | 30 | Diametru – 29 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 | 576,00 |
| 3.8 | 31213000-2 | Presetupă | buc | 30 | Diametru – 36 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 | 960,00 |
| 3.9 | 31213000-2 | Presetupă | buc | 30 | Diametru – 42 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 | 1.392,00 |
| 3.10 | 31213000-2 | Presetupă | buc | 30 | Diametru – 48 mm Tip material – plastic Grad de protecție – IP54 | 1.536,00 |
| 3.11 | 44521210-3 | Lacăt pentru tablouri | buc | 55 | Tip – lacăt metalic tehnic Tip mecanism – cu cheie triunghiulară Diametru de montare- 22mm | 2.997,72 |
| 3.12 | 31213000-2 | Izolator de tensiune | buc | 70 | Izolator tip butoiaș Material: poliester glazurat armat cu fibra de sticla Înalțime – 30 mm Tensiune de impuls - 8 kV Tipul filetului interior – M8 | 548,80 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA 16.192,61 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile calendaristice din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Cerințe la calitatea bunurilor:

- Bunurile vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată. Anul de fabricație nu mai devreme de 2025.

- Bunurile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de  fise tehnice și  instrucțiunilor de utilizare/mentenanță, document ce confirmă termenul de exploatare în limbile engleză și sau română(după caz), Certificatelor de garanție, Certificatelor de calitate/ Certificatelor/ Declarațiilor de conformitate (după caz) pentru fiecare tip/unitate produs livrat(după caz).

Termen de valabilitate și garanție:

- Perioada de garanție acordată produselor va fi de minimum 24 de luni, și va începe de la data finalizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate  de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- Pe parcursul perioadei de garanție, Furnizorul va înlocui gratuit toate produsele care prezintă defecte sau neconformități în utilizare, cu excepția cazurilor în care defectele survenite se datorează în mod exclusiv exploatării inadecvate a produselor de către personalul Beneficiarului. Înlocuirea produselor constatate defecte/neconforme pe parcursul perioadei de garanție se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare  de la momentul transmiterii de către Beneficiar către Furnizor a unei notificări, în scris, în acest sens.

- Transportul produselor, tur–retur, precum și toate cheltuielile aferente acestuia vor fi suportate integral de către Furnizor.

Condiții de primire-predare a bunurilor:

- Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice pe hârtie, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă” și documentele solicitate de către  Beneficiar;

- Dacă bunurile nu trec control cantitativ și calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al specialiștilor  „TERMOELECTRICA” S.A. la procedura de  recepție  sau „Actului de recepționare  a produselor”(după caz) , atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

- Dacă bunurile vor trece testarea calitativă și cantitativă, vor fi prezentate toate documentele solicitate obligatorii, Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunuril  atunci va fi semnat Actul de recepționarea bunurilor livrate conform formularului „TERMOELECTRICA” S.A. vizat de comisia de recepție a Beneficiarului  și reprezentantul Furnizorului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- SM EN IEC 61439-1:2021/AC:2024 ”Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale”;

- SM EN 61439-3:2014/AC:2020 „Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Tablouri de distribuție destinate pentru a fi utilizate de persoane obișnuite”

- SM EN IEC 62208:2024 Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasă tensiune. Prescripții generale;

- SM EN IEC 60670-1:2021 „Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalații electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale”

- SM EN IEC 60230:2018/A1:2023 „Încercări la impuls ale cablurilor electrice şi accesoriilor”

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat.