Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ nr. ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziți din_________. Obiectul de achiziției: Articole sanitare pentru menținerea normelor igienico-sanitare. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. 42130000-9; Electrovalvă Geberit pentru bloc funcţional WC, pentru baterii de lavoare Piave şi Brenta; Bucată; 20; În decurs de maxim 35 zile din data semnării contractului. Modul electronic Geberit pentru sistem de comandă a spălării pentru WC electronic; Bucată; 12. Dispozitiv de ridicare Geberit cu servomotor pentru sistem de comandă a spălării pentru WC, electronic; Bucată; 12. Bloc funcţional WC Geberit fără generator, pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta: Mixer=Cu mixer; Bucată; 12. Set de sistem electronic de comandă Geberit pentru baterii de lavoar Piave și Brenta, montaj pe perete; Bucată; 12. Perlator Geberit pentru baterii de lavoar Piave sim Bbrenta: Debit de curgere = 5,0 l/min; Bucată; 12. Suport Geberit pentru perlator, pentru baterie de lavoar Brenta; Bucată; 8. Sifon de pisoar Geberit, cu functie de aspiratie, cu posibilitate de inlocuire de sus; Bucată; 16. Capac Geberit pentru cap de pulverizare, înfiletat; Bucată; 14. Sistem de comanda Geberit a spalarii pentru pisoar Preda, alimentare electrica de la retea; Bucată; 8. Bloc de alimentare de la reţea Geberit; Bucată; 8. Electrovalvă Geberit; Bucată; 16. Sistem electronic de comandă Geberit pentru sistem integrat de comandă a pisoarului; Bucată; 16. Bloc de alimentare de la reţea Geberit; Bucată; 10. Clapetă de acţionare Geberit Sigma10, pentru sistem de comandă a spălării pentru WC cu acţionare electronică a spălării: lustruit, șlefuit; Bucată; 4. Ramă de montare Geberit pentru clapetă de acţionare Sigma10; Bucată; 4. Placă de protecţie Geberit pentru sistem de comandă a spălării pentru WC cu acţionare electronică a spălării; Bucată; 4. Sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit, pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta; Bucată; 8. Pisoar Geberit Preda cu sistem de comanda integrat, alimentare electrica de la retea; Bucată; 2. Baterie de lavoar Geberit Brenta, montaj pe perete: Cromat lucios, L=22cm; Bucată; 1. Oglinda rabatabila cu maner de manevrare 60 x 45 x 0,5 cm, dreapta; Bucată; 1. Baterie de lavoar Geberit Bambini, alimentare electrica de la retea, multicolor; Bucată; 1. Capac WC Geberit Bambini pentru copii,cu functie de sustinere si functie de incetenire , galben trafic/Lucios; Bucată; 1. Lavoar Geberit Bambini pentru copii, 60 x 40 cm, alb; Bucată; 1. Baterie de lavoar Geberit Brenta montaj stativ, cu alimentare electrica de la retea, cu caseta functionala aparenta; Bucată; 1. Lavoar Geberit Selnova Comfort, cu acces liber, latime 65 cm; Bucată; 2. Lavoar Geberit Selnova Square, latime 65 cm; Bucată; 2. Dispersor Geberit, ansamblu; Bucată; 10. Robinet cu sensor SE33 REMER; Bucată; 4. Water Tank M 14; Bucată; 20. Lotul 2. 42130000-9; Piesa Roca; Bucată; 20; În decurs de maxim 35 zile din data semnării contractului. Baterie alimentare Roca; Bucată; 8. Senzor Roca; Bucată; 20. Piesa Roca; Bucată; 40. Senzor Roca; Bucată; 20. Clapeta antivandal Roca PL3; Bucată; 8. Capac p/vas WC GAP amortizat Roca; Bucată; 4. Vas WC GAP suspendat Roca standart; Bucată; 2. Lavoar DIVERTA 50 x 38cm; Bucată; 2. Baterie L20; Bucată; 2. Euret Urinal With Concealed Inlet Whte; Bucată; 1. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________.