Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ nr. Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziți din_________ Obiectul de achiziției: Articole sanitare pentru menținerea normelor igienico-sanitare Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lotul 1 42130000-9 Electrovalvă Geberit pentru bloc funcţional WC, pentru baterii de lavoare Piave şi Brenta Bucată 20 În decurs de maxim 35 zile din data semnării contractului Modul electronic Geberit pentru sistem de comandă a spălării pentru WC electronic Bucată 12 Dispozitiv de ridicare Geberit cu servomotor pentru sistem de comandă a spălării pentru WC, electronic Bucată 12 Bloc funcţional WC Geberit fără generator, pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta: Mixer=Cu mixer Bucată 12 Set de sistem electronic de comandă Geberit pentru baterii de lavoar Piave și Brenta, montaj pe perete Bucată 12 Perlator Geberit pentru baterii de lavoar Piave sim Bbrenta: Debit de curgere = 5,0 l/min Bucată 12 Suport Geberit pentru perlator, pentru baterie de lavoar Brenta Bucată 8 Sifon de pisoar Geberit, cu functie de aspiratie, cu posibilitate de inlocuire de sus Bucată 16 Capac Geberit pentru cap de pulverizare, înfiletat Bucată 14 Sistem de comanda Geberit a spalarii pentru pisoar Preda, alimentare electrica de la retea Bucată 8 Bloc de alimentare de la reţea Geberit Bucată 8 Electrovalvă Geberit Bucată 16 Sistem electronic de comandă Geberit pentru sistem integrat de comandă a pisoarului Bucată 16 Bloc de alimentare de la reţea Geberit Bucată 10 Clapetă de acţionare Geberit Sigma10, pentru sistem de comandă a spălării pentru WC cu acţionare electronică a spălării: lustruit, șlefuit Bucată 4 Ramă de montare Geberit pentru clapetă de acţionare Sigma10 Bucată 4 Placă de protecţie Geberit pentru sistem de comandă a spălării pentru WC cu acţionare electronică a spălării Bucată 4 Sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit, pentru baterii de lavoar Piave şi Brenta Bucată 8 Pisoar Geberit Preda cu sistem de comanda integrat, alimentare electrica de la retea Bucată 2 Baterie de lavoar Geberit Brenta, montaj pe perete: Cromat lucios, L=22cm Bucată 1 Oglinda rabatabila cu maner de manevrare 60 x 45 x 0,5 cm, dreapta Bucată 1 Baterie de lavoar Geberit Bambini, alimentare electrica de la retea, multicolor Bucată 1 Capac WC Geberit Bambini pentru copii,cu functie de sustinere si functie de incetenire , galben trafic/Lucios Bucată 1 Lavoar Geberit Bambini pentru copii, 60 x 40 cm, alb Bucată 1 Baterie de lavoar Geberit Brenta montaj stativ, cu alimentare electrica de la retea, cu caseta functionala aparenta Bucată 1 Lavoar Geberit Selnova Comfort, cu acces liber, latime 65 cm Bucată 2 Lavoar Geberit Selnova Square, latime 65 cm Bucată 2 Dispersor Geberit, ansamblu Bucată 10 Robinet cu sensor SE33 REMER Bucată 4 Water Tank M 14 Bucată 20 Lotul 2 42130000-9 Piesa Roca Bucată 20 În decurs de maxim 35 zile din data semnării contractului Baterie alimentare Roca Bucată 8 Senzor Roca Bucată 20 Piesa Roca Bucată 40 Senzor Roca Bucată 20 Clapeta antivandal Roca PL3 Bucată 8 Capac p/vas WC GAP amortizat Roca Bucată 4 Vas WC GAP suspendat Roca standart Bucată 2 Lavoar DIVERTA 50 x 38cm Bucată 2 Baterie L20 Bucată 2 Euret Urinal With Concealed Inlet Whte Bucată 1 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________